ΑΔΑ:4ΑΘΕ46914Κ-3

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Περιφεριακή οδός Τρικάλων | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | 15/2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: | Α.Μπούτλα Δ.Καράμπα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 9-05-2011 |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ : | [2410]-684405,684406 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | 4265 |
| FAX: | 2410-610869 |  |  |
| ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: | 41110 –Λάρισα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1.ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ | 13-05-2011 13-05-2011 |

| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
| ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | OXI |

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΦ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΤΕΙ Λάρισας έχοντας υπόψη:

1.         Τις διατάξεις:

1.1.       Του Ν.1404/83 –«Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ».,όπως αυτό τροποποιήθηκε

και συμπληρώθηκε

1.2.       Το Ν. 496/74  περί λογιστικού των ΝΠΔΔ

1.3.       Του  Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95 ] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου

των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

  - Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»

[ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ. 3 περιπτ.ΙΙ στ΄και

2 παρ. 12.

1.5.       Του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.]

1.6.       Του Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07 ] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις

Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης   δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

  - Του Ν. 2522/97 [ΦΕΚ 178 /Α/ 97] «  Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων  Δημοσίων ΄Εργων, κρατικών Προμηθειών και 
Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».

  - Το 491/22&28-03-2011 πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1.  Ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με  κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη  προσφορά σε ευρώ, για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών της ΣΤΕΦ, προϋπολογισμού εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες και εξήντα πέντε ευρώ [ 192.065,00]  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα  [30] ημερών από την δημοσίευση.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί:

Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Σε δύο οικονομικές εφημερίδες

Σε δύο τοπικές Εφημερίδες της Λάρισας

Στον δικτυακό τόπο του ΤΕΙ [www.teilar.gr]

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τ.Κ. 41110 ΛΑΡΙΣΑ | 21-06-2011 | Τρίτη | 13:00 |

Η  αποσφράγιση  των προσφορών γίνεται δημόσια.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  α] όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,  β] συνεταιρισμοί  γ] ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και  δ] κοινοπραξίες προμηθευτών σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 60/07.

4. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και πάρουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε δύο αντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Β΄, όροι 1.1. – 1.6.2. και 1.9.5. – 1.13 και τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον όρο 1.6.1 του Παραρτήματος Β της διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής , θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

5.1 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά  τους, τα εξής:

α] Εγγύηση συμμετοχής [ άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007] στον διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  επί της προϋπολογιζόμενης  δαπάνης με Φ.Π.Α. των ζητούμενων υλικών  του Παραρτήματος Δ, η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ.

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει [ βλ. επίσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄]:

1. Την ημερομηνία έκδοσης.

2. Τον εκδότη.

3. Την υπηρεσία προς την οποίαν απευθύνεται, που είναι το ΤΕΙ Λάρισας.

4. Τον αριθμό της εγγύησης.

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση [ σε EURO ].

6. Την πλήρη επωνυμία και την  Δ/νση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η     εγγύηση.

7. Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και το αντικείμενο του διαγωνισμού.

8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς.

9. Τους όρους ότι:

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και της διαιρέσεως.

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, και ότι θα καταβληθεί με μονομερή δήλωση της μέσα σε τρείς [3] ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής , το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

β]  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 άρθρου 8 του Ν. 1599/86 [Α΄75], όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία:

i.              Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού

ii.             Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα

αναφερόμενα στην περίπτωση [1] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.    118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης [3] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. [4] του εδ. α της παρ. 2 και στην [3] του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση

των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με

τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 1118/2007.

γ]  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

5. 2  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι [20] ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 [Α΄290], θα υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται  και ελέγχονται, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:

[α] ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

(1)  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν δε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι  κατά την ημερομηνία της ως άνω  ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης [κύριας και επικουρικής] και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του

διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

(β) ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

(1)   Απόσπασμα Ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)   Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(3)   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  Η απόδειξη της εγγραφής αυτής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.

(γ)  ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

(1)  Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν σε έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες,

(2)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάρισης του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ( Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και για τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(4)  Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάρισης από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 α.1.ια΄και 7 β.12 του κ.ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον επιχείρησης.

(δ) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

(1) Απόσπασμα  Ποινικού μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδoποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης  και της περίπτωσης (2) του εδ. γ του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007.

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

(ε) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α )  Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

β)  Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

γ) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα  μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν  να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.  Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

δ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης.

ε) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

6. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή  πιστοποιητικά, ή δεν  καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:

- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία όση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων της παρ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν η χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.

- Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη  χώρα δεν εκδίδονται έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

7. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της αρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118.2007 συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

8. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν (κατά το στάδιο της κατακύρωσης ) επιπλέον και τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους, η χρηματοπιστωτική  και οικονομική κατάστασή τους γενικότερα, καθώς και οι τεχνικές τους δυνατότητες:

α)      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνει ότι:

- η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας

- δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό

- η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα

- εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

- Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά  του αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα που τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει τους όρους με τους οποίους μπορεί να αναλάβει την προμήθεια.

- Ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

β)  Πίνακα έργων που έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, με τα οποία πρέπει να τεκμηριώνεται η εμπειρία σε  έργα με αποδέκτες δημόσιους  ή ιδιωτικούς φορείς. Στον πίνακα θα περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τον αποδέκτη του έργου, τον τίτλο, μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του, το χρονικό διάστημα εκτέλεσής του, η παρούσα  φάση (ολοκληρωμένο επιτυχώς ή σε παραγωγικής λειτουργία), ο προϋπολογισμός του έργου και το ποσοστό που αντιστοιχεί στον υποψήφιο ανάδοχο και τέλος μια σύντομη περιγραφή της συνεισφοράς του σε αυτό. Ενδεικτικά ο πίνακας θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή:

Α/Α  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΤΙΤΛΟΣ&    ΔΙΑΡΚΕΙΑ       ΠΑΡΟΥΣΑ  ΠΡΟ/ΣΜΟΣ  ΣΥΝΟΠΤΚΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ   ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ      ΦΑΣΗ      ΕΡΓΟΥ-        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΕΡΓΟΥ                               ΠΟΣΟΣΤΟ   ΣΥΝΕΙΣΦΟ

ΤΟΥ ΕΡΓΟ                                               ΕΡΓΟΥ             ΡΑΣ ΣΤΟ

ΕΡΓΟ

Εάν  ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο κατατίθεται πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, κατατίθεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του διαγωνιζόμενου. Από τον συγκεκριμένο πίνακα θα πρέπει να προκύπτει ότι διαγωνιζόμενος έχει υλοποιήσει κατά την τελευταία τριετία αντίστοιχα ή παρόμοια έργα συνολικού προϋπολογισμού ( αθροιστικά) σε ποσό τουλάχιστον ίσο με το ποσό της παρούσας διακήρυξης.

γ) Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης που θα ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, κατά  ειδικότητα, ανεξάρτητα από την συμβατική σχέση τους  με την επιχείρηση, ιδίως δε των υπεύθυνων για τον έλεγχο της ποιότητας.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών ( α, β, και γ,) συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Οι αλλοδαποί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν έγγραφα αντίστοιχης ισχύος που να περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία.

9. Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν  κοινή προσφορά, τα παραπάνω δικαιολογητικά, κατατίθενται για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ξεχωριστά. Είναι αποδεκτή ή μερική κάλυψη  των παραπάνω προϋποθέσεων από τα μέλη των Ενώσεων / Κοινοπραξιών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τελικά  θα καλύπτονται από την προσφορά  οι παραπάνω απαιτήσεις στο σύνολό τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεούνται  να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

10) Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παρατήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής και τις σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών  ( Π.Δ. 118/2007):

i . «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

ii.«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»         (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)

iii.  «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄)

iv.  « ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄)

v.  «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄)

vi. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄)

vii. «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄)

11.Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από ΤΕΙ Λάρισας και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier.

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης θα πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) έτσι ώστε το ΤΕΙ Λάρισας να έχει στην διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα  ή διευκρινήσεις επ’ αυτής.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται  άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο ΤΕΙ Λάρισας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http: // www.teilar.gr.

Το ΤΕΙ Λάρισας αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες.

12. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

13. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικώς, πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού (ή και τη συγκεκριμένη προμήθεια), αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή προσφορών.

14. Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν το ΤΕΙ/Λάρισας, εκτός της δαπάνης για τη δημοσίευση σε τοπικό τύπο, η οποία θα βαρύνει τον μειοδότη ή τους μειοδότες αναλογικά σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΦΕΚ 163/04-09-2009 που αφορά προσθήκη παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3548/2007.

15. Τυχόν διευκρινήσεις  σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Ο  Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

(Ανήκει στη διακήρυξη  15/2011)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | Προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών της ΣΤΕΦ Α/α; ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ; ΠΟΣ/ΤΑ; ΤΙΜΗ ΜΟΝ/ΔΟΣ; ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ; ΦΠΑ 23%; ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ. 1; Φορητός Παλμογράφος; 1; 2500; 3.075,00; 575; 3075. 2; Ηλεκτρονική Ζυγαριά; 1; 2000; 2.460,00; 460; 2460. 3; Αναλογικός παλμογράφος; 2; 700; 1.722,00; 322; 1722. 4; Ψηφιακό πολύμετρο; 1; 1700; 2.091,00; 391; 2091. 5; Τροφοδοτικό τάσης; 1; 800; 984,00; 184; 984. 6; Τροφοδοτικό υψηλής τάσης; 1; 1000; 1.230,00; 230; 1230. 7; Οριζόντια αεροτροχιά; 1; 1200; 1.476,00; 276; 1476. 8; Ψηφιακό θερμόμετρο; 5; 600; 3.690,00; 690; 3690. 9; Γεννήτρια συναρτήσεων; 3; 1600; 5.904,00; 1104; 5904. 10; Πειραματική διάταξη μέτρησης θερμικής διαστολής σε στερεά; 1; 2500; 3.075,00 0; 575; 3075. 11; Πειραματική διάταξη μελέτης της ελεύθερης πτώσης; 1; 1600; 1.968,00; 368; 1968. 12; Πειραματική διάταξη μελέτης του 2ου νόμου του Νεύτωνα; 1; 3900; 4.797,00; 897; 4797. 13; Πειραματική διάταξη μέτρησης ιξώδους υγρών; 1; 5400; 6.642,00; 1242; 6642. 14; Αναλυτής Οργανικού Άνθρακα; 1; 29700; 36.531,00; 6831; 36531. 15; Αυτόματη Υδραυλική Πρέσσα Κατασκευής κεραμικών δοκιμίων; 1; 9800; 12.054,00; 2254; 12054. 16; Φούρνος Υψηλών Θερμοκρασιών; 1; 19650; 24.170,00; 4520; 24170. 17; Συσκευή Los Angeles; 1; 15700; 19.311,00; 3611; 19311. 18; Σύστημα φασματοσκοπικής ανάλυσης γ ακτινοβολίας; 1; 44500; 54.735,00; 10235; 54735. 19; Συσκευή μη καταστροφικής μέτρησης με υπερήχους; 1; 5000; 6.150,00; 1150; 6150. Σύνολα :; 192.065,00; 35915; 192065. |
| --- | --- |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | Εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες και εξήντα πέντε [192.065,00] συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ | ΚΑΕ 7131 του τακτικού προϋπολογισμού ΤΕΙ/Λ |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ – Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης. |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ‘Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | Όπως ο όρος 9.1 του Παραρτήματος Β΄της παρούσας διακήρυξης |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄

( Ανήκει στη διακήρυξη  15/2011)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1.  Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της προκήρυξης υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο ( όπως παρακάτω οι όροι 1.6.1. και 1.6.2.), στην Ελληνική γλώσσα. Η τεχνική προσφορά και τα τεχνικά στοιχεία αυτής μπορεί να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα σε μετάφραση στην Ελληνική. Η τεχνική προσφορά θα παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) σε αρχείο Word και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της  Παραγράφου 1.10 του Παραρτήματος Β- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, της παρούσας διακήρυξης.

Γίνονται δεκτές προσφορές και για μέρος του εξοπλισμού,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Δ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών.

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.4. Η προσφορά κατατίθεται από τον προσφερόμενο ή νόμιμο εκπρόσωπο του ιδιοχείρως στο Τμήμα του Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Λάρισας την ημέρα του διαγωνισμού μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής του Διαγωνισμού από τον προσφέροντα ή εκπρόσωπο του με την προσκόμιση των δικαιολογητικών εκπροσώπησης τα οποία αν δεν είναι συνημμένα στην προσφορά, θα πρέπει να παραδίδονται κατά την παράδοση του φακέλου της προσφοράς, εκτός φακέλου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου. Προσφορά η οποία τυχόν κατατίθεται χωρίς παραστατικά εκπροσώπησης ή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών από την Επιτροπή του διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται υπόψη, ως εκπρόθεσμη. Εκτός της ιδιόχειρης κατάθεσης της προσφοράς κατά τα ανωτέρω, αυτή μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικά με την προϋπόθεση όμως ότι η προσφορά θα φθάσει

στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Θα πρέπει να υπάρχουν μέσα στο φάκελο της προσφοράς

- τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του  ( για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).

- Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

  - Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.5.1. Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.5.2. Ο πλήρης  τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια [ΤΕΙ/Λ    Περιφερειακή οδός Τρικάλων 41110 Λάρισα).

1.5.3. Ο αριθμός της διακήρυξης (  15/2011).

1.5.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ( 21-06-2011).

1.5.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6.  Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

1.6.1. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά  και η εγγύηση συμμετοχής.  Τα ζητούμενα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από Πίνακα περιεχομένων και θα φέρουν την αρίθμηση του Παραρτήματος Α της διακήρυξης.

Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία τοποθετούνται σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης, σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Στους δύο (2)  φακέλους που περιέχουν πρωτότυπα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα αναγράφεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  ενώ στους αντίστοιχους δύο (2) φακέλους που περιέχουν αντίγραφα, θα αναγράφεται η ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Σε όλα τα φύλλα των πρωτότυπων τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα τίθεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία και θα μονογράφεται από τον

ενδιαφερόμενο.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να δοθεί σε ΕURΟ.

1.6.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις

του  κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι

δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου τους, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε

αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.6.3. Επί ποινή απόρριψης οι προσφέροντες στην  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

υποχρεούνται να  περιγράφουν αυτοτελώς το κάθε προσφερόμενο είδος το οποίο      θα φέρει την αρίθμηση του Παραρτήματος Δ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας Διακήρυξης.

  - Η  αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και Αποσφράγισης Προσφορών.

  - Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

  - Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

1.9.1.Αποσφραγίζονται ο Εξωτερικός Φάκελος καθώς και ο φάκελος των Τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο της Υπηρεσίας που υπογράφεται και σφραγίζεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

1.9.2. Μετά  την αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών οι συμμετέχοντες ειδοποιούνται αρμοδίως σε ορισμένη ημέρα και ώρα για να τους ανακοινωθεί ποιοι γίνονται δεκτοί και ποιοι απορρίπτονται και τους λόγους απόρριψης της προσφοράς, καθώς και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Το σχετικό προς τούτο πρακτικό της Επιτροπής αποστέλλεται σε αυτούς με τηλεομοιοτυπία (φαξ) η ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαζί με την παραπάνω ειδοποίηση. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και την ημέρα του διαγωνισμού εφόσον έχει λήξει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

1.9.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που  έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί  πριν από την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

1.9.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές,  δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

1.9.5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Εάν υπάρχει στην  προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και   μονογραμμένη  από τον προσφέροντα, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού  και Αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν σ’ αυτήν έχουν γίνει διορθώσεις σε βαθμό που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.

1.9.6. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Όσοι υποβάλλουν  προσφορά ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών.

1.10.Επί ποινή απόρριψης ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση του προσφερομένου είδους σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Εκτός από το φύλλο Συμμόρφωσης, η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει και πλήρη αυτοτελή περιγραφή του προσφερομένου είδους, με τον αύξοντα αριθμό του Παραρτήματος Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές της Παρούσας Διακήρυξης.  Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης  δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους του Παραρτήματος Δ΄- Τεχνικές Προδιαγραφές και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

1.11. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

1.12. Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και  για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Η ισχύς της εγγύησης συμμετοχής είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον.  Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το ΤΕΙ Λάρισας  πριν από τη λήξη της, για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών  κατά ανώτατο όριο. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Προμηθευτή  μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση, που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος προμηθευτής υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

-  έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και

-  κατάπτωση της εγγύησης της συμμετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια

1.13 Επισημαίνεται  ότι:

1.13.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.    Εναλλακτικές  προσφορές δεν επιτρέπονται.  Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεσθεί λόγους κατά της απόρριψης των παραπάνω αυτών.

1.13.2. Διευκρινήσεις που δίνονται από  τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη

λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και

και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από             συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα  από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου (Επιτροπή διαγωνισμού). Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

2. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Απορρίπτονται προσφορές ενδιαφερομένων που κατά παράβαση των άρθρων  138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

3. ΤΙΜΕΣ

3.1. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δίνεται σε  EURO,  για παράδοση όπως ειδικότερα αναφέρεται στο Παράρτημα Δ.

Η τιμή  θα αναγράφεται  ολογράφως και αριθμητικώς  για κάθε είδος χωριστά.

3.2. Η τιμή θα δίδεται ως εξής:

-     Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

-     Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα υλικά.

Η  αναγραφή της τιμής σε EURO, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά

ψηφία  (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό

σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω, εάν το τρίτο δεκαδικό

ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε ( 5) και προς τα κάτω, εάν είναι μικρότερο του

πέντε (5).

Επισημαίνεται  ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι

προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική

παραλαβή των υπηρεσιών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών προσφοράς

και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των υπηρεσιών που

προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

4.1. Ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων από την διακήρυξη ειδών, ορίζεται στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  και αρχίζει από την ημέρα

υπογραφής  της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει το είδη μέσα

στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Σε περίπτωση που δεν

παραδοθούν τα είδη μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον

ανάδοχο, του επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΤΕΙ

Λάρισας οι προβλεπόμενες ποινές από τον κανονισμό προμηθειών του δημοσίου. (Π.Δ.

118/2007).  Όταν ο ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία, φέρνει αποκλειστικά και

ολοκληρωτικά  αυτός, το βάρος της αποδείξεώς της. Στερείται όμως το δικαίωμα να την

επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε δέκα (10) ημέρες  αφότου συμβούν τα

περιστατικά που την συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο

σύνολο της το έργο που του ανατέθηκε.

4.2. Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή των υλικών.

α. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπή

Παραλαβής, η οποία ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό και συντάσσει το σχετικό

Πρωτόκολλο.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

5.1. Η πληρωμή διενεργείται για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών

Η διαδικασία πληρωμής είναι αυτή που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί

Δημόσιου Λογιστικού και λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. ( Ν.2382/95 και Ν.Δ. 496/74).

6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

6.1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής

προμηθευτή σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του, έως και την

κατακυρωτική απόφαση.

6.2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού

όργανο του φορέα ως εξής:

6.2.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Μέσα στο μισό του χρονικού  διαστήματος   από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία   διενέργειας του  διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας  αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό  όργανο του φορέα που διενήργησε τον διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

6.2.2. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ΄αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια  διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων  του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά την γνωμοδότηση αυτού.

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

6.2.3. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την προβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά την νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6,8 και 8α

του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο(2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα(10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

6.2.6. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση τη σχετικής απόφασης με δικής τους φροντίδα..

6.2.7. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007, να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από τον φορέα. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6.2.8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/19-8-05 τ.Α΄, σύμφωνα με το οποίο για το παραδεκτό της άσκησης  ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω Π.Δ./τος, απαιτείται  να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισθείσης αξίας των υπό παροχή ειδών.. Το ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (ΚΑΕ) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»).

6.3.      Για τις προδικαστικές προσφυγές και τα ασφαλιστικά μέτρα ισχύει ο Ν.2522/97

(άρθρα 1 – 5).

6.4       Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεων απορρεουσών

Υποχρεώσεων του αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση, η ενεχυρίαση των απαιτήσεων

του αναδόχου σε οποιαδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

7 . ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

7.1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας

και  ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα. Αυτός είναι υποχρεωμένος να

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση

της ανακοίνωσης προσκομίζοντας την απαραίτητη  εγγυητική επιστολή καλής

εκτέλεσης, του άρθρου 8.2 του Παραρτήματος Β, η οποία  παραμένει στο ΤΕΙ

Λάρισας μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

7.2. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην

προθεσμία  που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση,

κηρύσσεται υποχρεωτικά  έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του

και από κάθε δικαίωμα που πηγάζει απ’ αυτήν με απόφαση του αρμοδίου

συλλογικού οργάνου, και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

7.3. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος εφόσον

δεν εκπληρώσει τις συμβατικές  του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα εφόσον δεν

παραδώσει το προβλεπόμενο είδος  μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο

παράτασης που του δόθηκε με την νόμιμη διαδικασία. Με την απόφαση για έκπτωση

του συλλογικού οργάνου καθορίζονται και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με

τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. Ενδεχόμενη τροποποίηση της σύμβασης δεν θα

αλλοιώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

  - Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν

η μη  έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών

υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ Λάρισας ή σε λόγους ανωτέρας

βίας, η επίκληση, η απόδειξη της οποίας γίνεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.

. 8.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

8.1. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% της προϋπολογιζόμενης αξίας των ζητουμένων από την διακήρυξη υλικών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

8.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, θα προσκομισθεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνο ισχύς της, θα είναι μέχρι της επιστροφής της από την αναθέτουσας αρχή που κάνει τον διαγωνισμό.

8.3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Κ.Π.Δ.).

9. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

9.1. ΄Ολες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων βάση του Δημοσίου Λογιστικού και

παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με συντελεστή 4%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 15/2011)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για  την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς  αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα «Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης», όπως αυτός προσδιορίζεται στη συνέχεια. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η  βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110  βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων .

Οι ομάδες και συντελεστές κριτηρίων με βάση τα οποία θα γίνει η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Α’ |  |
| 1. | Κόστος |  |
| 2. | Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. | 35 |
| 3. | Ποιότητα και Αποδοτικότητα του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. | 20 |
| 4. | Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού | 15 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 70 |
|  | ΟΜΑΔΑ Β’ |  |
| 1. | Τεχνική υποστήριξη, ποιότητα SERVICE, συντήρηση –δύο χρόνια και ανταλλακτικά 10 χρόνια. | 15 |
| 2. | Εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης ένα χρόνο. | 10 |
| 3. | Χρόνος παράδοσης | 5 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 30 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 100 |

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συγκριτική τιμή Κ κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των απαιτουμένων από την διακήρυξη υπηρεσιών. Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ.

Στην περίπτωση υπερβολικά χαμηλής Οικονομικής Προσφοράς, ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση και ανάλυση της οικονομικής προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής είδους/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει το είδος/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης κ.λ.π.). Εάν μετά την αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή της ανωτέρω αιτιολόγησης και σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής οι προσφερόμενες τιμές κριθούν υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η τελική αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά,

με έμφαση στην εξασφάλιση των απαραιτήτων προϋποθέσεων για την υλοποίηση του έργου. Η βαρύτητα της Τεχνικής Προσφοράς είναι 70% και της Οικονομικής Προσφοράς 30%. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.

- Αξιολόγηση  των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης.

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Λi = 0,7* (Bi/Bmax ) + 0,3 * (Kmin /Ki).

Όπου:

Bmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά

Bi:  η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i

Kmin: Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

Ki:  Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς i

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

Δ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται

την απόρριψη της προσφοράς. Ως έλλειψη δικαιολογητικών θεωρείται  και η προσκόμιση απλών φωτοτυπιών των δικαιολογητικών.

- Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις

από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται

ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της

διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την

παρούσα ως απαράβατοι  όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την

απόρριψη των προσφορών.

- Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται

ως απαράδεκτη.

- Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.

- Προσφορά στην οποία διαπιστώνεται ουσιώδης  απόκλιση μεταξύ των στοιχείων

της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορές που το τίμημά  τους υπερβαίνει την  προϋπολογισθείσα δαπάνη των υλικών, απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.

- Το ΤΕΙ Λάρισας, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Εάν και μετά την παροχή των στοιχείων αυτών οι

προσφερόμενη τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές απορρίπτονται.

- Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ελέγχου των προσφορών  προκύψουν

Απορρίψεις τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.

11.Το ΤΕΙ Λάρισας  διατηρεί το δικαίωμα της επανάληψης ή της ακύρωσης του

διαγωνισμού χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων [υποψηφίων

αναδόχων].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών  της ΣΤΕΦ

(Ανήκει στη διακήρυξη 15/2011)

| Α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣ/ΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ/ΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ 23% | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φορητός Παλμογράφος | 1 | 2500 | 2500 | 575 | 3075 |
| 2 | Ηλεκτρονική Ζυγαριά | 1 | 2000 | 2000 | 460 | 2460 |
| 3 | Αναλογικός παλμογράφος | 2 | 700 | 1400 | 322 | 1722 |
| 4 | Ψηφιακό πολύμετρο | 1 | 1700 | 1700 | 391 | 2091 |
| 5 | Τροφοδοτικό τάσης | 1 | 800 | 800 | 184 | 984 |
| 6 | Τροφοδοτικό υψηλής τάσης | 1 | 1000 | 1000 | 230 | 1230 |
| 7 | Οριζόντια αεροτροχιά | 1 | 1200 | 1200 | 276 | 1476 |
| 8 | Ψηφιακό θερμόμετρο | 5 | 600 | 3000 | 690 | 3690 |
| 9 | Γεννήτρια συναρτήσεων | 3 | 1600 | 4800 | 1104 | 5904 |
| 10 | Πειραματική διάταξη μέτρησης θερμικής διαστολής σε στερεά | 1 | 2500 | 2500 | 575 | 3075 |
| 11 | Πειραματική διάταξη μελέτης της ελεύθερης πτώσης | 1 | 1600 | 1600 | 368 | 1968 |
| 12 | Πειραματική διάταξη μελέτης του 2ου νόμου του Νεύτωνα | 1 | 3900 | 3900 | 897 | 4797 |
| 13 | Πειραματική διάταξη μέτρησης ιξώδους υγρών | 1 | 5400 | 5400 | 1242 | 6642 |
| 14 | Αναλυτής Οργανικού Άνθρακα | 1 | 29700 | 29700 | 6831 | 36531 |
| 15 | Αυτόματη Υδραυλική Πρέσσα Κατασκευής κεραμικών δοκιμίων | 1 | 9800 | 9800 | 2254 | 12054 |
| 16 | Φούρνος Υψηλών Θερμοκρασιών | 1 | 19650 | 19650 | 4520 | 24170 |
| 17 | Συσκευή Los Angeles | 1 | 15700 | 15700 | 3611 | 19311 |
| 18 | Σύστημα φασματοσκοπικής ανάλυσης γ ακτινοβολίας | 1 | 44500 | 44500 | 10235 | 54735 |
| 19 | Συσκευή μη καταστροφικής μέτρησης με υπερήχους | 1 | 5000 | 5000 | 1150 | 6150 |
|  | Σύνολα : |  |  | 156150 | 35915 | 192065 |

1. Φορητός Παλμογράφος (τεμάχιο 1)

- Να διαθέτει 2 αναλογικά/2 ψηφιακά κανάλια. - Να διαθέτει 4 λογικά κανάλια με κατάλληλο προσαρμογέα και εξάρτημα μετρήσεων που να περιλαμβάνεται στην προσφορά. - Να διαθέτει λειτουργία χωριστής αναπαράστασης των καναλιών καθώς και πρόσθεσης και αναστροφής αυτών. - Να έχει εύρος συχνοτήτων 0 έως 200 ΜΗz. - Να έχει χρόνο ανόδου μικρότερο των 2 ns. - Να έχει διαβαθμίσεις τάσης από 1 mV έως 5 V/division. - Να διαθέτει μεταβλητή αντίσταση εισόδου 1 MΩ/50 Ω. - Να έχει συζεύξεις DC, AC, 50 Ω και γείωσης. - Να έχει είσοδο εξωτερικού trigger. - Τα λογικά κανάλια να δέχονται καθορισμό κατωφλίου TTL, CMOS και ECL στην κλίμακα των -2 V έως και +8 V. - Να διαθέτει αυτόματο triggering στις κλίμακες άνω των 10 Hz. - Να επιτρέπει triggering σε ανοδική και καθοδική κλίση μέσω οιουδήποτε εσωτερικού ή εξωτερικού καναλιού. - Να διαθέτει σύζευξη triggering DC, AC και HF έως τα 250 MHz και LF έως τα 5 kHz. - Να διαθέτει λογικό AND/OR και TRUE/FALSE triggering. - Να έχει διαβαθμίσεις χρόνου από 5 ns έως 20 s/division. - Να έχει ακρίβεια χρονικής διαβάθμισης της τάξης του 3% ή καλύτερη. - Να έχει ρυθμό δειγματοληψίας σε πραγματικό χρόνο της τάξης του 2 GSa/s. - Να έχει ρυθμό τυχαίας δειγματοληψίας της τάξης του 20 GSa/s. - Να διαθέτει μνήμη 2 MPts/channel. - Να έχει δυνατότητα λειτουργίας FFT με γραμμική και λογαριθμική απεικόνιση. - Να έχει δυνατότητα εσωτερικής αποθήκευσης παραμέτρων ρυθμίσεων και σημάτων εισόδου. - Να παρέχει τη δυνατότητα παρουσίασης αυτόματων μετρήσεων συχνότητας, περιόδου, VDC, Vpp, Vp+, Vp-, Vrms και Vavg. - Να διαθέτει μαθηματικές (υπολογιστικές) λειτουργίες ADD, SUB, 1/x, ABS, MUL, DIV, SQRT, POS, NEG και INV. - Να διαθέτει interface σύνδεσης με υπολογιστή για αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων. - Να διαθέτει κατάλληλο συνοδευτικό λογισμικό και καλώδιο σύνδεσης τύπου USB. - Να διαθέτει όργανα βαθμονόμησης (probes) και καλώδιο τροφοδοσίας. - Να παραδοθεί στο χώρο του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν service διάρκειας 2 ετών.

2. Ηλεκτρονική Ζυγαριά (τεμάχιο 1)

- Να έχει τροφοδοσία ρεύματος και να συνοδεύεται από το κατάλληλο τροφοδοτικό ή μετασχηματιστή. - Να έχει μέγιστη ικανότητα ζύγισης 3 kg. - Να έχει ακρίβεια ζύγισης 0,01 g. - Να παραδοθεί στο χώρο του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν service διάρκειας 2 ετών.

3. Αναλογικός Παλμογράφος (τεμάχια 2)

- Να διαθέτει 2 αναλογικά κανάλια. - Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης προβολής των 2 σημάτων εισόδου καθώς και τη δυνατότητα πρόσθεσης, αφαίρεσης και αναστροφής αυτών. - Να διαθέτει διαβαθμίσεις τάσης από 5 mV έως 20 V. - Να έχει χρόνο ανύψωσης μικρότερο των 10 ns και εύρος συχνοτήτων της τάξης των 40 MHz. - Να διαθέτει αντίσταση εισόδου της τάξης του 1 ΜΩ. - Να διαθέτει σύζευξη εισόδου DC, AC και GND. - Να διαθέτει αυτόματο triggering. - Να έχει είσοδο για εξωτερικό triggering. - Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης παραμέτρων. - Να διαθέτει ευκρινείς ενδείξεις για τη θέση των ρυθμιστικών διακοπτών τάσης και χρόνου κατά προτίμηση επί του σώματος του παλμογράφου και όχι επί της οθόνης. - Να διαθέτει όργανα βαθμονόμησης (probes) και καλώδιο τροφοδοσίας. - Να παραδοθεί στο χώρο του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν service διάρκειας 2 ετών.

4. Ψηφιακό Πολύμετρο (τεμάχιο 1)

- Να έχει διακριτική ικανότητα 100 nV, 100 pA, 100 μΩ, 0.010 C για χρόνο ολοκλήρωσης μεγαλύτερο του 1 s. - Να έχει ακρίβεια μετρήσεων DC καλύτερη του 0,005%. - Να έχει ρυθμιζόμενα διαστήματα λήψης μετρήσεων (χρόνος ολοκλήρωσης). - Να έχει interface σύνδεσης με υπολογιστή συνοδευόμενο από κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης (USB) και λογισμικό αποθήκευσης και επεξεργασίας μετρήσεων. - Να έχει τη δυνατότητα λήψης μετρήσεων true RMS τόσο για AC όσο και για συζευγμένα DC και AC. - Να διαθέτει κατ΄ ελάχιστο μαθηματικές λειτουργίες μεγίστου, ελαχίστου και μέσου όρου. - Να συνοδεύεται από συμβατό αισθητήρα θερμοκρασίας τύπου PT (platinum). Ο αισθητήρας να έχει τη δυνατότητα μέτρησης θερμοκρασίας υγρών και αερίων με εύρος από – 500 C έως + 3000 C και να έχει χρόνο απόκρισης μικρότερο των 15 s. Η ακρίβεια των μετρήσεων του αισθητήρα θα πρέπει να είναι της τάξης του ± 0,3%. - Να έχει τη δυνατότητα εσωτερικής καταχώρησης τουλάχιστον 20.000 μετρήσεων. - Να διαθέτει κύκλωμα προστασίας από υπερφόρτωση. - Να διαθέτει πίνακα ενδείξεων 6 και ½ ενδείξεων. - Να παραδοθεί στο χώρο του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν service διάρκειας 2 ετών.

5. Τροφοδοτικό τάσης (τεμάχιο 1)

- Να έχει 4 ανεξάρτητες παροχές τάσης ως ακολούθως: α) Παροχή DC μεταβαλλόμενη από 0 V έως 500 V με μέγιστο φορτίο 50 mA. β) Παροχή DC μεταβαλλόμενη από 0 V έως 50 V με μέγιστο φορτίο 10 mA. γ) Μεταβαλλόμενη παροχή DC της τάξης των 5 V με μέγιστο φορτίο 5 Α. δ) Παροχή AC 6,3 V με μέγιστο φορτίο 1 Α. - Να έχει σταθερότητα καλύτερη του 0,5% σε μικρές διακυμάνσεις της τάσης δικτύου. - Να έχει συμβατότητα με υφιστάμενες πειραματικές διατάξεις. - Να παραδοθεί στο χώρο του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν service διάρκειας 2 ετών.

6. Τροφοδοτικό υψηλής τάσης (τεμάχιο 1)

- Να διαθέτει παροχή τάσης από 0 kV έως + 5 kV, από 0 kV έως – 5 kV και από 0 kV έως 10 kV με ταυτόχρονη ύπαρξη χωριστής υποδοχής για σύνδεση καλωδίου γείωσης. - Να διαθέτει ενσωματωμένο όργανο ένδειξης της παρεχόμενης τάσης. - Να έχει τη δυνατότητα ελέγχου μέσω εξωτερικής τάσης 0 V έως 5 V DC. - Να διαθέτει κύκλωμα προστασίας από διαρροή. - Να έχει συμβατότητα με υφιστάμενες πειραματικές διατάξεις. - Να παραδοθεί στο χώρο του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν service διάρκειας 2 ετών.

7. Οριζόντια αεροτροχιά (τεμάχιο 1)

- Να είναι παραλληλεπίπεδη και να διαθέτει βάση στήριξης 4 σημείων η οποία να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης ύψους και κλίσης. - Να έχει ενεργό μήκος 1,5 m. - Να είναι ικανή να δέχεται παραλληλεπίπεδα βαγονάκια εσωτερικών διαστάσεων 4 cm Χ 2 cm (Π Χ Υ). - Να έχει προσαρμογέα για σύνδεση παροχής αέρα. - Να υπάρχει δυνατότητα προσθήκης διάταξης στο κλειστό άκρο που να εμποδίζει τα βαγονάκια να φεύγουν από την αεροτροχιά. - Να έχει συμβατότητα με υφιστάμενες πειραματικές διατάξεις. - Να παραδοθεί στο χώρο του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν αντικατάστασης σε περίπτωση στρέβλωσης διάρκειας 2 ετών.

8. Ψηφιακό θερμόμετρο (τεμάχια 5)

- Να είναι φορητό και να διαθέτει ευκρινή φωτιζόμενη οθόνη ενδείξεων. - Να διαθέτει τη δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης δύο αισθητήρων θερμοκρασίας τύπου Κ. - Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης ένδειξης στην οθόνη των δύο θερμοκρασιών και του αθροίσματος ή της διαφοράς αυτών. - Να έχει εύρος μετρούμενων θερμοκρασιών από – 1000 C έως + 10000 C. - Να συνοδεύεται από συμβατό θερμοστοιχείο τύπου Κ με δυνατότητα μέτρησης θερμοκρασίας υγρών και αερίων με εύρος μετρούμενων θερμοκρασιών από – 500 C έως + 8000 C και χρόνο απόκλισης καλύτερο των 10 s. - Να παραδοθεί στο χώρο του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν service διάρκειας 2 ετών.

9. Γεννήτρια συναρτήσεων (τεμάχια 3)

- Να έχει τη δυνατότητα παραγωγής συνήθων και τυχαίων κυματομορφών. Ως συνήθεις θεωρούνται οι sine, square, ramp, triangle, pulse, noise και dc και ως τυχαίες (μη συνήθεις) οι exponential (rise and fall), negative ramp και cardiac. - Να διαθέτει κατάλληλο interface για σύνδεση με υπολογιστή ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευση, επεξεργασία και σύνθεση κυματομορφών. - Να συνοδεύεται από το κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης (USB) και το ανάλογο λογισμικό. - Να διαθέτει χαρακτηριστικά ημιτονοειδούς κυματομορφής εξόδου ως ακολούθως: Συχνότητα 1 μHz έως 30 MHz. Αρμονική παραμόρφωση μικρότερη των – 70 dBc σε όλο το εύρος της κλίμακας. - Να διαθέτει χαρακτηριστικά τετραγωνικής κυματομορφής εξόδου ως ακολούθως: Συχνότητα 1 μHz έως 30 MHz. Χρόνος ανόδου/καθόδου μικρότερος των 15 ns. Overshoot μικρότερο του 2%. - Να διαθέτει χαρακτηριστικά τριγωνικής και πριονωτής κυματομορφής εξόδου ως ακολούθως: Συχνότητα 10 μHz έως 200 κHz. Γραμμικότητα καλύτερη του 0,1% στο μέγιστο της εξόδου. - Να διαθέτει χαρακτηριστικά τυχαίας κυματομορφής εξόδου ως ακολούθως: Συχνότητα 1 μHz έως 5 MHz. Μήκος κυματομορφής 2 k έως 64 k σημεία. Ανάλυση πλάτους 16 bits. Ρυθμός δείγματος 250 MSa/s. Μνήμη 1 MSa ανά κανάλι. Γραμμικότητα καλύτερη του 0,1% στο μέγιστο της εξόδου. - Να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά συχνότητας: Ακρίβεια της τάξης του ± (20 ppm + 3 pHz) στο 1 έτος. Διακριτική ικανότητα 1 μHz. - Να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά πλάτους: Εύρος από 10 mVpp έως 10 Vpp στα 50 Ω. Ακρίβεια της τάξης του ± 1% της ρύθμισης στο 1 kHz. - Να έχει ολική αρμονική παραμόρφωση μικρότερη του 0.04%. - Να διαθέτει αντίσταση εξόδου 50 Ω. - Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερική στάθμη αναφοράς για συγχρονισμό. - Να διαθέτει ενσωματωμένη διαμόρφωση σήματος AM, FM, PM και PWM από 2 mHz έως 20 kHz. - Να διαθέτει είσοδο για εξωτερική διαμόρφωση σήματος ως ανωτέρω. - Να διαθέτει απεικόνιση οπτική ενδείξεων κυματομορφών. - Να διαθέτει κύκλωμα προστασίας από υπερφόρτωση. - Να παραδοθεί στο χώρο του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν service διάρκειας 2 ετών.

10. Πειραματική διάταξη μέτρησης θερμικής διαστολής σε στερεά (τεμάχιο 1)

- Η πειραματική διάταξη θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) Οριζόντιο σύστημα στήριξης λεπτών επιμηκών ράβδων με ενσωματωμένο όργανο μέτρησης γραμμικής διαστολής. Το όργανο θα πρέπει να είναι βαθμονομημένο σε μονάδες μήκους και να έχει τη δυνατότητα μηδενισμού ένδειξης. Το σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα πάκτωσης ράβδων σε διαφορετικά (περισσότερα των 2) σημεία. β) Συμβατό σετ αποτελούμενο από 4 τουλάχιστον διαφορετικές μεταλλικές και 1 μη μεταλλική ράβδους με δυνατότητα πάκτωσης σε διαφορετικά σημεία του μήκους τους. Οι ράβδοι θα πρέπει να επιτρέπουν τη συνεχή ροή ύδατος μέσω αυτών. γ) Λουτρό ύδατος ανοικτού τύπου ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως 1000 C. δ) Εμβαπτιζόμενο ρυθμιζόμενο θερμοστάτη συνδεδεμένο με κυκλοφορητή και κατάλληλη συσκευή ψύξης για τη διατήρηση της θερμοκρασίας στα επιθυμητά επίπεδα. Ο κυκλοφορητής θα πρέπει να επιτυγχάνει την κλειστή ροή (κυκλοφορία) του ύδατος μέσω των ράβδων. Ο κυκλοφορητής θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για τη στήριξη και σύνδεση αυτού. ε) Σετ από λαστιχάκια για τη σύνδεση του κυκλώματος ροής του θερμοστάτη με τις ράβδους. ..στ) Θερμόμετρο (κατά προτίμηση μη υδραργυρικό) για τη μέτρηση και ανάγνωση της θερμοκρασίας στο λουτρό ύδατος. ζ) Οδηγίες χρήσης των εξαρτημάτων και πραγματοποίησης των πειραμάτων. - Η πειραματική διάταξη θα πρέπει να παραδοθεί στο χώρο του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν service διάρκειας 2 ετών.

11. Πειραματική διάταξη μελέτης της ελεύθερης πτώσης (τεμάχιο 1)

- Η πειραματική διάταξη θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) Σύστημα συγκράτησης και απελευθέρωσης σφαιριδίων που θα λειτουργεί ως σημείο έναρξης της πτώσης και αντίστοιχος διακόπτης πρόσκρουσης που θα λειτουργεί ως σημείο τερματισμού της πτώσης. β) Το σύστημα απελευθέρωσης και ο διακόπτης πρόσκρουσης θα πρέπει να συνοδεύονται από το κατάλληλο σύστημα στήριξης που να επιτρέπει τη μεταβολή της μεταξύ τους κατακόρυφης απόστασης. Θα πρέπει επίσης να συνδέονται με κατάλληλο όργανο μέτρησης που να καταγράφει ηλεκτρονικά τη χρονική διάρκεια της πτώσης. γ) Η απελευθέρωση των σφαιριδίων θα πρέπει να γίνεται με τη βοήθεια κατάλληλου διακόπτη που να μην επιφέρει δονήσεις στο σύστημα. δ) Όλα τα απαραίτητα τροφοδοτικά, καλώδια σύνδεσης και σφαιρίδια. ε) Το όργανο καταγραφής του χρόνου πτώσης θα πρέπει να διαθέτει interface για τη σύνδεση του με υπολογιστή μέσω θύρας USB. Θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από το αντίστοιχο λογισμικό για την καταγραφή, αποθήκευση και επεξεργασία των μετρήσεων. στ) Οδηγίες χρήσης των εξαρτημάτων και πραγματοποίησης των πειραμάτων. - Η πειραματική διάταξη θα πρέπει να παραδοθεί στο χώρο του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν service διάρκειας 2 ετών.

12. Πειραματική διάταξη μελέτης του 2ου νόμου του Νεύτωνα (τεμάχιο 1)

- Η πειραματική διάταξη θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) Οριζόντια βαθμονομημένη αεροτροχιά εδρασμένη σε σύστημα στήριξης ρυθμιζόμενο καθ΄ ύψος, με συσκευή παροχής αέρα, διάταξη που να επιτρέπει τη μεταξύ τους σύνδεση και εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης. β) Βαγονάκι συμβατό με την αεροτροχιά που να δέχεται βαρίδια για μεταβολή της συνολικής του μάζας. γ) Τροχαλία με δυνατότητα στήριξης στο κλειστό άκρο της αεροτροχιάς και άγκιστρο στήριξης κατάλληλων βαριδίων που θα πραγματοποιεί ελεύθερη πτώση. δ) Ελαφρύ μη εκτατό νήμα σύνδεσης ανάμεσα στο βαγονάκι και το άγκιστρο. ε) Σύστημα απελευθέρωσης για το βαγονάκι που να μην προκαλεί δονήσεις σε αυτό. στ) Σετ συμβατών βαριδίων της τάξης του 1 g, των 10 g και των 50 g για τη μεταβολή των κινούμενων μαζών. Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 3 σετ όλων των βαριδίων. ζ) Κατάλληλο ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης της διαδρομής (ή επιλεγμένων σημείων αυτής) με όλα τα παρελκόμενα (π.χ. φωτοπύλη, συσκευή υπολογισμού διανυθείσας απόστασης ή χρόνου, διάταξη σταματήματος κ.τ.λ.) και τα απαραίτητα για τη λειτουργία του. Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα καλώδια σύνδεσης και τροφοδοτικό. Θα πρέπει επίσης να έχει interface που να επιτρέπει τη σύνδεση με υπολογιστή μέσω θύρας USB και να συνοδεύεται από το αντίστοιχο λογισμικό για την καταγραφή, αποθήκευση και επεξεργασία των μετρήσεων. η) Καλώδια σύνδεσης. θ) Οδηγίες χρήσης των εξαρτημάτων και πραγματοποίησης των πειραμάτων. - Η πειραματική διάταξη θα πρέπει να παραδοθεί στο χώρο του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν service διάρκειας 2 ετών.

13. Πειραματική διάταξη μέτρησης ιξώδους υγρών (τεμάχιο 1)

- Η πειραματική διάταξη θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) Δοχείο συγκράτησης υγρών εντός του οποίου θα μετράται το ιξώδες με τη βοήθεια σφαιριδίων. Το δοχείο θα πρέπει να επιτρέπει την κυκλοφορία των υγρών μέσω αυτού και να συνοδεύεται από τα κατάλληλα εξαρτήματα για τη στήριξή του. β) Βαθμονομημένο πυκνόμετρο και κατάλληλο ογκομετρικό δοχείο. γ) Λουτρό ύδατος ανοικτού τύπου ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως 1000 C. δ) Εμβαπτιζόμενο ρυθμιζόμενο θερμοστάτη συνδεδεμένο με κυκλοφορητή και κατάλληλη συσκευή ψύξης για τη διατήρηση της θερμοκρασίας στα επιθυμητά επίπεδα. Ο κυκλοφορητής θα πρέπει να επιτυγχάνει την κλειστή ροή (κυκλοφορία) του ύδατος μέσω του δοχείου συγκράτησης. Ο κυκλοφορητής θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για τη στήριξη και σύνδεση αυτού. ε) Σετ από λαστιχάκια για τη σύνδεση του κυκλώματος ροής του θερμοστάτη με το δοχείο συγκράτησης. ..στ) Θερμόμετρο (κατά προτίμηση μη υδραργυρικό) για τη μέτρηση και ανάγνωση της θερμοκρασίας στο λουτρό ύδατος. ζ) Ηλεκτρονικό χρονόμετρο. η) Σετ από διαφορετικά υγρά. θ) Σετ από διαφορετικά σφαιρίδια κατάλληλα για τη μέτρηση του ιξώδους στα αντίστοιχα υγρά. ι) Σύστημα εξαγωγής των σφαιριδίων από το δοχείο συγκράτησης υγρών. ια) Οδηγίες χρήσης των εξαρτημάτων και πραγματοποίησης των πειραμάτων. - Η πειραματική διάταξη θα πρέπει να παραδοθεί στο χώρο του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν service διάρκειας 2 ετών.

14. Αναλυτής οργανικού άνθρακα (τεμάχιο 1)

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΟΥ Τύπος; Αναλυτής ολικού οργανικού άνθρακα, πλήρης, με μέθοδο λειτουργίας με την αρχή της καταλυτικής οξείδωσης του δείγματος και μετατροπής του περιεχομένου άνθρακα σε CO2, το οποίο να ανιχνεύεται με τη μέθοδο μη διασπειρώμενης υπέρυθρης ακτινοβολίας (NDIR).. Μετρήσεις; Να έχει δυνατότητα μέτρησης κατευθείαν του ολικού άνθρακα (TC), του ανόργανου άνθρακα (IC), του μη πτητικού οργανικού άνθρακα (NPOC). Να έχει απαραίτητα μελλοντική δυνατότητα μέτρησης του πτητικού οργανικού άνθρακα (POC). Να έχει απαραίτητα μελλοντική δυνατότητα μέτρησης σε αέρια δείγματα του TC, CO2 και TOC. Να έχει απαραίτητα μελλοντική δυνατότητα σύνδεσης με εξάρτημα μέτρησης ολικού αζώτου. Να έχει έχει απαραίτητα μελλοντική δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα μέτρησης στερεών δειγμάτων (π.χ. για μετρήσεις TOC σε ιλύ και χώμα). Να έχει απαραίτητα τη δυνατότητα αναβάθμισης του και σε σύστημα μέτρησης on line.. Μετρούμενα δείγματα; Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσδιορισμούς σε δείγματα νερών από υπερκαθαρά νερά ως διαλύματα αλάτων με υψηλές συγκεντρώσεις (όπως θαλασσινό νερό κ.λ.π.), καθώς επίσης σε δείγματα νερών με αιωρούμενα στερεά ως 0,8mm.. Περιοχές μέτρησης; 0 - 25.000 mg/L για τον ολικό άνθρακα (ΤC) 0 - 30.000 mg/L για τον ανόργανο άνθρακα (IC).. Όριο ανίχνευσης; τουλάχιστον 5 μg/L.. Επαναληψιμότητα; καλύτερη από CV<1,5%. Xρόνος μέτρησης; <3min για τον ολικό άνθρακα (ΤC) και <3min για τον ανόργανο άνθρακα (IC). Εισαγωγή δείγματος για μέτρηση; Αυτόματη, με σύριγγα και όγκος ενέσιμου σείγματος ρυθμιζόμενος από 10 έως 2000 μl. Να πραγματοποιεί αυτόματα προσθήκη οξέος και απαέρωση του δείγματος για την μέτρηση του NPOC.. Να πραγματοποιεί αυτόματα αραιώσεις δειγμάτων και προτύπων.. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την εγκατάσταση και λειτουργία του οργάνου (σωληνώσεις σύνδεσης με τη φιάλη αέρα κ.τ.λ.) και από φιάλη αέρα υψηλής καθαρότητας (99,999%) με μειωτήρα, καθώς και από πρότυπα ολικού και ανόργανου άνθρακα (σε συσκευασίες των 25 gr τουλάχιστον).. Μικροϋπολογιστής - εκτυπωτής; Nα διαθέτει ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή από τον οποίον θα γίνονται όλες οι μετρήσεις και θα εισέρχονται όλοι οι παράμετροι και εκτυπωτή.. Λογισμικό; Να διαθέτει ενσωματωμένο λογισμικό, με τις παρακάτω λειτουργίες: Αυτόματη αναρρόφηση δείγματος, αυτόματη αραίωση του δείγματος, αυτόματη εισαγωγή και μέτρηση. Ρύθμιση θερμοκρασίας φούρνου. ΟΝ/ΟFF του αερίου και αυτόματο σβήσιμο του οργάνου όταν κρυώσει ο φούρνος. Επανεκκίνηση του αναλυτή σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα. Αυτόματη επιλογή των βέλτιστων συνθηκών λειτουργίας.. Αυτόματος δειγματολήπτης; Nα συνοδεύεται από αυτόματο δειγματολήπτη με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:. Aριθμός δειγμάτων; Έως 8. Περιέκτες δειγμάτων; Να έχει τη δυνατότητα να πάρει δείγμα από οποιαδήποτε φιάλη διαθέτει το εργαστήριο (κωνικές, ογκομετρικές, ογκομετρικούς σωλήνες, δοκιμαστικούς σωλήνες, φιαλίδια κ.λ.π.). Μαγνητική ανάδευση; Να έχει δυνατότητα χρήσης οποιουδήποτε μαγνητικού αναδευτήρα διαθέτει το εργαστήριο, για την ανάδευση των δειγμάτων.. Λογισμικό; Να ελέγχεται πλήρως από το λογισμικό του κυρίως οργάνου. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του εργαστηρίου που θα του υποδειχθεί. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει την εξάσκηση στο λογισμικό, την εξάσκηση στη βαθμονόμηση του οργάνου και στη χρήση των επιμέρους τμημάτων και άλλων ευαίσθητων μερών του εξοπλισμού και την εφαρμογή στην ανάλυση δειγμάτων. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει με την προσφορά του κατάλογο Ελλήνων πελάτων. - Όλα τα αναφερόμενα στην προσφορά τεχνικά χαρακτηριστικά να προκύπτουν από αντίστοιχα έντυπα του κατασκευαστή. - Οι προμηθευτές υποχρεούνται να επισημάνουν τα σημεία των αποκλίσεων του εξοπλισμού που προσφέρουν από την διακήρυξη. Για τον σκοπό αυτό η προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα από φύλλο συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές. - Οι προμηθευτές υποχρεούνται να προσκομίσουν δήλωση ότι στις δραστηριότητες της εταιρείας τους περιλαμβάνεται και εξειδικευμένο τμήμα συντήρησης. - Ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9000/2000 - Οι προμηθευτές να προσκομίσουν δήλωση για ύπαρξη ανταλλακτκών τουλάχιστον για επτά έτη από την παράδοση. - Ο χρόνος παράδοσης να μην είναι μεγαλύτερος των 2 μηνών.

15. Αυτόματη υδραυλική πρέσσα κατασκευής κεραμικών δοκιμίων (τεμάχιο 1)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τύπος; Aυτόματη υδραυλική πρέσσα μέγιστης δυναμικότητας 25 τόνων, κατάλληλη για προετοιμασία δειγμάτων για τον έλεγχό των φασματικών και μηχανικών ιδιοτήτων. Μικροεπεξεργαστής; Να έχει την δυνατότητα ελεγχόμενης επιβολής και αποδέσμευσης του φορτίου, μέσω ηλεκτρονικού μικροεπεξεργαστή. Οθόνη; Να διαθέτει οθόνη LCD για την ψηφιακή ένδειξη του εφαρμοζόμενου φορτίου, καθώς και για την ένδειξη της κατάστασης της εφαρμογής του φορτίου. Δείγματα; Να έχει δυνατότητα υποδοχής δειγμάτων, διαμέτρου έως 200mm. Απόσταση; Η μέγιστη απόσταση (ύψος) μεταξύ των επιφανειών πίεσης να είναι τουλάχιστον 150mm. Θόρυβος λειτουργίας; κάτω από 65 dB. Προστασία; Nα διαθέτει καλύματα προστασίας κατά την διάρκεια της λειτουργίας της, από διαφανές πολυμερές υλικό. Μήτρες; Να συνοδεύεται από δύο μήτρες παρασκευής δισκίων, διαμέτρου 5 και 20 mm, με δυνατότητα υποδοχής συστήματος κενού κατά την συμπίεση. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του και να διαθέτει σήμα CE και πιστοπιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή. - Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα οργανωμένο SERVICE με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό. - Να δοθεί έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) τουλάχιστον έτους από την ημερομηνία παραλαβής του συστήματος και να υπάρχουν ανταλλακτικά για τουλάχιστον επτά (7) έτη. - Ο προμηθευτής θα πρέπει να εκπαιδεύσει στο χώρο εγκατάστασης του μηχανήματος το προσωπικό του εργαστηρίου μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Το συνολικό κόστος εγκατάστασης και εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του συστήματος. - Η συσκευή να συνοδεύεται από φυλλάδια και τεχνικά εγχειρίδια για όλα τα μέρη του συστήματος. - Η συσκευή να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή της. - Ο χρόνος παράδοσης να είναι μέχρι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. - Απαραίτητα το φύλλο συμμόρφωσης του προμηθευτή θα έχει ακριβώς την ίδια δομή με την τεχνική προδιαγραφή και θα απαντά ένα προς ένα τα ερωτήματα. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται οπωσδήποτε και σαφέστατα στα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου.

16. Φούρνος υψηλών θερμοκρασιών (τεμάχια 1)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τύπος; Φούρνος υψηλών θερμοκρασιών, οριζόντιος, ορθογώνιας διατομής μίας εισόδου, με τα ακόλλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:. Θερμοκρασία λειτουργίας; Εως τουλάχιστον 1700 oC. Ωφέλιμος όγκος; Περίπου 4 λίτρα. Μόνωση; Να διαθέτει εξωτερικά διπλά τοιχώματα, με εξαερισμό στο πίσω μέρος, για την εξασφάλιση της μόνωσης και της χαμηλής εξωτερικής θερμοκρασίας.. Το μονωτικό υλικό να είναι από κεραμικές ίνες υψηλής ποιότητας, χαμηλής θερμικής μάζας. Η πόρτα να ανοίγει προς τα πάνω, με παράλληλους οδηγούς, με την θερμή επιφάνεια προς τα πίσω, για προστασία του χειριστή από την θερμότητα. Θερμαντικά στοιχεία; να είναι κατασκευασμένα από MoSi2, στις δύο πλευρές, έξω από την μόνωση για την ελεύθερη ακτινοβολία της θερμότητας και να ελέγχονται από θυρίστορς, για τον ακριβή θερμοκρασιακό έλεγχο, την ανθεκτικότητα και την αποφυγή θορύβου. Επεξεργαστής; Να διαθέτει επεξεργαστή (controller) για την τοποθέτηση των παραμέτρων και την λειτουργία του, και ψηφιακή οθόνη ένδειξης. Να διαθέτει οπή εξόδου των αερίων καύσης. Να συνοδεύεται από κεραμικό δίσκο προστασίας από μηχανική καταστροφή. Ατμόσφαιρα; Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αδρανές αέριο, στον θάλαμο.. Προστασία; Να περιλαμβάνει ρυθμιζόμενο διακόπτη ορίου θερμοκρασίας για την προστασία του.. Ισχύς; Η ισχύς λειτουργίας να μην ξεπερνάει τα 3kW. Τάση; Να λειτουργεί στα 230V 50Ηz. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του και να διαθέτει σήμα CE. - Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα οργανωμένο SERVICE με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό. - Να δοθεί έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) τουλάχιστον έτους από την ημερομηνία παραλαβής του συστήματος και να υπάρχουν ανταλλακτικά για τουλάχιστον επτά (7) έτη. - Ο προμηθευτής θα πρέπει να εκπαιδεύσει στο χώρο εγκατάστασης του μηχανήματος το προσωπικό του εργαστηρίου μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Το συνολικό κόστος εγκατάστασης και εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του συστήματος. - Η συσκευή να συνοδεύεται από φυλλάδια και τεχνικά εγχειρίδια για όλα τα μέρη του συστήματος. - Η συσκευή να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή της. - Ο χρόνος παράδοσης να είναι μέχρι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. - Απαραίτητα το φύλλο συμμόρφωσης του προμηθευτή θα έχει ακριβώς την ίδια δομή με την τεχνική προδιαγραφή και θα απαντά ένα προς ένα τα ερωτήματα. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται οπωσδήποτε και σαφέστατα στα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου.

17. Συσκευή Los Angeles (τεμάχια 1)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Tύπος; Περιστρεφόμενος ατσάλινος θάλαμος με καπάκι ασφαλείας, με μηχανισμό ασφαλείας και ολοκληρωμένο σύστημα ένσφαιρων τριβέων και κάδου Los Angeles.. Eνδειξη; Να διαθέτει οθόνη ένδειξης στροφών.. Τριβείς; Nα διαθέτει δύο σετ τριβέων, ένα sύμφωνο με ΑSTM και ένα σύμφωνο με EN.. Όλοι οι έλεγχοι να συμμορφώνονται με τον ΕΝ 1097-2 και ASTM C131 C535.. Να περιλαμβάνει κουβούκλιο προστασίας για τον θόρυβο, με σήμανση CE.. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του εργαστηρίου που θα του υποδειχθεί. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει την εξάσκηση στη χρήση του οργάνου και των επιμέρους τμημάτων και άλλων ευαίσθητων μερών του εξοπλισμού και την εφαρμογή στην ανάλυση δειγμάτων. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Όλα τα αναφερόμενα στην προσφορά τεχνικά χαρακτηριστικά να προκύπτουν από αντίστοιχα έντυπα του κατασκευαστή. - Οι προμηθευτές υποχρεούνται να επισημάνουν τα σημεία των αποκλίσεων του εξοπλισμού που προσφέρουν από την διακήρυξη. Για τον σκοπό αυτό η προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα από φύλλο συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές. - Οι προμηθευτές υποχρεούνται να προσκομίσουν δήλωση ότι στις δραστηριότητες της εταιρείας τους περιλαμβάνεται και εξειδικευμένο τμήμα συντήρησης. - Ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9000/2000 - Οι προμηθευτές να προσκομίσουν δήλωση για ύπαρξη ανταλλακτκών τουλάχιστον για επτά έτη από την παράδοση. - Ο χρόνος παράδοσης να μην είναι μεγαλύτερος των 2 μηνών.

18. Σύστημα φασματοσκοπικής ανάλυσης γ ακτινοβολίας (τεμάχιο 1)

Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτως τα ακόλουθα όργανα με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: α) Αναλυτή Ψηφιακής Επεξεργασίας Όργανο Ψηφιακής τεχνολογίας (DSP) με τις ακόλουθες προδιαγραφές: - Αριθμός διαύλων: 16Κ. - Διαθέτει ψηφιακό σταθεροποιητή φάσματος. - Διαθέτει οθόνη LCD, με εσωτερικό φωτισμό, μικρών διαστάσεων και 240Χ160 εικονοστοιχείων για την απεικόνιση των στοιχείων ταυτότητας του συστήματος και των παραμέτρων λειτουργίας όπως της προεπιλογής του χρόνου μέτρησης, του μετρούμενου χρόνου (αληθής, πραγματικός και νεκρός χρόνος), της τιμής και πολικότητας της Υ.Τ., του ρυθμού των κρούσεων εισόδου, κ.τ.λ.. - Έχει δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ: μέσω USB 2.0 και RS-232. - Διαθέτει φασματοσκοπικό ενισχυτή με χονδρικές και μικρομετρικές ρυθμίσεις της ενίσχυσης. - Έχει τη δυνατότητα λειτουργίας με ανιχνευτές HPGe και NaI(Tl) (επιλογή μέσω κατάλληλης μονάδας). - Για μετρήσεις δειγμάτων με υψηλούς ρυθμούς διάσπασης, έχει τη δυνατότητα διόρθωσης του πραγματικού αριθμού των κρούσεων με τον ακριβή προσδιορισμό και την προσθήκη συμπληρωματικών κρούσεων στο φάσμα για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα ηλεκτρονικά του συστήματος αδυνατούν να ανταποκριθούν στους ρυθμούς της μέτρησης. Δυνατότητα αποθήκευσης και σύγκρισης των δύο φασμάτων (διορθωμένου και μη) σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, σε συνδυασμό με τους υπολογισμούς της αβεβαιότητας των κρούσεων που έχουν προστεθεί. - Διαθέτει ψηφιακό φίλτρο απόρριψης χαμηλών συχνοτήτων για την αφαίρεση του μικροφωνικού θορύβου από την έξοδο του ανιχνευτή HPGe, προς βελτίωση της διαχωριστικής ικανότητας του συστήματος. - Το τροφοδοτικό υψηλής τάσεως, για λόγους ασφαλείας, είναι ενσωματωμένο στον ανιχνευτή HPGe, (δυνατότητα ανιχνευτή SMART-1-P), επιτρέποντας τη σύνδεση μεταξύ ανιχνευτή HPGe και πολυδιαυλικού αναλυτή με ένα και μόνο καλώδιο. - Διαθέτει αυτόματη ψηφιακή ρύθμιση του Pole-Zero με διάγνωση μέσω ειδικής λειτουργίας ως παλμογράφου. - Έχει τη δυνατότητα ρύθμισης του ρυθμού επαναφοράς της γραμμής βάσης μέσω Η/Υ με επιλογές Υψηλός, Χαμηλός, Αυτόματος ρυθμός (High, Low, Auto) - Έχει μικρό βάρος και καταλαμβάνει μικρό χώρο. β) Ανιχνευτή Γερμανίου Υψηλής Καθαρότητας HPGe για την ανίχνευση ακτινοβολίας γ με τις ακόλουθες δυνατότητες: - Είναι κατάλληλος για την ανίχνευση γ ακτινοβολίας σε ραδιενεργά δείγματα διαφόρου γεωμετρίας, ειδικά κατασκευασμένος για χρήση με δοχεία Marinelli. - Διαθέτει αποσπώμενο κρύσταλλο HPGe σε ειδική κάψουλα - Διαθέτει προενισχυτή, και κατακόρυφο κρυοστάτη - Ενεργός διάμετρος κρυστάλλου : ≈ 57 mm +0/-2 mm - Ενεργό μήκος κρυστάλλου : ≈ 70 mm -0/+3 mm - Διαχωριστική ικανότητα (FWHM) : ≈ 900 eV στα 122,00 KeV ≈ 1.9 KeV στα 1.33 MeV - Σχετική απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο ANSI/IEEE: ≈ 38% στα 1.33 MeV - Μορφή παλμού (FW.1M/ FWHM) : τυπική τιμή 1.90 - Μορφή παλμού (FW.2M/ FWHM) : τυπική τιμή 2.65 γ) Μονάδα Ψύξης, για τη λειτουργία του Ανιχνευτή Γερμανίου χωρίς υγρό άζωτο με τις ακόλουθες δυνατότητες: Η διαχωριστική ικανότητα του συστήματος παραμένει αμετάβλητη για ενέργειες άνω των 500 KeV. Η μείωσή της για ενέργειες κάτω από 500 KeV είναι της τάξεως του 10%. Η μονάδα περιλαμβάνει βάση στήριξης της κεφαλής ψύξης και προγραμματιζόμενο ελεγκτή της ισχύος συμπίεσης για την εφαρμογή της Υ.Τ. μετά από την ψύξη. Συνοδεύεται από πλήρες ΚΙΤ άντλησης της μονάδας. Λειτουργία σε δίκτυο 220V AC, 50 Hz. δ) Λογισμικό Φασματοσκοπικής Ανάλυσης 32-bit, με τις παρακάτω δυνατότητες και χαρακτηριστικά: - Έχει τη δυνατότητα συλλογής δεδομένων, αποθήκευσης, απεικόνισης και ανάλυσης φασμάτων γ ακτινοβολίας και άλφα σωματιδίων. - Έχει τη δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον Windows 98/NT/2000/XP με θεματική βοήθεια και απλή, άμεση και πλήρη σύνδεση σε τοπικό δίκτυο. - Έχει τη δυνατότητα υποστήριξης και ελέγχου πολλαπλών εισόδων ήτοι της συλλογής φασμάτων από 6 διαφορετικούς ανιχνευτές ταυτοχρόνως. - Έχει τη δυνατότητα απεικόνισης, επεξεργασίας και σύγκρισης μετρούμενων ή αποθηκευμένων φασμάτων ανιχνευτών σε 12 ξεχωριστά ενεργά παράθυρα. - Έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού και αυτόματης εκτέλεσης μίας ομάδας εντολών ή λειτουργιών του προγράμματος. - Παρέχεται η δυνατότητα προστασίας των δεδομένων μέτρησης πχ διακοπή, μηδενισμός ή αλλαγή προεπιλογών με “κλείδωμα/ξεκλείδωμα του ανιχνευτή” μέσω κλείδας ασφαλείας (password). - Διαθέτει προηγμένες δυνατότητες αποθήκευσης και διαχείρισης ενός μεγάλου αριθμού φασμάτων και αποτελεσμάτων. Στο ανακαλούμενο φάσμα περιέχονται όλα τα στοιχεία της συλλογής του όπως η περιγραφή του δείγματος, η ενεργειακή βαθμονόμηση, ο χρόνος έναρξης της μέτρησης, οι χρόνοι μέτρησης, ο χρόνος και η ημερομηνία διόρθωσης της διάσπασης, οι αβεβαιότητες, οι κορυφές των ισοτόπων κ.τ.λ.. - Έχει τη δυνατότητα εκτενούς διαχείρισης κορυφών με ρύθμιση της ευαισθησίας για την απόρριψη ασθενών κορυφών ισοτόπων και έκδοση φύλλου αναφοράς με το εμβαδόν των και τις ενέργειές των ραδιοϊσοτόπων. - Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας και οι δομές των αρχείων φασμάτων και ανάλυσης είναι ανοικτού ελεύθερα και διαθέσιμα στο χρήστη για την άμεση πρόσβασή του στα δεδομένα των μετρήσεων. Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί και να εγκατασταθεί στο χώρο του Τ.Ε.Ι. Λάρισας εντός ήδη υπάρχουσας θωράκισης. Θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα manuals, από εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν service διάρκειας 2 ετών ενώ η παραλαβή του θα γίνει μόνον μετά από την επίδειξη του τρόπου λειτουργίας του από ειδικευμένο προσωπικό.

19. Συσκευή μη καταστροφικής μέτρησης με υπερήχους (τεμάχια 1)

Προδιαγραφές Μαγνητική ανάδευση; Συσκευή μη καταστροφικής μέτρησης με υπερήχους, με τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά. Να ακολουθεί τα πρότυπα EN 12504-4 , ASTM C597.. Εύρος μέτρησης χρόνου; Σε δύο κλίμακες, από 0.1 έως 1000 msec περίπου και από 1 λεως 10000 msec περίπου.. Διακριτική ικανότητα; ± 0.1 msec. Oθόνη; Να διαθέτει οθόνη LCD. Συνδεσιμότητα; Να συνδέεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή για την μεταφορά των δεδομένων. Μεταδότης παλμών; 1.2 kV, 500V ή 250V επιλεγόμενο.. Nα συνοδεύεται από 2 ακροδέκτες ( transducers) 54 Κhz με καλώδια τουλάχιστον 3 μέτρων ο καθένας, καθώς και από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του εξαρτήματα.. Ρύθμιση; Να έχει δυνατότητα ηλεκτρονικής ρύθμισης (zeroing). Να μπορεί να υπολογίζει και να δίνει στην οθόνη μετρήσεις χρόνου διάβασης, ταχύτητας, μήκους και ορίου ελαστικότητας. Να λειτουργεί σε 220V, αλλά και με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Να είναι φορητή και να έχει τσάντα μεταφοράς. Να συνοδεύεται επίσης από οδηγίες χρήσης.. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Όλα τα αναφερόμενα στην προσφορά τεχνικά χαρακτηριστικά να προκύπτουν από αντίστοιχα έντυπα του κατασκευαστή. - Οι προμηθευτές υποχρεούνται να επισημάνουν τα σημεία των αποκλίσεων του εξοπλισμού που προσφέρουν από την διακήρυξη. Για τον σκοπό αυτό η προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα από φύλλο συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές. - Οι προμηθευτές υποχρεούνται να προσκομίσουν δήλωση ότι στις δραστηριότητες της εταιρείας τους περιλαμβάνεται και εξειδικευμένο τμήμα συντήρησης. - Ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9000/2000 - Οι προμηθευτές να προσκομίσουν δήλωση για ύπαρξη ανταλλακτκών τουλάχιστον για επτά έτη από την παράδοση. - Ο χρόνος παράδοσης να μην είναι μεγαλύτερος των 2 μηνών.

Η παράδοση θα γίνει στους χώρους του Γενικού Τμήματος  Θετικών Επιστημών  της ΣΤΕΦ.

Με παράδοση  δύο μήνες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(Ανήκει στην διακήρυξη 15/2011)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ  « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παρακάτω πίνακα:

| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- |

Ο Φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Το συνολικό τίμημα σε Ευρώ ολογράφως και αριθμητικά έναντι του οποίου προσφέρεται το είδος  χωρίς ΦΠΑ.

Το ποσοστό του ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.

Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του αναδόχου για την εγκατάσταση του είδους της διακήρυξης και δεν αναγνωρίζεται κανένα άλλο κόστος το οποίο μπορεί να επιβαρύνει το έργο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη  15/2011)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας……………………………………

Κατάστημα……………………………………………..ημερομηνία έκδοσης…………………………………..

EURO…………………………………………………..

Προς:

Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ : Περιφερειακή οδός Τρικάλων

Τ.Κ.  41110  Λάρισα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………………….

Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των euro

…………………………………...         υπέρ                     της                     Εταιρείας

………………………………………….                                                             δ/νση

……………………………………………….για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διεθνή διαγωνισμό της ………………………….για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ/Λ σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. …………………………διακήρυξή σας.

Η  παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί  χωρίς  καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι  και την ………………..(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη). (Προσοχή ο χρόνος μετράει από την επομένη του διαγωνισμού).

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

Ανήκει στη διακήρυξη 15/2011

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επισημαίνεται ότι  κάποια σημεία της σύμβασης θα προσαρμοστούν αναγκαστικά ανάλογα με την προσφορά του αναδόχου

ΣΥΜΒΑΣΗ

Για την προμήθεια  επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών της ΣΤΕΦ.

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: ……………/2011

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία του ΤΕΙ Λάρισας

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

- Το  Τ.Ε.Ι. Λάρισας που εδρεύει στην Περιφερειακή οδό Τρικάλων, 41110 Λάρισα,

με  Α.Φ.Μ. 090136366, Γ΄ΔΥΟ Λάρισας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.

Ιωάννη Κόκκορα Πρόεδρο του ΤΕΙ Λάρισας και

- ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………….., αφού ήρθαν στα γραφεία του ΤΕΙ συμφώνησαν και δέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που αναδείχτηκε τελευταίος μειοδότης στον

ανοικτό διεθνή διαγωνισμό που έγινε στις                  για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών της ΣΤΕΦ του  ΤΕΙ/Λ, αποτέλεσμα το οποίο εγκρίθηκε με το υπ΄αριθμ. ……….. πρακτικό του συμβουλίου του ΤΕΙ, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στην επιτροπή παραλαβής προμηθειών αυτού, τα παρακάτω είδη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με τους παρακάτω όρους:

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ/Λ.

Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά ισχύει η τεχνική προσφορά της αναδόχου.

Ο χρόνος παράδοσης   ορίζεται                            από την υπογραφή της σύμβασης.

Οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας ή άλλη σχετική δαπάνη θα βαρύνει την ανάδοχο. Η παράδοση και η εγκατάσταση θα γίνει στους χώρους του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ/Λ.

Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει η υπ’ αριθμ.                                    διακήρυξή μας και η προσφορά της αναδόχου.

Κατάθεσε εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης του ποσού                  ευρώ.

Το παρόν γράφτηκε σε τρία αντίγραφα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ                                                       2. Ο ανάδοχος

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής