ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

2257/12-06-2014

για συμμετοχή στον Πρόχειρο Διαγωνισμό με τίτλο:

Προμήθεια  Επιστημονικών Οργάνων και Εξοπλισμού

για τις ανάγκες του έργου AGROCLIMA 11 ΣΥΝ_3_1913, με τίτλο «Διαχείριση υδατικών πόρων σε γεωργικά παράκτια περιβάλλοντα – Προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής» της πράξης «Συνεργασία 2011» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»  (κωδ ΕΛΚΕ 4852)

(κωδ. 11ΣΥΝ_5_757) που υλοποιείται στο πλαίσιο των Ε.Π.  «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» &  Περιφερειών σε Μετάβαση – Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία 2011»

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώσουν το παρόν έντυπο ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα, διευκρινίσεις επ’ αυτής, καθώς επίσης και σχετική αλληλογραφία (πρακτικά επιτροπών, αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής κλπ) σχετικά με τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Συμμετοχή στην παρούσα διακήρυξη δηλώνει ρητή συναίνεση του υποψηφίου αναδόχου στη διαδικασία διακίνησης εγγράφων μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και αυτού με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail ή/και fax), και αναλαμβάνει την υποχρέωση για άμεση επιβεβαίωση της λήψης του εκάστοτε εγγράφου. Σε αντίθετη περίπτωση η διακίνηση εγγράφων θα γίνεται με χρήση υπηρεσίας ταχυμεταφοράς και χρέωση του παραλήπτη-υποψηφίου αναδόχου.

| Επωνυμία Επιχείρησης: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Διεύθυνση: |  |  |  |  | ΤΚ: |  |  |
| Επάγγελμα-Τομέας Δραστηριότητας: |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΦΜ: |  |  | ΔΟΥ: |  |  |  |  |
| Τηλέφωνο: |  |  | Fax: |  |  |  |  |
| Email: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου |  | Ονοματεπώνυμο Χειριστή Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |

- Αφού υπογράψετε/σφραγίσετε την παρούσα σελίδα παρακαλούμε να την αποστείλετε στο  elke_procurement@teilar.gr  (σκαναρισμένη) με θέμα:  ‘Διαγωνισμός 5010/22-12-2014‘ ή στο fax 2410626396. Παρακαλούμε το ίδια θέμα να βάζετε και σε κάθε επικοινωνία σας με την υπηρεσία.

| Συναινώ στην ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων για τις ανάγκες του διαγωνισμού και αναλαμβάνω την ευθύνη της άμεσης επιβεβαίωσης της λήψης αυτών. | ΔΕΝ συναινώ στην ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων του διαγωνισμού και Επιθυμώ αυτή να γίνεται με χρήση υπηρεσίας ταχυμεταφορών και χρέωση της εταιρίας μου. |
| --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και σφραγίδα νομίμου εκπροσώπου | Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και σφραγίδα νομίμου εκπροσώπου |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» |
| --- | --- |

ΑΔΑ περίληψης: ΩΖΞ546914Κ-74Β/22-12-2014

Αρ. πρωτ. 5010/22-12-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

Προμήθεια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Στα πλαίσια της πράξης «Συνεργασία 2011» της ΓΓΕΤ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2007-2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ Για την Προμήθεια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,  με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή.

## Λάρισα, 22-12-2014 (αρ. πρωτ. -5010-)

ΑΔΑ περίληψης: ΩΖΞ546914Κ-74Β/22-12-2014

### Συνοπτικά Στοιχεία

| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ | Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας |
| --- | --- |
| ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων και Εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου AGROCLIMA 11 ΣΥΝ_3_1913, με τίτλο «Διαχείριση υδατικών πόρων σε γεωργικά παράκτια περιβάλλοντα – Προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής» της πράξης «Συνεργασία 2011» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (κωδ ΕΛΚΕ 4852) |
| ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | Λάρισα, Ελλάδα |
| ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | Σύμβαση προμήθειας αγαθών |
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | Επαναληπτικός Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | Συνολικός προϋπολογισμός προμήθειας: 29.200,00€ (είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α (23%) |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | AGROCLIMA 11 ΣΥΝ_3_1913, με τίτλο «Διαχείριση υδατικών πόρων σε γεωργικά παράκτια περιβάλλοντα – Προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής»του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» |
| ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Παρασκευή, 09/01/2015, ώρα 14:00 |
| ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Πρωτόκολλο Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Λάρισα, 41 110 (Μ. Βλαχάβα, 2410684705) |
| ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Παρασκευή, 09/01/2015, ώρα 14:00 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ http://www.teilar.gr/prokirixeis.php | Βασίλειος Κυριατζής τηλ.: 2410 684 734 E-mail: elke_procurement@teilar.gr |

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

- Τις διατάξεις του Ν.1404/83 – «Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ», όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

- Την Ε5/1585/84 (ΦΕΚ 191/τ. Β’ /27.3.84) απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων «Περί Εσωτερικής Διάρθρωσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των Τ.Ε.Ι.».

- Το Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.», (ΦΕΚ 125 Α΄).

- Το Π.Δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» άρθρο 2.

- Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ. Α /1.2.95) «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

- Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/τ. Α’ /27.11.95)«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

- Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.09.1996 όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156/04.09.2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71/2010).

- Το Π.Δ. 60/2007, Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

- Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ. Α’ /10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4250/2014, ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014.

- Το Ν. 3886/2010, «Περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων - εναρμόνιση με τις Οδηγίες 89/665 ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 και ισχύει.

- Το Ν. 3861/2010 «ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».

- Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ. 35130/739/ΦΕΚ 1291/τ.Β’/11-8-2010 «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

- Το Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 195/Α΄/2011).

- Το Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204/Α/2011 περί «σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4072/2012 ΦΕΚ 86/Α/2012 άρθρο 238.

- Το Ν. 4250/2014, ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

- Την απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας (αρ. πρακτικού 171/12-12-2014/Θ5  (ΑΔΑ: 6Κ1146914Κ-Μ1Ω/15-12-2014) με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη  του διαγωνισμού.

- Γενικότερα, κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου για την Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων και Εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου AGROCLIMA 11 ΣΥΝ_3_1913, με τίτλο «Διαχείριση υδατικών πόρων σε γεωργικά παράκτια περιβάλλοντα – Προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής» της πράξης «Συνεργασία 2011» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»  (κωδ ΕΛΚΕ 4852).

## Χρονικό διάστημα ισχύος προσφοράς:

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους και για 120 ημέρες. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

## Προϋπολογισμός δαπάνης:  29.200,00€ (είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α (23%)

  - Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις «Περί Προμηθειών» και «Περί Δημοσίων Συμβάσεων» καθώς και τους Γενικούς και Ειδικούς όρους και την Τεχνική Περιγραφή, που αναγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη.

  - Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλουν Προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 09/01/2015, ώρα 14:00, στο πρωτόκολλο του Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

  - Προσφορές που κατατίθενται ή παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές αυτές επιστρέφονται.

  - Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

  - Δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.

  - Οι υποβαλλόμενες στον παρόντα διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους και για 120 ημέρες. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

  - Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των νομίμως υποβληθεισών προσφορών θα διενεργηθεί την Παρασκευή, 09/01/2015, ώρα 14:00  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

  - Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

- Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα της ημεδαπής, Κρατών-μελών της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

- Ενώσεις / Κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή Προσφορά.

- Συνεταιρισμοί.

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

  - Συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, σχετικές με το Διαγωνισμό, παρέχονται, εφόσον ζητηθούν από τους υποψηφίους και μόνο εγγράφως και ενυπογράφως, μέχρι και τρεις (3) ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών. Αντίτυπα της Διακήρυξης καθώς και σχετικές πληροφορίες μπορούν οι υποψήφιοι, να ζητούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

  - Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης (σε ηλεκτρονική μορφή), θα διατίθεται και από το διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής http://www.teilar.gr/prokirixeis.php

  - Η σχετική δαπάνη θα είναι σε βάρος των πιστώσεων Προϋπολογισμός του έργου AGROCLIMA 11 ΣΥΝ_3_1913, με τίτλο «Διαχείριση υδατικών πόρων σε γεωργικά παράκτια περιβάλλοντα – Προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής» της πράξης «Συνεργασία 2011» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»  (κωδ ΕΛΚΕ 4852)» της πράξης «Συνεργασία 2011» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

  - Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφορών, την κατάθεσή τους και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις: κ. Βασίλειο Κυριατζή, τηλ.: 2410 684734, (κατά τις ώρες 09:00 με 14:00), e-mail: elke_procurement@teilar.gr.

### Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Συνημμένα:

- ΜΕΡΟΣ Α - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

- ΜΕΡΟΣ Β - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- ΜΕΡΟΣ Γ  - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α’

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού είναι η Προμήθεια  Επιστημονικών Οργάνων και Εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου AGROCLIMA 11 ΣΥΝ_3_1913, με τίτλο «Διαχείριση υδατικών πόρων σε γεωργικά παράκτια περιβάλλοντα – Προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής» της πράξης «Συνεργασία 2011» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»  (κωδ ΕΛΚΕ 4852).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

Α.1. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ DOPPLER, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ 1)

| Α/Α | Προδιαγραφές |
| --- | --- |
| 1 | Φορητό σύστημα μέτρησης της ταχύτητας σε επιπλέοντα φορέα |
| 2 | Απευθείας υπολογισμό της παροχής με χρήση αισθητήρων Doppler |
| 3 | Ομοιογενής κυλινδρικός αισθητήρας μεγάλης αντοχής με διάμετρο μικρότερη από 15 εκατοστά |
| 4 | Ακουστική συχνότητα μέτρησης από 1 έως 3MHz |
| 5 | Εύρος μέτρησης βάθους τουλάχιστο 8 μέτρα |
| 6 | Εύρος μέτρησης ταχυτήτων τουλάχιστο ±8m/sec |
| 7 | Ακρίβεια μέτρησης ταχύτητα τουλάχιστο ± 0.5cm/sec |
| 8 | Ενεργειακή αυτονομία συστήματος για τουλάχιστον 6 ώρες |
| 9 | Μέγεθος κυψελών μικρότερο από 0.1 μέτρα. Δυνατότητα επιλογής έως 2 μέτρα |
| 10 | Δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον 40 κυψέλες για μέτρηση των τοπικών ταχυτήτων ή αυτόματη προσαρμογή του αριθμού των κυψελών και του μεγέθους τους |
| 11 | Ενσωματωμένοι αισθητήρες για τον έλεγχο κλίσης, περιστροφής, θερμοκρασίας νερού |
| 12 | Χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth για γρήγορη και εύκολη επικοινωνία τουλάχιστο 60 μέτρα |
| 13 | Αυτοματοποιημένη διαδικασία μέτρησης και απεικόνισης του προφίλ των κατακόρυφων τμημάτων |
| 14 | Επιλογή του αριθμού των τμημάτων και το πλάτος των τμημάτων από τον χρήστη |
| 15 | Προγραμματισμός υδρομέτρησης, αποθήκευση δεδομένων, επεξεργασία δεδομένων και απεικόνιση αυτών σε φορητό υπολογιστή τύπου laptop ή τύπου ταμπλέτας (tablet) ή PDA ή κινητό τηλέφωνο ή έξυπνο κινητό τηλέφωνο (smartphone), που θα διαθέτει εγκατεστημένο το κατάλληλο λογισμικό. |
| 16 | Δύο ημέρες εκπαίδευση στην χρήση του εξοπλισμού και λογισμικού του συστήματος |
| 17 | Ένα έτος εγγύηση καλής λειτουργίας, διασφάλιση τεχνικής υποστήριξης (service) καθώς και ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 5 έτη με βεβαίωση-υπεύθυνη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας. Να κατατεθεί το επίσημο πιστοποιητικό CE marking του κατασκευαστή. |

Α.2 ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ DOPPLER ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ 1)

| Α/Α | Προδιαγραφές |
| --- | --- |
| 1 | Ελαφρύ και συμπαγή φορητό παροχόμετρο με δυνατότητα απευθείας υπολογισμού της παροχής |
| 2 | Δυνατότητα μέτρησης ακόμα και σε περιπτώσεις φερτών ή βλάστησης |
| 3 | Να μην απαιτεί συντήρηση και να μην έχει κινητά μέρη |
| 4 | Στο τέλος της μέτρησης να υπολογίζεται αυτόματα η παροχή |
| 5 | Να έχει την δυνατότητα μέτρησης ακόμα και σε μηδενικές ταχύτητες |
| 6 | Εύρος μέτρησης ταχυτήτων 0-6m/sec |
| 7 | Ακρίβεια στο εύρος ταχυτήτων έως 2.5m/sec καλύτερη από +/-2% |
| 8 | Ακρίβεια μέτρησης ταχύτητας ± 1.5cm/sec |
| 9 | Απευθείας υπολογισμός της παροχής βασιζόμενο στο ενσωματωμένο λογισμικό ακόμα και σε αγωγούς τύπου τραπεζοειδής, ωοειδής, κυκλικούς κτλ |
| 10 | Ενεργειακή αυτονομία συστήματος για τουλάχιστον 16 ώρες |
| 11 | Δυνατότητα καταγραφής των δεδομένων τουλάχιστον 8 υδρομετρήσεων |
| 12 | Λογισμικό επικοινωνίας, προγραμματισμού και μεταφοράς των δεδομένων στον Η/Υ για περεταίρω επεξεργασία μέσω θύρας USB |
| 13 | Δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε pc για περαιτέρω επεξεργασία |
| 14 | PDA στεγανότητας κατάλληλη για λειτουργία στο πεδίο |
| 15 | Δυο ημέρες εκπαίδευση στην χρήση του εξοπλισμού και λογισμικού του συστήματος |
| 16 | Ένα έτος εγγύηση καλής λειτουργίας, διασφάλιση τεχνικής υποστήριξης (service) καθώς και ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 5 έτη με βεβαίωση-υπεύθυνη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας. Να κατατεθεί το επίσημο πιστοποιητικό CE marking του κατασκευαστή. |

Α.3 ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟΥ 200 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ 1)

| Α/Α | Προδιαγραφές |
| --- | --- |
| 1 | Σταθμήμετρο με καλώδιο διπολικό τύπου πλακέ ταινίας |
| 2 | Ταινία από πολυαιθυλένιο με ανεξίτηλες τυπωμένες υποδιαιρέσεις ανά 1cm |
| 3 | Μήκος 200 μέτρων |
| 4 | Σκελετός μεγάλης αντοχής από αλουμίνιο |
| 5 | Τύμπανο περιέλιξης της ταινίας από ειδικό συμπαγής πλαστικό μικρού βάρους |
| 6 | Βάση στήριξης τριγωνικού τύπου από συμπαγής πλαστικό |
| 7 | Να διαθέτει χειρολαβή και μηχανισμό ακινητοποίησης του |
| 8 | Να διαθέτει καθετήρα διαμέτρου όχι μεγαλύτερης των 15 mm |
| 9 | Να διαθέτει θέση στήριξης πάνω στον βασικό σκελετό για προστασία του αισθητήρα κατά την μεταφορά |
| 10 | Το συνολικό βάρος να είναι μικρότερο από 5 kgr για σταθμήμετρο με 20 μέτρα ταινία |
| 11 | Ενδεικτική λυχνία και βομβητής ειδοποίησης για την επαφή με το νερό |
| 12 | Λειτουργία με 4 μπαταρίες τύπου C-cells R14 |
| 13 | Πλακέ ταινία με δύο λεπτά συρματόσχοινα επενδυμένα με πολυαιθυλένιο που δεν επιτρέπουν την επιμήκυνση της ταινίας |
| 14 | Τεχνικά εγχειρίδια του σταθμημέτρου στα Ελληνικά |
| 15 | Δύο (2) έτη εγγύηση καλής λειτουργίας |
| 16 | Πιστοποιημένο προϊόν CE marking |

Α.4 ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΥΓΡΑΣΙΑ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΕΜΟΥ, ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ) (ΤΕΜΑΧΙΑ 1)

| Α/Α | Προδιαγραφές |
| --- | --- |
| 1 | Κλίμακα μέτρησης ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας: -40° - +65°C |
| 2 | Διακριτική ικανότητα μέτρησης ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας (Resolution): 1°C |
| 3 | Εύρος μέτρησης ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας (Range): Ακρίβεια μέτρησης (Accuracy): ±0.5°C above -7°C; ±1°C under -7°C |
| 4 | Κλίμακα μέτρησης σχετικής υγρασίας: 1 – 100% RH |
| 5 | Διακριτική ικανότητα μέτρησης σχετικής υγρασίας (Resolution): 1% |
| 6 | Ακρίβεια μέτρησης σχετικής υγρασίας (Accuracy): ±3% (0 to 90% RH), ±4% (90 to 100% RH) |
| 7 | Διακριτική ικανότητα μέτρησης βροχόπτωσης (Resolution): 0.2 mm |
| 8 | Ακρίβεια μέτρησης βροχόπτωσης (Accuracy): > 4% |
| 9 | Διακριτική ικανότητα μέτρησης βαρομετρικής πίεσης (Resolution): 0.1 hPa |
| 10 | Εύρος μέτρησης βαρομετρικής πίεσης (Range): 540 to 1100.0 hPa |
| 11 | Ακρίβεια μέτρησης βαρομετρικής πίεσης (Accuracy): ±1.0 hPa |
| 12 | Διακριτική ικανότητα μέτρησης ταχύτητας ανέμου (Resolution): 0.5 m/s |
| 13 | Εύρος μέτρησης ταχύτητας ανέμου (Range): 0.5 to 85 m/s |
| 14 | Ακρίβεια μέτρησης ταχύτητας ανέμου (Accuracy): ±1 m/s ή ±5% |
| 15 | Διακριτική ικανότητα μέτρησης διεύθυνσης ανέμου (Resolution): 1° |
| 16 | Εύρος μέτρησης διεύθυνσης ανέμου (Range): 0-360° |
| 17 | Ακρίβεια μέτρησης μέτρησης διεύθυνσης ανέμου (Accuracy): ±3° |
| 18 | Δυνατότητα απεικόνισης μετρήσεων αισθητήρων (στιγμιαίων, ωριαίων κλπ) σε εξωτερική κονσόλα LCD |
| 19 | Ασύρματη επικοινωνία κονσόλας LCD - ελεγκτή αισθητήρων |
| 20 | Συχνότητα επικοινωνίας κονσόλας LCD - ελεγκτή αισθητήρων: 868 – 868.6 MHz |
| 21 | Εμβέλεια επικοινωνίας κονσόλας LCD - αισθητήρων: 250 m (οπτική επαφή) |
| 22 | Τροφοδοσία ασύρματου ελεγκτή αισθητήρων και πομπού μετάδοσης μετρήσεων από φωτοβολταϊκό στοιχείο με εφεδρική μπαταρία |
| 23 | Αυτονομία ασύρματου ελεγκτή αισθητήρων και πομπού μετάδοσης μετρήσεων τουλάχιστον 6 μηνών (μόνο με τη μπαταρία) |
| 24 | Data logger με δυνατότητα καταγραφής ωριαίων μετρήσεων τουλάχιστον για ένα μήνα |
| 25 | Χρονικό διάστημα μεταξύ μετρήσεων: 1-120 min |
| 26 | Συνοδευτικό λογισμικό για την απεικόνιση μετρήσεων σε γραφήματα, χειρισμού οργάνου, εξαγωγή δεδομένων και αποστολής δεδομένων μέσω internet |
| 27 | Δυνατότητα του παρεχόμενου λογισμικού για απομακρυσμένο χειρισμό του σταθμού μέσω (internet, lan) και μεταφόρτωσης των μετρήσεων σε απομακρυσμένη βάση δεδομένων μέσω internet |
| 28 | Ο ανωτέρω εξοπλισμός θα πρέπει να είναι συμβατός (ανταλλαγή αισθητήρων, δεδομένων και χρήση κοινού λογισμικού) με το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών Davis που διαθέτει το τμήμα. |
| 29 | Να διαθέτει αισθητήρα ηλιακής ακτινοβολίας με εύρος (Range): 0 έως 1800W/m2 και ακρίβεια (Accuracy): ±5%. |
| 30 | Να διαθέτει αισθητήρα UV ακτινοβολίας με εύρος (Range): 0 έως 199MEDS και ακρίβεια μέτρησης ±5% της συνολικής ημερήσιας. |
| 31 | Τουλάχιστον 1 χρόνο εγγύηση |

ΜΕΡΟΣ Β

# ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προμήθεια  Επιστημονικών Οργάνων και Εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου AGROCLIMA 11 ΣΥΝ_3_1913, με τίτλο «Διαχείριση υδατικών πόρων σε γεωργικά παράκτια περιβάλλοντα – Προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής» της πράξης «Συνεργασία 2011» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

(κωδ ΕΛΚΕ 4852)

Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία. Οι ενότητες/κατηγορίες των ειδών θα πρέπει να προσφέρονται –και αρά θα κατακυρωθούν- στο σύνολό τους από τον υποψήφιο ανάδοχο. Προσφορά η οποία δεν θα περιλαμβάνει όλα τα είδη της κατηγορίας θα απορρίπτεται.

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό με την παρούσα Διακήρυξη είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη.

## ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η σχετική δαπάνη, θα είναι σε βάρος των πιστώσεων του έργου AGROCLIMA 11 ΣΥΝ_3_1913, με τίτλο «Διαχείριση υδατικών πόρων σε γεωργικά παράκτια περιβάλλοντα – Προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής» της πράξης «Συνεργασία 2011» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»  (κωδ ΕΛΚΕ 4852).

Το συνολικό κόστος προμήθειας των ειδών δεν θα ξεπεράσει τον συνολικό προϋπολογισμό, 29.200,00€ (είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α (23%).

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | Π/Υ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α | Α.1 | Σύστημα μέτρησης παροχής με χρήση αισθητήρων Doppler | 29.200,00€ |
|  | Α.2 | Φορητό σύστημα μέτρησης παροχής με χρήση αισθητήρων Doppler |  |
|  | Α.3 | Σταθμήμετρο 200μ |  |
|  | Α.4 | Φορητός μετεωρολογικός σταθμός |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ |  |  | 29.200,00€ |

## ΑΡΘΡΟ 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Ειδικός Λογαριασμός της Ε.Ε.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Διεύθυνση	: ΤΕΙ Θεσσαλίας, Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, 41110, Λάρισα

Τηλέφωνα	: 2410 684 734, 2410 684 713

Fax		: 2410 626396

e-mail		:  proistamenos_elke@teilar.gr

Στην ανωτέρω διεύθυνση:

- Αποστέλλονται / υποβάλλονται οι Προσφορές,

- Παρέχεται (σε έντυπη μορφή) το υλικό του Διαγωνισμού,

- Παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες.

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

- Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής, κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX), που έχουν ως επαγγελματική δραστηριότητα την εμπορία αναλωσίμων ή ειδών γραφείου.

- Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.

- Συνεταιρισμοί

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την Προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει αυτό εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:

- Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

- Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με τελεσίδικη απόφαση του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

- Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.

- Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ως άνω προϋποθέσεις αποκλεισμού ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.

## ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την προσφορά τους στο διαγωνισμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ΕΛΤΑ

- αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier)

- καταθέτοντάς την με ειδικό προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους

- καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως.

Βασική προϋπόθεση των ανωτέρω είναι ότι η προσφορά θα έχει ήδη παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, ήτοι μέχρι την Παρασκευή, 09/01/2015, ώρα 14:00. Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα του Ειδικού Λογαριασμού του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας [ΤΕΙ Θεσσαλίας, Πρωτόκολλο Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, 41110, Λάρισα], τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται:

- Προσφορές που αποστέλλονται με FAX ή e-mail.

- Προσφορές που δεν έχουν χρησιμοποιήσει τον προβλεπόμενο έντυπο πίνακα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α και Β του Β’ ΜΕΡΟΥΣ της παρούσας Διακήρυξης.

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή απορριπτέες, θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Οι προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από τη διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού που παραλαμβάνει τις προσφορές, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με όλες τις άλλες προσφορές, που κατατέθηκαν με την προαναφερθείσα διαδικασία και πάντοτε εντός των προθεσμιών της παρούσας.

Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή, με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:

«…………….στοιχεία του υποψηφίου………………»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την Διακήρυξη με αριθμό πρωτοκόλλου 5010/22-12-2014

(για την Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων και Εξοπλισμού για τις  ανάγκες του έργου  «Διαχείριση υδατικών πόρων σε γεωργικά παράκτια περιβάλλοντα – Προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής» της πράξης «Συνεργασία 2011»)

- Φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» που θα περιλαμβάνει Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄75, όπως εκάστοτε ισχύει, του κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του υποβάλλοντος την προσφορά, σύμφωνα με τα κάτωθι:

•	Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.

•	Να αναφέρεται ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

•	Να αναφέρεται ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.

•	Να αναφέρεται ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990.

•	Να αναφέρεται ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.

•    Να αναφέρεται ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητης απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

•	Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4250/2014, ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014 η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δύναται να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων  τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των  προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

- Φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» η οποία υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένους φακέλους, στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τυχόν τεχνικούς όρους που δύνανται να αναφέρονται και στην αγγλική γλώσσα. Οι φάκελοι  θα πρέπει να φέρουν την επωνυμία της εταιρίας, το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου, την υπογραφή του εκπροσώπου και σφραγίδα της εταιρίας. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα (και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη), θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.

- Φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» η οποία υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένους φακέλους, στην ελληνική γλώσσα. Οι φάκελοι θα πρέπει να φέρουν την επωνυμία της εταιρίας, το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου, την υπογραφή του εκπροσώπου και σφραγίδα της εταιρίας. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα (και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη), θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε όρο της παρούσας Διακήρυξης απορρίπτονται.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο.

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Διευκρινίσεις, που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των Προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

## ΑΡΘΡΟ 7: ΤΙΜΕΣ

Ο υποψήφιος προμηθευτής στην οικονομική του προσφορά θα συμπληρώσει τον πίνακα που παρατίθεται στο Παράρτημα Β της παρούσας Διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι η στρογγυλοποίηση των τιμών θα γίνεται σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Οι τιμές νοούνται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης, αυξομείωσης και παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8:  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ / ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η παραλαβή και αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, παρουσία των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των Προσφορών την ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται από τη διακήρυξη.

Προσφορές, που υποβάλλονται στην Επιτροπή Διενέργειας μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες.

Δεν γίνονται δεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού –και απορρίπτονται ως απαράδεκτες-  προσφορές που δεν έχουν χρησιμοποιήσει τους προβλεπόμενους έντυπους πίνακες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α και Β της παρούσας Διακήρυξης. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή απορριπτέες, θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής.

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

- Αποσφραγίζεται ο φάκελος προσφοράς, και μονογράφονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού όλα τα υποβληθέντα έγγραφα/δικαιολογητικά, εκτός από τα prospectus ή τα φυλλάδια ή τους καταλόγους. Δεν ανοίγονται σε αυτή τη φάση οικονομικές προσφορές.

- Η Επιτροπή Διενέργειας, χωρίς πλέον την παρουσία των εκπροσώπων, προβαίνει στην αξιολόγηση και καταχωρεί τις προσφορές σε συγκριτικό πίνακα. Για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, ανοίγονται οι σχετικοί φάκελοι των οικονομικών προσφορών, υπογράφονται και καταγράφονται στο πρακτικό.

- Μετά την ολοκλήρωση και της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στη σύνταξη του σχετικού πρακτικού το οποίο υποβάλει μαζί με όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού στο αρμόδιο όργανο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας για την έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και η απόφαση (προσωρινής) κατακύρωσης από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας γνωστοποιούνται στους υποψηφίους από την Υπηρεσία.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης (μέσω e-mail, fax ή συστημένη επιστολή)  σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού (δια του πρωτόκολλου), σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν:

- Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. Υπόχρεοι για την προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

  - Φυσικά πρόσωπα.

  - Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές O.E. και E.E.

  - Διαχειριστές E.Π.E.

  - Πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος  για A.E.

  - Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  (κύριας και επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 9: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:

- για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

- εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

- εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,

- εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια.

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

## ΑΡΘΡΟ 10: ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του/των Αναδόχου/χων θα υπογραφεί Σύμβαση προμήθειας αγαθών, με χρονική διάρκεια δύο  (2)  μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί κατισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται (διακήρυξη, όροι συμφωνιών, προσφορές κλπ) εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.

Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.

Η παράδοση των ειδών, αδαπάνως για το ΤΕΙ Θεσσαλίας, θα γίνεται από τον Ανάδοχο σε τόπο και χρόνο που θα υποδείξει το ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της, εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών.

Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η οικονομική προσφορά του Αναδόχου και η παρούσα διακήρυξη, εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

Η Σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου.

## ΑΡΘΡΟ 11: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια, είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας αγαθών, και εφόσον το ποσό κατακύρωσης είναι μεγαλύτερο από 5.870,00€ (απόφαση 163/15-04-2014/Θ7/Ε.Ε.Ε. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, ΑΔΑ: ΒΙ0Β46914Κ-ΓΕ6),  ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια των εν λόγω ειδών υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (σε ευρώ), η οποία να καλύπτει ποσοστό 10% επί της συνολικής αξίας (χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά τρεις (3) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου, η παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του ΜΕΡΟΥΣ Δ’: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ».

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση εντός της προθεσμίας που του ορίστηκε ή αρνηθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε θετική ζημιά της, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του Αναδόχου να πραγματοποιήσει έγκαιρα την προμήθεια που του κατακυρώθηκε.

Σε περίπτωση που ο μειοδότης έχει υπογράψει τη Σύμβαση και υπαναχωρεί ή δηλώνει αδυναμία εκτέλεσης της Σύμβασης ή η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώνει σοβαρή ασυνέπεια στην εκτέλεση των συμφωνηθέντων ή δεν ανταποκρίνεται μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, κηρύσσει τον μειοδότη έκπτωτο, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης και του επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 12:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή καταβάλλεται στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον η τελευταία έχει λάβει τις αντίστοιχες πιστώσεις από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.  Η πληρωμή του Αναδόχου πραγματοποιείται ανάλογα με την πρόοδο του έργου/προμήθειας (μία ή περισσότερες παραγγελίες), μετά από έκδοση Χρηματικού Εντάλματος στο οποίο θα επισυνάπτεται πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών.  Η προμήθεια υπόκειται σε κράτηση 4% (επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου) καθώς και σε κράτηση 0,1% (επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

ΑΡΘΡΟ 13:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής ότι υπάρχει πλημμελής προμήθεια σε οποιαδήποτε μορφή, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει πλήρως τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 14:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο εγγράφως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 15:  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίων σε αυτόν και της διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας, της οποίας νόμιμη επίδοση θεωρείται η επίδοση προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Οι ανωτέρω ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως και εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής, που συστήνεται για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 16:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Τα προϊόντα που παραδίδονται στην Αναθέτουσα Αρχή είναι καινούρια και με κανένα τρόπο επαναχρησιμοποιημένα.

Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου.

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

ΑΡΘΡΟ 17:  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές (και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο) πληροφορίες ή έγγραφα που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με το έργο που θα εκτελέσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 18:  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 19:  ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η μέλλουσα να υπογραφεί Σύμβαση θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία.

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθήσουν να ρυθμίζουν συναινετικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση, που θα προκύψει μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής και θα αφορά την εκτέλεση της Σύμβασης, θα επιλύεται από τα αρμόδια τακτικά Δικαστήρια της Λάρισας.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

.

# ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

### Λάρισα, ……/……../201

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

Α.1 ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ DOPPLER, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ 1)

| Α/Α | Προδιαγραφές | Απάντηση υποψηφίου αναδόχου (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φορητό σύστημα μέτρησης της ταχύτητας σε επιπλέοντα φορέα |  |  |
| 2 | Απευθείας υπολογισμό της παροχής με χρήση αισθητήρων Doppler |  |  |
| 3 | Ομοιογενής κυλινδρικός αισθητήρας μεγάλης αντοχής με διάμετρο μικρότερη από 15 εκατοστά |  |  |
| 4 | Ακουστική συχνότητα μέτρησης από 1 έως 3MHz |  |  |
| 5 | Εύρος μέτρησης βάθους τουλάχιστο 8 μέτρα |  |  |
| 6 | Εύρος μέτρησης ταχυτήτων τουλάχιστο ±8m/sec |  |  |
| 7 | Ακρίβεια μέτρησης ταχύτητα τουλάχιστο ± 0.5cm/sec |  |  |
| 8 | Ενεργειακή αυτονομία συστήματος για τουλάχιστον 6 ώρες |  |  |
| 9 | Μέγεθος κυψελών μικρότερο από 0.1 μέτρα. Δυνατότητα επιλογής έως 2 μέτρα |  |  |
| 10 | Δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον 40 κυψέλες για μέτρηση των τοπικών ταχυτήτων ή αυτόματη προσαρμογή του αριθμού των κυψελών και του μεγέθους τους |  |  |
| 11 | Ενσωματωμένοι αισθητήρες για τον έλεγχο κλίσης, περιστροφής, θερμοκρασίας νερού |  |  |
| 12 | Χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth για γρήγορη και εύκολη επικοινωνία τουλάχιστο 60 μέτρα |  |  |
| 13 | Αυτοματοποιημένη διαδικασία μέτρησης και απεικόνισης του προφίλ των κατακόρυφων τμημάτων |  |  |
| 14 | Επιλογή του αριθμού των τμημάτων και το πλάτος των τμημάτων από τον χρήστη |  |  |
| 15 | Προγραμματισμός υδρομέτρησης, αποθήκευση δεδομένων, επεξεργασία δεδομένων και απεικόνιση αυτών σε φορητό υπολογιστή τύπου laptop ή τύπου ταμπλέτας (tablet) ή PDA ή κινητό τηλέφωνο ή έξυπνο κινητό τηλέφωνο (smartphone), που θα διαθέτει εγκατεστημένο το κατάλληλο λογισμικό. |  |  |
| 16 | Δύο ημέρες εκπαίδευση στην χρήση του εξοπλισμού και λογισμικού του συστήματος |  |  |
| 17 | Ένα έτος εγγύηση καλής λειτουργίας, διασφάλιση τεχνικής υποστήριξης (service) καθώς και ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 5 έτη με βεβαίωση-υπεύθυνη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας. Να κατατεθεί το επίσημο πιστοποιητικό CE marking του κατασκευαστή. |  |  |

Α.2 ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ DOPPLER ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ 1)

| Α/Α | Προδιαγραφές | Απάντηση υποψηφίου αναδόχου (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ελαφρύ και συμπαγή φορητό παροχόμετρο με δυνατότητα απευθείας υπολογισμού της παροχής |  |  |
| 2 | Δυνατότητα μέτρησης ακόμα και σε περιπτώσεις φερτών ή βλάστησης |  |  |
| 3 | Να μην απαιτεί συντήρηση και να μην έχει κινητά μέρη |  |  |
| 4 | Στο τέλος της μέτρησης να υπολογίζεται αυτόματα η παροχή |  |  |
| 5 | Να έχει την δυνατότητα μέτρησης ακόμα και σε μηδενικές ταχύτητες |  |  |
| 6 | Εύρος μέτρησης ταχυτήτων 0-6m/sec |  |  |
| 7 | Ακρίβεια στο εύρος ταχυτήτων έως 2.5m/sec καλύτερη από +/-2% |  |  |
| 8 | Ακρίβεια μέτρησης ταχύτητας ± 1.5cm/sec |  |  |
| 9 | Απευθείας υπολογισμός της παροχής βασιζόμενο στο ενσωματωμένο λογισμικό ακόμα και σε αγωγούς τύπου τραπεζοειδής, ωοειδής, κυκλικούς κτλ |  |  |
| 10 | Ενεργειακή αυτονομία συστήματος για τουλάχιστον 16 ώρες |  |  |
| 11 | Δυνατότητα καταγραφής των δεδομένων τουλάχιστον 8 υδρομετρήσεων |  |  |
| 12 | Λογισμικό επικοινωνίας, προγραμματισμού και μεταφοράς των δεδομένων στον Η/Υ για περεταίρω επεξεργασία μέσω θύρας USB |  |  |
| 13 | Δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε pc για περαιτέρω επεξεργασία |  |  |
| 14 | PDA στεγανότητας κατάλληλη για λειτουργία στο πεδίο |  |  |
| 15 | Δυο ημέρες εκπαίδευση στην χρήση του εξοπλισμού και λογισμικού του συστήματος |  |  |
| 16 | Ένα έτος εγγύηση καλής λειτουργίας, διασφάλιση τεχνικής υποστήριξης (service) καθώς και ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 5 έτη με βεβαίωση-υπεύθυνη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας. Να κατατεθεί το επίσημο πιστοποιητικό CE marking του κατασκευαστή. |  |  |

Α.3 ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟΥ 200 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ 1)

| Α/Α | Προδιαγραφές | Απάντηση υποψηφίου αναδόχου (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σταθμήμετρο με καλώδιο διπολικό τύπου πλακέ ταινίας |  |  |
| 2 | Ταινία από πολυαιθυλένιο με ανεξίτηλες τυπωμένες υποδιαιρέσεις ανά 1cm |  |  |
| 3 | Μήκος 200 μέτρων |  |  |
| 4 | Σκελετός μεγάλης αντοχής από αλουμίνιο |  |  |
| 5 | Τύμπανο περιέλιξης της ταινίας από ειδικό συμπαγής πλαστικό μικρού βάρους |  |  |
| 6 | Βάση στήριξης τριγωνικού τύπου από συμπαγής πλαστικό |  |  |
| 7 | Να διαθέτει χειρολαβή και μηχανισμό ακινητοποίησης του |  |  |
| 8 | Να διαθέτει καθετήρα διαμέτρου όχι μεγαλύτερης των 15 mm |  |  |
| 9 | Να διαθέτει θέση στήριξης πάνω στον βασικό σκελετό για προστασία του αισθητήρα κατά την μεταφορά |  |  |
| 10 | Το συνολικό βάρος να είναι μικρότερο από 5 kgr για σταθμήμετρο με 20 μέτρα ταινία |  |  |
| 11 | Ενδεικτική λυχνία και βομβητής ειδοποίησης για την επαφή με το νερό |  |  |
| 12 | Λειτουργία με 4 μπαταρίες τύπου C-cells R14 |  |  |
| 13 | Πλακέ ταινία με δύο λεπτά συρματόσχοινα επενδυμένα με πολυαιθυλένιο που δεν επιτρέπουν την επιμήκυνση της ταινίας |  |  |
| 14 | Τεχνικά εγχειρίδια του σταθμημέτρου στα Ελληνικά |  |  |
| 15 | Δύο (2) έτη εγγύηση καλής λειτουργίας |  |  |
| 16 | Πιστοποιημένο προϊόν CE marking |  |  |

Α.4 ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΥΓΡΑΣΙΑ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΕΜΟΥ, ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ) (ΤΕΜΑΧΙΑ 1)

| Α/Α | Προδιαγραφές | Απάντηση υποψηφίου αναδόχου (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κλίμακα μέτρησης ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας: -40° - +65°C |  |  |
| 2 | Διακριτική ικανότητα μέτρησης ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας (Resolution): 1°C |  |  |
| 3 | Εύρος μέτρησης ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας (Range): Ακρίβεια μέτρησης (Accuracy): ±0.5°C above -7°C; ±1°C under -7°C |  |  |
| 4 | Κλίμακα μέτρησης σχετικής υγρασίας: 1 – 100% RH |  |  |
| 5 | Διακριτική ικανότητα μέτρησης σχετικής υγρασίας (Resolution): 1% |  |  |
| 6 | Ακρίβεια μέτρησης σχετικής υγρασίας (Accuracy): ±3% (0 to 90% RH), ±4% (90 to 100% RH) |  |  |
| 7 | Διακριτική ικανότητα μέτρησης βροχόπτωσης (Resolution): 0.2 mm |  |  |
| 8 | Ακρίβεια μέτρησης βροχόπτωσης (Accuracy): > 4% |  |  |
| 9 | Διακριτική ικανότητα μέτρησης βαρομετρικής πίεσης (Resolution): 0.1 hPa |  |  |
| 10 | Εύρος μέτρησης βαρομετρικής πίεσης (Range): 540 to 1100.0 hPa |  |  |
| 11 | Ακρίβεια μέτρησης βαρομετρικής πίεσης (Accuracy): ±1.0 hPa |  |  |
| 12 | Διακριτική ικανότητα μέτρησης ταχύτητας ανέμου (Resolution): 0.5 m/s |  |  |
| 13 | Εύρος μέτρησης ταχύτητας ανέμου (Range): 0.5 to 85 m/s |  |  |
| 14 | Ακρίβεια μέτρησης ταχύτητας ανέμου (Accuracy): ±1 m/s ή ±5% |  |  |
| 15 | Διακριτική ικανότητα μέτρησης διεύθυνσης ανέμου (Resolution): 1° |  |  |
| 16 | Εύρος μέτρησης διεύθυνσης ανέμου (Range): 0-360° |  |  |
| 17 | Ακρίβεια μέτρησης μέτρησης διεύθυνσης ανέμου (Accuracy): ±3° |  |  |
| 18 | Δυνατότητα απεικόνισης μετρήσεων αισθητήρων (στιγμιαίων, ωριαίων κλπ) σε εξωτερική κονσόλα LCD |  |  |
| 19 | Ασύρματη επικοινωνία κονσόλας LCD - ελεγκτή αισθητήρων |  |  |
| 20 | Συχνότητα επικοινωνίας κονσόλας LCD - ελεγκτή αισθητήρων: 868 – 868.6 MHz |  |  |
| 21 | Εμβέλεια επικοινωνίας κονσόλας LCD - αισθητήρων: 250 m (οπτική επαφή) |  |  |
| 22 | Τροφοδοσία ασύρματου ελεγκτή αισθητήρων και πομπού μετάδοσης μετρήσεων από φωτοβολταϊκό στοιχείο με εφεδρική μπαταρία |  |  |
| 23 | Αυτονομία ασύρματου ελεγκτή αισθητήρων και πομπού μετάδοσης μετρήσεων τουλάχιστον 6 μηνών (μόνο με τη μπαταρία) |  |  |
| 24 | Data logger με δυνατότητα καταγραφής ωριαίων μετρήσεων τουλάχιστον για ένα μήνα |  |  |
| 25 | Χρονικό διάστημα μεταξύ μετρήσεων: 1-120 min |  |  |
| 26 | Συνοδευτικό λογισμικό για την απεικόνιση μετρήσεων σε γραφήματα, χειρισμού οργάνου, εξαγωγή δεδομένων και αποστολής δεδομένων μέσω internet |  |  |
| 27 | Δυνατότητα του παρεχόμενου λογισμικού για απομακρυσμένο χειρισμό του σταθμού μέσω (internet, lan) και μεταφόρτωσης των μετρήσεων σε απομακρυσμένη βάση δεδομένων μέσω internet |  |  |
| 28 | Ο ανωτέρω εξοπλισμός θα πρέπει να είναι συμβατός (ανταλλαγή αισθητήρων, δεδομένων και χρήση κοινού λογισμικού) με το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών Davis που διαθέτει το τμήμα. |  |  |
| 29 | Να διαθέτει αισθητήρα ηλιακής ακτινοβολίας με εύρος (Range): 0 έως 1800W/m2 και ακρίβεια (Accuracy): ±5%. |  |  |
| 30 | Να διαθέτει αισθητήρα UV ακτινοβολίας με εύρος (Range): 0 έως 199MEDS και ακρίβεια μέτρησης ±5% της συνολικής ημερήσιας. |  |  |
| 31 | Τουλάχιστον 1 χρόνο εγγύηση |  |  |

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

# ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

### Λάρισα, ……/……../201

## Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΤΥΠΟΣ –ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α |  |  |  |  |  |
| Α.1 | Σύστημα μέτρησης παροχής με χρήση αισθητήρων Doppler |  |  |  |  |
| Α.2 | Φορητό σύστημα μέτρησης παροχής με χρήση αισθητήρων Doppler |  |  |  |  |
| Α.3 | Σταθμήμετρο 200μ |  |  |  |  |
| Α.4 | Φορητός μετεωρολογικός σταθμός |  |  |  |  |

Στοιχεία Υποψηφίου

(Επωνυμία εταιρίας, Διεύθυνση, Τηλέφωνα, Fax, e-mail, ΑΦΜ/ΔΟΥ κ.λπ.)

Ημερομηνία:

Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου / Σφραγίδα

# ΜΕΡΟΣ Γ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας

Κατάστημα

Ημερομηνία Έκδοσης

Ευρώ

Προς

Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

41 110, Λάρισα, Ελλάδα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ	ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των ………… ευρώ

υπέρ………………………………... Δ/νση…………….

για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ’ αριθμ. 5010/22-12-2014 διακήρυξης (πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε ευρώ), συνολικής αξίας ……..……για την επιλογή Αναδόχου για την Προμήθεια  Επιστημονικών Οργάνων και Εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου AGROCLIMA 11 ΣΥΝ_3_1913, με τίτλο «Διαχείριση υδατικών πόρων σε γεωργικά παράκτια περιβάλλοντα – Προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής» της πράξης «Συνεργασία 2011» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»  (κωδ ΕΛΚΕ 4852), στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του Αναδόχου, που απορρέουν από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης σε όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ../../….

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.