ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Συντήρηση λεβήτων και καυστήρων φυσικού αερίου της κεντρικής θέρμανσης όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Παραρτήματος Καρδίτσας, συνολικού προϋπολογισμού 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ρύθμιση καυστήρων, μέτρηση καυσαερίων και έκδοση φύλλων ελέγχου |  |  |
| 2 | Διενέργεια test στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου εσωτερικής εγκατάστασης καθώς και ελέγχου και δοκιμής ασφαλιστικών διατάξεων |  |  |
| 3 | Μηνιαίος έλεγχος όλων των καυστήρων και λεβήτων και αποκατάσταση τυχόν βλαβών καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους (με χρέωση των υλικών ανταλλακτικών από το ΤΕΙ Θεσσαλίας) |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |