TEXNOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

(Τ.Ε.Ι.) ΛΑΡΙΣΑΣ

## ΛΑΡΙΣΑ  21-10-2011

Αριθμ.Πρωτ.9280

Αριθμός

Προκήρυξης  23/2011

### ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  ΤΕΙ Λάρισας  προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό  επαναληπτικού διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων της ΣΤΕΓ,

προϋπολογισμού  51.800,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ/Λ μέχρι

7-11-2011 ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 11:00 π.μ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1.1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την

προμήθεια  [ΤΕΙ/Λ Περιφερειακή οδός Τρικάλων  41110 Λάρισα].

1.3.Ο αριθμός της διακήρυξης [ 23/2011]

1.4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού [7-11-2011].

1.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι:

α]Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

Β] Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΒ1. Plotter  Εκτυπωτής, (Τεμ 1)

Υποστηριζόμενα χρώματα	4 μελάνια

Μέγεθος Μνήμης	160 ΜΒ

Μέγιστο μέγεθος χαρτιού 	A0 +

Μέγιστη ανάλυση 	2400 dpi x 1200 dpi

Διασύνδεση	USB 2.0,  Παράλληλη θύρα

Πηγή τροφοδοσίας	AC 120/230 V

Προϋπολογισμός: (+ ΦΠΑ )…………………….……………..………….2.700€

Αιτιολόγηση προμήθειας Plotter  Εκτυπωτή

Ο ανωτέρω εξοπλισμός θα τοποθετηθεί σε υφιστάμενο χώρο του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων. Το Τμήμα διαθέτει την απαιτούμενη συμπληρωματική υποδομή για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων για τις οποίες προορίζεται.

Στο νέο πρόγραμμα του τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων συμπεριλήφθηκε το μάθημα «Σχεδίαση με Η/Υ (CAD)». Μεταξύ των άλλων εκπαιδευτικών εργαστηριακών ασκήσεων περιλαμβάνεται η άσκηση: «Παρουσίαση και Εκτύπωση του Σχεδίου». Οι συγκεκριμένη εργαστηριακή άσκηση θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά μιας και το μάθημα  «Σχεδίαση με Η/Υ (CAD)» υπόκεινται στο νεοσυσταθέν πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων.

Στο Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων δεν υπάρχει αντίστοιχος εξοπλισμός για την υλοποίηση της ανωτέρω εργαστηριακής άσκησης.

ΜΒ2. Λογισμικό καταγραφής και αποθήκευσης των δονήσεων (dual channel) για την υπάρχουσα συσκευή του  εργαστηρίου VIBROTEST 60

Να έχει τη δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης των δονήσεων που προέρχονται από τα αισθητήρια της υπάρχουσα συσκευής του  εργαστηρίου VIBROTEST 60 σε άξονες χρόνου και επιτάχυνσης (m/s2 → s),  καθώς και επιτάχυνσης και συχνότητας   (m/s2 → Hz).

Ο ανωτέρω εξοπλισμός θα τοποθετηθεί σε υφιστάμενο χώρο του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων. Το Τμήμα διαθέτει τις απαιτούμενες συμπληρωματικές υποδομές για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων για τις οποίες προορίζεται. Το λογισμικό dual channel το οποίο θα εγκατασταθεί στη συσκευή VIBROTEST 60 θα της δίνει την δυνατότητα στη συσκευή να λαμβάνει μετρήσεις επιτάχυνσης σε δύο άξονες ταυτόχρονα. Ο συνδυασμός της συσκευής VIBROTEST 60 με τους αισθητήρες μέτρησης της επιτάχυνσης και το λογισμικό καταγραφής θα χρησιμοποιηθεί ως κύριο όργανο σε εργαστηριακή άσκηση του μαθήματος «Ασφάλεια και εργονομία μηχανημάτων». Η συγκεκριμένη εργαστηριακή άσκηση δεν έχει ξαναπραγματοποιηθεί στο παρελθόν λόγω του ότι το μάθημα  «Ασφάλεια και εργονομία μηχανημάτων» υπόκειται στο νέο πρόγραμμα του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων. Ο εξοπλισμός εκτός από εκπαιδευτική χρήση θα μπορέσει στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί και για την ολοκλήρωση τμημάτων ερευνητικών προγραμμάτων. Στο Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων δεν υπάρχει αντίστοιχος εξοπλισμός για την υλοποίηση των ανωτέρω εργαστηριακών ασκήσεων.

Προϋπολογισμός: (+ΦΠΑ)……………………………………………..2.500,00

ΜΒ3. ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΚΕΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ DATA LOGGER ΜΕ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Data logger τύπου EM50 ή άλλου παρόμοιου τύπου οποιασδήποτε εταιρίας κατασκευής.

Το data Logger να μπορεί να δεχθεί έως και 5 αισθητήρες Υγρασίας, θερμοκρασίας και αγωγιμότητας  εδάφους.

Πρέπει να λειτουργεί με απλές αλκαλικές μπαταρίες, οι οποίες διαρκούν έως και 6 – 10 μήνες. Πρέπει να συνοδεύεται από λογισμικό διασύνδεσης και προγραμματισμού σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και μεταφοράς των μετρήσεων στον Η/Υ.

Τεμάχια 2.

Αισθητήρας μέτρησης της υγρασίας, αγωγιμότητας και Θερμοκρασίας εδάφους και υποστρωμάτων.

Ο αισθητήρας πρέπει να είναι σχεδιασμένος για την ταυτόχρονη μέτρηση Υγρασίας, θερμοκρασίας και αγωγιμότητας εδάφους οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ανάπτυξη των φυτών. Ο αισθητήρας πρέπει να μετρά την εδαφική υγρασία μέσω του προσδιορισμού της διηλεκτρικής σταθεράς του μέσου (έδαφος, υπόστρωμα, κτλ).

Η μέθοδος μέτρησης της υγρασίας πρέπει να είναι ηλεκτρομαγνητική. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα (Bulc electrical conductivity) πρέπει να μετριέται με χρήση ανοξείδωτου εξοπλισμού (π.χ. ανοξείδωτες βίδες). Ο αισθητήρας πρέπει να είναι κατάλληλος για κάθε είδους εδάφους. Ο αισθητήρας πρέπει να καλύπτει περιοχή μέτρησης υγρασίας από εντελώς ξηρό έδαφος ή υπόστρωμα έως τον κορεσμό, με ακρίβεια (χωρίς βαθμονόμηση τουλάχιστον 3%) και με βαθμονόμηση 1-2%.

Ο αισθητήρας πρέπει να καλύπτει περιοχή μέτρησης της αγωγιμότητας 0-25 dS/m (bulk), με ανάλυση 0.01 dS/m και ακρίβεια 10%.

Ο αισθητήρας πρέπει να καλύπτει περιοχή μέτρησης της θερμοκρασίας -40 έως +500C, ανάλυση 0.10C και ακρίβεια  10C.

Ενδεικτικές διαστάσεις 10cm X 3.2 cm X 0.7cm. Ενδεικτικό μήκος αισθητήριου τμήματος περίπου 5.2cm. Η συχνότητα μέτρησης πρέπει να είναι τουλάχιστον 70 MHz και ο χρόνος μέτρησης τουλάχιστον 150ms.

Πρέπει να διαθέτει έξοδο RS-232 ή SDI 12. Το μήκος του καλωδίου σύνδεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 5m.

Τεμάχια 10.

Περιλαμβάνει:

α) Data logger τύπου ΕΜ50 ή άλλου παρόμοιου τύπου οποιασδήποτε εταιρίας κατασκευής, 2 (ΔΥΟ) TEMAXIA.

β) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ μέτρησης της υγρασίας, αγωγιμότητας και Θερμοκρασίας εδάφους και υποστρωμάτων,  10 (ΔΕΚΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ.

Προϋπολογισμός: (+ ΦΠΑ )…………………….……………..………….3.100€

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από το Εργαστήριο Αρδεύσεων-Στραγγίσεων για προωθημένη έρευνα εδαφικής υγρασίας το ένα τεμάχιο με 5 αισθητήρες στον αγρό και το δεύτερο τεμάχιο με 5 αισθητήρες στο Εργαστήριο. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν για να εξοικειωθούν οι σπουδαστές στις μετρήσεις εδαφικής υγρασίας και υποστρωμάτων σε επίπεδο αγρού και εργαστηρίου.

ΜΒ4. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

Ενιαίο πακέτο εξειδικευμένου Ηλεκτρονικόύ Υπολογιστή πεδίου και λογισμικού υποστήριξης αποτελούμενο από:

α) Εξειδικευμένος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής πεδίου με εξωτερικό φορτιστή  μπαταριών με δυνατότητα συνεργασίας με Λογισμικά υποστήριξης Summit και Stratus.

β) Λογισμικά υποστήριξης Summit και Stratus για τον Εξειδικευμένο Ηλεκτρονικό Υπολογιστή πεδίου.

Προϋπολογισμός: (+ ΦΠΑ )…………………….……………..………….2.500€

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από το Εργαστήριο Αρδεύσεων-Στραγγίσεων για να εξοικειωθούν οι σπουδαστές στο πεδίο και στον αγρό με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή καταγραφής αρδευτικών και υδατικών παραμέτρων. Επίσης θα υποστηρίξει προωθημένη έρευνα πεδίου του Εργαστηρίου.

ΜΒ5. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ SSToolbox ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  ΚΑΙ  ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Πρόκειται για ενιαίο πακέτο εξειδικευμένου λογισμικού αποτελούμενο

α) ΕΝΑ τεμάχιο λογισμικού SSToolbox

β) ΕΝΑ τεμάχιο λογισμικού SST Summit Plus

γ) ΕΝΑ τεμάχιο λογισμικού SST Summit Professional

δ) ΕΝΑ τεμάχιο λογισμικού FarmRite

ε) ΕΝΑ τεμάχιο συνεργαζόμενο Φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή

Το λογισμικό να είναι κατάλληλο για ανάλυση πεδίου, χαρτογράφηση, διαχείριση με εφαρμογή στους τομείς Άρδευσης, Στράγγισης, Υδατικών Πόρων, Ρύπανσης Υδατικών Πόρων, Ποιότητας αρδευτικού νερού κλπ. Μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει εύκολα την τοπολογία του αγρού ή του ευρύτερου πεδίου και να πάρει πολύ γρήγορα μία λεπτομερή και ακριβή επίλυση-χαρτογράφηση αρδευτικών παραμέτρων, παραμέτρων στράγγισης, παραμέτρων ρυπαντικού φορτίου υδατικών πόρων.

Να έχει επιπλέον τα παρακάτω χαρακτηριστικά

- Εύκολο στην εκμάθηση και τη χρήση.

- Εισαγωγή τοπολογίας με αρχεία διαφόρων τύπων (Waters Lab, AGM, Bradifor Lab, GMS, LGI Lab, PEIDA, Spectrum Analytic, CLC Labs   κλπ).

- Εισαγωγή αποτελεσμάτων από λογισμικό:

| - ADIS, ADIS (DIN9684) - AGCO Falcon II (tif) - AGCO FieldStar II - Falcon VT - Ag Leader PF3000 TGT - A.I.M. Navigation System - A.I.M. Navigator - AgView - Claas (ACT) - Farmscan Canlink 3000 - FieldLINK - Fieldstar - Flexi Coil - GREENPLAN/gis - GREENPLAN/Lab | - MapInfo Interchange (mif) - PFS Map File - PMCNav (Heartland Eagle2) - Raven (RAV) - Raven Viper (shp) - Rawson - SGIS dat/bin - Trimble AgGPS 170 - Trimble FieldGuide - Tyler RX File (State Plane) - Tyler RX File (UTM) - Vision RXF - WTK |
| --- | --- |

- Χαρτογράφηση αγρού και εξαγωγή αρχείων σε διάφορες μορφές ως παρακάτω:

- Shapefile - A.I.M. Navigation System - A.I.M Navigator - Arc Explorer (.aep) (SSToolbox only) - DXF File - FieldLINK - GREENPLAN/gis - MapInfo Interchange (mif) - PFS Map File - RDS - SGIS DAT/BLN IMport

- Εισαγωγή αρχείων αρχείων σε διάφορες μορφές ως παρακάτω:

| - Ag Leader (bdy) - Ag Leader (pfn) - Ag Leader (yld) - A.I.M. Navigation System Files - A.I.M. Navigator Field Boundary (fif) - A.I.M. Navigator Sample Points (pts, pdt) - AgInfo (ref) - Aglink Export File for SGIS - Ag-Nav (As Applied) - Agricon Soil Tracks - AgView (shp) - AtlasGIS Export (bna) - Claas (GRN) - DynaMO GIS (shp) - EM 38 - Farm Works Site Mate (shp) - FieldLINK (map) - Flexi-Coil (LOG/TAG) - Generic DXF (AutoCad, Rockwell) - HarvestMaster (aao, alo) | - Hydro N-Sensor - MapInfo Interchange (mid, mif) - Agri-Logic - Microstation (dgn) - MULTILEVEL (GPS) - PFS Map File - PMCNav (PTS) - Protracker (PER) - RDS Data - Satloc - SGIS Import File - SoilTrak - Spectra Precision - SST FieldRover II (shp) - Surfer BNA File - Trimble GPS (gml) - Trimble FieldGuide (DXF) v3, v4 - Veris EC Points - Vision Markfile (MRK) |
| --- | --- |

- Εισαγωγή μετεωρολογικών δεδομένων (γεωγραφική θέση, θερμοκρασία, νέφωση, σχετική υγρασία, βροχόπτωση, ταχύτητα & διεύθυνση ανέμου κ.α.).

- Επεκτάσιμη βιβλιοθήκη.

- Πλήρης ανάλυση.

- Γρήγορη εξαγωγή αποτελεσμάτων.

- Ακρίβεια που έχει επαληθευτεί από πειραματικές μετρήσεις και θεωρητικές μελέτες.

- Αυτόματη επεξεργασία και άμεση εκτύπωση αποτελεσμάτων και χαρτών.

Προϋπολογισμός: (+ ΦΠΑ )…………………….……………..………….15.000€

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από το Εργαστήριο Αρδεύσεων-Στραγγίσεων για να εξοικειωθούν οι σπουδαστές στην χαρτογράφηση και διαχείριση αρδευτικών παραμέτρων σε επίπεδο αγρού και υδατικών παραμέτρων στο πεδίο. Επίσης θα υποστηρίξει προωθημένη έρευνα αγρού και πεδίου του Εργαστηρίου.

ΜΒ6. ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ.

Πρόκειται για ενιαίο πακέτο εξειδικευμένου λογισμικού αποτελούμενο από :

- Eνα πακέτο υπολογιστικής Ρευστομηχανικής

- Ένα πακέτο υπολογιστικής θερμικών διεργασιών μεταφοράς θερμότητας.

Με τις παρακάτω προδιαγραφές :

- Το πακέτο ρευστομηχανικής θα πρέπει να είναι ισοδύναμης δυνατότητας με το σύστημα ANSYS και να διαθέτει τα παρακάτω λειτουργικά χαρακτηριστικά.

- DesignSpace Capability

- Mechanical/Emag Capability

- Mechanical CFD Flo capability (Fluid Structure Interaction)

- Multiphysics Capability

- MFX/MFS Solver

- AUTODYN (2D, 3D, PrePost)

- Mechanical APDL

- Mechanical (Simulation)

- Fatigue Module

- Rigid Dynamics

- CFX Full Capabillity Solver

- ANSYS FLUENT ισοδύναμη δυνατότητα

- ANSYS FLUENT NOx ισοδύναμη δυνατότητα

- ANSYS FLUENT Continuous Fiber Module ισοδύναμη δυνατότητα

- ANSYS FLUENT MHD Module ισοδύναμη δυνατότητα

- ANSYS FLUENT Population Balance Module ισοδύναμη δυνατότητα

- CFX – Pre

- CFD - Post

- FLUENT PrepPost ισοδύναμη δυνατότητα

- ICEM CFD Meshing

- ICEM Output for ANSYS,CFX,FLUENT

- MCAD Geometry Interfaces

- Workbench Schematic

- Design Modeler

- Engineering Data

- Meshing and Meshing CFX

- FE Modeler - Mesh Morpher

- Built-in 4 parallel Procesors/core

- Β) πακέτο υπολογιστικής θερμικών διεργασιών μεταφοράς θερμότητας θα πρέπει:

Να είναι κατάλληλο για θερμική ανάλυση (αγωγή, συναγωγή και ακτινοβολία) με εφαρμογή στους τομείς Ηλεκτρονικών, Οικιακών Συσκευών, Βιοκλιματικού Σχεδιασμού, εναλαλκτών θερμότητας  κα. Μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει εύκολα τη γεωμετρία και να πάρει πολύ γρήγορα μία λεπτομερή και ακριβή επίλυση του θερμοκρασιακού πεδίου.

Να έχει επιπλέον τα παρακάτω χαρακτηριστικά

- Εύκολο στην εκμάθηση και τη χρήση. Δε χρειάζεται να έχετε ειδικές γνώσεις, ούτε προηγούμενη εμπειρία.

- Εισαγωγή γεωμετρίας με αρχεία τύπου STL, OBJ, NTL, 3DM, NAS & DXF.

- Εισαγωγή αποτελεσμάτων από λογισμικό CFD.

- Εισαγωγή δεδομένων καιρικών συνθηκών (γεωγραφική θέση, νέφωση, σχετική υγρασία, βροχόπτωση, ταχύτητα & διεύθυνση ανέμου κ.α.).

- Επεκτάσιμη βιβλιοθήκη με θερμικές ιδιότητες υλικών.

- Πλήρης ανάλυση μεταφοράς θερμότητας με όλους τους μηχανισμούς (αγωγή, συναγωγή και ακτινοβολία).

- Γρήγορη εξαγωγή αποτελεσμάτων.

- Ακρίβεια που έχει επαληθευτεί από πειραματικές μετρήσεις και θεωρητικές μελέτες.

- Αυτόματη επεξεργασία και άμεση εκτύπωση αποτελεσμάτων.

Προϋπολογισμός: (+ ΦΠΑ )…………………….……………..………….22.000€

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από το Εργαστήριο Μηχανικής Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων για να εξοικειωθούν οι σπουδαστές στον σχεδιασμό συσκευών μεταφοράς θερμότητας με χρήση πεπερασμένων  στοιχείων και Η/Υ. Επίσης θα υποστηρίξει προωθημένη έρευνα στην μεταφορά θερμότητας.

Για το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής

7 . Βιντεοπροβολέας

Ποσότητα : Πέντε (5) στην τιμή των 4.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Σκοπός : Για χρήση από το διδακτικό προσωπικό του τμήματος.

Τεχνικές Προδιαγραφές

- Ευκρίνεια, τυπική ευκρίνεια και μέγιστη ανάλυση 1024 x 768

- Φωτεινότητα 2000

- Αντίθεση 2000:1

- Aspect ratio 4:3 (Native)

- Απόσταση εστίασης από 1.2m έως 10.8m

- Μέγεθος προβολής 33’’ – 300’’

- Διάρκεια ζωής λάμπας 4000 ώρες (eco mode)

- Εγγύηση λάμπας τουλάχιστον 6 μήνες

- Υποδοχές εισόδου 1xComposite, 1xS-Video,1xUSB (για control & update), 2x VGA RS232 (service & update)

- Υποδοχές Εξόδου VGA (monitor loop)

- Διαστάσεις 271x223x90 mm (περίπου)

- Βάρος 2,700 γρ (περίπου)

- Να συνοδεύεται από laser remote και τσάντα μεταφοράς

- Επίπεδο θορύβου 30dB

- Συμβατός με σήμα μέχρι 1080p

- Να συνοδεύεται από βάση στήριξης οροφής με δυνατότητα κλίσης (20ο) και περιστροφής (360ο) του προβολέα, με ύψος βραχίονα 50-100cm, με 4 σημεία στήριξης και με μέγιστο βάρος φορτίου > 11 kgr

Παράδοση και εγκατάσταση για όλα τα παραπάνω στους χώρους των Τμημάτων της ΣΤΕΓ του  ΤΕΙ Λάρισας σε πλήρη λειτουργία

Με χρόνο παράδοσης  ένα μήνα .

Εγγύηση ένα χρόνο.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  2410684405.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής