ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Περιφεριακή οδός Τρικάλων | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | 6/2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: | Δ.Καράμπα Α.Μπούτλα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 9-9-2008 |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ : | [2410]-684406,684405 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | 7717 |
| FAX: | 2420-610869 |  |  |
| ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: | 41110 –Λάρισα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1.ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ | 12-09-2008 12-09-2008 |

| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | OXI |

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ/Λ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΤΕΙ Λάρισας έχοντας υπόψη:

1.         Τις διατάξεις:

1.1.       Του Ν.1404/83 –«Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ».,όπως αυτό τροποποιήθηκε

και συμπληρώθηκε

1.2.       Το Ν. 496/74  περί λογιστικού των ΝΠΔΔ

1.3.       Του  Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95 ] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου

των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

  - Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»

[ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ. 3 περιπτ.ΙΙ στ΄και

2 παρ. 12.

1.5.       Του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.]

1.6.       Του Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07 ] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις

Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης   δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

  - Του Ν. 2522/97 [ΦΕΚ 178 /Α/ 97] «  Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων  Δημοσίων ΄Εργων, κρατικών Προμηθειών και 
Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».

  - Το 358/28-08-2008 πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1. Δημόσιο ανοικτό  διαγωνισμό με  κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη  προσφορά σε ευρώ, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των τμημάτων Δασοπονίας και Τεχνολογίας Ξύλου Επίπλου του Παραρτήματος Καρδίτσας του ΤΕΙ/Λ, προϋπολογισμού  διακόσιες χιλιάδες   [200.000,00] ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα  [30] ημερών από την δημοσίευση.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί:

Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Σε δύο οικονομικές εφημερίδες

Σε δύο τοπικές Εφημερίδες της Λάρισας

Στον δικτυακό τόπο του ΤΕΙ [www.teilar.gr]

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ Τ.Κ. 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 14-10-2008 | ΤΡΙΤΗ | 13:00 |

Η  αποσφράγιση  των προσφορών γίνεται δημόσια.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  α] όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,  β] συνεταιρισμοί  γ] ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και  δ] κοινοπραξίες προμηθευτών σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 60/07.

4. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και πάρουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε δύο αντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Β΄, όροι 1.1. – 1.6.2. και 1.9.5. – 1.13 και τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον όρο 1.6.1 του Παραρτήματος Β της διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής , θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

5.1 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά  τους, τα εξής:

α] Εγγύηση συμμετοχής [ άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007] στον διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με Φ.Π.Α. για το είδος του Παραρτήματος Δ, η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ.

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει [ βλ. επίσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄]:

1. Την ημερομηνία έκδοσης.

2. Τον εκδότη.

3. Την υπηρεσία προς την οποίαν απευθύνεται, που είναι το ΤΕΙ Λάρισας.

4. Τον αριθμό της εγγύησης.

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση [ σε EURO ].

6. Την πλήρη επωνυμία και την  Δ/νση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η     εγγύηση.

7. Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα υπό προμήθεια υλικά.

8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς.

9. Τους όρους ότι:

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και της διαιρέσεως.

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, και ότι θα καταβληθεί με μονομερή δήλωση της μέσα σε τρείς [3] ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής , το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

β]  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 άρθρου 8 του Ν. 1599/86 [Α΄75], όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία:

i.              Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού

ii.             Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα

αναφερόμενα στην περίπτωση [1] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.    118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης [3] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. [4] του εδ. α της παρ. 2 και στην [3] του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση

των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με

τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 1118/2007.

γ]  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

5. 2  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι [20] ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 [Α΄290], θα υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται  και ελέγχονται, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:

[α] ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

(1)  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν δε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι  κατά την ημερομηνία της ως άνω  ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης [κύριας και επικουρικής] και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του

διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

(β) ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

(1)   Απόσπασμα Ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)   Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(3)   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  Η απόδειξη της εγγραφής αυτής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.

(γ)  ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

(1)  Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν σε έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες,

(2)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάρισης του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ( Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και για τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(4)  Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάρισης από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 α.1.ια΄και 7 β.12 του κ.ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον επιχείρησης.

(δ) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

(1) Απόσπασμα  Ποινικού μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδoποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης  και της περίπτωσης (2) του εδ. γ του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007.

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

(ε) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α )  Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

β)  Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

γ) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα  μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν  να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.  Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

δ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης.

ε) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

6. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή  πιστοποιητικά, ή δεν  καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:

- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία όση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων της παρ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν η χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.

- Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη  χώρα δεν εκδίδονται έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

7. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της αρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118.2007 συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

8. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν (κατά το στάδιο της κατακύρωσης ) επιπλέον και τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους, η χρηματοπιστωτική  και οικονομική κατάστασή τους γενικότερα, καθώς και οι τεχνικές τους δυνατότητες:

α)      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνει ότι:

- η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας

- δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό

- η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα

- εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

- Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά  του αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα που τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει τους όρους με τους οποίους μπορεί να αναλάβει την προμήθεια.

- Ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

β)  Πίνακα έργων που έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, με τα οποία πρέπει να τεκμηριώνεται η εμπειρία σε  έργα με αποδέκτες δημόσιους  ή ιδιωτικούς φορείς. Στον πίνακα θα περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τον αποδέκτη του έργου, τον τίτλο, μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του, το χρονικό διάστημα εκτέλεσής του, η παρούσα  φάση (ολοκληρωμένο επιτυχώς ή σε παραγωγικής λειτουργία), ο προϋπολογισμός του έργου και το ποσοστό που αντιστοιχεί στον υποψήφιο ανάδοχο και τέλος μια σύντομη περιγραφή της συνεισφοράς του σε αυτό. Ενδεικτικά ο πίνακας θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή:

Α/Α  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΤΙΤΛΟΣ&    ΔΙΑΡΚΕΙΑ       ΠΑΡΟΥΣΑ  ΠΡΟ/ΣΜΟΣ  ΣΥΝΟΠΤΚΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ   ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ      ΦΑΣΗ      ΕΡΓΟΥ-        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΕΡΓΟΥ                               ΠΟΣΟΣΤΟ   ΣΥΝΕΙΣΦΟ

ΤΟΥ ΕΡΓΟ                                               ΕΡΓΟΥ             ΡΑΣ ΣΤΟ

ΕΡΓΟ

Εάν  ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο κατατίθεται πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, κατατίθεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του διαγωνιζόμενου. Από τον συγκεκριμένο πίνακα θα πρέπει να προκύπτει ότι διαγωνιζόμενος έχει υλοποιήσει κατά την τελευταία τριετία αντίστοιχα ή παρόμοια έργα συνολικού προϋπολογισμού ( αθροιστικά) σε ποσό τουλάχιστον ίσο με το ποσό της παρούσας διακήρυξης.

γ) Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης που θα ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, κατά  ειδικότητα, ανεξάρτητα από την συμβατική σχέση τους  με την επιχείρηση, ιδίως δε των υπεύθυνων για τον έλεγχο της ποιότητας.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών ( α, β, και γ,) συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.  Ο προσφέρων μαζί με την προσφορά υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986  για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τη διακήρυξη κατά το στάδιο της κατακύρωσης.

Οι αλλοδαποί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν έγγραφα αντίστοιχης ισχύος που να περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία.

9. Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν  κοινή προσφορά, τα παραπάνω δικαιολογητικά, κατατίθενται για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ξεχωριστά. Είναι αποδεκτή ή μερική κάλυψη  των παραπάνω προϋποθέσεων από τα μέλη των Ενώσεων / Κοινοπραξιών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τελικά  θα καλύπτονται από την προσφορά  οι παραπάνω απαιτήσεις στο σύνολό τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεούνται  να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

10) Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παρατήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής και τις σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών  ( Π.Δ. 118/2007):

i . «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

ii.«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»         (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)

iii.  «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄)

iv.  « ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄)

v.  «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄)

vi. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄)

vii. «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄)

11.Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από ΤΕΙ Λάρισας και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier.

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης θα πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) έτσι ώστε το ΤΕΙ Λάρισας να έχει στην διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα  ή διευκρινήσεις επ’ αυτής.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται  άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο ΤΕΙ Λάρισας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http: // www.teilar.gr.

Το ΤΕΙ Λάρισας αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες.

12. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

13. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικώς, πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού (ή και τη συγκεκριμένη προμήθεια), αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή προσφορών.

14. Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν το ΤΕΙ/Λάρισας.

15. Τυχόν διευκρινήσεις  σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Θεόδωρος Τσιρίκογλου

Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

(Ανήκει στη διακήρυξη  6/2008)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των τμημάτων Δασοπονίας και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του Παρ/τος Καρδίτσας του ΤΕΙ/Λ. |
| --- | --- |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | Διακόσες χιλιάδες ( 200.000,00 ) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ | ΚΑΕ 4121 του τακτικού προϋπολογισμού ΤΕΙ/Λ |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ – Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης. |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ‘Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | Όπως ο όρος 9.1 του Παραρτήματος Β΄της παρούσας διακήρυξης |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄

( Ανήκει στη διακήρυξη  6/2008 )

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1.  Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της προκήρυξης υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο ( όπως παρακάτω οι όροι 1.6.1. και 1.6.2.) σε δύο αντίγραφα, στην Ελληνική γλώσσα. Η τεχνική προσφορά και τα τεχνικά στοιχεία αυτής μπορεί να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα σε μετάφραση στην Ελληνική. Η τεχνική προσφορά θα παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) σε αρχείο Word και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της  Παραγράφου 1.10 του Παραρτήματος Β- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, της παρούσας διακήρυξης.

Γίνονται δεκτές προσφορές και για μέρος του εξοπλισμού,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Δ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών.

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.4. Η προσφορά κατατίθεται από τον προσφερόμενο ή νόμιμο εκπρόσωπο του ιδιοχείρως στο Τμήμα του Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Λάρισας την ημέρα του διαγωνισμού μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής του Διαγωνισμού από τον προσφέροντα ή εκπρόσωπο του με την προσκόμιση των δικαιολογητικών εκπροσώπησης τα οποία αν δεν είναι συνημμένα στην προσφορά, θα πρέπει να παραδίδονται κατά την παράδοση του φακέλου της προσφοράς, εκτός φακέλου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου. Προσφορά η οποία τυχόν κατατίθεται χωρίς παραστατικά εκπροσώπησης ή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών από την Επιτροπή του διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται υπόψη, ως εκπρόθεσμη. Εκτός της ιδιόχειρης κατάθεσης της προσφοράς κατά τα ανωτέρω, αυτή μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικά με την προϋπόθεση όμως ότι η προσφορά θα φθάσει στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προκειμένου για Α.Ε. μαζί με το παραστατικό εκπροσώπησης,  θα πρέπει να υπάρχει μέσα στο φάκελο της προσφοράς και αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, ως και ΦΕΚ του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, από το οποίο να φαίνεται ποιο είναι το αρμόδιο όργανο για να υπογράψει το παραστατικό εκπροσώπησης και την προσφορά.

  - Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.5.1. Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.5.2. Ο πλήρης  τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια     (Περιφερειακή οδός Τρικάλων 41110 Λάρισα).

1.5.3. Ο αριθμός της διακήρυξης (    6/2008).

1.5.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ( 14-10-2008).

1.5.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6.  Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

1.6.1. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά  και η εγγύηση συμμετοχής.  Τα ζητούμενα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από Πίνακα περιεχομένων και θα φέρουν την αρίθμηση του Παραρτήματος Α της διακήρυξης.

Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία τοποθετούνται σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης, σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Στους δύο (2)  φακέλους που περιέχουν πρωτότυπα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα αναγράφεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  ενώ στους αντίστοιχους δύο (2) φακέλους που περιέχουν αντίγραφα, θα αναγράφεται η ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Σε όλα τα φύλλα των πρωτότυπων τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα τίθεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία και θα μονογράφεται από τον

ενδιαφερόμενο.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να δοθεί σε ΕURΟ.

1.6.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις

του  κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι

δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου τους, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε

αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.6.3. Επί ποινή απόρριψης οι προσφέροντες στην  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

υποχρεούνται να  περιγράφουν αυτοτελώς την κάθε προσφερόμενη υπηρεσία, η

οποία θα φέρει την αρίθμηση του Παραρτήματος Δ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας Διακήρυξης.

  - Η  αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και Αποσφράγισης Προσφορών.

  - Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

  - Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

1.9.1.Αποσφραγίζονται ο Εξωτερικός Φάκελος καθώς και ο φάκελος των Τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο της Υπηρεσίας που υπογράφεται και σφραγίζεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

1.9.2. Μετά  την αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών οι συμμετέχοντες ειδοποιούνται αρμοδίως σε ορισμένη ημέρα και ώρα για να τους ανακοινωθεί ποιοι γίνονται δεκτοί και ποιοι απορρίπτονται και τους λόγους απόρριψης της προσφοράς, καθώς και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Το σχετικό προς τούτο πρακτικό της Επιτροπής αποστέλλεται σε αυτούς με τηλεομοιοτυπία (φαξ) η ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαζί με την παραπάνω ειδοποίηση. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και την ημέρα του διαγωνισμού εφόσον έχει λήξει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

1.9.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που  έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί  πριν από την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

1.9.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές,  δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

1.9.5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Εάν υπάρχει στην  προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και   μονογραμμένη  από τον προσφέροντα, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού  και Αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν σ’ αυτήν έχουν γίνει διορθώσεις σε βαθμό που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.

1.9.6. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Όσοι υποβάλλουν  προσφορά ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών.

1.10.Επί ποινή απόρριψης ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση του προσφερομένου είδους σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Εκτός από το φύλλο Συμμόρφωσης, η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει και πλήρη αυτοτελή περιγραφή του προσφερομένου είδους, με τον αύξοντα αριθμό του Παραρτήματος Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές της Παρούσας Διακήρυξης.  Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης  δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους του Παραρτήματος Δ΄- Τεχνικές Προδιαγραφές και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

1.11. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

1.12. Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και  για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Η ισχύς της εγγύησης συμμετοχής είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον.  Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το ΤΕΙ Λάρισας  πριν από τη λήξη της, για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών  κατά ανώτατο όριο. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Προμηθευτή  μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση, που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος προμηθευτής υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

-  έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και

-  κατάπτωση της εγγύησης της συμμετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια

1.13 Επισημαίνεται  ότι:

1.13.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.    Εναλλακτικές  προσφορές δεν επιτρέπονται.  Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεσθεί λόγους κατά της απόρριψης των παραπάνω αυτών.

1.13.2. Διευκρινήσεις που δίνονται από  τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη

λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και

και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από             συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα  από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου (Επιτροπή διαγωνισμού). Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

2. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Απορρίπτονται προσφορές ενδιαφερομένων που κατά παράβαση των άρθρων  138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

3. ΤΙΜΕΣ

3.1. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δίνεται σε  EURO,  για παράδοση  όπως ειδικότερα αναφέρεται στο Παράρτημα Δ.

Η τιμή  θα αναγράφεται  ολογράφως και αριθμητικώς  για κάθε είδος χωριστά και στο σύνολο των προσφερομένων ειδών.

3.2. Η τιμή θα δίδεται ως εξής:

-     Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

-     Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα υλικά.

Η  αναγραφή της τιμής σε EURO, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά

ψηφία  (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό

σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω, εάν το τρίτο δεκαδικό

ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε ( 5) και προς τα κάτω, εάν είναι μικρότερο του

πέντε (5).

Επισημαίνεται  ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι

προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική

παραλαβή των υπηρεσιών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών προσφοράς

και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των υπηρεσιών που

προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

4.1. Ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων από την διακήρυξη ειδών, ορίζεται στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  και αρχίζει από την ημέρα

υπογραφής  της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει το είδη μέσα

στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Σε περίπτωση που δεν

παραδοθούν τα είδη μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον

ανάδοχο, του επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΤΕΙ

Λάρισας οι προβλεπόμενες ποινές από τον κανονισμό προμηθειών του δημοσίου. (Π.Δ.

118/2007).  Όταν ο ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία, φέρνει αποκλειστικά και

ολοκληρωτικά  αυτός, το βάρος της αποδείξεώς της. Στερείται όμως το δικαίωμα να την

επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε δέκα (10) ημέρες  αφότου συμβούν τα

περιστατικά που την συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο

σύνολο της το έργο που του ανατέθηκε.

4.2. Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή των υλικών.

α. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπή

Παραλαβής, η οποία ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό και συντάσσει το σχετικό

Πρωτόκολλο.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

5.1. Η πληρωμή διενεργείται για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών

Η διαδικασία πληρωμής είναι αυτή που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί

Δημόσιου Λογιστικού και λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. ( Ν.2382/95 και Ν.Δ. 496/74).

6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

6.1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής

προμηθευτή σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του, έως και την

κατακυρωτική απόφαση.

6.2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού

όργανο του φορέα ως εξής:

6.2.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Μέσα στο μισό του χρονικού  διαστήματος   από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία   διενέργειας του  διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας  αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό  όργανο του φορέα που διενήργησε τον διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

6.2.2. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ΄αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια  διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων  του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά την γνωμοδότηση αυτού.

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

6.2.3. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την προβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά την νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6,8 και 8α

του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο(2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα(10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

6.2.6. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση τη σχετικής απόφασης με δικής τους φροντίδα..

6.2.7. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007, να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από τον φορέα. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6.2.8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/19-8-05 τ.Α΄, σύμφωνα με το οποίο για το παραδεκτό της άσκησης  ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω Π.Δ./τος, απαιτείται  να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισθείσης αξίας των υπό παροχή ειδών.. Το ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (ΚΑΕ) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»).

6.3.      Για τις προδικαστικές προσφυγές και τα ασφαλιστικά μέτρα ισχύει ο Ν.2522/97

(άρθρα 1 – 5).

7 . ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

7.1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας

και  ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα. Αυτός είναι υποχρεωμένος να

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση

της ανακοίνωσης προσκομίζοντας την απαραίτητη  εγγυητική επιστολή καλής

εκτέλεσης, του άρθρου 8.2 του Παραρτήματος Β, η οποία  παραμένει στο ΤΕΙ

Λάρισας μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

7.2. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην

προθεσμία  που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση,

κηρύσσεται υποχρεωτικά  έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του

και από κάθε δικαίωμα που πηγάζει απ’ αυτήν με απόφαση του αρμοδίου

συλλογικού οργάνου, και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

7.3. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος εφόσον

δεν εκπληρώσει τις συμβατικές  του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα εφόσον δεν

παραδώσει το προβλεπόμενο είδος  μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο

παράτασης που του δόθηκε με την νόμιμη διαδικασία. Με την απόφαση για έκπτωση

του συλλογικού οργάνου καθορίζονται και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με

τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. Ενδεχόμενη τροποποίηση της σύμβασης δεν θα

αλλοιώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

  - Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν

η μη  έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών

υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ Λάρισας ή σε λόγους ανωτέρας

βίας, η επίκληση, η απόδειξη της οποίας γίνεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.

. 8.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

8.1. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% της προσφερθείσης αξίας των ζητουμένων από την διακήρυξη υλικών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

8.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, θα προσκομισθεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

8.3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Κ.Π.Δ.).

9. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

9.1. ΄Ολες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων βάση του Δημοσίου Λογιστικού και

παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με συντελεστή 4%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 6/2008)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για  την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς  αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα «Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης», όπως αυτός προσδιορίζεται στη συνέχεια. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η  βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110  βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων .

Οι ομάδες και συντελεστές κριτηρίων με βάση τα οποία θα γίνει η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Α’ |  |
| 1. | Κόστος |  |
| 2. | Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. | 35 |
| 3. | Ποιότητα και Αποδοτικότητα του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. | 20 |
| 4. | Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού | 15 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 70 |
|  | ΟΜΑΔΑ Β’ |  |
| 1. | Τεχνική υποστήριξη, ποιότητα SERVICE, συντήρηση – ανταλλακτικά | 15 |
| 2. | Εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης ανάλογα με το προσφερόμενο είδος | 10 |
| 3. | Χρόνος παράδοσης | 5 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 30 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 100 |

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συγκριτική τιμή Κ κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των απαιτουμένων από την διακήρυξη υπηρεσιών. Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ.

Στην περίπτωση υπερβολικά χαμηλής Οικονομικής Προσφοράς, ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση και ανάλυση της οικονομικής προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής είδους/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει το είδος/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης κ.λ.π.). Εάν μετά την αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή της ανωτέρω αιτιολόγησης και σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής οι προσφερόμενες τιμές κριθούν υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η τελική αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά,

με έμφαση στην εξασφάλιση των απαραιτήτων προϋποθέσεων για την υλοποίηση του έργου. Η βαρύτητα της Τεχνικής Προσφοράς είναι 80% και της Οικονομικής Προσφοράς 20%. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.

- Αξιολόγηση  των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης.

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Λi = 0,8* (Bi/Bmax ) + 0,2 * (Kmin /Ki).

Όπου:

Bmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά

Bi:  η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i

Kmin: Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

Ki:  Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς i

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

Δ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται

την απόρριψη της προσφοράς. Ως έλλειψη δικαιολογητικών θεωρείται  και η προσκόμιση απλών φωτοτυπιών των δικαιολογητικών.

- Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις

από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται

ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της

διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την

παρούσα ως απαράβατοι  όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την

απόρριψη των προσφορών.

- Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται

ως απαράδεκτη.

- Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.

- Προσφορά για μέρος των υπηρεσιών της διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορά στην οποία διαπιστώνεται ουσιώδης  απόκλιση μεταξύ των στοιχείων

της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορές που το συνολικό τίμημά  τους υπερβαίνει την  προϋπολογισθείσα δαπάνη

απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.

- Το ΤΕΙ Λάρισας, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Εάν και μετά την παροχή των στοιχείων αυτών οι

προσφερόμενη τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές απορρίπτονται.

- Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ελέγχου των προσφορών  προκύψουν

Απορρίψεις τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για προμήθεια εργαστηριακού  εξοπλισμού για τις ανάγκες των τμημάτων  Δασοπονίας και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του Παρ/τος Καρδίτσας του ΤΕΙ/Λ

(Ανήκει στη διακήρυξη 6/2008 )

Γ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

    - Εμποτιστήριο ξυλείας υπό πίεση					τεμ 1

Τιμή μονάδος με ΦΠΑ: 30.100€

Το εμποτιστήριο ξυλείας υπό πίεση θα αποτελείται από τα ακόλουθα:

      - Κύλινδρος μεταλλικός ανοξείδωτος με αντοχή σε πίεση 15atm, πάχους τοιχώματος 8mm, ο οποίος θα κλείνει αεροστεγώς με μεταλλική πόρτα ασφαλείας. Οι διαστάσεις του κυλίνδρου να είναι:

      - εσωτερική διάμετρος 60cm

      - μήκος εσωτερικό καθαρό 170cm

      - Ανοξείδωτη μεταλλική δεξαμενή αποθήκευσης εμποτιστικών υγρών διαστάσεων 150 x 170 x 170 cm με πάχος τοιχωμάτων 3mm.

      - Αντλία πιέσεως για δημιουργία πίεσης μέχρι 15atm και για μετάγγιση του συντηρητικού από την αποθήκη στον κύλινδρο με δυνατότητα εφαρμογής τελικής πίεσης 15atm.

      - Αντλία κενού για δημιουργία κενού μέσα στον κύλινδρο μέχρι 760mm στήλης υδραργύρου με αυτόματο σύστημα λίπανσης.

      - Δύο ηλεκτρονικά αυτόματα μανόμετρα για ένδειξη πίεσης – υποπίεσης με δυνατότητα εντολής διακοπής ή επανεκκίνησης των αντλιών ώστε να διατηρούνται στο σωστό ύψος η πίεση ή η υποπίεση του κυλίνδρου.

      - Βαλβίδα ασφαλείας πιέσεως κυλίνδρου.

      - Βάνα εκκενώσεως κυλίνδρου υψηλής ποιότητας ώστε να ανταποκρίνεται στα τεχνικά δεδομένα πίεσης – κενού του στυστήματος.

      - 2 βαλβίδες αντεπιστροφής (1 για τρόμπα πίεσης & 1 για τρόμπα κενού) υψηλής ποιότητας ώστε να ανταποκρίνονται στα τεχνικά δεδομένα πίεσης – κενού του συστήματος.

      - Ηλεκτρικός πίνακας λειτουργίας του εργαστηριακού εμποτιστηρίου. Ο πίνακας θα βρίσκεται σε ασφαλή μεταλλική ντουλάπα.

      - Παρελκόμενα σωληνώσεων – βαλβίδων.

      - Η όλη εγκατάσταση και τα παρελκόμενά της να είναι βαριάς κατασκευής, υψηλής ποιότητας και να παρέχουν ασφάλεια για εργαστηριακή λειτουργία σε υψηλές πιέσεις μέχρι 15atm και περιβάλλον κενού μέχρι 760mm στήλης υδραργύρου

      - Η όλη εγκατάσταση θα περιλαμβάνει βάση υποδομής από γκρο μπετόν πάχους 30cm.

- Ηλεκτρονικός ζυγός τριών δεκαδικών				τεμ. 2

Τιμή μονάδος με ΦΠΑ: 2.500€

Ο ηλεκτρονικός ζυγός τριών δεκαδικών θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

      - Nα έχει αναγνωσιμότητα 1 mg σε όλη την περιοχή ζύγισης.

      - Η περιοχή ζύγισης να είναι έως 250 g.

      - Η επαναληψιμότητα να είναι 1 mg.

      - Να περιλαμβάνει δίσκο ζύγισης από ανοξείδωτο χάλυβα, διαμέτρου έως 100 mm.

      - Να περιλαμβάνει υάλινο προστατευτικό κάλυμμα για την προστασία από ρεύματα αέρα, με δυνατότητα πρόσβασης από τρεις θύρες.

      - Να διαθέτει αυτόματη εσωτερική βαθμονόμηση με πλήρη έλεγχο-αντιστάθμιση της θερμοκρασίας.

      - Να διαθέτει ευκρινή ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD).

      - Ο χρόνος σταθεροποίησης της μέτρησης να είναι μικρότερος των 5 sec.

      - Να έχει δυνατότητα ζύγισης επί τοις εκατό (%) βάρους αναφοράς.

      - Να έχει υποδοχή για ζύγιση και στο κάτω μέρος του ζυγού με ειδικό άγκιστρο.

      - Να διαθέτει σειριακή έξοδο για σύνδεση με εκτυπωτή ή Η/Υ.

      - Η ειδική εξωτερική κατασκευή του ζυγού να είναι ιδιαίτερα ανθεκτική σε υγρασία και χημικά αντιδραστήρια.

      - Ο ζυγός να μας παρέχεται πλήρης και έτοιμος προς λειτουργία στα 220V/50Hz, με ένα (1) έτος εγγύηση καλής λειτουργίας.

- Υγρόμετρο ξύλου							τεμ. 3

Τιμή μονάδος με ΦΠΑ: 1.000€

Το υγρόμετρο ξύλου θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

      - Μέτρηση υγρασίας ξύλου: 4-100% ποσοστό υγρασίας.

      - Μέτρηση υγρασίας θερμοκρασίας: από -20 μέχρι και 50ΟC.

      - Ψηφιακή ένδειξη σε κρύσταλλο (LCD).

      - Με τουλάχιστον 4 κλίμακες ξύλου με περιστροφικό επιλογέα επί του οργάνου και αντίστοιχο βιβλίο με όλα τα είδη ξύλου του κόσμου.

      - Μετρήσεις ξύλου, μοριοπλακών, ινοπλακών, και καπλαμάδων.

      - Αυτόματη μετατροπή της ένδειξης της υγρασίας ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου με την ύπαρξη περιστροφικού επιλογές θερμοκρασιακού ισοσταθμιστή.

      - Να είναι αυτόματο, χωρίς ανάγκη καλιμπραρίσματος (calibration) με άμεση ένδειξη με το πάτημα ενός κουμπιού, με θέση στον περιστροφικό επιλογέα για έλεγχο τάσης της μπαταρίας και με μπαταρία 9V μακράς ζωής.

      - Να περιλαμβάνονται καρφωτικό σύστημα, 10 τουλάχιστον μεταλλικές μύτες, ηλεκτρόδια (16 mm), καλώδιο σύνδεσης του καρφωτικού συστήματος με όργανο και πλαστικό βαλιτσάκι για τοποθέτηση των παραπάνω.

- Ηλεκτρονικό παχύμετρο digimatic caliper				τεμ. 15

Τιμή μονάδος με ΦΠΑ: 300€

- Φορητό ηλεκτρονικό παχύμετρο.

- Να είναι τύπου Digimatic Caliper.

- Να είναι ηλεκτρονικό με μηχανισμό απόλυτου μηδενισμού της μέτρησης.

- Setting να γίνεται μία φορά αρχικά στο απόλυτο μηδέν.

- Υψηλής ακρίβειας.

- Να διαθέτει ακρίβεια 0,01mm

- Να τηρεί τις προδιαγραφές DIN 862.

- Να διαθέτει ύψος ψηφίων οθόνης τουλάχιστον 9mm.

- Να διαθέτει θήκη αποθήκευσης – μεταφοράς.

- Να διαθέτει επέκταση για μετρήσεις βάθους τουλάχιστον 280mm.

- Να διαθέτει δαγκάνα μήκους τουλάχιστον 45mm.

- Φορητός μετρητής αέριας φορμαλδεΰδης				τεμ. 1

Τιμή μονάδος με ΦΠΑ: 3.000€

      - Φορητή συσκευή που προσφέρει γρήγορη ένδειξη των επιπέδων φορμαλδεΰδης, με άγγιγμα ενός κουμπιού.

      - Αισθητήρας: Ηλεκτροχημικός.

      - Βαθμονόμηση: standard βαθμονόμησης φορμαλδεΰδης.

      - Οθόνη: LCD 4 ψηφίων.

      - Συχνότητα δειγματοληψίας: 0-3 λεπτά, εξαρτώμενη από την προηγούμενη μέτρηση.

      - Όγκος δείγματος: τουλάχιστον 5 ml.

      - Περιοχή μέτρησης: 0,05-10ppm.

      - Ακρίβεια: 10% σε επίπεδο 2 ppm.

      - Χρόνος ανταπόκρισης: μέχρι 10 δευτερόλεπτα από τη λήψη δείγματος.

      - Τροφοδοσία: 9V αλκαλική μπαταρία.

      - Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς, σωλήνα βαθμονόμησης φορμαλδεΰδης, πακέτο με φίλτρα και θερμόμετρο.

- Σετ βεντουζών CNC 							τεμ. 1

Τιμή μονάδος με ΦΠΑ: 6.400 €

Το σετ βεντουζών συγκράτησης ξύλου θα πρέπει να είναι συμβατό με κέντρο εργασίας CNC Weeke, μοντέλο BHC 250. Το σετ θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Βεντούζα πλήρη διαστάσεων 114 x 140 (τεμ 2),

- Βεντούζα πλήρη περιστρεφόμενη διαστάσεων 120 x 50 x 100 (τεμ 4),

- Βεντούζα πλήρη διαστάσεων 150 x 33 (τεμ 4),

- Σφικτήρας (πένσα) (τεμ 2).

- Σετ φορητών εργαλείων							τεμ. 2

Τιμή μονάδος με ΦΠΑ: 3.500 €

Το σετ φορητών εργαλείων θα αποτελείται από τα ακόλουθα:

  - Παλμικό τριβείο

Το παλμικό τριβείο θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να έχει βάρος τουλάχιστον 2,5kg και μήκος τουλάχιστον 250mm. Να διαθέτει βάση λείανσης τουλάχιστον 110 x 230mm. Να διαθέτει μεταβαλλόμενη ταχύτητα περιστροφής έως τουλάχιστον 21.000 m/min και περιστροφές ανά λεπτό τουλάχιστον έως 40.000 opm. Ισχύς τουλάχιστον 340Watt και να αποδίδει τουλάχιστον 180Watt. Να έχει μέγεθος περιφοράς τουλάχιστον 2.2mm. Να διαθέτει σακούλα σκόνης, βάση αυτοπρόσφυσης γυαλόχαρτων και κλιψάκια συγκράτησης απλών γυαλόχαρτων. Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 5 γυαλόχαρτα από τα ακόλουθα νούμερα (80, 120, 180, 240, 320)

  - Παλμικό τριβείο παλάμης

Το παλμικό τριβείο παλάμης θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να έχει βάρος τουλάχιστον 1,3kg και μήκος τουλάχιστον 120mm. Να διαθέτει βάση λείανσης τουλάχιστον 100 x 100mm. Να διαθέτει ταχύτητα περιστροφής τουλάχιστον 12.000 m/min και περιστροφές ανά λεπτό τουλάχιστον 26.000 opm. Ισχύς τουλάχιστον 210Watt και να αποδίδει τουλάχιστον 110Watt. Να έχει μέγεθος περιφοράς τουλάχιστον 1,3mm. Να διαθέτει σακούλα σκόνης, βάση αυτοπρόσφυσης γυαλόχαρτων και κλιψάκια συγκράτησης απλών γυαλόχαρτων. Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 5 γυαλόχαρτα από τα ακόλουθα νούμερα (80, 120, 180, 240, 320)

  - Έκκεντρο τριβείο

Το έκκεντρο τριβείο θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να έχει βάρος τουλάχιστον 2,5kg και μήκος τουλάχιστον 110mm. Να διαθέτει μεταβαλλόμενη ταχύτητα περιστροφής έως τουλάχιστον 10.000 m/min και περιστροφές ανά λεπτό τουλάχιστον έως 18.000 opm. Ισχύς τουλάχιστον 380Watt και να αποδίδει τουλάχιστον 240Watt. Να έχει μέγεθος περιφοράς τουλάχιστον 2,5mm. Να διαθέτει σακούλα σκόνης και βάση αυτοπρόσφυσης γυαλόχαρτων. Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 5 γυαλόχαρτα από τα ακόλουθα νούμερα (80, 120, 180, 240, 320)

  - Τριβείο δέλτα

Το τριβείο δέλτα θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να έχει βάρος τουλάχιστον 1,2kg και μήκος τουλάχιστον 280mm. Να διαθέτει μεταβαλλόμενη ταχύτητα περιστροφής έως τουλάχιστον 12.000 m/min και περιστροφές ανά λεπτό τουλάχιστον έως 28.000 opm. Ισχύς τουλάχιστον 260Watt. Να έχει μέγεθος περιφοράς τουλάχιστον 1,5mm. Να διαθέτει σακούλα σκόνης και βάση αυτοπρόσφυσης γυαλόχαρτων. Να διαθέτει βάση λείανσης πλευράς τουλάχιστον 90mm. Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 5 γυαλόχαρτα από τα ακόλουθα νούμερα (80, 120, 180, 240, 320)

  - Έκκεντρο τριβείο παλάμης

Το έκκεντρο τριβείο παλάμης θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να έχει βάρος τουλάχιστον 1,5kg. Να διαθέτει μεταβαλλόμενη ταχύτητα περιστροφής έως τουλάχιστον 11.000 m/min και περιστροφές ανά λεπτό τουλάχιστον έως 20.000 opm. Ισχύς τουλάχιστον 260Watt και να αποδίδει τουλάχιστον 100Watt. Να έχει μέγεθος περιφοράς τουλάχιστον 2,0mm. Να διαθέτει σακούλα σκόνης και βάση αυτοπρόσφυσης γυαλόχαρτων. Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 5 γυαλόχαρτα από τα ακόλουθα νούμερα (80, 120, 180, 240, 320)

  - Σέγα χειρός

Η σέγα χειρός θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να έχει βάρος τουλάχιστον 2,5kg. Ισχύς τουλάχιστον 650Watt και να αποδίδει τουλάχιστον 400Watt. Το μήκος διαδρομής να είναι τουλάχιστον 25mm. Να διαθέτει σύστημα φαλτσοκοπής έως 45ο. Να μπορεί να πριονίσει ξύλο τουλάχιστον 120mm . Να συνοδεύεται από λάμες κοπής ξύλου και μετάλλου.

  - Φορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο

Το φορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Βάρος τουλάχιστον 2,5kg, τάσης τουλάχιστον 18V. Τσοκ που να δέχεται τρυπάνι τουλάχιστον 13mm. Να αποδίδει τουλάχιστον 400Watt. Να έχει μεταβαλλόμενη ταχύτητα χωρίς φορτίο έως τουλάχιστον 2.000rpm και κρούσεις ανά λεπτό τουλάχιστον έως 32.000. Μέγιστη ροπή τουλάχιστον 50 Nm. Να διαθέτει φορτιστή, 2 μπαταρίες, πλευρική λαβή και θήκη μεταφοράς.

  - Δραπανοκατσάβιδο

Το δραπανοκατσάβιδο θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Βάρος τουλάχιστον 1,1kg, ισχύ εισόδου τουλάχιστον 480Watt. Μεταβαλλόμενη ταχύτητα περιστροφής έως τουλάχιστον 2.500σ.α.λ. Ροπή στρέψης τουλάχιστον 25Nm. Να διαθέτει θήκη μεταφοράς.

  - Πιστολέτο

Το πιστολέτο θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Βάρος τουλάχιστον 4,5kg. Ισχύ εισόδου τουλάχιστον 850Watt. Μεταβαλλόμενη ταχύτητα χωρίς φορτίο έως τουλάχιστον 700rpm. Κρούσεις τουλάχιστον 4.000bpm. Κρουστική ενέργεια τουλάχιστον έως 4,6 J. Η υποδοχή του εργαλείου να είναι αποσπώμενη και ταχείας απελευθέρωσης. Να διαθέτει θήκη μεταφοράς.

  - Φρεζοκαβιλιέρα

Η φρεζοκαβιλιέρα θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Βάρος τουλάχιστον 2,85kg. Ισχύ εισόδου τουλάχιστον 550Watt. Να αποδίδει ισχύ τουλάχιστον 300watt. Ταχύτητα χωρίς φορτίο τουλάχιστον 9.500rpm. Να δημιουργεί μέγιστο βάθος κοπής τουλάχιστον 19mm με τη βοήθεια ρυθμιστή. Να διαθέτει οδηγό για φάλτσα και σακούλα πριονιδιών. Να διαθέτει θήκη μεταφοράς.

- Σκούπα απορρόφησης							τεμ. 2

Τιμή μονάδος με ΦΠΑ: 500 €

Η ηλεκτρική σκούπα απορρόφησης θα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Δυνατότητα συλλογής υγρών και στερεών απορριμμάτων. Να διαθέτει μπρίζα η οποία να παρέχει αυτόματη εκκίνηση της αναρρόφησης σε φορητά τριβεία καθώς και τα κατάλληλα εξαρτήματα σύνδεσης αυτών με τη σκούπα. Να έχει βάρος τουλάχιστον 7kg. Ισχύς εισόδου τουλάχιστον 1.100watt. Μέγιστη ροή αέρα τουλάχιστον 4.000 lt/min. Να διαθέτει κάδο όγκου τουλάχιστον 13lt. Εάν διαθέτει φιλτροσακούλες, να συνοδεύεται από τουλάχιστον 5.

- Θάλαμος XENON							τεμ. 1

Τιμή μονάδος με ΦΠΑ: 40.000 €

Θάλαμος XENON με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας από +10 έως 80 οC

- Δυνατότητα ρύθμισης υγρασίας από 65-98% RH

- Απόσταση μεταξύ της λυχνίας και του φορέα από 300-375 mm

- Μήκος κύματος από 290-400mm

- Περίοδος διαβροχής από 0 έως 9.999 λεπτά

- Κατασκευασμένος ο θάλαμος από ανοξείδωτο ατσάλι

- Πηγή φωτός λάμπα XENON μεγάλου τόξου.

- Υδρόψυκτο

- Συστήματα χειρισμού μέσω πάνελ αλλά και Η/Υ.

Εργαστηριακός εξοπλισμός Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Β΄ Τομέας Μαθημάτων: «Οικολογίας, Διαχείρισης και Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος»

| Ε ί δ ο ς ο ρ γ ά ν ο υ * |  | Αρ. Τεμ. | Τιμή μονάδας με ΦΠΑ 19% | Σ ύ ν ο λ ο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ |  |  |  |  |
| 1 | Ηλεκτρόδιο pH (πλαστικό + γυάλινο) για το όργανο pH /10Ν340i του εργαστηρίου | 2 | 200 | 400 |
| 2 | Ψηφιακό καταγραφικό όργανο μετρήσεων (data logger) | 1 | 600 | 600 |
| 3 | Φορητό στερεοσκόπιο για αεροφωτογραφίες | 2 | 370 | 740 |
| 4 | Φορητό όργανο μέτρησης της Υγρασίας, της αγωγιμότητας και της θερμοκρασίας εδάφους | 1 | 2.300 | 2.300 |
| 5 | Μανομετρική Συσκευή Μέτρησης BOD & θάλαμος θερμοστάτησης δειγμάτων BOD | Α+Β | 4.000 | 4.000 |
| 6 | Πολυπαραμετρικό όργανο μέτρησης ποιοτικών παραμέτρων νερού | 1 | 3.100 | 3.100 |
| 7 | Εξατμισίμετρο Piche | 1 | 120 | 120 |
| 8 | Ζεύγος Θερμομέτρων Μεγίστου-Ελαχίστου | 1 | 500 | 500 |
| 9 | Απλό Βροχόμετρο | 1 | 360 | 360 |
| 10 | Εργαστηριακό Πεχάμετρο | 1 | 800 | 800 |
| 11 | Αναδευτήρας μηχανικής ανάλυσης | 2 | 800 | 1.600 |
| 12 | Φορητό όργανο μέτρησης της φωτοσύνθεσης | 1 | 31.480 | 31.480 |
| Σύνολο |  |  |  | 46.000 |

Γ΄ Τομέας Μαθημάτων: «Παραγωγής, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Δασικών Πόρων»

| Ε ί δ ο ς ο ρ γ ά ν ο υ * |  | Αρ. Τεμ. | Τιμή μονάδας με ΦΠΑ 19% | Σ ύ ν ο λ ο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Θάλαμος ελεγχόμενης θερμοκρασίας και υγρασίας – Φυτρωτήριο | 1 | 23.000 | 23.000 |
| 14 | Στερεοσκόπιο με σύστημα ψηφιακής φωτογράφησης | 1 | 6.500 | 6.500 |
| 15 | Μικροτόμος γενικής χρήσης | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 16 | Εργαστηριακός μύλος | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 17 | Θερμαντική φωλιά | 1 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | Αντλία κενού | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | Θάλαμος ψύξης – θέρμανσης | 1 | 11.650 | 11.650 |
| 20 | Ψηφιακός καταγραφέας θερμοκρασίας | 3 | 650 | 1.950 |
| 21 | Πειραματική συσκευή απόσταξης | 1 | 1.400 | 1.400 |
| Σύνολο |  |  |  | 54.000 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

1.	Ηλεκτρόδιο ph (πλαστικό + γυάλινο) για το όργανο ph /10ν340i         		          τεμ. 2

- Το ένα ηλεκτρόδιο είναι από πλαστικό υλικό

- Το ένα ηλεκτρόδιο είναι από γυαλί

2.	Ψηφιακό καταγραφικό όργανο μετρήσεων (data logger)                  		           τεμ.1

Το ψηφιακό καταγραφικό όργανο θα πρέπει να:

- Μην  απαιτεί πολύπλοκο προγραμματισμό και οι αισθητήρες με την σύνδεση τους πάνω στο καταγραφικό να αναγνωρίζονται αυτόματα

- Δέχεται έως και 15 αισθητήρες

- Λειτουργεί για ένα χρόνο με 4 απλές μπαταρίες ΑΑ, οι οποίες μπορούν να αλλαχθούν από τον χρήστη

- Καταγράφονται οι μετρήσεις και ο προγραμματισμός καταγραφικών σε μη πτητική μνήμη EEPROM και να μην χάνονται ακόμα και αν αφαιρεθούν οι μπαταρίες

- Διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες μέσω των οποίων ελέγχεται η καλή λειτουργία του

- Δίδει προειδοποιητικά μηνύματα για χαμηλή στάθμη μπαταρίας και χαμηλή διαθεσιμότητα μνήμης

- Διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης εφεδρικής μπαταρίας έτσι ώστε κατά την αλλαγή των μπαταριών να μην σταματά η καταγραφή

- Θερμοκρασία λειτουργίας –200C έως +500C (με μπαταρίες λιθίου –400C έως +700C

- Διαθέτει μνήμη 512 KB ικανή για την καταγραφή 500.000 μετρήσεων

- Διαθέτει 7 ενδεικτικές λυχνίες

- Διαθέτει προγραμματιζόμενο ρυθμό δειγματοληψίας των μετρήσεων από 1sec έως 18 ώρες

- Διαθέτει προγραμματιζόμενο ρυθμό καταγραφής του μέσου όρου των μετρήσεων από 1sec έως 18 ώρες

- Διαθέτει πλήκτρο για την έναρξη της καταγραφής, ή προγραμματιζόμενη μέρα και ώρα έναρξης της καταγραφής

- Διαθέτει θύρα επικοινωνίας RS-232

- Διαθέτει εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα μεταφοράς των αποθηκευμένων μετρήσεων (2.5 λεπτά για ολόκληρη την μνήμη)

- είναι εντελώς στεγανός ο logger για μόνιμη εγκατάσταση στο πεδίο

- έχει μικρές διαστάσεις το πολύ να είναι 18 Χ 23 Χ 10 εκ.

- έχει βάρος κάτω από 1 κιλό

- Μπορεί να τοποθετηθεί σε ιστό ή σε τοίχο

- Διαθέτει πόρτα πρόσβασης στο εσωτερικό του

- Έχει μέγιστο μήκος καλωδίων (από τους αισθητήρες έως τον data logger) τουλάχιστον 100 μέτρα

- 3.	Φορητό στερεοσκόπιο αεροφωτογραφιών				          		         τεμ. 2

Το φορητό στερεοσκόπιο διοφθάλμιο θα πρέπει:

- Να είναι  ελαφρύ για εύκολη μεταφορά.

- Να είναι κατάλληλο για αεροφωτογραφίες διαστάσεων 28x28cm.

- Να επιτρέπει 60% επικάλυψη.

- Να είναι κατάλληλο για μεγεθύνσεις 2x.

- Να συνοδεύεται από πλαστική θήκη μεταφοράς.

4.	Φορητό όργανο μέτρησης της υγρασίας, της αγωγιμότητας και της θερμοκρασίας εδάφους							      					         τεμ. 1

Το όργανο θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- αισθητήρας είναι συμβατός με την ψηφιακή μονάδα HH2 του profiler

- εδαφικής υγρασίας

- Μετρά επιφανειακά και σε βάθος έως 6 εκατοστά

- Μετρά Bulk conductivity 0-200ms/m με ακρίβεια +/-10

- Μετρά Υγρασία εδάφους 0-100% με ακρίβεια 3%

- Μετρά θερμοκρασία –5 έως 500C με ακρίβεια 0.70C

- Το σύστημα συνοδεύεται από ηλεκτρονική μονάδα για την λήψη των    
μετρήσεων, η οποία είναι ελεγχόμενη από εσωτερικό μικροεπεξεργαστή και διαθέτει ευανάγνωστη ψηφιακή οθόνη.

- Η ψηφιακή μονάδα είναι εξαιρετικά μικρών διαστάσεων και χωρά στην παλάμη του χειριστή.

- Μετρά την υγρασία και ταυτόχρονα καταγράφει τις μετρήσεις στην εσωτερική του μνήμη.

- Η διάρκεια της μέτρησης είναι περίπου ένα δευτερόλεπτο

- Το σύστημα διαθέτει kit ανοίγματος οπής και βαλιτσάκι μεταφοράς

5. 	Μανομετρική συσκευή μέτρησης bod & θάλαμος θερμοστατησης δειγμάτων	     τεμ Α+Β

| Η συσκευή πρέπει να φέρει τα εξής τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά: |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. | ##### Μανομετρική Συσκευή Μέτρησης BOD |  |
| 1. | Να είναι πλήρες σύστημα 6 θέσεων με μαγνητική ανάδευση. |  |
| 2. | Να γίνεται ψηφιακή μέτρηση BOD χωρίς υδράργυρο με τις 6 ψηφιακές συσκευές. |  |
| 3. | Η περιοχή μέτρησης να είναι 0-5.000mg/1 για πλήρες δείγμα. |  |
|  | Η συσκευή να συνοδεύεται από: |  |
| - |  | 6 φιάλες BOD, 500 ml |
| - |  | 6 μαγνητάκια |
| - |  | 6 θήκες NaOH ταμπλετών |
| - |  | 1 ράβδο απομάκρυνσης μαγνητών |
| - |  | 1 φιάλη NaOH-ταμπλετών |
| - |  | 2 ογκομετρικές φιάλες των 164ml και 432ml |
| - |  | 1 block σημειώσεων |
| - |  | 1 βιβλίο οδηγιών. |
| Β. | Θάλαμος Θερμοστάτησης Δειγμάτων BOD |  |
| 1. | Να είναι κατάλληλος επωαστικός θάλαμος για την τοποθέτηση της μανομετρικής μονάδας και επιτυγχάνει σταθερή θερμοκρασία 20οC με ακρίβεια +0,5οC. |  |
| 2. | Να εχει χωρητικότητα 180lit. |  |
| 3. | Χωράει δύο (2) ταυτόχρονα συσκευές B.O.D. |  |
| 4. | Να διαθέτει δύο (2) ρευματοδότες ΣΟΥΚΟ μέσα στο θάλαμο με καπάκι ασφαλείας. |  |
| 5. | Να έχει τάση λειτουργίας 220Volt. |  |

Επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά-πλεονεκτήματα του οργάνου :

| 1. | Να είναι ψηφιακή συσκευή μέτρησης BOD (κατανάλωση οξυγόνου σύμφωνα με το DIN 38409-T52) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη. |  |
| 3. | Να έχει τη δυνατότητα αναβάθμισης σε σύστημα αυτόματης ανάγνωσης του BOD από απόσταση μέσω υπέρυθρων ακτίνων. |  |
| 4. | Να φέρει μέθοοδο μέτρησης: μανομετρική με sensor πίεσης. |  |
| 5. | Περιοχή μέτρησης: 0-50 ψηφιακών ενδείξεων. |  |
| 6. | Περιοχή θερμοκρασίας |  |
| - |  | Λειτουργίας: +5οC…+40oC. |
| - |  | Αποθήκευσης: -25οC…+65oC. |
| 7. | Να έχει αυτόματη Λειτουργία: να Μηδενίζει αυτόματα πριν από κάθε ξεκίνημα μετρήσεων. Να μετρά και κρατά στη μνήμη όλες τις τιμές, οπότε δεν απαιτείται η καθημερινή σημείωση αυτών. |  |
| 8. | Να έχει σύστημα προστασίας: IP 54 DIN 40050. |  |
| 9. | Να έχει τροφοδοσία: Μπαταρία λιθίου (260mAh). |  |

6.	Πολυπαραμετρικό όργανο μέτρησης ποιοτικών παραμέτρων  νερού το οποίο  να έχει τις παρακάτω δυνατότητες: 							                      τεμ. 1

- Διαθέτει οθόνη γραφικών με φωτισμό

- Είναι στεγανό σύμφωνα με ΙΡ 67

- Διαθέτει διαδικασίες ταχείας βαθμονόμησης με την χρήση ενός και μόνο διαλύματος

- Διαθέτει ενσωματωμένο βαρόμετρο

- Διαθέτει διαδικασίες ελέγχου πιστότητας μετρήσεων

- Διαθέτει αυτόματη αναγνώριση του αισθητήρα pH/ORP

- Διαθέτει εσωτερικό data logger για την καταγραφή των μετρήσεων

- Η καταγραφή των μετρήσεων γίνεται είτε κατόπιν εντολής είτε με αυτόματο με χρονικό βήμα

- Η μνήμη χωρά 60000 μετρήσεις

- Μπορεί να δείξει τις χρονοσειρές των μετρήσεων  με μορφή γραφικής παράστασης στην οθόνη του

- Συνδέεται με υπολογιστή μέσω USB

- Διαθέτει αυτόματη επιλογή κλίμακας για την αγωγιμότητα και για το TDS

- Διαθέτει GLP

- Όλοι οι αισθητήρες μπορούν να αλλαχθούν στο πεδίο από τον χρήστη

- Λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες

- Διαθέτει probe με ισχυρή και ανθεκτική κατασκευή

- Αντιστάθμιση θερμοκρασία αυτόματη σε όλες τις παραμέτρους στην περιοχή -5 °C έως 55°C

- Καταγραφή μετρήσεων προγραμματιζόμενη στην περιοχή 1sec έως 3 Hours

- Θερμοκρασία λειτουργία 0 - 50°C

Το όργανο μέτρα και υπολογίζει τις παρακάτω παραμέτρους

pH

Περιοχή μέτρησης 0 -15pH

Ανάλυση μέτρησης 0.01pH

Ακρίβεια μέτρησης 0.02pH

Βαθμονόμηση, αυτόματη 1,2 ή 3 σημεία με 5 υποθηκευμένα στην μνήμη

mV

Περιοχή μέτρησης +/- 600mV

Ανάλυση μέτρησης 0.1mV

Ακρίβεια μέτρησης 0.5mV

ORP

Περιοχή μέτρησης  +/-2000mV

Ανάλυση μέτρησης 0.1mV

Ακρίβεια μέτρησης 1.0mV

Βαθμονόμηση αυτόματη σε ένα σημείο επιλογής του χειριστή

Διαλυμένο οξυγόνου

Περιοχή μέτρησης 0.0 – 500.0%, και 0.00 – 50.00mg/l

Ανάλυση μέτρησης 0.1% και 0.01mg/l

Ακρίβεια 1.5% επί της ένδειξης  στην περιοχή 0 – 300%

Ακρίβεια 3% επί της ένδειξης  στην περιοχή 300% – 500%

Ακρίβεια  1.5% επί της ένδειξης στην  περιοχή 0.00 – 30.00mg/l

Ακρίβεια  3% επί της ένδειξης στην  περιοχή 30 - .50mg/l

Βαθμονόμηση  αυτόματη σε 1 ή 2 σημεία

Αγωγιμότητα

Περιοχή μέτρησης 0.000 – 200.000 mS/cm

Ανάλυση μέτρησης αυτόματα 1μS/cm από 0 – 9999μS/cm

Ανάλυση μέτρησης αυτόματα 0.01\mS/cm από 10 – 99.99mS/cm

Ανάλυση μέτρησης αυτόματα 0.1mS/cm από 100 – 400mS/cm

Ακρίβεια μέτρησης 1% επί της ένδειξης

Βαθμονόμηση σε ένα σημείο , 6 υποθηκευμένα στην μνήμη standards

Αντίσταση

Περιοχή μέτρησης 0 – 999999 Ω cm , 0 -1000 KΩcm 0 -1 MΩcm

TDS

Περιοχή μέτρησης 0 – 400000 mg/l

Ακρίβεια μέτρησης  1% επί της ένδειξης

Αλατότητα

Περιοχή μέτρησης 0.00 – 70.00 PSU (extended Practical Salinity Scale)

Ανάλυση 0.01 PSU

Ακρίβεια 2% επί της ένδειξης

Ειδική βαρύτητα Θαλασσινού νερού

Περιοχή μέτρηση 0.0 to 50.0 σt, σ0, σ15

Ανάλυση 0.1 σt, σ0, σ15

Ακρίβεια ±1 σt, σ0, σ15

Βαρομετρική πίεση

Περιοχές μέτρησης 450 -  850 mmHg; 17.72 -  33.46 inHg; 600.0 - 1133.2 mbar; 8.702 - 16.436 psi; 0.5921 - 1.1184 atm; 60.00  - 113.32 kPa

Ακρίβεια μέτρησης ±3 mmHg για θερμοκρασία  ±15°C από τη

θερμοκρασία βαθμονόμησης

Αυτόματη σε ένα σημείο

Θερμοκρασία

Περιοχή μέτρησης 5.00 to 55.00°C; 23.00 to 131.00°F; 268.15 to

328.15K

Ανάλυση μέτρησης 0.01°C; 0.01°F; 0.01K

Ακρίβεια μέτρησης ±0.15°C; ±0.27°F; ±0.15K

Αυτόματη σε ένα σημείο

Το probe διαθέτει καλώδιο μήκους 10 μέτρων

Διαθέτει βαλιτσάκι

Διαθέτει διάλυμα βαθμονόμησης 500ml

Συνοδεύεται από καλώδιο επικοινωνίας με υπολογιστή

Συνοδεύεται από  λογισμικό

7.	Εξατμισίμετρο Piche									      τεμ.  1

- Να δέχεται απορροφητικό χαρτί διαμέτρου  55 mm

- Εύρος μέτρησης: 0…30 ml

- Διαβάθμιση: 0,1 ml

- Όγκος: 36 ml

- Μήκος: 325 mm

8.	Ζεύγος Θερμομέτρων Μεγίστου-Ελαχίστου						     τεμ.  1

Θα αποτελείται από:

α. Θερμόμετρο Μεγίστου

Γυάλινο υδραργυρικό θερμόμετρο  για τη μέτρηση της μέγιστης θερμοκρασίας του αέρα

Περιοχή μέτρησης: -300 C   έως +500 C

Διακριτική ικανότητα: 0,50 C

Διάμετρος 19 mm και μήκος 300 mm

β. Θερμόμετρο Ελαχίστου

Γυάλινο υδραργυρικό θερμόμετρο  για τη μέτρηση της ελάχιστης θερμοκρασίας του αέρα

Περιοχή μέτρησης: -400 C   έως +400 C

Διακριτική ικανότητα: 0,50 C

Διάμετρος 19 mm και μήκος 300 mm

Τα θερμόμετρα δέχονται βαθμονόμηση

Η παραπάνω συστοιχία συνοδεύεται από stand

9.	Απλό Βροχόμετρο									     τεμ.  1

- Κύλινδρος μέτρησης: 200 cm3, 10 mm

- Διαβάθμιση: 0,1 mm

- Περιοχή συλλογής: 200 cm2

- Δοχείο συλλογής: 1,4 λίτρα

- Από ανοξείδωτο ατσάλι

- Διαστάσεις:  190 x 450 mm

10.	Εργαστηριακό πεχάμετρο								        τεμ. 1

- Δυνατότητα μέτρησης pH και θερμοκρασίας.

- Εύρος μέτρησης pH 0,00 έως 14,00 τουλάχιστον.

- Ακρίβεια μέτρησης: 0,01 ή καλύτερη.

- Διαχωριστικότητα μέτρησης 0,01 ή καλύτερη.

- Eύρος μέτρησης θερμοκρασίας από το πολύ 0οC έως τουλάχιστον 99,9οC

- Διαχωριστικότητα μέτρησης: 0,4οC.

- Ακρίβεια μέτρησης 0,5ºC ή καλύτερη.

- Δυνατότητα αυτόματης βαθμονόμησης με επιλογή για πολλά πρότυπα διαλύματα.

- Δυνατότητα αυτόματης βαθμονόμησης τουλάχιστον  2 σημείων.

- Η αντιστάθμιση της θερμοκρασίας να γίνεται αυτόματα.

- Ένδειξη σταθεροποίησης της μέτρησης.

- Να διαθέτει ευκρινέστατη ψηφιακή οθόνη για αναγραφή των μετρήσεων.

- Η συσκευή να συνοδεύεται από στατώ (stand) ηλεκτροδίων.

- Η συσκευή να παρέχεται πλήρης και έτοιμη σε λειτουργία με:

- Κατάλληλο ηλεκτρόδιο άθραυστο με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας.

- Δύο τουλάχιστον Buffers

- Η συσκευή να παρέχεται πλήρης και έτοιμη προς λειτουργία στα 220V/50Hz.

- Eγγύηση καλής λειτουργίας επί ένα (1) έτος τουλάχιστον.

- Eγγύηση παροχής ανταλλακτικών για μία 5-ετία τουλάχιστον.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

11.	Αναδευτήρας μηχανικής ανάλυσης							          τεμ. 2

- Μέγιστη ταχύτητα ανάδευσης 12.000 r.p.m.

- Διαθέτει δοχείο δείγματος χωρητικότητας 0,8 λίτρων από ανοξείδωτο ατσάλι.

- Τροφοδοσία από 220 Volts / 50 Hz.

- Διαστάσεις : 200 x 503 mm ύψος.

- Βάρος 5.2 κιλά

- Συνοδεύεται από 3 κυλίνδρους Βουγιούκου και 3 αραιόμετρα

12.	Φορητό όργανο μέτρησης της φωτοσύνθεσης  					          τεμ. 1

Το σύστημα θα πρέπει να:

- έχει τη δυνατότητα μέτρησης της φωτοσύνθεσης,  διαπνοής και στοματικής αγωγιμότητας φύλλων αγρωστωδών ειδών,

- διαθέτει πλήρες σύστημα ρύθμισης και ελέγχου του μικροκλίματος,

- έχει τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας καμπυλών A/Ci,

- διαθέτει ενσωματωμένη φιάλη καθαρού CO2,

- διαθέτει ενσωματωμένα φυσίγγια χημικών, και να παρέχει στο χειριστή τη δυνατότητα ρύθμισης της συγκέντρωσης του H2O

- διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος του φύλλου με δυνατότητα ρύθμισης της + / - 100C από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος

- διαθέτει ρύθμιση της PAR, στην περιοχή 0-2000 μmol m-2 s-1,

- μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να δημιουργεί αυτόματα καμπύλες απόκρισης σε συνάρτηση με το φωτισμό, και

- διαθέτει μηχανισμό στον οποίο καταχωρούνται οι μετρήσεις και τα προγράμματα χρήσης

Το σύστημα θα πρέπει να φέρει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Περιοχή μέτρησης του CO2, 0-2000 ppm, με ανάλυση μέτρησης του CO2: 1ppm, με επαναληψημότητα  μέτρησης 0,1%.

- Περιοχή μέτρησης του H2O 0 -  75 mBar, με ανάλυση μέτρησης του Η2Ο: 0,1 mBar, και επαναληψημότητα 0.5%.

- Περιοχή μέτρησης της θερμοκρασίας των φύλλων: από 0 έως +500C, με ανάλυση μέτρησης θερμοκρασίας φύλλου 0,10C.

- Περιοχή μέτρησης της θερμοκρασίας του αέρα: από 0 έως +500C, με ανάλυση μέτρησης θερμοκρασίας φύλλου 0,10C.

- Περιοχή μέτρησης της PAR: 0-3000 μmols m-2 sec-1.

- Περιοχή μέτρησης και ρύθμισης της ροής του αέρα εντός του θαλάμου: 100-500 ml/min

- Πόρτα RS-232 για σύνδεση με υπολογιστή.

- Θάλαμος ελεγχόμενης θερμοκρασίας και υγρασίας-Φυτρωτήριο 	       		          τεμ. 1

- Θάλαμος ελεγχόμενης θερμοκρασίας και υγρασίας - φυτρωτήριο, με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Να είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα.

- Ο τύπος θερμοστάτησης να περιλαμβάνει βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα μέσω ταχέων θερμαντικών στοιχείων με ελεγχόμενη ταχύτητα για προστασία από ξήρανση ευαίσθητων δειγμάτων, με εναλλάκτη θερμότητας μεγάλης επιφανείας στο πίσω μέρος του θαλάμου (ψύξη).

- Η κλίμακα θερμοκρασίας να είναι τουλάχιστον από 0°C έως 50°C.

- Να φέρει ακρίβεια θερμοκρασίας τουλάχιστον + 0,5°C.

- Να διαθέτει φωτισμό από τα πλαϊνά τοιχώματα του κλιβάνου με λαμπτήρες φθορισμού.

- Ο τύπος φωτισμού να είναι daylight 10.000 Lux (ΟΝ-ΟFF).

- Η μονάδα ελέγχου να διαθέτει μικροεπεξεργαστή, μνήμη, μεγάλη ψηφιακή οθόνη γραφικών, LCD και πληκτρολόγιο προγραμματισμού, για όλες τις ελεγχόμενες λειτουργίες (εφύγρανση/αφύγρανση, θέρμανση, ψύξη, φωτισμό κλπ).

- Να επιτρέπει εύκολο προγραμματισμό των συνθηκών.

- Να διαθέτει εσωτερικές διαστάσεις τουλάχιστον 990 x 610 x 580 mm (Η x W x D).

- Να διαθέτει εξωτερικές διαστάσεις τουλάχιστον 1600 x 870 x 820 mm (Η x W x D).

- Βάρος περίπου 200kg.

- Να συνοδεύεται από δύο ράφια μέγιστου φορτίου 25kg έκαστο τουλάχιστον.

- Να συνοδεύεται από σύστημα εφύγρανσης με evaporative humidifier.

- Στερεοσκόπιο με σύστημα ψηφιακής φωτογράφησης				          τεμ. 1

- Σύστημα συνεχούς μεγέθυνσης  Zoom  με συντελεστή (λόγο) 6,7:1.

- Κεφαλή διοφθάλμιος με ρύθμιση της ανισομετρωπίας σε εύρος 50 έως 75mm περίπου και γωνία παρατήρησης μικρότερη των 200.

- Να διαθέτει ανεξάρτητη πλευρική έξοδο για σύνδεση με ψηφιακό φωτογραφικό σύστημα ή ψηφιακή βιντεοκάμερα και υποδοχέα με ελίκωση C-MOUNT.

- Βάση στήριξης κατάλληλη για  προσπίπτοντα φωτισμό με ξεχωριστούς κοχλίες για την μακρομετρική  και την μικρομετρική ρύθμιση του εστιαμού.

- Δύο ζεύγη προσοφθαλμίων φακών, ευρέως πεδίου 10Χ/22 και 15Χ/16 ρυθμιζόμενοι χωριστά.

- Αντικειμενικός φακός  PLAN 1Χ.

- Με τον παραπάνω συνδυασμό αντικειμενικού φακού και προσοφθαλμίων φακών το στερεοσκόπιο να επιτυγχάνει τελικές μεγεθύνσεις από 10 έως 90Χ περίπου.

- Να συνοδεύεται από πηγή ψυχρού φωτισμού με λυχνία αλογόνου 150 W/21V και οπτική ίνα με διπλό αυλό για προσπίπτον φωτισμό μήκους 50 cm.

- Να συνοδεύεται από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

(α)  Να έχει την δυνατότητα ανάλυσης τουλάχιστον 12 ωφέλιμων  megapixels (4.000 Χ 3.000 pixels).

(β)  Να διαθέτει φακό  με 3,5Χ τουλάχιστον οπτικό Zoom   καθώς επίσης και 4Χ ψηφιακό Zoom.

(γ)  Να αποτυπώνει εικόνες σε μέγεθος από 640Χ480 έως 4.000 Χ 3.000 pixels, βίντεο σε μορφή AVI και ήχο σε μορφή WAV.

(δ)  Να διαθέτει αυτόματο σύστημα απόσβεσης κραδασμών.

(ε) Να διαθέτει αυτόματη εστίαση πολλαπλών  περιοχών για ευκολότερη σύνθεση της φωτογραφίας.

(στ) Να διαθέτει λειτουργία κοντινής λήψης macro από 4cm έως ∞.

(ζ)  Να διαθέτει διαθέτει οθόνη TFT 2,5 ιντσών (230.000 κουκίδες)τουλάχιστον με 5 επίπεδα ρύθμιση φωτεινότητας.

(η)  Να διαθέτει διαθέτει εσωτερική μνήμη και να δέχεται κάρτες μνήμης.

(θ)  Να συνοδεύεται από αντίστοιχους φακούς-υποδοχείς για άμεση σύνδεση στο προσφερόμενο στερεοσκόπιο.

- Το Στερεομικροσκόπιο να δέχεται μία μεγάλη σειρά από πρόσθετα εξαρτήματα που  να διευρύνουν τη χρήση του  όπως: φθορισμός, ποικιλία αντικειμενικών ή πρόσθετων φακών,  συμπαρατήρηση, πόλωση, ποικιλία τραπεζών για στήριξη παρασκευασμάτων, διάφορα φωτιστικά, αναλυτή εικόνας, διάφορα φωτογραφικά συστήματα, κ.ά.

- Μικροτόμος γενικής χρήσης                            						          τεμ. 1

- Να είναι κατάλληλος για σκληρά και μαλακά αντικείμενα.

- Να είναι κατάλληλος για τομές σε ξύλο, πλαστικά, χαρτί, λάστιχο κτλ.

- Η αρχή λειτουργίας να είναι σταθερό αντικείμενο και κινούμενο μαχαίρι.

- Να διαθέτει μήκος πλευράς τουλάχιστον 400 mm.

- Πάχος αντικειμένου τουλάχιστον 0,5 έως 50 μm σε διαβαθμίσεις των 0,5 μm.

- Να διαθέτει υποδοχέα δείγματος με δυνατότητα κλίσης σε όλες τις κατευθύνσεις.

- Να διαθέτει άνοιγμα υποδοχέα δείγματος 40 x 36 mm.

- Να ρυθμίζεται η γωνία κοπής τουλάχιστον έως 20ο.

- Να παραδοθεί πλήρες με μαχαίρι, λαβή μαχαιριού, υποδοχέα μαχαιριού για ακόνισμα,  λίμα ακονίσματος και πάστα ακονίσματος.

- Να φέρει σήμανση CE.

- Εργαστηριακός μύλος                            						        τεμ. 1

- Να είναι κατάλληλος για άλεσμα ξηρών και εύθρυπτων υλικών.

- Να λειτουργεί συνεχώς και χωρίς απώλεια προϊόντος.

- Να δύναται να δεχθεί κόσκινα από 0.2 έως 3 mm mesh.

- Να συνοδεύεται από έξι κόσκινα 0.2/ 0.5/ 0.8/ 1.0/ 1.5/ 2.0 mm mesh.

- Να συνοδεύεται από σωληνάρια υποδοχής και καθαριστικά εργαλεία του μύλου.

- Να συνοδεύεται από βάση (foot) για χρήση μεγαλύτερων υποδοχέων δείγματος.

- Να σταματάει η λειτουργία άμεσα για ασφάλεια του χρήστη.

- Ονομαστική ταχύτητα 0-6000 min-1.

- Επιτρεπτή συνεχής λειτουργία τουλάχιστον 15 λεπτά.

- Να διαθέτει προστασία από υπερφόρτωση.

- Οι διαστάσεις του να είναι περίπου 150x250x260 mm.

- Να διαθέτει κλάση ασφαλείας (σύμφωνα με το DIN 40050) IP 21.

- Ισχύς 230V/50Hz

- Να παραδοθεί έτοιμος προς λειτουργία και να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας.

- Θερμαντική φωλιά 									         τεμ. 1

- Συστοιχία θερμαντικών φωλιών 6 θέσεων για σφαιρικές φιάλες των 250 ml.

- Η εξωτερική κατασκευή να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.

- Η ρύθμιση της θερμοκρασίας να είναι ξεχωριστή για κάθε θέση ώστε να μπορεί να λειτουργήσει κάθε θέση σε διαφορετική θερμοκρασία καθώς και να είναι δυνατή η λειτουργία λιγότερων από έξι θέσεις.

- Το εσωτερικό κάθε θερμαντικής φωλιάς να είναι από κατασκευασμένες από ίνες υάλου.

- Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας από περιβάλοντος έως περίπου 350°C.

- Ακρίβεια ρύθμισης θερμοκρασίας ± 5°C.

- Να διαθέτει ηλεκτρικές αντιστάσεις τουλάχιστον 1000 Watt.

- Ηλεκτρική παροχή 230/50-60 V/Hz.

- Η συσκευή να διαθέτει  CE.

- Η κατασκευάστρια εταιρία να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO.

- Αντλία κενού 										        τεμ. 1

- Αντλία κενού διαφραγματική για ελαφρώς διαβρωτικά αέρια και ατμούς.

- Η λειτουργία της να μην απαιτεί συχνή συντήρηση και να μην χρειάζεται λιπαντικά.

- Το διάφραγμα να είναι επικαλυμένο με τεφλόν.

- Παροχή 5,5 (l/min)

- Να επιτυγχάνει κενό 100 mbar.

- Να διαθέτει βαλβίδα ρύθμισης του κενού καθώς και μανόμετρο κενού.

- Πίεση λειτουργίας 2,5 bar.

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος και αερίου +5  από περιβάλλον έως +40 °C

- Ισχύς 65 Watt.

- Κλάση ασφαλείας μοτέρ ΙΡ 20

- Η κατασκευάστρια εταιρία να διαθέτει ISO 9002

- Η αντλία να είναι πιστοποιημένη κατά CE

- Θάλαμος ψύξης - θέρμανσης								        τεμ. 1

- Διαστάσεις εξωτερικές τουλάχιστον 75Χ82Χ210εκ. ύψος.

- Χρησιμοποιούμενη χωρητικότητα τουλάχιστον 500 λίτρα.

- Κατασκευή εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα

- Η μόνωση να είναι από πολυουρεθάνη, αυτοσβενόμενη, οικολογική CFC free

- Στη πόρτα του θαλάμου να υπάρχουν διπλά θερμομονωτικά κρύσταλλα

- Να έχει εσωτερικό φωτισμό.

- Να διαθέτει προγραμματιστή λειτουργίας 24ωρου.

- Να έχει κλειδαριά πόρτας.

- Να φέρει τουλάχιστον πέντε (5) ράφια ανοξείδωτα.

- Να υπάρχουν θυρίδες εισόδου και εξόδου αέρα .

- Πλήρες ψυκτικό συγκρότημα, ισχύος τουλάχιστον 0,5 Η/Ρ -230V.

- Σύστημα ανακυκλοφορίας αέρος εσωτερικού χώρου για ομοιόμορφη κατανομή συνθηκών στον χώρο.

- Σύστημα παροχής θέρμανσης.

- Σύστημα παροχής υγρασίας (υδρονέφωσης), με αυτόματη τροφοδοσία νερού από το δίκτυο.

- Πλήρης πίνακας χειρισμού και ελέγχου αποτελούμενος από οθόνη υγρών κρυστάλλων, με PLC , με πρόγραμμα λειτουργίας για ρύθμιση και έλεγχο όλων των παραμέτρων λειτουργίας με διαγράμματα, δυνατότητα ρύθμισης πολλών προγραμμάτων θερμοκρασίας-υγρασίας-φωτισμού και συνδυασμούς αυτών.

- Ανάλυση θερμοκρασίας επιλογής και ένδειξης: 0.1°

- Ακρίβεια θερμοστάτησης: ± 0.5° - 1ºC

- Ακρίβεια υγροστάτησης: 3-5% .

- Ομοιογένεια θερμοκρασίας στον θάλαμο: ±0,5-1°.

- Περιοχή λειτουργίας: Θερμοκρασία από 0º έως + 50º (ανεξαρτήτως λειτουργίας ή μη συστήματος φωτισμού).

- Περιοχή λειτουργίας υγρασίας από 60%-98%.

- Σύστημα αφύγρανσης για λειτουργία σε συνθήκες χαμηλής σχετικής υγρασίας (25% – 50%)

- Ψηφιακός καταγραφέας θερμοκρασίας 						         τεμ. 3

- Αυτοδύναμο όργανο μεγέθους 1.2΄΄x 1.6΄΄ x0.45΄΄

- Βάρος 14 g

- Εύρος λειτουργίας θερμοκρασιών από -20 οC έως +50 οC

- Δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων σε Η/Υ

- Να συνοδεύεται από οπτική βάση για την μεταφορά των δεδομένων

- Αντίστοιχο λογισμικό της συσκευής για την αποκωδικοποίηση των δεδομένων

- Πειραματική συσκευή απόσταξης							          τεμ. 1

- Πειραματική συσκευή απόσταξης αποτελούμενη από:

- Άμβυκα απόσταξης 20 λιτ (ανοξείδωτος) 3mm

- Ατμογεννήτρια – Βραστήρα – Στρόφιγγα ατμού – Βαλβίδα εκτόνωσης

- Ψύκτρα ατμού (ανοξείδωτη)

- Διαχωριστή ελαίου ύδατος (ανοξείδωτος)

Η παράδοση θα γίνει  στους χώρους των τμημάτων Δασοπονίας και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του Παρ/τος Καρδίτσας

Με χρόνο παράδοσης τρεις μήνες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(Ανήκει στην διακήρυξη 6/2008)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ  « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παρακάτω πίνακα:

| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- |

Ο Φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Το συνολικό τίμημα σε Ευρώ ολογράφως και αριθμητικά έναντι του οποίου προσφέρεται το είδος  χωρίς ΦΠΑ.

Το ποσοστό του ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.

Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του αναδόχου για την εγκατάσταση του είδους της διακήρυξης και δεν αναγνωρίζεται κανένα άλλο κόστος το οποίο μπορεί να επιβαρύνει το έργο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 6/2008)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας……………………………………

Κατάστημα……………………………………………..ημερομηνία έκδοσης…………………………………..

EURO…………………………………………………..

Προς:

Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ : Περιφερειακή οδός Τρικάλων

Τ.Κ.  41110  Λάρισα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………………….

Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των euro

…………………………………...         υπέρ                     της                     Εταιρείας

………………………………………….                                                             δ/νση

……………………………………………….για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………….για την προμήθεια εργαστηριακού  εξοπλισμού για τις ανάγκες των τμημάτων Δασοπονίας και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του Παρ/τος Καρδίτσας  του ΤΕΙ/Λ σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. …………………………διακήρυξή σας.

Η  παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί  χωρίς  καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι  και την ………………..(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη). (Προσοχή ο χρόνος μετράει από την επομένη του διαγωνισμού).

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

Ανήκει στη διακήρυξη 6/2008

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επισημαίνεται ότι  κάποια σημεία της σύμβασης θα προσαρμοστούν αναγκαστικά ανάλογα με την προσφορά του αναδόχου

ΣΥΜΒΑΣΗ

Για την προμήθεια  εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των τμημάτων  Δασοπονίας και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του Παραρτήματος Καρδίτσας του ΤΕΙ/Λ

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: ……………/2008

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία του ΤΕΙ Λάρισας

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

- Το  Τ.Ε.Ι. Λάρισας που εδρεύει στην Περιφερειακή οδό Τρικάλων, 41110 Λάρισα,

με  Α.Φ.Μ. 090136366, Γ΄ΔΥΟ Λάρισας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.

Ιωάννη Κόκκορα Πρόεδρο του ΤΕΙ Λάρισας και

- ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………….., αφού ήρθαν στα γραφεία του ΤΕΙ συμφώνησαν και δέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που αναδείχτηκε τελευταίος μειοδότης στον

ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό που έγινε στις                  για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων Δασοπονίας και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του Παραρτήματος Καρδίτσας του ΤΕΙ/Λ, αποτέλεσμα το οποίο εγκρίθηκε με το υπ΄αριθμ. ……….. πρακτικό του συμβουλίου του ΤΕΙ, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στην επιτροπή παραλαβής προμηθειών αυτού, τα παρακάτω είδη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με τους παρακάτω όρους:

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια  εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων  Δασοπονίας και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του Παραρτήματος Καρδίτσας του ΤΕΙ/Λ.

Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά ισχύει η τεχνική προσφορά της αναδόχου.

Ο χρόνος παράδοσης   ορίζεται                            από την υπογραφή της σύμβασης.

Οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας ή άλλη σχετική δαπάνη θα βαρύνει την ανάδοχο. Η παράδοση και η εγκατάσταση  θα γίνει στους χώρους των Τμημάτων Δασοπονίας Ξύλου και Επίπλου του Παρ/τος Καρδίτσας.

Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει η υπ’ αριθμ.                                    διακήρυξή μας και η προσφορά της αναδόχου.

Κατάθεσε εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης του ποσού                  ευρώ.

Το παρόν γράφτηκε σε τρία αντίγραφα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ                                                       2. Ο ανάδοχος

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής