ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΡΙΣΑΣ

## ΛΑΡΙΣΑ  4-2-2011

Αριθμ.Πρωτ.1151

Αριθμός

Προκήρυξης 28/2010

### ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  ΤΕΙ Λάρισας  προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό επαναληπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια και  τοποθέτηση ηλεκτρικών περσίδων αλουμινίου στο κτίριο Τουριστικών Επιχειρήσεων της ΣΔΟ, προϋπολογισμού  19.000,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ/Λ μέχρι

24-02-2011 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1.1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την

προμήθεια  [ΤΕΙ/Λ Περιφερειακή οδός Τρικάλων  41110 Λάρισα].

1.3.Ο αριθμός της διακήρυξης [ 28/2010]

1.4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού [24-02-2011].

1.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι:

α]Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

Β] Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σκίαση 12 παραθύρων, σε 6 αίθουσες του ισογείου και του πρώτου ορόφου της δυτικής πλευράς του κτηρίου

- Δυνατότητα ηλεκτρονικού ανοίγματος και κάθετης περιστροφής των περσίδων

- Υλικά ώστε να αντέχουν στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες

- Χρώμα μπλε σκούρο (κατά προτίμηση)

- Ηλεκτροκίνητη λειτουργία με χρήση μοτέρ για τη ρύθμιση των αρχικών, τελικών και ενδιάμεσων στάσεων των περσίδων, που θα ρυθμίζονται εσωτερικά με το κατάλληλο χειριστήριο τοίχου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Περσίδες αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής

- Κατασκευή ανωκάσιου από γαλβανισμένο σίδηρο.

- Κατασκευή κατωκάσιου από αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής

- Κατασκευή πλαϊνών οδηγών στήριξης από αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

| Διάσταση σε εκατοστά (Πλάτος -Ύψος) | Ποσότητα | Τετραγων. Μέτρα |
| --- | --- | --- |
| 440X173 | 4 | 30,448 |
| 430X173 | 2 | 14,878 |
| 280X173 | 2 | 9,688 |
| 610X173 | 2 | 21,106 |
| 272X173 | 2 | 9,4112 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 12 ΠΑΡΑΘΥΡΑ | 85,54 ΤΜ |

Στη δαπάνη θα περιλαμβάνεται :

Α) Η κατασκευή

Β) Η τοποθέτηση

Γ) Το κόστος ηλεκτρολογικών υλικών

Δ) Το κόστος ηλεκτρολογικής εργασίας

Ε) Η τυχόν χρήση ανυψωτικού μηχανήματος

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ K. ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ  ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2410-684243.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής