ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λήψη προσφορών για  δαπάνη ποσού  1.837,00 €  (χιλίων οκτακοσίων τριάντα επτά  ευρώ και πενήντα λεπτών) για την προμήθεια Αναλυτή Ενέργειας 3φασικός με λογισμικό και σύνδεση σε Η/Υ για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Μηχανών και Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Θεσσαλίας όπως περιγράφονται παρακάτω:

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Καταγραφή RMS και THD τιμών τάσης και ρεύματος, της ηλεκτρικής ενέργειας και του συντελεστή ισχύος

- Ταυτόχρονη ανάλυση βασικών παραμέτρων ποιότητας ενέργειας (U, I, P, Q, S, PF)

- Ανάλυση αρμονικών : Toyl;axiston έως την 50η αρμονική

- Διάγραμμα φάσεων και υπολογισμός ασυμμετριών για 3φασικά συστήματα

- Οθόνη για Λειτουργία on-line παλμογραφήματος για ρεύμα και τάση: Ανάλυση τουλάχιστον 320Χ20 dots και νυχτερινή λειτουργία

- Εσωτερική μνήμη flash: >= 8 ΜΒ

- Θύρες: RS232 και USB

- Τροφοδοσία: 230 V AC ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
- Λειτουργία με μπαταρίες: >= 12 ώρες

Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61326-1, EN 50160 και EN 61000-4-30 ( Class B)

- Λογισμικό H/Y συμβατό με τα Windows για κατέβασμα, διαχείριση των δεδομένων καταγραφής και δημιουργία εκθέσεων αναφοράς

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) | ΦΠΑ (23%) | ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής Ενέργειας 3φασικός με λογισμικό και σύνδεση σε Η/Υ | 1 |  |  |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ): |  |  |  |  |

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

- Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ένα κυρίως κλειστό φάκελο, στον οποίο θα περιέχονται δύο άλλοι κλειστοί φάκελοι, ένας με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και ένας με την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

- Ημερομηνία λήξης προσφορών η 9/6/2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.00

- Κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

- Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Τρίτη 9/6/2015) ώρα 12.00 στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.