ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λήψη προσφορών για  δαπάνη ποσού  7.100,00 €  (είκοσι χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια υλικών και εργασία τοποθέτησής τους για την κατασκευή νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο Εργ. Μηχανικής Μεταποίησης της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ Θεσσαλίας όπως περιγράφονται παρακάτω:

Α. Εργασία

Κατασκευή νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για την τροφοδοσία μηχανήματος παστερίωσης τροφίμων ισχύος 55KW στο Εργ. Μηχανικής Μεταποίησης από τον κεντρικό υποπίνακα του Αγροκτήματος.

- Η απόσταση της παροχής έως την πιθανή θέση του μηχανήματος είναι 80μ.

- Η διέλευση της παροχής εντός των κτηρίων θα γίνει σε μεταλλική σχάρα και εκτός των κτηρίων θα γίνει εναερίως και πλεγμένο σε συρματόσχοινο δίπλα στην υπάρχουσα παροχή του εργαστηρίου Βιοσυστημάτων.

- Για τον ασφαλειοδιακόπτη της νέας παροχής θα τοποθετηθεί ξεχωριστό κιβώτιο δίπλα στον κεντρικό υποπίνακα λόγω έλλειψης χώρου και η παροχή θα καταλήγει σε μεταλλικό κιβώτιο με ασφαλειοαποζεύκτη στο εργαστήριο.

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΛΟΤ 384.

Τιμή για εργασία: ……………… χωρίς ΦΠΑ και …………………. με ΦΠΑ.

Β. Υλικά

Υλικά για την κατασκευή της νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

Όλα τα υλικά που θα τοποθετηθούν θα είναι πιστοποιημένα.

Τα υλικά περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο pdf.

Τιμή για υλικά: ……………… χωρίς ΦΠΑ και ………………. με ΦΠΑ.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1.   Ημερομηνία λήξης προσφορών η 19/3/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00

2.   Κατάθεση (σε κλειστό φάκελο) στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

3. Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Πέμπτη 19/3/2015) ώρα 11.00 στην αίθουσα διαγωνισμών  της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.