| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ |  |
| (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΡΙΣΑΣ |  |
| Δ/νση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών |  |
| Τμήμα Συντήρησης | ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Δημήτριος Τσιτσιβάς |

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

| 1 | πινακίδες αλουμινίου πάχους 2mm και διαστάσεων 10*15 cm αναρτημένη σε σωλήνα Φ48/1,5mm/2,5m και με γραφή: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ. | 60 τμχ. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Πινακίδα αλουμινίου Φ80-2mm μπλε χρώματος βαμμένου ηλεκτροστατικά. | 60 τμχ |

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: για τη σηματοδότηση του υπογείου καλωδίου της ΔΕΗ από τον κεντρικό υποσταθμό μέχρι το κτίριο ΔΔΕ και προς το Αγρόκτημα.

Μερικό σύνολο με ΦΠΑ: 1.697,40 €

ΕΡΓΑΣΙΑ: Συναρμολόγηση, μεταφορά και τοποθέτηση πινακίδων και πάκτωση με σκυρόδεμα σε βάθος 50 cm. Τοποθέτηση πινακίδας αλουμινίου Φ80 με πάκτωση επί του πεζοδρομίου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Για την τοποθέτηση των πινακίδων σε συγκεκριμένα σημεία από όπου περνούν υπόγεια καλώδια ρεύματος Υ.Τ. και χαμηλής τάσης (πίνακας χαμηλής τάσης υποσταθμού με κτίρια παλαιών εστιών) και οπτικής ίνας.

Μερικό σύνολο με ΦΠΑ: 738,00 €

Σύνολο με ΦΠΑ: 2.435,40 €

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                             Ο ΧΡΕΩΣΤΗΣ

________________

Τσιτσιβάς Δημήτριος                                                           ________________