## ΛΑΡΙΣΑ  10-2-2010

Αριθμ.Πρωτ. 1324

Αριθμός

Προκήρυξης 5/2010

### ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  ΤΕΙ Λάρισας  προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια  και την  εργασία εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με σκοπό την εγκατάσταση παροχής και θεμελιακής γείωσης του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων της ΣΤΕΓ, προϋπολογισμού 13.767,00 ευρώ για τα υλικά και 17.850,00 ευρώ για την εργασία  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ/Λ μέχρι

23 Φεβρουαρίου 2010  ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1.1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την

προμήθεια  [ΤΕΙ/Λ Περιφερειακή οδός Τρικάλων  41110 Λάρισα].

1.3.Ο αριθμός της διακήρυξης [ 5/2010]

1.4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού [ 23-02-2010].

1.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τα οικονομικά  στοιχεία της  προσφοράς σε δύο αντίγραφα χωριστά για τα υλικά και χωριστά για την εργασία.

| α/α | περιγαφή υλικού | μονάδα | ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ασφαλειοαποζεύτης 3Χ160 Α | Τεμ | 1 |
| 2 | φυσίγγια 100 Α Νο 00 | τεμ | 3 |
| 3 | κολώνα μεταλλική ¢ 120 | μετ | 6 |
| 4 | συρματόσχοινο ¢ 8 | μετ | 15 |
| 5 | ταινία χαλκού επικασσιτερωμένου 40mmΧ3mm | μετ | 60 |
| 6 | ηλεκτρόδια γείωσης με τα κολάρα τους | τεμ | 16 |
| 7 | στηρίγματα ταινίας | τεμ | 60 |
| 8 | διμεταλλικοί σύνδεσμοι | τεμ | 16 |
| 9 | ερμάριο μεταλλικό δίπορτο με μπάρες φάσεων ,5σειρών | τεμ | 1 |
| 10 | γενικός διακόπτης φορτίου ABB125/90 ισχύς 45kw(400v) | τεμ | 1 |
| 11 | βάσεις ασφαλειών Νο 00 | τεμ | 3 |
| 12 | γενικές ασφάλειες 100A Νο 00 | τεμ | 3 |
| 13 | διακόπτης διαφυγής ρεύματος 4x100A | τεμ | 1 |
| 14 | αμπερόμετρα 0-120Α | τεμ | 3 |
| 15 | μετασχηματιστές έντασης 120/5 Α | τεμ | 3 |
| 16 | βολτόμετρο 0-500V | τεμ | 1 |
| 17 | μεταγωγικό διακόπτη βολτομέτρου | τεμ | 1 |
| 18 | γενικες ενδεικτικές λυχνίες | τεμ | 3 |
| 19 | ακροδέκτες 50 mm2 με οπή | τεμ | 18 |
| 20 | ακροδέκτες 25 mm2 με οπή | τεμ | 10 |
| 21 | τριπολικοί μικροαυτόματοι 3x32A | τεμ | 9 |
| 22 | τριπολικοί μικροαυτόματοι 3x16A | τεμ | 9 |
| 23 | μικροαυτόματοι 16 A | τεμ | 16 |
| 24 | μικροαυτόματοι 10A | τεμ | 16 |
| 25 | ρογοδιακόπτες 1x45 | τεμ | 10 |
| 26 | ρελαί 4KW | τεμ | 1 |
| 27 | θερμικό 0-8 Α | τεμ | 1 |
| 28 | ρευματοδότης 5x32Α | τεμ | 9 |
| 29 | ρευματοδότης 5x16Α | τεμ | 9 |
| 30 | ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός | τεμ | 12 |
| 31 | διακόπτης απλός εξωτερικός στεγανός | τεμ | 1 |
| 32 | μπουτόν εξωτερικά στεγανά | τεμ | 2 |
| 33 | φωτοκύτταρο για τον εξωτερικό φωτισμό | τεμ | 1 |
| 34 | φωτιστικά φθορίου στεγανά 2x36w IP 55 | τεμ | 40 |
| 35 | φωτιστικά φθορίου στεγανά 1x36w IP 55 | τεμ | 2 |
| 36 | λάμπες Φθορισμου 36W | τεμ | 82 |
| 37 | εκινητές (σταρτερ_) | τεμ | 82 |
| 38 | πυκνωτες για τα φωτιστικα φθορισμού | τεμ | 82 |
| 39 | φωτιστικά με βραχίονα εξωτερικού χώρου Μ.Φ Ε27 | τεμ | 4 |
| 40 | λαμπες ηλεκτονικες 85 W | τεμ | 4 |
| 41 | φωτιστικά ασφαλείας | τεμ | 10 |
| 42 | πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών | τεμ | 1 |
| 43 | ανιχνευτής καπνού | τεμ | 2 |
| 44 | ανιχνευτής θερμοκρασίας (θερμοδιαφορικός) | τεμ | 2 |
| 45 | μπουτόν συναγερμού | τεμ | 1 |
| 46 | σειρήνα και φάρος | τεμ | 1 |
| 47 | κανάλι μεταλλικό με καπάκι 200mm | μετ | 54 |
| 48 | κανάλι μεταλλικό με καπάκι 100mm | μετ | 69 |
| 49 | σύνδεσμοι καναλιών | τεμ | 122 |
| 50 | στηρίγματα καναλιών | τεμ | 90 |
| 51 | κανάλι πλαστικό 40x25 | μετ | 50 |
| 52 | σωλήνα σπιράλ ¢ 18 | μετ | 50 |
| 53 | στυπιοθλίπτης ¢ 36 | τεμ | 2 |
| 54 | στυπιοθλίπτης ¢ 29 | τεμ | 4 |
| 56 | στυπιοθλίπτης ¢ 23 | τεμ | 30 |
| 57 | στυπιοθλίπτης ¢ 16 | τεμ | 25 |
| 58 | καλώδιο ΝΥΜ 5Χ6 | μετ | 300 |
| 59 | καλώδιο ΝΥΜ 5Χ2,5 | μετ | 300 |
| 60 | καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 | μετ | 300 |
| 61 | καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 | μετ | 200 |
| 62 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ50+25+25 για υπέργεια τοποθέτηση . | μετ | 50 |
| 63 | χαλκός ή ΝΥΥ 1Χ75 για γείωση | μετ | 40 |
| 64 | αγωγός συνδέσεων NYAF 50 mm2 | μετ | 12 |
| 65 | κουτιά διακλάδωσης στεγανα 8x8 | τεμ | 20 |

-ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ  Κ. ΡΑΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ  ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2410684390.

Ο  Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας						                      Καθηγητής