ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Περιφεριακή οδός Τρικάλων | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | 3/2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: | Α.Μπούτλα Δ.Καράμπα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 11-02-2009 |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ : | [2410]-684405,684406 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | 1223 |
| FAX: | 2410-610803 |  |  |
| ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: | 41110 –Λάρισα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1.ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ | 13-02-2009 13-02-2009 |

| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | OXI |

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ZΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΤΕΙ Λάρισας έχοντας υπόψη:

1.         Τις διατάξεις:

1.1.       Του Ν.1404/83 –«Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ».,όπως αυτό τροποποιήθηκε

και συμπληρώθηκε

1.2.       Το Ν. 496/74  περί λογιστικού των ΝΠΔΔ

1.3.       Του  Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95 ] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου

των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

  - Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»

[ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ. 3 περιπτ.ΙΙ στ΄και

2 παρ. 12.

1.5.       Του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.]

1.6.       Του Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07 ] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις

Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης   δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

  - Του Ν. 2522/97 [ΦΕΚ 178 /Α/ 97] «  Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων  Δημοσίων ΄Εργων, κρατικών Προμηθειών και 
Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».

  - Το 372/27-11-2008  πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1. Δημόσιο ανοικτό  διαγωνισμό με  κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη  προσφορά σε ευρώ, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του τμήματος Ζωικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ/Λ, προϋπολογισμού διακόσιες δέκα χιλιάδες και οκτακόσια ευρώ [210.800,00]  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα  [30] ημερών από την δημοσίευση.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί:

Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Σε δύο οικονομικές εφημερίδες

Σε δύο τοπικές Εφημερίδες της Λάρισας

Στον δικτυακό τόπο του ΤΕΙ [www.teilar.gr]

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τ.Κ. 41110 ΛΑΡΙΣΑ | 17-03-2009 | Τρίτη | 13:00 |

Η  αποσφράγιση  των προσφορών γίνεται δημόσια.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  α] όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,  β] συνεταιρισμοί  γ] ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και  δ] κοινοπραξίες προμηθευτών σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 60/07.

4. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και πάρουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε δύο αντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Β΄, όροι 1.1. – 1.6.2. και 1.9.5. – 1.13 και τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον όρο 1.6.1 του Παραρτήματος Β της διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής , θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

5.1 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά  τους, τα εξής:

α] Εγγύηση συμμετοχής [ άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007] στον διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  επί της προϋπολογιζόμενης  δαπάνης με Φ.Π.Α. των ζητούμενων υλικών  του Παραρτήματος Δ, η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ.

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει [ βλ. επίσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄]:

1. Την ημερομηνία έκδοσης.

2. Τον εκδότη.

3. Την υπηρεσία προς την οποίαν απευθύνεται, που είναι το ΤΕΙ Λάρισας.

4. Τον αριθμό της εγγύησης.

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση [ σε EURO ].

6. Την πλήρη επωνυμία και την  Δ/νση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η     εγγύηση.

7. Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και το αντικείμενο του διαγωνισμού.

8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς.

9. Τους όρους ότι:

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και της διαιρέσεως.

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, και ότι θα καταβληθεί με μονομερή δήλωση της μέσα σε τρείς [3] ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής , το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

β]  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 άρθρου 8 του Ν. 1599/86 [Α΄75], όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία:

i.              Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού

ii.             Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα

αναφερόμενα στην περίπτωση [1] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.    118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης [3] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. [4] του εδ. α της παρ. 2 και στην [3] του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση

των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με

τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 1118/2007.

γ]  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

5. 2  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι [20] ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 [Α΄290], θα υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται  και ελέγχονται, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:

[α] ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

(1)  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν δε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι  κατά την ημερομηνία της ως άνω  ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης [κύριας και επικουρικής] και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του

διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

(β) ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

(1)   Απόσπασμα Ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)   Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(3)   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  Η απόδειξη της εγγραφής αυτής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.

(γ)  ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

(1)  Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν σε έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες,

(2)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάρισης του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ( Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και για τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(4)  Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάρισης από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 α.1.ια΄και 7 β.12 του κ.ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον επιχείρησης.

(δ) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

(1) Απόσπασμα  Ποινικού μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδoποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης  και της περίπτωσης (2) του εδ. γ του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007.

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

(ε) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α )  Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

β)  Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

γ) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα  μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν  να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.  Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

δ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης.

ε) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

6. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή  πιστοποιητικά, ή δεν  καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:

- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία όση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων της παρ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν η χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.

- Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη  χώρα δεν εκδίδονται έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

7. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της αρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118.2007 συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

8. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν (κατά το στάδιο της κατακύρωσης ) επιπλέον και τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους, η χρηματοπιστωτική  και οικονομική κατάστασή τους γενικότερα, καθώς και οι τεχνικές τους δυνατότητες:

α)      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνει ότι:

- η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας

- δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό

- η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα

- εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

- Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά  του αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα που τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει τους όρους με τους οποίους μπορεί να αναλάβει την προμήθεια.

- Ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

β)  Πίνακα έργων που έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, με τα οποία πρέπει να τεκμηριώνεται η εμπειρία σε  έργα με αποδέκτες δημόσιους  ή ιδιωτικούς φορείς. Στον πίνακα θα περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τον αποδέκτη του έργου, τον τίτλο, μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του, το χρονικό διάστημα εκτέλεσής του, η παρούσα  φάση (ολοκληρωμένο επιτυχώς ή σε παραγωγικής λειτουργία), ο προϋπολογισμός του έργου και το ποσοστό που αντιστοιχεί στον υποψήφιο ανάδοχο και τέλος μια σύντομη περιγραφή της συνεισφοράς του σε αυτό. Ενδεικτικά ο πίνακας θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή:

Α/Α  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΤΙΤΛΟΣ&    ΔΙΑΡΚΕΙΑ       ΠΑΡΟΥΣΑ  ΠΡΟ/ΣΜΟΣ  ΣΥΝΟΠΤΚΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ   ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ      ΦΑΣΗ      ΕΡΓΟΥ-        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΕΡΓΟΥ                               ΠΟΣΟΣΤΟ   ΣΥΝΕΙΣΦΟ

ΤΟΥ ΕΡΓΟ                                               ΕΡΓΟΥ             ΡΑΣ ΣΤΟ

ΕΡΓΟ

Εάν  ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο κατατίθεται πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, κατατίθεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του διαγωνιζόμενου. Από τον συγκεκριμένο πίνακα θα πρέπει να προκύπτει ότι διαγωνιζόμενος έχει υλοποιήσει κατά την τελευταία τριετία αντίστοιχα ή παρόμοια έργα συνολικού προϋπολογισμού ( αθροιστικά) σε ποσό τουλάχιστον ίσο με το ποσό της παρούσας διακήρυξης.

γ) Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης που θα ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, κατά  ειδικότητα, ανεξάρτητα από την συμβατική σχέση τους  με την επιχείρηση, ιδίως δε των υπεύθυνων για τον έλεγχο της ποιότητας.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών ( α, β, και γ,) συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Οι αλλοδαποί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν έγγραφα αντίστοιχης ισχύος που να περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία.

9. Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν  κοινή προσφορά, τα παραπάνω δικαιολογητικά, κατατίθενται για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ξεχωριστά. Είναι αποδεκτή ή μερική κάλυψη  των παραπάνω προϋποθέσεων από τα μέλη των Ενώσεων / Κοινοπραξιών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τελικά  θα καλύπτονται από την προσφορά  οι παραπάνω απαιτήσεις στο σύνολό τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεούνται  να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

10) Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παρατήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής και τις σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών  ( Π.Δ. 118/2007):

i . «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

ii.«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»         (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)

iii.  «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄)

iv.  « ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄)

v.  «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄)

vi. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄)

vii. «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄)

11.Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από ΤΕΙ Λάρισας και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier.

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης θα πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) έτσι ώστε το ΤΕΙ Λάρισας να έχει στην διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα  ή διευκρινήσεις επ’ αυτής.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται  άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο ΤΕΙ Λάρισας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http: // www.teilar.gr.

Το ΤΕΙ Λάρισας αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες.

12. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

13. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικώς, πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού (ή και τη συγκεκριμένη προμήθεια), αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή προσφορών.

14. Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν το ΤΕΙ/Λάρισας.

15. Τυχόν διευκρινήσεις  σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Ο  Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

(Ανήκει στη διακήρυξη  3/2009)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ. 1.Συσκευή ανάλυσης ζωοτροφών 2.Επιτραπέζια ψυχόμενη φυγόκεντρος 3. pHμετρο αγωγιμόμετρο 4.Επωαστικός κλίβανος 5. Κλίβανος αποστείρωσης 6. Eργαστηριακός ζυγός 7. Θερμαινόμενοι μαγνητικές αναδυετήρες 8. Αυτόματα σιφώνια μεταβλητού όγκου [πιπέτες] 9. Στήλες χρωματογραφίας και προστήλες 10.Σύστημα ηλεκτροφόρησης 11.Ανακινητήρας εργαστηριακών σκευών 12.Μικροσκόπιο φθορισμού με κάμερα και σύνδεση με Η/Υ 13.Τράπεζα UN –VIS και σκοτεινός θάλαμος 14.Υδατόλουτρο με οριζόντια ανακίνηση 15.Συσκευή κοσκίνησης 16.Επιτραπέζιο σύστημα παρουσιάσεων με ενσωματωμένη κάμερα για προβολή διαφανειών, slides, αντικειμένων και εγγραφών. 17.Στερεοσκόπια 18.Στερεοσκόπιο συνπαρατήρησης με σύνδεση με Η/Υ 19.Μικροσκόπιο με ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας 20.Ομογενοποιητή ιστών – αναδευτήρα 21.Αιματολογικός Αναλυτής 22.Βιοχημικός αναλυτής 23.Αναλυτής ηλεκτρολυτών |
| --- | --- |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | Διακόσιες δέκα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ ( 210.800,00 ) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ | ΚΑΕ 4121 του τακτικού προϋπολογισμού ΤΕΙ/Λ |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ – Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης. |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ‘Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | Όπως ο όρος 9.1 του Παραρτήματος Β΄της παρούσας διακήρυξης |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄

( Ανήκει στη διακήρυξη  3/2009)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1.  Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της προκήρυξης υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο ( όπως παρακάτω οι όροι 1.6.1. και 1.6.2.) σε δύο αντίγραφα, στην Ελληνική γλώσσα. Η τεχνική προσφορά και τα τεχνικά στοιχεία αυτής μπορεί να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα σε μετάφραση στην Ελληνική. Η τεχνική προσφορά θα παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) σε αρχείο Word και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της  Παραγράφου 1.10 του Παραρτήματος Β- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, της παρούσας διακήρυξης.

Γίνονται δεκτές προσφορές και για μέρος του εξοπλισμού,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Δ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών.

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.4. Η προσφορά κατατίθεται από τον προσφερόμενο ή νόμιμο εκπρόσωπο του ιδιοχείρως στο Τμήμα του Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Λάρισας την ημέρα του διαγωνισμού μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής του Διαγωνισμού από τον προσφέροντα ή εκπρόσωπο του με την προσκόμιση των δικαιολογητικών εκπροσώπησης τα οποία αν δεν είναι συνημμένα στην προσφορά, θα πρέπει να παραδίδονται κατά την παράδοση του φακέλου της προσφοράς, εκτός φακέλου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου. Προσφορά η οποία τυχόν κατατίθεται χωρίς παραστατικά εκπροσώπησης ή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών από την Επιτροπή του διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται υπόψη, ως εκπρόθεσμη. Εκτός της ιδιόχειρης κατάθεσης της προσφοράς κατά τα ανωτέρω, αυτή μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικά με την προϋπόθεση όμως ότι η προσφορά θα φθάσει

στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Θα πρέπει να υπάρχουν μέσα στο φάκελο της προσφοράς

- τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του  ( για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).

- Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

  - Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.5.1. Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.5.2. Ο πλήρης  τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια [ΤΕΙ/Λ    Περιφερειακή οδός Τρικάλων 41110 Λάρισα).

1.5.3. Ο αριθμός της διακήρυξης (  3/2009).

1.5.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ( 17-03-2009).

1.5.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6.  Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

1.6.1. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά  και η εγγύηση συμμετοχής.  Τα ζητούμενα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από Πίνακα περιεχομένων και θα φέρουν την αρίθμηση του Παραρτήματος Α της διακήρυξης.

Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία τοποθετούνται σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης, σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Στους δύο (2)  φακέλους που περιέχουν πρωτότυπα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα αναγράφεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  ενώ στους αντίστοιχους δύο (2) φακέλους που περιέχουν αντίγραφα, θα αναγράφεται η ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Σε όλα τα φύλλα των πρωτότυπων τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα τίθεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία και θα μονογράφεται από τον

ενδιαφερόμενο.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να δοθεί σε ΕURΟ.

1.6.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις

του  κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι

δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου τους, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε

αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.6.3. Επί ποινή απόρριψης οι προσφέροντες στην  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

υποχρεούνται να  περιγράφουν αυτοτελώς το κάθε προσφερόμενο είδος το οποίο      θα φέρει την αρίθμηση του Παραρτήματος Δ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας Διακήρυξης.

  - Η  αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και Αποσφράγισης Προσφορών.

  - Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

  - Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

1.9.1.Αποσφραγίζονται ο Εξωτερικός Φάκελος καθώς και ο φάκελος των Τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο της Υπηρεσίας που υπογράφεται και σφραγίζεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

1.9.2. Μετά  την αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών οι συμμετέχοντες ειδοποιούνται αρμοδίως σε ορισμένη ημέρα και ώρα για να τους ανακοινωθεί ποιοι γίνονται δεκτοί και ποιοι απορρίπτονται και τους λόγους απόρριψης της προσφοράς, καθώς και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Το σχετικό προς τούτο πρακτικό της Επιτροπής αποστέλλεται σε αυτούς με τηλεομοιοτυπία (φαξ) η ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαζί με την παραπάνω ειδοποίηση. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και την ημέρα του διαγωνισμού εφόσον έχει λήξει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

1.9.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που  έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί  πριν από την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

1.9.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές,  δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

1.9.5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Εάν υπάρχει στην  προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και   μονογραμμένη  από τον προσφέροντα, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού  και Αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν σ’ αυτήν έχουν γίνει διορθώσεις σε βαθμό που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.

1.9.6. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Όσοι υποβάλλουν  προσφορά ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών.

1.10.Επί ποινή απόρριψης ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση του προσφερομένου είδους σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Εκτός από το φύλλο Συμμόρφωσης, η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει και πλήρη αυτοτελή περιγραφή του προσφερομένου είδους, με τον αύξοντα αριθμό του Παραρτήματος Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές της Παρούσας Διακήρυξης.  Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης  δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους του Παραρτήματος Δ΄- Τεχνικές Προδιαγραφές και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

1.11. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

1.12. Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και  για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Η ισχύς της εγγύησης συμμετοχής είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον.  Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το ΤΕΙ Λάρισας  πριν από τη λήξη της, για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών  κατά ανώτατο όριο. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Προμηθευτή  μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση, που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος προμηθευτής υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

-  έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και

-  κατάπτωση της εγγύησης της συμμετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια

1.13 Επισημαίνεται  ότι:

1.13.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.    Εναλλακτικές  προσφορές δεν επιτρέπονται.  Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεσθεί λόγους κατά της απόρριψης των παραπάνω αυτών.

1.13.2. Διευκρινήσεις που δίνονται από  τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη

λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και

και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από             συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα  από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου (Επιτροπή διαγωνισμού). Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

2. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Απορρίπτονται προσφορές ενδιαφερομένων που κατά παράβαση των άρθρων  138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

3. ΤΙΜΕΣ

3.1. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δίνεται σε  EURO,  για παράδοση όπως ειδικότερα αναφέρεται στο Παράρτημα Δ.

Η τιμή  θα αναγράφεται  ολογράφως και αριθμητικώς  για κάθε είδος χωριστά και στο σύνολο των προσφερομένων ειδών.

3.2. Η τιμή θα δίδεται ως εξής:

-     Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

-     Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα υλικά.

Η  αναγραφή της τιμής σε EURO, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά

ψηφία  (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό

σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω, εάν το τρίτο δεκαδικό

ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε ( 5) και προς τα κάτω, εάν είναι μικρότερο του

πέντε (5).

Επισημαίνεται  ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι

προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική

παραλαβή των υπηρεσιών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών προσφοράς

και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των υπηρεσιών που

προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

4.1. Ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων από την διακήρυξη ειδών, ορίζεται στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  και αρχίζει από την ημέρα

υπογραφής  της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει το είδη μέσα

στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Σε περίπτωση που δεν

παραδοθούν τα είδη μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον

ανάδοχο, του επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΤΕΙ

Λάρισας οι προβλεπόμενες ποινές από τον κανονισμό προμηθειών του δημοσίου. (Π.Δ.

118/2007).  Όταν ο ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία, φέρνει αποκλειστικά και

ολοκληρωτικά  αυτός, το βάρος της αποδείξεώς της. Στερείται όμως το δικαίωμα να την

επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε δέκα (10) ημέρες  αφότου συμβούν τα

περιστατικά που την συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο

σύνολο της το έργο που του ανατέθηκε.

4.2. Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή των υλικών.

α. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπή

Παραλαβής, η οποία ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό και συντάσσει το σχετικό

Πρωτόκολλο.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

5.1. Η πληρωμή διενεργείται για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών

Η διαδικασία πληρωμής είναι αυτή που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί

Δημόσιου Λογιστικού και λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. ( Ν.2382/95 και Ν.Δ. 496/74).

6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

6.1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής

προμηθευτή σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του, έως και την

κατακυρωτική απόφαση.

6.2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού

όργανο του φορέα ως εξής:

6.2.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Μέσα στο μισό του χρονικού  διαστήματος   από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία   διενέργειας του  διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας  αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό  όργανο του φορέα που διενήργησε τον διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

6.2.2. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ΄αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια  διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων  του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά την γνωμοδότηση αυτού.

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

6.2.3. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την προβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά την νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6,8 και 8α

του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο(2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα(10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

6.2.6. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση τη σχετικής απόφασης με δικής τους φροντίδα..

6.2.7. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007, να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από τον φορέα. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6.2.8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/19-8-05 τ.Α΄, σύμφωνα με το οποίο για το παραδεκτό της άσκησης  ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω Π.Δ./τος, απαιτείται  να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισθείσης αξίας των υπό παροχή ειδών.. Το ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (ΚΑΕ) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»).

6.3.      Για τις προδικαστικές προσφυγές και τα ασφαλιστικά μέτρα ισχύει ο Ν.2522/97

(άρθρα 1 – 5).

7 . ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

7.1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας

και  ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα. Αυτός είναι υποχρεωμένος να

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση

της ανακοίνωσης προσκομίζοντας την απαραίτητη  εγγυητική επιστολή καλής

εκτέλεσης, του άρθρου 8.2 του Παραρτήματος Β, η οποία  παραμένει στο ΤΕΙ

Λάρισας μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

7.2. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην

προθεσμία  που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση,

κηρύσσεται υποχρεωτικά  έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του

και από κάθε δικαίωμα που πηγάζει απ’ αυτήν με απόφαση του αρμοδίου

συλλογικού οργάνου, και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

7.3. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος εφόσον

δεν εκπληρώσει τις συμβατικές  του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα εφόσον δεν

παραδώσει το προβλεπόμενο είδος  μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο

παράτασης που του δόθηκε με την νόμιμη διαδικασία. Με την απόφαση για έκπτωση

του συλλογικού οργάνου καθορίζονται και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με

τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. Ενδεχόμενη τροποποίηση της σύμβασης δεν θα

αλλοιώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

  - Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν

η μη  έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών

υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ Λάρισας ή σε λόγους ανωτέρας

βίας, η επίκληση, η απόδειξη της οποίας γίνεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.

. 8.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

8.1. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% της προϋπολογιζόμενης αξίας των ζητουμένων από την διακήρυξη υλικών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

8.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, θα προσκομισθεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

8.3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Κ.Π.Δ.).

9. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

9.1. ΄Ολες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων βάση του Δημοσίου Λογιστικού και

παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με συντελεστή 4%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 3/2009)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για  την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς  αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα «Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης», όπως αυτός προσδιορίζεται στη συνέχεια. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η  βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110  βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων .

Οι ομάδες και συντελεστές κριτηρίων με βάση τα οποία θα γίνει η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Α’ |  |
| 1. | Κόστος |  |
| 2. | Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. | 35 |
| 3. | Ποιότητα και Αποδοτικότητα του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. | 20 |
| 4. | Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού | 15 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 70 |
|  | ΟΜΑΔΑ Β’ |  |
| 1. | Τεχνική υποστήριξη, ποιότητα SERVICE, συντήρηση –δύο χρόνια και ανταλλακτικά 10 χρόνια. | 15 |
| 2. | Εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης ένα χρόνο. | 10 |
| 3. | Χρόνος παράδοσης | 5 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 30 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 100 |

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συγκριτική τιμή Κ κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των απαιτουμένων από την διακήρυξη υπηρεσιών. Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ.

Στην περίπτωση υπερβολικά χαμηλής Οικονομικής Προσφοράς, ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση και ανάλυση της οικονομικής προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής είδους/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει το είδος/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης κ.λ.π.). Εάν μετά την αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή της ανωτέρω αιτιολόγησης και σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής οι προσφερόμενες τιμές κριθούν υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η τελική αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά,

με έμφαση στην εξασφάλιση των απαραιτήτων προϋποθέσεων για την υλοποίηση του έργου. Η βαρύτητα της Τεχνικής Προσφοράς είναι 80% και της Οικονομικής Προσφοράς 20%. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.

- Αξιολόγηση  των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης.

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Λi = 0,8* (Bi/Bmax ) + 0,2 * (Kmin /Ki).

Όπου:

Bmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά

Bi:  η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i

Kmin: Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

Ki:  Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς i

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

Δ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται

την απόρριψη της προσφοράς. Ως έλλειψη δικαιολογητικών θεωρείται  και η προσκόμιση απλών φωτοτυπιών των δικαιολογητικών.

- Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις

από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται

ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της

διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την

παρούσα ως απαράβατοι  όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την

απόρριψη των προσφορών.

- Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται

ως απαράδεκτη.

- Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.

- Προσφορά στην οποία διαπιστώνεται ουσιώδης  απόκλιση μεταξύ των στοιχείων

της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορές που το τίμημά  τους υπερβαίνει την  προϋπολογισθείσα δαπάνη των υλικών.

απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.

- Το ΤΕΙ Λάρισας, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Εάν και μετά την παροχή των στοιχείων αυτών οι

προσφερόμενη τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές απορρίπτονται.

- Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ελέγχου των προσφορών  προκύψουν

Απορρίψεις τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ/Λ.

(Ανήκει στη διακήρυξη 3/2009)

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜ | ΑΞΙΑ με ΦΠΑ (19%) (€) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΚΕ 1. Συσκευή ανάλυσης ζωοτροφών | 1 | 71500 | 71500 |
| ΚΕ 2. Επιτραπέζια ψυχόμενη φυγόκεντρος | 1 | 8500 | 8500 |
| ΚΕ 3. pH μετρο αγωγιμόμετρο | 2 | 1000 | 2000 |
| ΚΕ 4. Επωαστικός κλίβανος | 1 | 1800 | 1800 |
| ΚΕ 5. Κλίβανος αποστείρωσης | 1 | 2500 | 2500 |
| ΚΕ 6. Εργαστηριακός ζυγός | 2 | 500 | 1000 |
| ΚΕ 7. Θερμαινόμενοι μαγνητικοί αναδευτήρες | 5 | 400 | 2000 |
| ΚΕ 8. Αυτόματα σιφώνια μεταβλητού όγκου (πιπέτες) | 20 | 250 | 5000 |
| ΚΕ 9. Στήλες χρωματογραφίας και προστήλες | 3 | 500 | 1500 |
| ΚΕ 10. Σύστημα ηλεκτροφόρησης | 1 | 2000 | 2000 |
| ΚΕ 11. Ανακινητήρας εργαστηριακών σκευών | 1 | 1500 | 1500 |
| ΚΕ 12. Μικροσκόπιο φθορισμού με κάμερα και σύνδεση με Η/Υ | 1 | 6000 | 6000 |
| ΚΕ 13. Τράπεζα UV-VIS και σκοτεινός θάλαμος | 1 | 2000 | 2000 |
| ΚΕ 14. Υδατόλουτρο με οριζόντια ανακίνηση | 1 | 2000 | 2000 |
| ΚΕ 15. Συσκευή κοσκίνησης. | 1 | 4500 | 4.500,00 |
| ΚΕ 16. Επιτραπέζιο σύστημα παρουσιάσεων με ενσωματωμένη κάμερα για προσβολή διαφανειών, slides, αντικειμένων και εγγραφών | 1 | 3000 | 3.000,00 |
| KE 17. Στερεοσκόπια | 15 | 3000 | 45.000,00 |
| KE 18. Στερεοσκόπιο συνπαρατήρησης με σύνδεση με Η/Υ | 1 | 5500 | 5.500,00 |
| KE 19. Μικροσκοπίου με ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας | 1 | 8500 | 8.500,00 |
| KE 20. Ομογενοποιητή ιστών - αναδευτήρα | 1 | 3500 | 3.500,00 |
| KE 21. Αιματολογικός Αναλυτής | 1 | 15000 | 15.000,00 |
| KE 22. Βιοχημικός αναλυτής | 1 | 13000 | 13.000,00 |
| KE 23. Αναλυτής ηλεκτρολυτών | 1 | 3500 | 3.500,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ (19%): |  |  | 210.800 |

KE 1. ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Συσκευή τεχνολογίας NIR (Near Infrared Reflectance and Transflectance) για την αυτόματη ανάλυση όλων των τύπων ζωοτροφών και των συστατικών τους. Ειδικότερα αυτόματη ανάλυση τουλάχιστον λίπους, υγρασίας, πρωτεϊνών, ινωδών ουσιών και αμύλου σε δείγματα έτοιμων ζωοτροφών καθώς και δημητριακών, ρυζιού, ελαιούχων σπόρων και άλλων φυτικών προϊόντων που χρησιμεύουν ως ζωοτροφές ή πρώτη ύλη για ζωοτροφές. Επιπλέον να έχει τη δυνατότητα ανάλυσης και σκονών γάλακτος.

- Η συσκευή να λειτουργεί με βάση την τεχνολογία ανάκλασης και διαπερατότητας εγγύς υπερύθρου NIR (Near Infrared Reflectance and Transflectance).

- Να διαθέτει ενσωματωμένο μονοχρωμάτορα με δυνατότητα σάρωσης σε μήκος κύματος από 570-1850nm.

- H συσκευή να διαθέτει καμπύλες τεχνητού νευρωνικού δικτύου, τύπου ΑΝΝ (Artificial Neutral Network) αλλά και καμπύλες κατασκευασμένες με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, τύπου PLS (Partial Least Squares).

- Η απόδοση των καμπυλών βαθμονόμησης της συσκευής να μην επηρεάζεται από μεταβολές της θερμοκρασίας και να μην παρουσιάζεται ολίσθηση των αποτελεσμάτων με το πέρασμα των χρόνων.

- Επιθυμητή η δυνατότητα αυτόματης επικαιροποίησης (update) και αναβάθμισης (upgrade) του λογισμικού ή/και των καμπυλών μέσω διαδικτύου.

- Να υπάρχει δυνατότητα οι καμπύλες βαθμονομήσεων των προϊόντων να μεταφέρονται από συσκευή σε συσκευή χωρίς να απαιτείται καμία ρύθμιση της.

- Ο χρόνος ανάλυσης ανά δείγμα να είναι της τάξεως του ενός λεπτού.

- Το λογισμικό να έχει τη δυνατότητα λήψης μέσου όρου μετρήσεων (από 1-7) ανά δείγμα.

- Να μην απαιτείται καμία προετοιμασία δείγματος και χρήση αντιδραστηρίων.

- H συσκευή να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα, το οποίο να δίνει τη δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής ταυτότητας και κωδικού δείγματος, υποστηρίζοντας τυχόν συστήματα ιχνηλασιμότητας.

- Η συσκευή να διαθέτει καμπύλες για την ανάλυση φυτικών πρώτων υλών για την παραγωγή ζωοτροφών όπως δημητριακά (σιτάρι, κριθάρι, βρώμη και σίκαλη), σόγια, άλευρα ηλιόσπορων, σκληρού σίτου, βαμβακόσπορου, νιφάδες καλαμποκιού και άλλα.

- Η συσκευή να έχει τη δυνατότητα να αναλύσει με αυτόνομες καμπύλες βαθμονόμησης σκόνες γάλακτος για λίπος, πρωτεΐνη, υγρασία, οξύτητα, τέφρα και λακτόζη.

- Να διαθέτει έξοδο για σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτυπωτή.

- Να έχει σύστημα διαγνωστικών και αυτοελέγχου που προειδοποιούν το χρήστη για πιθανά προβλήματα δυσλειτουργίας του οργάνου.

- Να διαθέτει κατάλληλα έτοιμα προγράμματα για την ανάλυση των παρακάτω:

  - Φυτικά προϊόντα-πρώτες ύλες ζωοτροφών

  - Τελικές ζωοτροφές

  - Ιχθυάλευρα

  - Ζωοτροφές κατοικίδιων ζώων

  - Ζωοτροφές από ζωικά παρα-προϊόντα.

- Η συσκευή να μπορεί  να αναλύσει φυτικά προϊόντα - πρώτες ύλες ζωοτροφών μέσα στα παρακάτω όρια (για βαθμονόμηση τύπου ΑΝΝ):

Λίπος:	 0.2-48.5%, Υγρασία:1.0-19.0% Πρωτείνη:0.3-70.0% Ινώδεις Ουσίες:1,0-31.0%  Τέφρα:0.3-10.0%  Άμυλο:4.3-68.0%

Οι ακρίβειες των παραπάνω προσδιορισμών, εκφρασμένες ως Standard Error of Prediction SEP να είναι:

Λίπος:0.33, Υγρασία:0.54, Πρωτείνη:0.58, Ινώδεις Ουσίες:0.54, Τέφρα:0.15, Άμυλο:1.88

- Η συσκευή να μπορεί  να αναλύσει τελικές ζωοτροφές αλεσμένες μέσα στα παρακάτω όρια (για βαθμονόμηση τύπου ΑΝΝ):

Λίπος:0.5-30.0%, Υγρασία:0.8-18.0%, Πρωτείνη:7.0-74.0%, Ινώδεις Ουσίες:0.2-27.0%, Τέφρα:0.1-18.0%, Άμυλο:2.5-62.0%

Οι ακρίβειες των παραπάνω προσδιορισμών, εκφρασμένες ως Standard Error of Prediction SEP να είναι:

Λίπος:0.52, Υγρασία:0.43, Πρωτείνη:0.64, Ινώδεις Ουσίες:0.44, Τέφρα:1.08, Άμυλο:1.57

- Η συσκευή να μπορεί  να αναλύσει ιχθυάλευρα μέσα στα παρακάτω όρια (για βαθμονόμηση τύπου PLS):

Λίπος:6.0-19.9%, Υγρασία:2.5-12.0%, Πρωτείνη:49.0-74.0%, Τέφρα:11.0-32.0%

Οι ακρίβειες των παραπάνω προσδιορισμών, εκφρασμένες ως Standard Error of Prediction SEP να είναι:

Λίπος:0.40, Υγρασία:0.39, Πρωτείνη:1.09, Τέφρα:0.95

- Η συσκευή να μπορεί  να αναλύσει ζωοτροφές κατοικιδίων ζώων μέσα στα παρακάτω όρια (για βαθμονόμηση τύπου ΑΝΝ):

Λίπος:2-27.5%, Υγρασία:1.7-13.0%, Πρωτείνη:9.0-44.5%, Ινώδεις Ουσίες:0.8-23.0%, Τέφρα:2.5-13.0%

Οι ακρίβειες των παραπάνω προσδιορισμών, εκφρασμένες ως Standard Error of Prediction SEP να είναι:

Λίπος:0.60, Υγρασία:0.43, Πρωτείνη:0.87, Ινώδεις Ουσίες:1.22, Τέφρα:0.57

- Η συσκευή να μπορεί  να αναλύσει ζωοτροφές ζωικών παραπροϊόντων μέσα στα παρακάτω όρια (για βαθμονόμηση τύπου ΑΝΝ):

Λίπος:2.5-22.8%, Υγρασία:0.4-14.1%, Πρωτείνη:38.5-90.8%, Τέφρα:1.0-45.0%

Οι ακρίβειες των παραπάνω προσδιορισμών, εκφρασμένες ως Standard Error of Prediction SEP να είναι:

Λίπος:0.71, Υγρασία:0.47, Πρωτείνη:1.25, Τέφρα:1.27

- Θα συνεκτιμηθεί συμβατότητα με to υπάρχον στο εργαστήριο λογισμικό ISI Scan.

- Λειτουργία στα 220V/50Hz.

- Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής να έχουν πιστοποίηση κατά ISO 9001.

- Το σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιο και σε άριστη κατάσταση, σύμφωνο με τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και κανονισμούς ασφαλείας. Να είναι συμβατό με το ηλεκτρικό ρεύμα της Ελλάδας. Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας.

- Το σύστημα να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία στα εργαστήρια του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής και να γίνει εκπαίδευση στη χρήση του.

- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας και δυνατότητα προμήθειας ανταλλακτικών.

- Ο προμηθευτής να έχει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και να διαθέτει εμπειρία σε ανάλογα όργανα και υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης. Να δοθεί προς απόδειξη κατάλογος πελατών και όμοιων εγκατεστημένων οργάνων.

- Ο κατασκευαστής και τα προσφερόμενα είδη να έχουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 και CE αντίστοιχα.

- Η προσφορά να συνοδεύεται από φύλο συμμόρφωσης στο οποίο να αναφέρεται η συμμόρφωση ή μη στα ζητούμενα χαρακτηριστικά. Η συμμόρφωση πρέπει να αποδεικνύεται από έντυπα (προσπέκτους) του κατασκευαστή.

ΚΕ 2. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ

Επιτραπέζια εργαστηριακή ψυχόμενη φυγόκεντρος με τα εξής τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Να επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα τουλάχιστον 14.500rpm.

- Να επιτυγχάνει μέγιστη φυγοκεντρική δύναμη τουλάχισον 23.100 xg ή και μεγαλύτερη.

- Να έχει μέγιστη χωρητικότητα τουλάχιστον 1100ml.

- Η θερμοκρασία να ρυθμίζεται ψηφιακά από -9oC έως 40oC.

- Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας.

- Να δέχεται κεφαλές οριζόντιες, γωνιακές, αντικειμενοφόρων πλακιδίων, ρότορα για πλάκες μικροτιτλοδότησης οι οποίες να προσφέρονται προς επιλογή ώστε να μπορούν να φυγοκεντριθούν σωληνάρια διαφόρων χωρητικοτήτων (0,2-280ml).

- Να είναι προγραμματιζόμενη με δυνατότητα αποθήκευσης στην μνήμη τουλάχιστον 5 διαφορετικών προγραμμάτων κατ' επιλογή του χειριστού και όλες οι λειτουργίες ελέγχονται από ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή.

- Να έχει την δυνατότητα ανάκλησης του κάθε αποθηκευμένου προγράμματος με το πάτημα ξεχωριστού κουμπιού.

- Να έχει φωτεινή ψηφιακή ένδειξη (LED), της ταχύτητας, του χρόνου, του αριθμού του προγράμματος.

- Να φέρει εύρος χρονοδιακόπτη 30 sec - 99 min και θέση HOLD για απεριόριστη φυγοκέντριση.

- Να διαθέτει ειδικό σύστημα αλλαγής ρότορα το οποίο να επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών κεφαλών μέσα σε δευτερόλεπτα.

- Δυνατότητα επιλογής από 5 διαφορετικούς ρυθμούς επιτάχυνσης και επιβράδυνσης για καλύτερη προστασία των δειγμάτων.

- Η λειτουργία της συσκευής, να είναι αθόρυβη.

- Να έχει κινητήρα χωρίς ψήκτρες για ευκολότερη συντήρηση.

- Να έχει την δυνατότητα προγραμματισμού της ταχύτητας ως rpm αλλά και ως g.

- Να μπορεί να δεχθεί και ρότορες από πολυπροπυλένιο για φυγοκέντριση μικρών χωρητικοτήτων.

- Να διαθέτει κουμπί για σταμάτημα της φυγοκέντρισης.

- Να δέχεται έως και 192 φιαλίδια χωρητικότητας 0,25-0,4ml.

- Η μέγιστη ισχύς να είναι 800W.

- Να έχει δυνατότητα προσδιορισμού της ακτίνας φυγοκέντρισης (Radius Control Definition) έως 1mm.

- Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας, δηλαδή:

- Κάδος κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα.

- Δεν λειτουργεί με ανοικτό κάλυμμα και δεν ανοίγει το κάλυμμα κατά την διάρκεια της φυγοκέντρισης.

- Σύστημα ανίχνευσης μη ισοζυγισμένης κεφαλής με αυτόματο σταμάτημα της φυγοκέντρισης και φωτεινό σήμα.

- Η συσκευή να συνοδεύεται από τις ακόλουθες κεφαλές

  - Οριζόντια κεφαλή χωρητικότητας έως και 4x280ml καθώς και από πλήρη σετ κατάλληλων υποδοχέων για σωλήνες χωρητικότητας 20 mL, 10 mL, 5 mL, σωλήνες RIA.

  - Κεφαλή για σωλήνες τύπου Eppendorf ή κατάλληλους υποδοχείς για την οριζόντια κεφαλή.

  - Κεφαλή για πλάκες ELISA.

- Η συσκευή να παρέχεται έτοιμη προς λειτουργία στα 220V/50Hz.

- Ο κατασκευαστής και τα προσφερόμενα είδη να έχουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 και CE αντίστοιχα.

- Η προσφορά να συνοδεύεται από φύλο συμμόρφωσης στο οποίο να αναφέρεται η συμμόρφωση ή μη στα ζητούμενα χαρακτηριστικά. Η συμμόρφωση πρέπει να αποδεικνύεται από έντυπα (προσπέκτους) του κατασκευαστή.

ΚΕ 3. pH ΜΕΤΡΟ - ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΟ.

Επιτραπέζιο pH μετρο – αγωγιμόμετρο.

Να διαθέτει θερμόμετρο και αυτόματη διόρθωση θερμοκρασίας.

- Εύρος μέτρησης:  pH: 0-14 (κατά προτίμηση -2,00 - 16,00),     mV: ±699,9 έως ±1999 ,    ISE: 0,001 εώς 19999ppm,  Θερμοκρασία: -20.00 εώς 120,00oC

- Ακρίβεια: pH: ± 0,01,  mV: ±0,2 εώς ±1 ,  ISE: ±0,5% FS,  Θερμοκρασία: ±0,4 oC

- Να διαθέτει αυτόματη αντιστάθμιση θερμoκρασίας (-20,00 εώς 120,00οC).

- Να έχει δυνατότητα βαθμονόμησης σε 2 επιλεγόμενα σημεία, ανάμεσα σε 5-7 αποθηκευμένα στη μνήμη pH

- Να προσφέρεται πλήρες με στήριγμα ηλεκτροδίου, ηλεκτρόδιο pH & μέτρησης θερμόκρασίας, και 3 Buffers (περιοχής pH 4, 7 και 10).

- Να μπορεί να γίνει βαθμονόμηση σε 1 εως 3 σημεία

- Ο κατασκευαστής και τα προσφερόμενα είδη να έχουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 και CE αντίστοιχα.

ΚΕ 4. ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ

- Χωρητικότητα τουλάχιστον 120 L

- Εύρος θερμοκρασίας 30-100 °C.

- Να διαθέτει κυκλοφορία αέρος.

- Να διαθέτει ψηφιακό θερμόμετρο και ηλεκτρονικό θερμοστάτη.

- Τουλάχιστον 3 θέσεις ραφιών ρυθμιζόμενες σε δύο τουλάχιστον θέσεις το κάθε ράφι.

- Ανάλυση ένδειξης και επιλογής θερμοκρασίας 0,1.

- Σταθερότητα θερμοκρασίας 1°C ή καλύτερη

- Ομοιογένεια θερμοκρασίας θαλάμου 2%.

- Τάση τροφοδοσίας 220V/50 Hz.

- Υλικό κατασκεύης ανοξείδωτος χάλυβας.

- Τα τεχνικά στοιχεία να αποδεικνύονται από προδιαγραφές και έντυπα του οίκου κατασκευής.

- Ο κατασκευαστής και τα προσφερόμενα είδη να έχουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 και CE αντίστοιχα.

- Η προσφορά να συνοδεύεται από φύλο συμμόρφωσης στο οποίο να αναφέρεται η συμμόρφωση ή μη στα ζητούμενα χαρακτηριστικά. Η συμμόρφωση πρέπει να αποδεικνύεται από έντυπα (προσπέκτους) του κατασκευαστή.

ΚΕ 5. ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟΣ - ΞΗΡΑΝΣΗΣ

- Θερμοκρασία  λειτουργίας: 30º - 250 º C.

- Χωρητικότητα 250 λίτρα τουλάχιστον

- Κυκλοφορία Αέρος

- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης

- Ψηφιακό Θερμόμετρο - Ένδειξη Θερμοκρασίας

- Χρονοδιακόπτης

- Θερμοστάτης Ασφαλείας

- Ράφια 2 τουλάχιστον

- Σταθερότητα Θερμοκρασίας 2%

- Τάση τροφοδοσίας 220V/50 Hz.

- Υλικό κατασκεύης ανοξείδωτος χάλυβας.

- Τα τεχνικά στοιχεία να αποδεικνύονται από προδιαγραφές και έντυπα του οίκου κατασκευής.

- Ο κατασκευαστής και τα προσφερόμενα είδη να έχουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 και CE αντίστοιχα.

- Η προσφορά να συνοδεύεται από φύλο συμμόρφωσης στο οποίο να αναφέρεται η συμμόρφωση ή μη στα ζητούμενα χαρακτηριστικά. Η συμμόρφωση πρέπει να αποδεικνύεται από έντυπα (προσπέκτους) του κατασκευαστή.

ΚΕ 6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΖΥΓΟΣ

- Δυνατότητα ζύγισης μέγιστου βάρους τουλάχιστον 5 kg

- Ψηφιακή ένδειξη

- Πλάκα ζύγισης από ανθεκτικό υλικό

- Αυτόματη αφαίρεση απόβαρου και απομνημόνευσή του σε όλο το εύρος ζύγισης.

- Ακρίβεια 0,1 g.

- Επιθυμητή θύρα RS232 ή ανάλογη για σύνδεση με σύστημα ελέγχου και συλλογής δεδομένων.

- Ο κατασκευαστής και τα προσφερόμενα είδη να έχουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 και CE αντίστοιχα.

- Η προσφορά να συνοδεύεται από φύλο συμμόρφωσης στο οποίο να αναφέρεται η συμμόρφωση ή μη στα ζητούμενα χαρακτηριστικά. Η συμμόρφωση πρέπει να αποδεικνύεται από έντυπα (προσπέκτους) του κατασκευαστή.

ΚΕ 7. ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ   (ΤΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ)

Θερμαινόμενοι μαγνητικοί αναδευτήρες με πλάκα θέρμανσης κατάλληλη για την ανάδευση υγρών σε φιάλες με τη βοήθεια μαγνητών.

- Εύρος στροφών: 0-1200 rpm τουλάχιστον.

- Με ακρίβεια ρύθμισης στροφών ( 3%

- Να επιτυγχάνει μέγιστη θερμοκρασία 300°C.

- Με ακρίβεια ρύθμισης θερμοκρασίας ± 15°C .

- Επιθυμητά ενδεικτικά θέρμανσης και ανακίνησης.

- Η επιφάνεια ανάδευσης να είναι κατασκευασμένη από υλικό που να εξασφαλίζει υψηλές αντοχές, απόλυτη ασφάλεια και πλήρη μεταφορά της θερμοκρασίας.

- Η διάμετρος της επιφάνειας θέρμανσης να είναι τουλάχιστον 145mm.

- Μέγιστος όγκος ανάδευσης έως τουλάχιστον 20lt νερού.

- Ισχύς (θερμαντική) τουλάχιστον 550W.

- Να διαθέτει πλήρη προστασία από διάφορα χημικά υλικά, καθώς και από υπερθέρμανση.

- Να προσφέρεται μαζί με σετ δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μαγνητών, πέντε για ανάδευση μικρών όγκων (μήκος 0,5-1 cm), πέντε για ανάδευση μέσων όγκων (μήκος 1-2 cm), πέντε για ανάδευση μεγάλων όγκων (μήκος 3-5 cm),

- Λειτουργία στα 220V/50Hz.

- Ο κατασκευαστής και τα προσφερόμενα είδη να έχουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 και CE αντίστοιχα.

- Η προσφορά να συνοδεύεται από φύλο συμμόρφωσης στο οποίο να αναφέρεται η συμμόρφωση ή μη στα ζητούμενα χαρακτηριστικά. Η συμμόρφωση πρέπει να αποδεικνύεται από έντυπα (προσπέκτους) του κατασκευαστή.

ΚΕ 8. ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ (ΠΙΠΕΤΕΣ GILSON) (20 ΤΕΜΑΧΙΑ)

Αυτόματα ρυθμιζόμενα σιφώνια μεταβλητού όγκου (αυτόματες εργαστηριακές πιπέτες).

Αυτόματες πιπέτες με δυνατότητα χρήσης ρυγχών (tips) μιας χρήσης και ρύθμιση όγκου από το χρήστη στο εύρος όγκων κάθε σιφωνίου.

- Αυτόματα σιφώνια για όγκους έως 10 μL τεμάχια 4. Ακρίβεια 0,2 μL στα 20 μL, relative SD ≤0.50 στα 2 μL, ≤0,30 στα 20 μL.

- Αυτόματα σιφώνια για όγκους έως 100 μL τεμάχια 4. Ακρίβεια 0,8 μL στα 100 μL, relative SD ≤0.10 στα 20 μL, ≤0,15 στα 100 μL.

- Αυτόματα σιφώνια για όγκους έως 200 μL τεμάχια 4 Ακρίβεια 0,8 μL στα 200 μL, relative SD ≤0.40 στα 50 μL, ≤0,15 στα 200 μL.

- Αυτόματα σιφώνια για όγκους έως 1000 μL τεμάχια 4. Ακρίβεια 8.0 μL στα 1000 μL, relative SD ≤0.30 στα 200 μL, ≤0,15 στα 1000 μL.

- Αυτόματα σιφώνια για όγκους έως 5000 μL τεμάχια 4. Ακρίβεια 30 μL στα 5000 μL, relative SD ≤0.30 στα 1000 μL, ≤0,16 στα 5000 μL.

Να συνοδεύονται από 1000 ρύγχη μιας χρήσεως για κάθε κατηγορία. Τα σιφώνια των 5000 μL να συνοδεύονται και από τα αντίστοιχα φίλτρα εφόσον χρησιμοποιούν τέτοια.

Κάθε αυτόματο σιφώνιο να συνοδεύεται από ένα σετ αναλωσίμων κατάλληλων για τη συντήρησή του (δακτύλιοι, λαστιχάκια κτλ. ανάλογα με το μέγεθος και τον κατασκευαστή).

Η προσφορά να συνοδεύεται από φύλο συμμόρφωσης στο οποίο να αναφέρεται η συμμόρφωση ή μη στα ζητούμενα χαρακτηριστικά. Η συμμόρφωση πρέπει να αποδεικνύεται από έντυπα (προσπέκτους) του κατασκευαστή.

ΚΕ 9. ΣΤΗΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ 3) ΜΕ ΠΡΟΣΤΗΛΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ 12)

Στήλες χρωματογραφίας Betabasic C18, 5 μm, μήκους 25 cm τεμάχια 2 και προστήλες μήκους ~1 cm τεμάχια 8, μαζί με υποδοχέα (holder) προστηλών τεμάχιο ένα (1).

ΚΕ 10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Η αιτούμενη συσκευή αποτελεί συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης και μεταφοράς πρωτεϊνών. Η συσκευή θα πρέπει να περιλαμβάνει και ανάλογο τροφοδοτικό. Τα ανωτέρω θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Συσκευή ηλεκτροφόρησης:

- Να είναι κατάλληλη για  διαστάσεις γέλης περίπου 8,5x7,5cm, πάχους 0,75mm και να συνοδεύεται από 2 χτενάκια 10 πηγαδίων, 5 μεγάλες και 5 μικρές υάλινες πλάκες.

- Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την προετοιμασία και το τρέξιμο γέλης ακρυλαμίδης με εύκολο και γρήγορο τρόπο, χωρίς διαδικασία ευθυγράμμισης των spacers.

- Να περιλαμβάνει βοηθητικό εξάρτημα-οδηγό του ρύγχους της πιπέτας για ευκολότερη τοποθέτηση του δείγματος.

- Να πληρεί τις κοινοτικές οδηγίες και κανονισμούς κατά ΕΝ61010-1 για την ασφάλεια ηλεκτρικών εργαστηριακών συσκευών.

- Να δέχεται και προπαρασκευασμένα gel.

- Να περιλαμβάνει σύστημα μεταφοράς πρωτεϊνών, με  2 κασέτες για ταυτόχρονη μεταφορά πρωτεϊνών σε μεμβράνη.

- Να διαθέτει ηλεκτρόδια πλατίνας.

- Να διαθέτει παγοκύστη.

- Να αποτελείται από ομοιογενές, συμπαγές υλικό χωρίς ενώσεις για την αποφυγή διαρροών του ρυθμιστικού διαλύματος.

Τροφοδοτικό:

- Να πληρεί τις κοινοτικές οδηγίες και κανονισμούς κατά ΕΝ61010-1 για την ασφάλεια ηλεκτρικών εργαστηριακών συσκευών.

- Να διαθέτει μέγιστες δυνατές ρυθμίσεις 300V, 400mA.

- Να διαθέτει χρονομετρητή μέχρι 999 λεπτά

- Να διαθέτει 4 εξόδους για ταυτόχρονη υποστήριξη έως και 4 συσκευών ταυτόχρονα.

- Να δύναται να συνεχίσει τη λειτουργία του ακόμα και μετά από διακοπή ρεύματος, από το χρονικό σημείο στο οποίο έγινε η διακοπή.

- Οι διαστάσεις του να μην ξεπερνούν 21x25x7cm για εξοικονόμηση χώρου.

- Να διαθέτει σύστημα προστασίας από απότομες αυξομειώσεις τάσης, σύστημα προστασίας από βραχυκύκλωμα και σύστημα ελέγχου απουσίας φορτίου.

- Να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με τη συσκευή ηλεκτροφόρησης για μέγιστη δυνατή συμβατότητα.

ΚΕ 11. ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ

Επιτραπέζιος ανακινητήρας φιαλών και παρόμοιων σκευών με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Να είναι σχεδιασμένος για ανακίνηση κωνικών φιαλών, τριβλίων και παρόμοιων σκευών.

- Σύστημα ανάδευσης δια περιστροφής, με διάμετρο περιστροφής τουλάχιστον 10mm, για ομαλές κυκλικές κινήσεις.

- Δυνατότητα συνεχούς περιστροφικής κίνησης με αναλογικά ρυθμιζόμενη μέγιστη ταχύτητα περιστροφής: 500 στροφές ανά λεπτό.

- Να διαθέτει ψηφιακό έλεγχο της πραγματικής ταχύτητας και του χρόνου περιστροφής καθώς και ψηφιακό χρονοδιακόπτη για χρονική περίοδο τουλάχιστον 999 λεπτών.

- Με αντιολισθητική – αντικραδασμική βάση.

- Η συσκευή να διαθέτει πλήρη προστασία από υπερθέρμανση, χημική διάβρωση και υγρασία, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

- Να δέχεται βάρος μέχρι τουλάχιστον 4 Kg

- Διαστάσεις επιφάνειας-τράπεζας ανάδευσης τουλάχιστον 250x250mm.

- Λειτουργία στα 220V/50Hz.

Η συσκευή να συνοδεύεται από:

- Ειδικό δίσκο με υποδοχές κωνικών φιαλών, όγκου 25ml.

- Ειδικό δίσκο με υποδοχές κωνικών φιαλών, όγκου 100ml.

- Ειδικό δίσκο με υποδοχές κωνικών φιαλών, όγκου 250ml.

- Ο κατασκευαστής και τα προσφερόμενα είδη να έχουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 και CE αντίστοιχα.

- Η προσφορά να συνοδεύεται από φύλο συμμόρφωσης στο οποίο να αναφέρεται η συμμόρφωση ή μη στα ζητούμενα χαρακτηριστικά. Η συμμόρφωση πρέπει να αποδεικνύεται από έντυπα (προσπέκτους) του κατασκευαστή.

ΚΕ 12. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Η/Υ

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το εργαστηριακό μικροσκόπιο, να είναι τελευταίας τεχνολογίας και ειδικού εργονομικού σχεδιασμού, να είναι κατάλληλο για παρατήρηση παρασκευασμάτων σε διερχόμενο φωτισμό φωτεινού πεδίου και με δυνατότητα εφαρμογής σε τεχνικές μικροσκοπίας αντίθεσης φάσης, σκοτεινού πεδίου, ανοσοφθορισμού και πόλωσης, σύστημα συμπαρατήρησης και σύστημα ανάλυσης εικόνας.

Να αποτελείται από:

- Μεγάλη σταθερή μεταλλική βάση, με χαμηλά στη βάση τοποθετημένους διπλούς ομοαξονικούς κοχλίες αδρής και μικρομετρικής εστίασης, ο μικρομετρικός κοχλίας να έχει ακρίβεια 1μm και να λειτουργεί σε όλο το μήκος διαδρομής της τράπεζας. Οι αμφίπλευροι μικρομετρικοί κοχλίες να διαθέτουν και οι δύο βαθμονόμηση για ακρίβεια στην εστίαση. Το ύψος των κοχλιών εστίασης να ρυθμίζεται από τον χειριστή χωρίς εργαλεία για να επιτρέπει τον χειρισμό τους με τα χέρια ακουμπισμένα στον πάγκο εργασίας. Οι κοχλίες για μεγαλύτερη ευκολία του χρήστη να είναι από ειδικό αντιολισθητικό πλαστικό ή από ελαστικό υλικό.

- Φωτιστική πηγή με λυχνία αλογόνου 30W/12Volt. Η αλλαγή της λυχνίας να γίνεται εύκολα από τον χειριστή χωρίς εργαλεία από το μπροστινό μέρος του κορμού για μεγαλύτερη ευκολία. Να φέρει διακόπτη ON/OFF φωτιζόμενο τοποθετημένο στο εμπρός τμήμα του οργάνου. Η πηγή να είναι τοποθετημένη εσωτερικά του κορμού του μικροσκοπίου.

- Ενσωματωμένο τροφοδοτικό, με κομβίο συνεχούς ρύθμισης της έντασης του φωτός, τοποθετημένο σε εργονομική θέση στον κορμό του μικροσκοπίου δίπλα στους κοχλίες εστίασης για ευκολότερο χειρισμό χωρίς να χρειάζεται ο χειριστής να αφήνει τουw κοχλίες εστίασης για να αυξομειώσει την ένταση του φωτισμού.

- Τριοφθάλμια κεφαλή παρατήρησης με κλίση 30°. Η κεφαλή να έχει δυνατότητα περιστροφής 360° και ρύθμιση της διακορικής απόστασης του παρατηρητή από 55 έως 75mm. Εναλλακτικά το μικροσκόπιο να δέχεται εργονομικές κεφαλές με ρυθμιζόμενη κλίση μεταξύ 0°-35°, με ρυθμιζόμενο ύψος παρατήρησης και ρυθμιζόμενη απόσταση προσοφθαλμίων από το  όργανο.

- Περιστρεφόμενο φορέα αντικειμενικών φακών πέντε (5) θέσεων, με εργονομική ελαστική επίστρωση για εναλλαγή των φακών χωρίς να χρειάζεται ο χειριστής να αγγίζει τους φακούς.

- Διπλή σταυροτράπεζα διαστάσεων 165x200mm με προστατευτική κεραμική επίστρωση και μετακίνηση του παρασκευάσματος σε περιοχή 76x52mm με κλίμακα βερνιέρου με δυνατότητα περιστροφής κατά 110o. Να συνοδεύεται από συγκρατητήρα παρασκευασμάτων ο οποίος να επιτρέπει την τοποθέτηση πλακιδίων με το ένα χέρι χωρίς να χρειάζεται ο χείριστής να απομακρύνει και τα δύο χέρια από τους κοχλίες χειρισμού του οργάνου. Η τράπεζα να διαθέτει σύστημα χειρισμού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος για να μπορεί ο χειριστής να ακουμπά τα χέρια του στον πάγκο εργασίας κατά τον χειρισμό. Το σύστημα του χειριστηρίου να επιτρέπει την ανεξάρτητη ρύθμιση της σκληρότητας μετακίνησης στους άξονες Χ,Υ και να έχει δυνατότητα τοποθέτησης του χειριστηρίου στην αριστερή ή στην δεξιά πλευρά της τράπεζας ώστε να είναι κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες χρήστες. Η εναλλαγή της τοποθέτησης του χειριστηρίου από την μια πλευρά της τράπεζας στην άλλη γίνεται από τον χειριστή εντός ελάχιστου χρόνου. Το σύστημα μετακίνησης της τράπεζας να μην προεξέχει από την τράπεζα κατά την μετακίνηση του δείγματος και οι άκρες της τράπεζας να μην έχουν αιχμηρές γωνίες.

- Πυκνωτή τύπου Abbe με αριθμητικό άνοιγμα Ν.Α. 0.90/1.25. Να είναι επικεντρούμενος για τεχνική Koehler, να φέρει διάφραγμα ίριδας και να δέχεται κατακόρυφη κίνηση με αμφίπλευρους κοχλίες, καθώς και ρύθμιση του ανώτατου ορίου μετακίνησης του, για την προστασία των παρασκευασμάτων. Το διάφραγμα ίριδας να είναι κωδικοποιημένο και αναγράφονται στο εμπρός τμήμα του πυκνωτή οι σωστές θέσεις ρύθμισης του διαφράγματος για την βέλτιστη παρατήρηση με κάθε αντικειμενικό φακό.

- Ζεύγος προσοφθάλμιων φακών PLAN 10x/20, ευρέως οπτικού πεδίου τουλάχιστον 20, με ρύθμιση για την ανισομετρωπία του παρατηρητή και κατάλληλο και για διοπτροφόρους.

- Αντικειμενικούς φακούς διορθωμένους στο άπειρο, Plan επίπεδους αχρωματικούς, μεγάλης φωτεινότητας και απόστασης εργασίας, κατάλληλους για φωτεινό / σκοτεινό πεδίο, πόλωση και προσπίπτοντα φθορισμό ως εξής:

- 4x/0.10, με απόσταση εργασίας 18mm

- 10x/0.25, με απόσταση εργασίας τουλάχιστον 12mm

- 40x/0.65, με ελατήριο προστασίας και απόσταση εργασίας 0.36mm

- 100x/1.25Oil, με ελατήριο προστασίας και απόσταση εργασίας 0.1mm

- Φορέα φίλτρων διερχόμενου φωτός με φίλτρο ημέρας (μπλε DLF)

Απαραίτητο να συνοδεύεται από ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας και συσκευή φθορισμού.

Ψηφιακή Κάμερα Μικροσκοπίας

Η κάμερα να είναι μια αποτελεσματική έγχρωμη ψηφιακή κάμερα που παρέχει εικόνες πραγματικού χρόνου. Ο φακός της κάμερας και το λογισμικό με το οποίο συνοδεύεται η κάμερα να είναι ειδικά σχεδιασμένα για εφαρμογές μικροσκοπίας. Η ταχύτητα λήψης της κάμερας σε σχεδόν πραγματικό χρόνο να επιτρέπει στο χείριστη να εστιάσει και να προσαρμόσει το δείγμα του παρακολουθώντας απευθείας την οθόνη του υπολογιστή του, μειώνοντας έτσι την ανάγκη χρήσης του διοφθάλμιου συστήματος παρατήρησης.

Η ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας να έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Γρήγορη με πλήρη χρωματισμό εικόνας πραγματικού χρόνου.

- Δυνατότητα λήψης εικόνων κανονικής ανάλυσης 3 Megapixel με δυνατότητα ζωντανής απεικόνισης στην οθόνη του υπολογιστή με ανάλυση 20481536 pixel και μεγάλη συχνότητα ανανέωσης της εικόνας.

- Αισθητήρας CCD τύπου CMOS με μέγεθος pixel 3,2μm  3,2μm.

- 24 Bit βάθος χρώματος για την σωστή απόδοση των χρωμάτων.

- Χρόνος έκθεσης από 2 msec έως 2sec.

- Μικρό μέγεθος (11,2  7,4  6,9 cm3) και ελαφριά κατασκευή με προστατευτικό κάλυμμα αλουμινίου (250 g).

- Οι πληροφορίες της εικόνας παίρνουν ψηφιακή μορφή απευθείας στην κεφαλή της κάμερας με αποτέλεσμα την βέλτιστη μείωση του θορύβου στο σήμα από τον αισθητήρα CCD. Οι εικόνες που λαμβάνουμε μπορούν να αποθηκευτούν σαν αρχεία εικόνας με τους παρακάτω τύπους αρχείων (graphic formats) JPG, BMP, TIFF.

- Η τροφοδοσία της κάμερας να γίνεται μέσω  υπολογιστή (USB 2).

- Το λογισμικό το οποίο θα συνοδεύει την κάμερα, να ενσωματώνει τις λειτουργίες του μικροσκοπίου της ψηφιακής κάμερας και του λογισμικού σε ένα περιβάλλον εργασίας απλοποιώντας τη διαδικασία ψηφιακής απεικόνισης. Να αυτοματοποιεί τις λειτουργίες ψηφιακής μικροφωτογράφισης μέσω των χαρακτηριστικών του μικροσκοπίου. Να επιτρέπει την προβολή, ρύθμιση και αποθήκευση των εικόνων μικροσκοπίας σε βιβλιοθήκη αρχειοθέτησης (thumbnail gallery), την αρχειοθέτηση των εικόνων μαζί με σχόλια, μετρήσεις και στοιχεία λειτουργίας του μικροσκοπίου. Επίσης να έχει λειτουργίες τοποθέτησης κλίμακας, μετρήσεων, σχολίων, δεικτών, λεζάντας και την επεξεργασία χρωμάτων στις αποθηκευμένες εικόνας καθώς και προβολή ζωντανής εικόνας και την ρύθμιση των παραμέτρων φωτογράφησης

- Να περιλαμβάνεται κατάλληλος αντάπτορας C-mount 0,55 x   για προσαρμογή της κάμερας στο μικροσκόπιο.

Σύστημα UV- φθορισμού

# Σύστημα παραγωγής υπεριώδους φωτός κατάλληλης συχνότητας για την παρατήρηση σε υπεριώδες - φθορισμό

# Γενικές απαιτήσεις

- Να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές και τους κανόνες καλής εργαστηριακής πρακτικής, πιστοποιητικά ISO 9001.

- Να συνοδεύονται  από όλα τα απαραίτητα παρελκυόμενα και αναλώσιμα για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του.

- Να παραδοθούν σε λειτουργία στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Τμήματος στο χειρισμό του συστήματος

- Να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας στα ελληνικά

- Να παρέχεται εγγύηση και τεχνική υποστήριξη

- Στην αξιολόγηση των  προσφερομένων ειδών, θα συνεκτιμηθούν επιπλέον Τεχνικά Χαρακτηριστικά και η σύγχρονη τεχνολογία

ΚΕ13. ΤΡΑΠΕΖΑ UV-VIS ΚΑΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

Συσκευή (τράπεζα) υπεριώδους για παρατήρηση και φωτογράφηση των ανεπτυγμένων πηκτών αγαρόζης ή πολυακρυλαμιδίου μετά την ηλεκτροφόρηση. Κανονικού μεγέθους (20x20 cm).

Σκοτεινός θάλαμος τοποθέτησης της τράπεζας υπεριώδους για παρατήρηση και φωτογράφηση των ανεπτυγμένων πηκτών αγαρόζης ή πολυακρυλαμιδίου μετά την ηλεκτροφόρηση. Με θέση προσαρμογής ψηφιακής κάμερας (στην κάμερα θα πρέπει να περιλαμβάνεται κατάλληλο λογισμικό καθώς επίσης και τα μέσα για μεταφορά της εικόνας σε υπολογιστή και επεξεργασία αυτής με το κατάλληλο λογισμικό). Διαστάσεις κατάλληλες για το μέγεθος της πηκτής και της τράπεζας υπεριώδους.

ΚΕ 14. ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΝΑΚΙΝΗΣΗ

Χωρητικότητα τουλάχιστον 25 λίτρα.

Εύρος οριζόντιας παλινδρομικής κίνησης από 10 έως 100 ταλαντώσεις/λεπτό με μεταβλητό μήκος ταλάντωσης από 32 έως 46mm.

Ψηφιακή οθόνη ενδείξεων με δυνατότητα επιλογής της θερμοκρασίας, της ταλάντωσης και του χρόνου.

## ΚΕ15. ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΣΚΙΝΗΣΗΣ

- Να μπορεί να δεχθεί μέχρι 8 κόσκινα ύψους 50 mm ή 16 κόσκινα  ύψους 25 mm.

- Να διαθέτει χρονοδιακόπτη από 1 έως 60 min και με θέση συνεχούς λειτουργίας.

- Να έχει ρύθμιση δόνησης μεταξύ 0 και 3 mm

- Να έχει αριθμό δονήσεων 3000 ανά λεπτό.

- Να έχει την δυνατότητα διακεκομμένης ή συνεχούς δόνησης με δυνατότητα ρύθμισης της διακοπής.

- Η δόνηση να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή.

- Να διαθέτει εύκολο πληκτρολόγιο στη χρήση του.

- Να είναι χαμηλού θορύβου < 60dB και εύκολου καθαρισμού.

- H ανωτέρω συσκευή δονήσεως κόσκινων να είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ISO 9001 καθώς και τις οδηγίες της Eυρωπαϊκής Ένωσης (CE conformity).

- Να έχει ληφθεί  ειδική μέριμνα στην ασφάλεια του μηχανήματος (π.χ. από υπερφόρτωση κλπ) και του προσωπικού που το χειρίζεται.

- Να λειτουργεί σε τάση 220 V/50 Hz.

- Να είναι κατάλληλη για ξηρή και υγρή κοσκίνηση (με την προσθήκη των κατάλληλων εξαρτημάτων).

- Να έχει τη δυνατότητα μέγιστης φόρτωσης υλικού 3 Kg.

- Να συνοδεύεται από σύστημα συγκράτησης κόσκινων, το οποίο να δέχεται κόσκινα 100/ 150/ 200/ 203mm. Να φέρει δύο μεταλλικές ράβδους συγκράτησης των κοσκίνων και όχι ιμάντα ώστε να παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια καθώς και δύο κλείστρα γρήγορου κλεισίματος.

- Να συνοδεύεται από υποδοχέα κοσκίνων  200 Χ 50mm από ανοξείδωτο χάλυβα.

- Να συνοδεύεται από σετ ανοξείδωτων κοσκίνων  200 Χ 50mm τα οποία να είναι σύμφωνα με ISO 3310/1. Διάμετρος οπής: 45 μm, 63 μm, 125 μm, 250 μm, 500 μm, 1,00 mm, 2,00 mm, 4,00 mm

# Γενικές απαιτήσεις

  - Να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές και τους κανόνες καλής εργαστηριακής πρακτικής, πιστοποιητικά ISO 9001.

  - Να συνοδεύονται  από όλα τα απαραίτητα παρελκυόμενα και αναλώσιμα για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του.

  - Να παραδοθούν σε λειτουργία στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας.

  - Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Τμήματος στο χειρισμό του συστήματος

  - Να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας στα ελληνικά

  - Να παρέχεται εγγύηση και τεχνική υποστήριξη

  - Στην αξιολόγηση των  προσφερομένων ειδών, θα συνεκτιμηθούν επιπλέον Τεχνικά Χαρακτηριστικά και η σύγχρονη τεχνολογία

ΚΕ 16. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΜΕΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ,SLIDES, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ:

- Επιφάνεια εργασίας Α4 και Α5

- Δυο ανακλεινόμενα φωτιστικά

- Σύστημα φωτισμού της επιφάνειας

- Να συνδέεται με καλώδια σύνδεσης και ασύρματο τηλεχειριστήριο

- επίσης να έχει:

• 20 fps, 1024x768 (XGA)

• 17"x11" shooting size w/built-in 4"x5" light base

• 12x optical zoom

• 90/180/270° rotation/270° tilt front-to-back

• dual cold-cathode on arms w/side-to-side, front-to back adjustment

• 80 JPEG internal, auto/manual slideshow play-back

• seamless video switching

• USB, DVI-I, VGA, Composite and S-Video output

• full-screen annotation and capturing

# Γενικές απαιτήσεις

- Να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές και τους κανόνες καλής εργαστηριακής πρακτικής, πιστοποιητικά ISO 9001.

- Να συνοδεύονται  από όλα τα απαραίτητα παρελκυόμενα και αναλώσιμα για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του.

- Να παραδοθούν σε λειτουργία στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Τμήματος στο χειρισμό του συστήματος

- Να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας στα ελληνικά

- Να παρέχεται εγγύηση και τεχνική υποστήριξη

- Στην αξιολόγηση των  προσφερομένων ειδών, θα συνεκτιμηθούν επιπλέον Τεχνικά Χαρακτηριστικά και η σύγχρονη τεχνολογία

ΚΕ 17. ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ

- Συνεχούς μεγέθυνσης με λόγο 6:1 (0,64 – 4x)

- Να φέρει διοφθάλμια κεφαλή παρατήρησης με κλίση 45° και ρύθμιση της ανισομετρίας του παρατηρητή.

- Να συνοδεύεται από πηγή προσπίπτοντος φωτισμού 6V -15W αλογόνου και διερχόμενου φωτισμού με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης καθώς και διακόπτη για την ταυτόχρονη ή ανεξάρτητη λειτουργία.

- Να συνοδεύεται από βάση διερχόμενου φωτισμού.

- Να συνοδεύεται από ένα ζεύγος προσοφθάλμιων φακών 10x με FΝ22 και διάμετρο πεδίου από 32 mm έως 5.5 mm και με απόσταση εργασήας (w.d.)> 110 mm.

- Να συνοδεύεται από αντικειμενικό φακό 1x και να φέρει ένδειξη μεγέθυνσης.

- Να δύναται να δώσει με εναλλαγή των προσοφθάλμιων και αντικειμενικών φακών  μεγεθύνσεις 3,3 -240

- Το ύψος στήριξης να είναι ~30cm.

# Γενικές απαιτήσεις

  - Να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές και τους κανόνες καλής εργαστηριακής πρακτικής, πιστοποιητικά ISO 9001.

  - Να συνοδεύονται  από όλα τα απαραίτητα παρελκυόμενα και αναλώσιμα για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του.

  - Να παραδοθούν σε λειτουργία στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας.

  - Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Τμήματος στο χειρισμό του συστήματος

  - Να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας στα ελληνικά

  - Να παρέχεται εγγύηση και τεχνική υποστήριξη

  - Στην αξιολόγηση των  προσφερομένων ειδών, θα συνεκτιμηθούν επιπλέον Τεχνικά Χαρακτηριστικά και η σύγχρονη τεχνολογία

ΚΕ 18. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το εργαστηριακό μικροσκόπιο, να είναι τελευταίας τεχνολογίας και ειδικού εργονομικού σχεδιασμού, να είναι κατάλληλο για παρατήρηση παρασκευασμάτων σε διερχόμενο φωτισμό φωτεινού πεδίου και με δυνατότητα επέκτασης σε τεχνικές μικροσκοπίας αντίθεσης φάσης, σκοτεινού πεδίου, ανοσοφθορισμού και πόλωσης, σύστημα συμπαρατήρησης έως 10 θέσεων, σύστημα ανάλυσης εικόνα κτλ.

Να αποτελείτε από:

- Μεγάλη σταθερή μεταλλική βάση, με χαμηλά στη βάση τοποθετημένους διπλούς ομοαξονικούς κοχλίες αδρής και μικρομετρικής εστίασης, ο μικρομετρικός κοχλίας να έχει ακρίβεια 1μm και να λειτουργεί σε όλο το μήκος διαδρομής της τράπεζας. Οι αμφίπλευροι μικρομετρικοί κοχλίες να διαθέτουν και οι δύο βαθμονόμηση για ακρίβεια στην εστίαση. Το ύψος των κοχλιών εστίασης να ρυθμίζεται από τον χειριστή χωρίς εργαλεία για να επιτρέπει τον χειρισμό τους με τα χέρια ακουμπισμένα στον πάγκο εργασίας. Οι κοχλίες για μεγαλύτερη ευκολία του χρήστη να είναι από ειδικό αντιολισθητικό πλαστικό ή από ελαστικό υλικό.

- Φωτιστική πηγή με λυχνία αλογόνου 30W/12Volt. Η αλλαγή της λυχνίας να γίνεται εύκολα από τον χειριστή χωρίς εργαλεία από το μπροστινό μέρος του κορμού για μεγαλύτερη ευκολία. Να φέρει διακόπτη ON/OFF φωτιζόμενο τοποθετημένο στο εμπρός τμήμα του οργάνου. Η πηγή να είναι τοποθετημένη εσωτερικά του κορμού του μικροσκοπίου.

- Ενσωματωμένο τροφοδοτικό, με κομβίο συνεχούς ρύθμισης της έντασης του φωτός, τοποθετημένο σε εργονομική θέση στον κορμό του μικροσκοπίου δίπλα στους κοχλίες εστίασης για ευκολότερο χειρισμό χωρίς να χρειάζεται ο χειριστής να αφήνει τουw κοχλίες εστίασης για να αυξομειώσει την ένταση του φωτισμού.

- Τριοφθάλμια κεφαλή παρατήρησης με κλίση 30°. Η κεφαλή να έχει δυνατότητα περιστροφής 360° και ρύθμιση της διακορικής απόστασης του παρατηρητή από 55 έως 75mm. Εναλλακτικά το μικροσκόπιο να δέχεται εργονομικές κεφαλές με ρυθμιζόμενη κλίση μεταξύ 0°-35°, με ρυθμιζόμενο ύψος παρατήρησης και ρυθμιζόμενη απόσταση προσοφθαλμίων από το  όργανο.

- Περιστρεφόμενο φορέα αντικειμενικών φακών πέντε (5) θέσεων, με εργονομική ελαστική επίστρωση για εναλλαγή των φακών χωρίς να χρειάζεται ο χειριστής να αγγίζει τους φακούς.

- Διπλή σταυροτράπεζα διαστάσεων 165x200mm με προστατευτική κεραμική επίστρωση και μετακίνηση του παρασκευάσματος σε περιοχή 76x52mm με κλίμακα βερνιέρου με δυνατότητα περιστροφής κατά 110o. Να συνοδεύεται από συγκρατητήρα παρασκευασμάτων ο οποίος να επιτρέπει την τοποθέτηση πλακιδίων με το ένα χέρι χωρίς να χρειάζεται ο χείριστής να απομακρύνει και τα δύο χέρια από τους κοχλίες χειρισμού του οργάνου. Η τράπεζα να διαθέτει σύστημα χειρισμού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος για να μπορεί ο χειριστής να ακουμπά τα χέρια του στον πάγκο εργασίας κατά τον χειρισμό. Το σύστημα του χειριστηρίου να επιτρέπει την ανεξάρτητη ρύθμιση της σκληρότητας μετακίνησης στους άξονες Χ,Υ και να έχει δυνατότητα τοποθέτησης του χειριστηρίου στην αριστερή ή στην δεξιά πλευρά της τράπεζας ώστε να είναι κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες χρήστες. Η εναλλαγή της τοποθέτησης του χειριστηρίου από την μια πλευρά της τράπεζας στην άλλη γίνεται από τον χειριστή εντός ελάχιστου χρόνου. Το σύστημα μετακίνησης της τράπεζας να μην προεξέχει από την τράπεζα κατά την μετακίνηση του δείγματος και οι άκρες της τράπεζας να μην έχουν αιχμηρές γωνίες.

- Πυκνωτή τύπου Abbe με αριθμητικό άνοιγμα Ν.Α. 0.90/1.25. Να είναι επικεντρούμενος για τεχνική Koehler, να φέρει διάφραγμα ίριδας και να δέχεται κατακόρυφη κίνηση με αμφίπλευρους κοχλίες, καθώς και ρύθμιση του ανώτατου ορίου μετακίνησης του, για την προστασία των παρασκευασμάτων. Το διάφραγμα ίριδας να είναι κωδικοποιημένο και αναγράφονται στο εμπρός τμήμα του πυκνωτή οι σωστές θέσεις ρύθμισης του διαφράγματος για την βέλτιστη παρατήρηση με κάθε αντικειμενικό φακό.

- Ζεύγος προσοφθάλμιων φακών PLAN 10x/20, ευρέως οπτικού πεδίου τουλάχιστον 20, με ρύθμιση για την ανισομετρωπία του παρατηρητή και κατάλληλο και για διοπτροφόρους.

- Αντικειμενικούς φακούς διορθωμένους στο άπειρο, Plan επίπεδους αχρωματικούς, μεγάλης φωτεινότητας και απόστασης εργασίας, κατάλληλους για φωτεινό / σκοτεινό πεδίο, πόλωση και προσπίπτοντα φθορισμό ως εξής:

- 4x/0.10, με απόσταση εργασίας 18mm

- 10x/0.25, με απόσταση εργασίας τουλάχιστον 12mm

- 40x/0.65, με ελατήριο προστασίας και απόσταση εργασίας 0.36mm

- 100x/1.25Oil, με ελατήριο προστασίας και απόσταση εργασίας 0.1mm

- Φορέα φίλτρων διερχόμενου φωτός με φίλτρο ημέρας (μπλε DLF)

Απαραίτητο να συνοδεύεται από ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας.

Ψηφιακή Κάμερα Μικροσκοπίας

Η κάμερα να είναι μια αποτελεσματική έγχρωμη ψηφιακή κάμερα που παρέχει εικόνες πραγματικού χρόνου. Ο φακός της κάμερας και το λογισμικό με το οποίο συνοδεύεται η κάμερα να είναι ειδικά σχεδιασμένα για εφαρμογές μικροσκοπίας. Η ταχύτητα λήψης της κάμερας σε σχεδόν πραγματικό χρόνο να επιτρέπει στο χείριστη να εστιάσει και να προσαρμόσει το δείγμα του παρακολουθώντας απευθείας την οθόνη του υπολογιστή του, μειώνοντας έτσι την ανάγκη χρήσης του διοφθάλμιου συστήματος παρατήρησης.

Η ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας να έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Γρήγορη με πλήρη χρωματισμό εικόνας πραγματικού χρόνου.

- Δυνατότητα λήψης εικόνων κανονικής ανάλυσης 3 Megapixel με δυνατότητα ζωντανής απεικόνισης στην οθόνη του υπολογιστή με ανάλυση 20481536 pixel και μεγάλη συχνότητα ανανέωσης της εικόνας.

- Αισθητήρας CCD τύπου CMOS με μέγεθος pixel 3,2μm  3,2μm.

- 24 Bit βάθος χρώματος για την σωστή απόδοση των χρωμάτων.

- Χρόνος έκθεσης από 2 msec έως 2sec.

- Μικρό μέγεθος (11,2  7,4  6,9 cm3) και ελαφριά κατασκευή με προστατευτικό κάλυμμα αλουμινίου (250 g).

- Οι πληροφορίες της εικόνας παίρνουν ψηφιακή μορφή απευθείας στην κεφαλή της κάμερας με αποτέλεσμα την βέλτιστη μείωση του θορύβου στο σήμα από τον αισθητήρα CCD. Οι εικόνες που λαμβάνουμε μπορούν να αποθηκευτούν σαν αρχεία εικόνας με τους παρακάτω τύπους αρχείων (graphic formats) JPG, BMP, TIFF.

- Η τροφοδοσία της κάμερας να γίνεται μέσω  υπολογιστή (USB 2).

- Το λογισμικό το οποίο θα συνοδεύει την κάμερα, να ενσωματώνει τις λειτουργίες του μικροσκοπίου της ψηφιακής κάμερας και του λογισμικού σε ένα περιβάλλον εργασίας απλοποιώντας τη διαδικασία ψηφιακής απεικόνισης. Να αυτοματοποιεί τις λειτουργίες ψηφιακής μικροφωτογράφισης μέσω των χαρακτηριστικών του μικροσκοπίου. Να επιτρέπει την προβολή, ρύθμιση και αποθήκευση των εικόνων μικροσκοπίας σε βιβλιοθήκη αρχειοθέτησης (thumbnail gallery), την αρχειοθέτηση των εικόνων μαζί με σχόλια, μετρήσεις και στοιχεία λειτουργίας του μικροσκοπίου. Επίσης να έχει λειτουργίες τοποθέτησης κλίμακας, μετρήσεων, σχολίων, δεικτών, λεζάντας και την επεξεργασία χρωμάτων στις αποθηκευμένες εικόνας καθώς και προβολή ζωντανής εικόνας και την ρύθμιση των παραμέτρων φωτογράφησης

- Να περιλαμβάνεται κατάλληλος αντάπτορας C-mount 0,55 x   για προσαρμογή της κάμερας στο μικροσκόπιο.

# Γενικές απαιτήσεις

  - Να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές και τους κανόνες καλής εργαστηριακής πρακτικής, πιστοποιητικά ISO 9001.

  - Να συνοδεύονται  από όλα τα απαραίτητα παρελκυόμενα και αναλώσιμα για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του.

  - Να παραδοθούν σε λειτουργία στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας.

  - Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Τμήματος στο χειρισμό του συστήματος

  - Να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας στα ελληνικά

  - Να παρέχεται εγγύηση και τεχνική υποστήριξη

  - Στην αξιολόγηση των  προσφερομένων ειδών, θα συνεκτιμηθούν επιπλέον Τεχνικά Χαρακτηριστικά και η σύγχρονη τεχνολογία

ΚΕ 19. ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Η/Υ

- Συνεχούς μεγέθυνσης με λόγο 6:1 (0,64 – 4x)

- Να φέρει διοφθάλμια κεφαλή παρατήρησης με κλίση 45° και ρύθμιση της ανισομετρίας του παρατηρητή.

- Να συνοδεύεται από πηγή προσπίπτοντος φωτισμού 6V -15W αλογόνου και διερχόμενου φωτισμού με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης καθώς και διακόπτη για την ταυτόχρονη ή ανεξάρτητη λειτουργία.

- Να διαθέτει μπλε για τον προσπίπτοντα φωτισμό και γαλακτώδες φίλτρο για το διερχόμενο φωτισμό.

- Να συνοδεύεται από βάση διερχόμενου φωτισμού.

- Να συνοδεύεται από ένα ζεύγος προσοφθάλμιων φακών 10x με FΝ22 και διάμετρο πεδίου από 32 mm έως 5.5 mm και με απόσταση εργασήας (w.d.)> 110 mm.

- Να συνοδεύεται από αντικειμενικό φακό 1x και να φέρει ένδειξη μεγέθυνσης.

- Να δύναται να δώσει με εναλλαγή των προσοφθάλμιων και αντικειμενικών φακών  μεγεθύνσεις 3,3 -240

- Το ύψος στήριξης να είναι ~30cm.

- Να συνοδεύεται από σύστημα προβολής καταγραφής και επεξεργασίας εικόνας που να περιλαμβάνει κατάλληλο οπτικό/ηλεκτρονικό σύστημα (κάμερα) που να συνδέεται με το μικροσκόπιο, πλήρη συστήματα σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή και όλα τα απαιτούμενα για τη σύνδεση περιλαμβανομένων του απαραίτητου λογισμικού και τυχόν απαιτούμενων καρτών κτλ. για τον υπολογιστή.

- Να συνοδεύεται από σύγχρονο Η/Υ.

# Γενικές απαιτήσεις

  - Να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές και τους κανόνες καλής εργαστηριακής πρακτικής, πιστοποιητικά ISO 9001.

  - Να συνοδεύονται  από όλα τα απαραίτητα παρελκυόμενα και αναλώσιμα για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του.

  - Να παραδοθούν σε λειτουργία στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας.

  - Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Τμήματος στο χειρισμό του συστήματος

  - Να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας στα ελληνικά

  - Να παρέχεται εγγύηση και τεχνική υποστήριξη

  - Στην αξιολόγηση των  προσφερομένων ειδών, θα συνεκτιμηθούν επιπλέον Τεχνικά Χαρακτηριστικά και η σύγχρονη τεχνολογία

ΚΕ 20. ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΤΗΣ ΙΣΤΩΝ - ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ.

Επιτραπέζιος ομογενοποιητής – αναδευτήρας με δυνατότητα ανάδευσης υγρών και ομογενοποίησης ιστών.

- Να είναι επιτραπέζιος, στηριζόμενος σε βάση η οποία να προσφέρεται μαζί με τον αναδευτήρα.

- Να μπορεί να χρησιμοποιείται σε υγρά μέχρι 15.000 mPa s (cP).

- Να φέρει ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών από έως 2.000 rpm.

- Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας

- Να έχει ροπή στρέψης τουλάχιστον 33 Ncm

- Να μπορεί να αναδεύει όγκο ύδατος έως 25 lit.

- Να έχει ισχύ τουλάχιστον 55 W

- Ο θόρυβος λειτουργίας να μην υπερβαίνει τα 65 dB

- Να μπορεί να δέχεται ράβδους ανάδευσης τύπου προπέλας με διαφορετικό αριθμό πτερυγίων, τύπου δίσκου, τύπου αντίστροφου Π, τύπου ομογενοποιητή ιστών .

- Να δέχεται ρόπαλα ομογενοποίησης  κατάλληλα για ομογενοποίηση κάθε είδους ιστού κλπ (teflon για μαλακούς ιστούς, glass για σκληρούς ιστούς κ.ο.κ.). Να είναι κατάλληλα για όγκους απο μόλις 2 ml έως μερικές εκατοντάδες ml και διατίθεται μια μεγάλη γκάμα σωλήνων και ροπάλων. βλέπε παρακάτω accessories

- Να συνοδεύεται οπωσδήποτε από μια ράβδο ή ρόπαλο κατάλληλη για ομογενοποίηση μαλακών ιστών, μια ράβδο ή ρόπαλο για ομογενοποίηση σκληρών ιστών και μια ράβδο ανάδευσης τύπου προπέλας για ανάδευση υγρών.

- Να συνοδεύεται οπωσδήποτε από τα τρία δοχεία αντίστοιχα των τριών ράβδων ή ροπάλων που αναφέρονται στην προηγούμενη απαίτηση.

- Να συνοδεύεται από τρία (3) επιπλέον δοχεία για ομογενοποίηση ιστών, ένα για κάθε όγκο 2 mL, 5 mL, 15 mL με ψυχόμενο μανδύα.

- Να φέρει προστασία κατά της υπερθέρμανσης

- Ο κατασκευαστής και τα προσφερόμενα είδη να έχουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 και CE αντίστοιχα.

# Γενικές απαιτήσεις

- Να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές και τους κανόνες καλής εργαστηριακής πρακτικής, πιστοποιητικά ISO 9001.

- Να συνοδεύονται  από όλα τα απαραίτητα παρελκυόμενα και αναλώσιμα για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του.

- Να παραδοθούν σε λειτουργία στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Τμήματος στο χειρισμό του συστήματος

- Να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας στα ελληνικά

- Να παρέχεται εγγύηση και τεχνική υποστήριξη

- Στην αξιολόγηση των  προσφερομένων ειδών, θα συνεκτιμηθούν επιπλέον Τεχνικά Χαρακτηριστικά και η σύγχρονη τεχνολογία

ΚΕ21. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

- Δυνατότητα ανάλυσης παραμέτρων αίματος από 6 τουλάχιστον είδη ζώων με πρόσθετη δυνατότητα προσθήκης και άλλων 3 (τριών) δικής μας επιλογής.

- Να δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να προσθέτει διαφορετικούς τύπους ζώων με γνώση των φυσιολογικών παραμέτρων αυτών.

- Ανάλυση είκοσι (20) παραμέτρων αίματος:

- Αριθμός λευκοκυττάρων

- Ποσοστό λεμφοκυττάρων

- Ποσοστό μονοκύτταρων

- Ποσοστό ουδετερόφιλων

- Ποσοστό εωσινόφιλων

- Αριθμός λεμφοκυττάρων

- Αριθμός μονοκύτταρων

- Αριθμός ουδετερόφιλων

- Αριθμός εωσινόφιλων

- Αριθμός ερυθροκυττάρων

- Συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης

- Αιματοκρίτης

- Μέσος κυτταρικός όγκος

- Μέση κυτταρική αιμοσφαιρίνη

- Μέση κυτταρική συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης

- Εύρος κατανομής ερυθροκυττάρων

- Μέτρηση αιμοπεταλίων

- Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων

- Μέσος όγκος αιμοπεταλίων

- Αιμοπεταλιακος crit

- Δυνατότητα επιλογής διάλυσης  του δείγματος (εκτός από την φυσιολογική) σε υψηλή-πολύ υψηλή και χαμηλή.

- Έγχρωμη οθόνη TFT LCD με μηνύματα κατά την λειτουργία της.

- Οθόνη αφής για χρήση από χειριστή.

- Δυνατότητα αποθήκευσης αποτελεσμάτων από 400 δείγματα και αποθήκευση ιστογραμμάτων από 50 δείγματα.

- Παρουσία δείκτη χαμηλής στάθμης των αντιδραστηρίων για την ομαλή λειτουργία του αναλυτή.

- Αυτόματος καθαρισμός των σωληναρίων κατά το σβήσιμο της λειτουργίας του.

- Αυτόματη διάλυση πηγμάτων αίματος και σκόνης με την χρήση ρεύματος.

- Αναλώσιμα που τυχόν θα χρησιμοποιούνται θα έχουν ημερομηνία λήξεως μεγαλύτερη του ενός έτους και θα συντηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ψύξη ή κατάψυξη.

- Δυνατότητα σύνδεσης με εκτυπωτή και ηλεκτρονικό υπολογιστή (με λογισμικό Windows XP και χρήση του λογισμικού Data Management System για επεξεργασία δεδομένων) για αποθήκευση και εκτύπωση αποτελεσμάτων και ιστογραμμάτων.

# Γενικές απαιτήσεις

- Να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές και τους κανόνες καλής εργαστηριακής πρακτικής, πιστοποιητικά ISO 9001.

- Να συνοδεύονται  από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και αναλώσιμα για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του.

- Να παραδοθούν σε λειτουργία στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Τμήματος στο χειρισμό του συστήματος

- Να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας στα ελληνικά

- Να παρέχεται εγγύηση και τεχνική υποστήριξη

- Στην αξιολόγηση των  προσφερόμενων ειδών, θα συνεκτιμηθούν επιπλέον Τεχνικά Χαρακτηριστικά και η σύγχρονη τεχνολογία

ΚΕ 22. ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

- Δυνατότητα ανάλυσης 40 δειγμάτων ταυτόχρονα.

- Δυνατότητα 7 διαφορετικών αλγορίθμων υπολογισμού αναλύσεων.

- Δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

- Απαραίτητο λογισμικό  (συμβατό με Windows XP) για ηλεκτρονικό Υπολογιστή (με λογισμικό Windows XP) με δυνατότητα εκτύπωσης αποτελεσμάτων.

- Δυνατότητα προ-διάλυσης δειγμάτων.

- Χρήση αντιδραστηρίων και αλώσιμων με ημερομηνία λήξεως μεγαλύτερη του έτους.

- Φωτόμετρο με λάμπα αλογόνου.

- Δυνατότητα αναλυσεων : Αλβουμινης, Αμυλάσης Αλκαλικής Φωσφατασης, Ολικής  Χολερυθρίνης, Άμεσης χολερυθρίνης Ασβέστιο, Χοληστερόλης, CK, Κρεατινίνης, Γλυκόζης, GGT, SGOT, SGPT, HDL chol direct, LDL Direct, Σίδηρος, LDH, Μαγνήσιο,Φώσφορος, Ολικές πρωτεΐνες, Τριγλυκερίδια, Ουρία, Ουρικό οξύ

# Γενικές απαιτήσεις

- Να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές και τους κανόνες καλής εργαστηριακής πρακτικής, πιστοποιητικά ISO 9001..

- Να συνοδεύονται  από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και αναλώσιμα για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του.

- Να παραδοθούν σε λειτουργία στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας.

- Να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές και τους κανόνες καλής Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Τμήματος στο χειρισμό του συστήματος

- Να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας στα ελληνικά

- Να παρέχεται εγγύηση και τεχνική υποστήριξη

- Στην αξιολόγηση των  προσφερόμενων ειδών, θα συνεκτιμηθούν επιπλέον Τεχνικά Χαρακτηριστικά και η σύγχρονη τεχνολογία

ΚΕ 23. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΥΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ

- Ανάλυση ηλεκτρολυτών Κ, Να, Cl,

- Ανάλυση από πλάσμα ή ορό αίματος.

- Δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

- Απαραίτητο λογισμικό  (συμβατό με Windows XP) για ηλεκτρονικό Υπολογιστή (με λογισμικό Windows XP) με δυνατότητα εκτύπωσης αποτελεσμάτων.

- Χρήση αντιδραστηρίων και αλώσιμων με ημερομηνία λήξεως μεγαλύτερη του έτους.

# Γενικές απαιτήσεις

- Να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές και τους κανόνες καλής εργαστηριακής πρακτικής, πιστοποιητικά ISO 9001..

- Να συνοδεύονται  από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και αναλώσιμα για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του.

- Να παραδοθούν σε λειτουργία στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας.

- Να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές και τους κανόνες καλής Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Τμήματος στο χειρισμό του συστήματος

- Να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας στα ελληνικά

- Να παρέχεται εγγύηση και τεχνική υποστήριξη

- Στην αξιολόγηση των  προσφερόμενων ειδών, θα συνεκτιμηθούν επιπλέον Τεχνικά Χαρακτηριστικά και η σύγχρονη τεχνολογία

Η παράδοση θα γίνει στους χώρους του Τμήματος  Zωικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ

Ο χρόνος παράδοσης είναι τρείς μήνες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(Ανήκει στην διακήρυξη 3/2009)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ  « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παρακάτω πίνακα:

| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- |

Ο Φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Το συνολικό τίμημα σε Ευρώ ολογράφως και αριθμητικά έναντι του οποίου προσφέρεται το είδος  χωρίς ΦΠΑ.

Το ποσοστό του ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.

Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του αναδόχου για την εγκατάσταση του είδους της διακήρυξης και δεν αναγνωρίζεται κανένα άλλο κόστος το οποίο μπορεί να επιβαρύνει το έργο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη  3/2009)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας……………………………………

Κατάστημα……………………………………………..ημερομηνία έκδοσης…………………………………..

EURO…………………………………………………..

Προς:

Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ : Περιφερειακή οδός Τρικάλων

Τ.Κ.  41110  Λάρισα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………………….

Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των euro

…………………………………...         υπέρ                     της                     Εταιρείας

………………………………………….                                                             δ/νση

……………………………………………….για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………….για την προμήθεια εργαστηριακού  εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ/Λ σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. …………………………διακήρυξή σας.

Η  παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί  χωρίς  καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι  και την ………………..(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη). (Προσοχή ο χρόνος μετράει από την επομένη του διαγωνισμού).

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

Ανήκει στη διακήρυξη 23/2008

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επισημαίνεται ότι  κάποια σημεία της σύμβασης θα προσαρμοστούν αναγκαστικά ανάλογα με την προσφορά του αναδόχου

ΣΥΜΒΑΣΗ

Για την προμήθεια  εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολογίας της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ/Λ

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: ……………/2008

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία του ΤΕΙ Λάρισας

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

- Το  Τ.Ε.Ι. Λάρισας που εδρεύει στην Περιφερειακή οδό Τρικάλων, 41110 Λάρισα,

με  Α.Φ.Μ. 090136366, Γ΄ΔΥΟ Λάρισας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.

Ιωάννη Κόκκορα Πρόεδρο του ΤΕΙ Λάρισας και

- ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………….., αφού ήρθαν στα γραφεία του ΤΕΙ συμφώνησαν και δέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που αναδείχτηκε τελευταίος μειοδότης στον

ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό που έγινε στις                  για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ του  ΤΕΙ/Λ, αποτέλεσμα το οποίο εγκρίθηκε με το υπ΄αριθμ. ……….. πρακτικό του συμβουλίου του ΤΕΙ, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στην επιτροπή παραλαβής προμηθειών αυτού, τα παρακάτω είδη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με τους παρακάτω όρους:

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια  εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ/Λ.

Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά ισχύει η τεχνική προσφορά της αναδόχου.

Ο χρόνος παράδοσης   ορίζεται                            από την υπογραφή της σύμβασης.

Οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας ή άλλη σχετική δαπάνη θα βαρύνει την ανάδοχο. Η παράδοση και η εγκατάσταση  θα γίνει στους χώρους του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ/Λ.

Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει η υπ’ αριθμ.                                    διακήρυξή μας και η προσφορά της αναδόχου.

Κατάθεσε εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης του ποσού                  ευρώ.

Το παρόν γράφτηκε σε τρία αντίγραφα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ                                                       2. Ο ανάδοχος

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής