ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λήψη προσφορών για  δαπάνη ποσού  6.745,32 €  (έξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και τριάντα δύο λεπτών) για εργασίες συντήρησης με προμήθεια υλικών για την επισκευή εγκαταστάσεων Μητρώου-Εστιατορίου-Γρ. Μελετών & Κατασκευών του ΤΕΙ Θεσσαλίας όπως περιγράφονται παρακάτω:

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κατασκευή τοίχου από τσιμεντοσανίδα τύπου σάντουιτς 1 + 1 με εσωτερική μόνωση από ορικτοβάμβακα Τ.Π. 116 με μεταλικό σκελετό 100 mm διαστάσεων 1,90Χ2,90 = 5,51m² στο χώρο του Μητρώου | m² | 5,51 |  |  |
| 2 | Κατασκευή τοίχου από γυψοσανίδα ανθυγρή τύπου σάντουιτς 1 + 1 με εσωτερική μόνωση από ορικτοβάμβακα Τ.Π. 116 με μεταλικό σκελετό 75 mm διαστάσεων 2,65 Χ 2,8 = 7,42m² στο χώρο του w.c.Γραφείου Μελετών. | m² | 7,42 |  |  |
| 3 | Καθαίρεση τοίχου από οπτοπλινθοδομή διαστάσεων 1,90Χ2,90 με απομάκρυνση μπαζών και σοβάτισμα στα σημεία επαφής με τον κάθετο τοίχο στο χώρο του Μητρώου | τεμ. | 1 |  |  |
| 4 | Κλείσιμο με γυψοσανίδα των 3ων παραθύρων στην νέα αίθουσα μητρώου και τοποθέτηση σίτας στο ένα παράθυρο | τεμ. | 3 |  |  |
| 5 | Κατασκευή τοίχου από πυράντοχη γυψοσανίδα τύπου σάντουιτσ 1 + 1 με εσωτερική μόνωση από ορυκτοβάμβακα Τ.Π. 116 με μεταλλικό σκελετό 100 mm διαστάσεων 5,36 Χ 3,45 στο χώρο του Εστιατόριου w.c. σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας | m² | 18,5 |  |  |
| 6 | Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση: Α) Χώρος Μητρώου 1.Θυροτηλεφώνου 2 κλήσεων 2.Φωτιστικά φθορίου οροφής (σκαφάκι) 4Χ18 w 3.Δύο (2) πρίζες (σούκου), μεταφορά και εντιχοισμούς καλωδίου 3Χ1,5mm από υπάρχουσα σε νέα θέση. Β) Γραφείο Μελετών 1.Εντοιχισμός καλωδίων ασθενών και ισχυρών ρευμάτων. 2.Μεταφορά πίνακα ισχυρών ρευμάτων 3.Μπρίζες (2) δύο σούκο και σύνδεση με πίνακα με καλώδιο 3Χ1,5mm 4.Ανεμιστήρας w.c. 5.Φωτιστικό (αρματούρα) w.c. 6.Διακόπτης φωτιστικού w.c. -10 Α | τεμ. | 1 |  |  |
| 7 | Επένδυση δαπέδου με κεραμικά Πλακίδια διαστάσεων 25Χ25 και με υπόστρομα ριτήνης στον διάδρομο του Μητρώου επιφάνειας 20 m² προδιαγραφών με σοβατεπί 22 m | m² | 20 |  |  |
| 8 | Επένδυση δαπέδου με κεραμικά Πλακίδια δαπέδου 20Χ20 επιφανείας 12,5 m² και με υπόστρομα ριτήνης με σοβατεπί 13 m του γραφείου Μελετών (αρχείο) | m² | 12,5 |  |  |
| 9 | Επένδυση δαπέδου με κεραμικά Πλακίδια στο WC 14 m² στο γραφείο Μελετών | m² | 14 |  |  |
| 10 | α) Βάψιμο τοίχων τσιμεντοσανίδας και εξωτερικού τοίχου αίθουσας Μητρώου β) Βάψιμο διαδρόμου στη θέση που θα καθαιρεθεί ο τοίχος στο χώρο του Μητρώου γ) Βάψιμο τοίχου γραφείου Μελετών (αρχείο) με στοκάρισμα και ενίσχυση ρωγμών με ειδική ταινία πλέγμα δ) Βάψιμο w.c. Τμημ. Μελετών | τεμ. | 1 |  |  |
| 11 | Κατασκευή WC με λεκάνη, καζανάκι και χαρτοθήκη στο γραφ. Μελετών - Κατασκευών (σετ 3ων τεμαχίων) | τεμ. | 1 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 23% |  |  |
|  |  |  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

- Η προμήθεια μπορεί να κατοχυρωθεί στο σύνολο ή τμηματικά.

- Ημερομηνία λήξης προσφορών η 21/7/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00

- Κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

- Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Δευτέρα 21/7/2014) ώρα 13.00 στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.