ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λήψη προσφορών για  δαπάνη ποσού  2.988,00 €  (δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ) για Εργασίες και υλικά για τον διαχωρισμό των ηλεκτρικών καταναλώσεων του Συνεδριακού Κέντρου του ΤΕΙ Θεσσαλίας όπως περιγράφεται παρακάτω:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (προϋπολογισμός 1.500,00 €)

1. Τοποθέτηση του ηλεκτρικού πίνακα και μετρητή μέτρησης ενέργειας δίπλα στον γενικό πίνακα του κτηρίου των μαγειρείων.

2. Μεταφορά όλων των ηλεκτρικών καταναλώσεων που αφορούν το ΤΕΙ από τον γενικό πίνακα στον νέο πίνακα.

3. Έλεγχος όλων των καταναλώσεων του κτηρίου για τον σωστό διαχωρισμό “Ηλεκτρικές καταναλώσεις που αφορούν τα μαγειρεία θα μείνουν στον υπάρχων πίνακα με τον υπάρχων μετρητή. Οι καταναλώσεις που αφορούν το ΤΕΙ θα μεταφερθούν στον νέο πίνακα με τον νέο μετρητή.” Το παραπάνω μας δίνει την δυνατότητα προσθέτοντας τις δυο μετρήσεις κατανάλωσης να έχουμε το σύνολο των καταναλώσεων όλου του κτηρίου.

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (προϋπολογισμός 1.488,00 €)

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ |
| --- | --- |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας διαστάσεων 60Χ100Χ25 cm |
| 2 | Γενικός αυτόματος διακόπτης 160Α 1 τεμάχιο |
| 3 | Όργανο μετρητής ενέργειας KW/h ηλεκτρονικός |
| 4 | Μετασχηματιστές έντασης 4 τεμάχια |
| 5 | Ασφάλειες 3Χ50Α 2 τεμάχια |
| 6 | Ασφάλειες 3Χ40Α 2 τεμάχια |
| 7 | Ασφάλεια 3Χ25 Α 1 τεμάχιο |
| 8 | Πολυόργανο ένδειξης 1 τεμάχιο |

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) | ΦΠΑ (23%) | ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εργασίες και υλικά για τον διαχωρισμό των ηλεκτρικών καταναλώσεων του Συνεδριακού Κέντρου του ΤΕΙ | 1 |  |  |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ): |  |  |  |  |

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

- Η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο.

- Ημερομηνία λήξης προσφορών η 25/6/2015 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12.00

- Κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

- Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Πέμπτη 25/6/2015) ώρα 12.00 στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.