ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

(Τ.Ε.Ι.) ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

# ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Πληροφ. : Τσιτσιβάς Δημήτριος, Προϊστάμενος

Τηλ.: 2410-684391

Λάρισα : 3/7/2013

Αρ. πρωτ.: 148

### ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΥΛΙΚΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σιδεροσωλήνας 1΄΄ | Μετρ. | 45 |
| 2 | Σιδεροσωλήνας ½ ΄΄ | -«- | 30 |
| 3 | Γωνίες 1΄΄ | Τεμ. | 20 |
| 4 | Γωνίες ½ ΄΄ | -«- | 15 |
| 5 | Ταφ 1 ΄΄ | -«- | 20 |
| 6 | Ταφ ½΄΄ | -«- | 4 |
| 7 | Βάνες 1΄΄ | -«- | 4 |
| 8 | Βάνες ½ ΄΄ | -«- | 4 |
| 9 | Στηρίγματα 1΄΄ | -«- | 27 |
| 10 | Στηρίγματα ½΄΄ | -«- | 20 |
| 11 | Αυτόματη γραμμής | -«- | 4 |
| 12 | Διακόπτης σωμάτων | -«- | 12 |
| 13 | Μαστοί 1΄΄ | -«- | 5 |
| 14 | Μαστοί ½΄΄ | -«- | 15 |
| 15 | Ταφ 32Χ1/2Χ32 | -«- | 1 |
| 16 | Μούφες 32 | -«- | 2 |
| 17 | Μίνι 1/2Χ16 | -«- | 1 |
| 18 | Σωλήνα PVC Φ50 | Μετρ. | 38 |
| 19 | Γωνίες PVC Φ50 | Τεμ. | 4 |
| 20 | Στηρίγματα για PVC Φ50 | -«- | 26 |
| 21 | Λάστιχο PE Φ16 | Μετρ. | 38 |
| 22 | Μόνωση για PE Φ16 | -«- | 38 |
| 23 | Ταφ ½ | Τεμ. | 1 |
| 24 | Μαστοί ¼ | -«- | 1 |
| 25 | Μίνι ½ | -«- | 1 |
| 26 | Γωνίες βιδωτές | -«- | 3 |
| 27 | Κάνουλες vol | -«- | 3 |

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

Υλικά για:

- Κατασκευή νέου δικτύου σωληνώσεων θέρμανσης στον χώρο των γραφείων και στις τουαλέτες του Τμήματος Λογιστικής της ΣΔΟ λόγω διάβρωσης των παλαιών που είχε ως συνέπεια την διαρροή νερού.

- Εγκατάσταση βρυσών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του συνεργείου καθαριότητας στον χώρο της Βιβλιοθήκης:

  - (1) βρύσης στο αίθριο της βιβλιοθήκης και

  - (2) βρυσών  στην πίσω πλευρά του εξωτερικού χώρου της βιβλιοθήκης

Σύνολο με ΦΠΑ :  880  €

ΕΡΓΑΣΙΑ

Τοποθέτηση των ως άνω υλικών

Σύνολο με ΦΠΑ :  850  €

ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ και ΕΡΓΑΣΙΩΝ με ΦΠΑ:   1.730 €

Ο Προϊστάμενος της Συντήρησης του ΤΕΙ/Λ

Δημήτριος  Τσιτσιβάς

Ηλ-νικός  Μηχανικός ΤΕ με Β΄ βαθμό