ΑΔΑ:4ΑΘΛ46914Κ-Π

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Περιφεριακή οδός Τρικάλων | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | 9/2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: | Α.Μπούτλα Δ.Καράμπα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 10-05-2011 |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ : | [2410]-684405,684406 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | 4325 |
| FAX: | 2410-610869 |  |  |
| ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: | 41110 –Λάρισα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1.ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ | 13-05-2011 13-05-2011 |

| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
| ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | OXI |

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΓ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΤΕΙ Λάρισας έχοντας υπόψη:

1.         Τις διατάξεις:

1.1.       Του Ν.1404/83 –«Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ».,όπως αυτό τροποποιήθηκε

και συμπληρώθηκε

1.2.       Το Ν. 496/74  περί λογιστικού των ΝΠΔΔ

1.3.       Του  Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95 ] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου

των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

  - Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»

[ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ. 3 περιπτ.ΙΙ στ΄και

2 παρ. 12.

1.5.       Του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.]

1.6.       Του Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07 ] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις

Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης   δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

  - Του Ν. 2522/97 [ΦΕΚ 178 /Α/ 97] «  Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων  Δημοσίων ΄Εργων, κρατικών Προμηθειών και 
Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».

  - Το 491/22&28-03-2011 πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1.  Ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με  κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη  προσφορά σε ευρώ, για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ, προϋπολογισμού διακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες και τετρακόσια ογδόντα τέσσερα [ 236.484,00]ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα  [30] ημερών από την δημοσίευση.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί:

Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Σε δύο οικονομικές εφημερίδες

Σε δύο τοπικές Εφημερίδες της Λάρισας

Στον δικτυακό τόπο του ΤΕΙ [www.teilar.gr]

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τ.Κ. 41110 ΛΑΡΙΣΑ | 23-06-2011 | Πέμπτη | 13:00 |

Η  αποσφράγιση  των προσφορών γίνεται δημόσια.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  α] όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,  β] συνεταιρισμοί  γ] ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και  δ] κοινοπραξίες προμηθευτών σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 60/07.

4. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και πάρουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε δύο αντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Β΄, όροι 1.1. – 1.6.2. και 1.9.5. – 1.13 και τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον όρο 1.6.1 του Παραρτήματος Β της διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής , θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

5.1 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά  τους, τα εξής:

α] Εγγύηση συμμετοχής [ άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007] στον διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  επί της προϋπολογιζόμενης  δαπάνης με Φ.Π.Α. των ζητούμενων υλικών  του Παραρτήματος Δ, η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ.

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει [ βλ. επίσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄]:

1. Την ημερομηνία έκδοσης.

2. Τον εκδότη.

3. Την υπηρεσία προς την οποίαν απευθύνεται, που είναι το ΤΕΙ Λάρισας.

4. Τον αριθμό της εγγύησης.

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση [ σε EURO ].

6. Την πλήρη επωνυμία και την  Δ/νση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η     εγγύηση.

7. Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και το αντικείμενο του διαγωνισμού.

8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς.

9. Τους όρους ότι:

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και της διαιρέσεως.

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, και ότι θα καταβληθεί με μονομερή δήλωση της μέσα σε τρείς [3] ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής , το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

β]  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 άρθρου 8 του Ν. 1599/86 [Α΄75], όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία:

i.              Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού

ii.             Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα

αναφερόμενα στην περίπτωση [1] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.    118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης [3] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. [4] του εδ. α της παρ. 2 και στην [3] του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση

των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με

τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 1118/2007.

γ]  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

5. 2  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι [20] ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 [Α΄290], θα υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται  και ελέγχονται, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:

[α] ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

(1)  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν δε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι  κατά την ημερομηνία της ως άνω  ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης [κύριας και επικουρικής] και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του

διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

(β) ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

(1)   Απόσπασμα Ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)   Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(3)   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  Η απόδειξη της εγγραφής αυτής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.

(γ)  ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

(1)  Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν σε έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες,

(2)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάρισης του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ( Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και για τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(4)  Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάρισης από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 α.1.ια΄και 7 β.12 του κ.ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον επιχείρησης.

(δ) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

(1) Απόσπασμα  Ποινικού μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδoποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης  και της περίπτωσης (2) του εδ. γ του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007.

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

(ε) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α )  Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

β)  Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

γ) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα  μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν  να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.  Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

δ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης.

ε) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

6. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή  πιστοποιητικά, ή δεν  καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:

- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία όση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων της παρ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν η χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.

- Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη  χώρα δεν εκδίδονται έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

7. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της αρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118.2007 συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

8. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν (κατά το στάδιο της κατακύρωσης ) επιπλέον και τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους, η χρηματοπιστωτική  και οικονομική κατάστασή τους γενικότερα, καθώς και οι τεχνικές τους δυνατότητες:

α)      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνει ότι:

- η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας

- δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό

- η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα

- εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

- Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά  του αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα που τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει τους όρους με τους οποίους μπορεί να αναλάβει την προμήθεια.

- Ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

β)  Πίνακα έργων που έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, με τα οποία πρέπει να τεκμηριώνεται η εμπειρία σε  έργα με αποδέκτες δημόσιους  ή ιδιωτικούς φορείς. Στον πίνακα θα περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τον αποδέκτη του έργου, τον τίτλο, μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του, το χρονικό διάστημα εκτέλεσής του, η παρούσα  φάση (ολοκληρωμένο επιτυχώς ή σε παραγωγικής λειτουργία), ο προϋπολογισμός του έργου και το ποσοστό που αντιστοιχεί στον υποψήφιο ανάδοχο και τέλος μια σύντομη περιγραφή της συνεισφοράς του σε αυτό. Ενδεικτικά ο πίνακας θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή:

Α/Α  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΤΙΤΛΟΣ&    ΔΙΑΡΚΕΙΑ       ΠΑΡΟΥΣΑ  ΠΡΟ/ΣΜΟΣ  ΣΥΝΟΠΤΚΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ   ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ      ΦΑΣΗ      ΕΡΓΟΥ-        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΕΡΓΟΥ                               ΠΟΣΟΣΤΟ   ΣΥΝΕΙΣΦΟ

ΤΟΥ ΕΡΓΟ                                               ΕΡΓΟΥ             ΡΑΣ ΣΤΟ

ΕΡΓΟ

Εάν  ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο κατατίθεται πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, κατατίθεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του διαγωνιζόμενου. Από τον συγκεκριμένο πίνακα θα πρέπει να προκύπτει ότι διαγωνιζόμενος έχει υλοποιήσει κατά την τελευταία τριετία αντίστοιχα ή παρόμοια έργα συνολικού προϋπολογισμού ( αθροιστικά) σε ποσό τουλάχιστον ίσο με το ποσό της παρούσας διακήρυξης.

γ) Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης που θα ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, κατά  ειδικότητα, ανεξάρτητα από την συμβατική σχέση τους  με την επιχείρηση, ιδίως δε των υπεύθυνων για τον έλεγχο της ποιότητας.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών ( α, β, και γ,) συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Οι αλλοδαποί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν έγγραφα αντίστοιχης ισχύος που να περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία.

9. Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν  κοινή προσφορά, τα παραπάνω δικαιολογητικά, κατατίθενται για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ξεχωριστά. Είναι αποδεκτή ή μερική κάλυψη  των παραπάνω προϋποθέσεων από τα μέλη των Ενώσεων / Κοινοπραξιών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τελικά  θα καλύπτονται από την προσφορά  οι παραπάνω απαιτήσεις στο σύνολό τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεούνται  να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

10) Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παρατήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής και τις σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών  ( Π.Δ. 118/2007):

i . «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

ii.«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»         (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)

iii.  «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄)

iv.  « ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄)

v.  «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄)

vi. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄)

vii. «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄)

11.Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από ΤΕΙ Λάρισας και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier.

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης θα πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) έτσι ώστε το ΤΕΙ Λάρισας να έχει στην διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα  ή διευκρινήσεις επ’ αυτής.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται  άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο ΤΕΙ Λάρισας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http: // www.teilar.gr.

Το ΤΕΙ Λάρισας αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες.

12. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

13. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικώς, πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού (ή και τη συγκεκριμένη προμήθεια), αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή προσφορών.

14. Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν το ΤΕΙ/Λάρισας, εκτός της δαπάνης για τη δημοσίευση σε τοπικό τύπο, η οποία θα βαρύνει τον μειοδότη ή τους μειοδότες αναλογικά σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΦΕΚ 163/04-09-2009 που αφορά προσθήκη παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3548/2007.

15. Τυχόν διευκρινήσεις  σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Ο  Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

(Ανήκει στη διακήρυξη  9/2011)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | Προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων της ΣΤΕΓ. α/α; Είδος Εξοπλισμού; Ποσότητα; Δαπάνη € (με Φ.Π.Α.). ΜΒΙ.1; Σύστημα ασύρματης μετάδοσης μετρήσεως; 1; 10.332,00. ΜΒΙ.2; Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής; 1; 1.033,00. ΜΒΙ.3; Κλίβανος αποτέφρωσης; 1; 2.583,00. ΜΒΙ.4; Κλίβανος Ξήρανσης; 1; 2.066,00. ΜΒΙ.5; Τέσσερις (4) αισθητήρες μέτρησης χαρακτηριστικών ροής αέρα; 1; 5.892,00. ΜΒΙ.6; Camera Υπερύθρων Long-wave Quantum υπέρυθρης φωτοανίχνευσης; 1; 62.017,00. ΜΒΙ.7; Αναλυτής υφής γεωργικών προϊόντων; 1; 24.807,00. ΜΒΙ.8; Δύο (2), Αισθητήρες μέτρησης της επιτάχυνσης των δονήσεων; 1; 3.101,00. ΤΟΜΕΑΣ Ι; 111.831,00. ΜΒΙΙ.1; Eνιαίο Πακέτο Πλήρης Εργαστηριακός Λυοφιλιωτής; 1; 29.458,00. ΜΒΙΙ.2; Eνιαίο Πακέτο Φορητό Όργανο Μέτρησης και Αισθητήρας Υγρασίας Θερμοκρασίας και Ηλεκτρικής Αγωγημότητας Εδάφους; 1; 1.344,00. ΜΒΙΙ.3; Eνιαίο Πακέτο GPS Δέκτη GRS-1 με GSM Network RTK Package L1/L2/RTK; 1; 15.043,00. ΜΒΙΙ.4; Φασματόμετρο Ορατού Υπεριώδους Διπλής Δέσμης; 1; 9.303,00. ΜΒΙΙ.5; Σύστημα Μέτρησης BOD; 1; 7.811,00. ΜΒΙΙ.6; Σύστημα Μέτρησης COD; 1; 2.777,00. ΜΒΙΙ.7; Iξωδόμετρο για Μέτρηση Ιξώδους Τροφίμων και Αγροτικών προϊόντων; 1; 12.404,00. ΜΒΙΙ.8; Μηχάνημα με Αισθητήρα Μέτρησης της Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας του εδάφους (Direct Contact) και του pH, εν κινήσει (on the go).; 1; 46.513,00. ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ; 1; 124.653,00. 1; 236.484,00. |
| --- | --- |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | Διακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες και τετρακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ[ 236.484,00] συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ | ΚΑΕ 7131 του τακτικού προϋπολογισμού ΤΕΙ/Λ |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ – Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης. |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ‘Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | Όπως ο όρος 9.1 του Παραρτήματος Β΄της παρούσας διακήρυξης |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄

( Ανήκει στη διακήρυξη  9/2011)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1.  Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της προκήρυξης υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο ( όπως παρακάτω οι όροι 1.6.1. και 1.6.2.), στην Ελληνική γλώσσα. Η τεχνική προσφορά και τα τεχνικά στοιχεία αυτής μπορεί να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα σε μετάφραση στην Ελληνική. Η τεχνική προσφορά θα παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) σε αρχείο Word και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της  Παραγράφου 1.10 του Παραρτήματος Β- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, της παρούσας διακήρυξης.

Γίνονται δεκτές προσφορές και για μέρος του εξοπλισμού,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Δ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών.

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.4. Η προσφορά κατατίθεται από τον προσφερόμενο ή νόμιμο εκπρόσωπο του ιδιοχείρως στο Τμήμα του Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Λάρισας την ημέρα του διαγωνισμού μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής του Διαγωνισμού από τον προσφέροντα ή εκπρόσωπο του με την προσκόμιση των δικαιολογητικών εκπροσώπησης τα οποία αν δεν είναι συνημμένα στην προσφορά, θα πρέπει να παραδίδονται κατά την παράδοση του φακέλου της προσφοράς, εκτός φακέλου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου. Προσφορά η οποία τυχόν κατατίθεται χωρίς παραστατικά εκπροσώπησης ή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών από την Επιτροπή του διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται υπόψη, ως εκπρόθεσμη. Εκτός της ιδιόχειρης κατάθεσης της προσφοράς κατά τα ανωτέρω, αυτή μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικά με την προϋπόθεση όμως ότι η προσφορά θα φθάσει

στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Θα πρέπει να υπάρχουν μέσα στο φάκελο της προσφοράς

- τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του  ( για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).

- Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

  - Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.5.1. Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.5.2. Ο πλήρης  τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια [ΤΕΙ/Λ    Περιφερειακή οδός Τρικάλων 41110 Λάρισα).

1.5.3. Ο αριθμός της διακήρυξης (  9/2011).

1.5.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ( 23-06-2011).

1.5.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6.  Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

1.6.1. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά  και η εγγύηση συμμετοχής.  Τα ζητούμενα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από Πίνακα περιεχομένων και θα φέρουν την αρίθμηση του Παραρτήματος Α της διακήρυξης.

Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία τοποθετούνται σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης, σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Στους δύο (2)  φακέλους που περιέχουν πρωτότυπα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα αναγράφεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  ενώ στους αντίστοιχους δύο (2) φακέλους που περιέχουν αντίγραφα, θα αναγράφεται η ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Σε όλα τα φύλλα των πρωτότυπων τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα τίθεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία και θα μονογράφεται από τον

ενδιαφερόμενο.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να δοθεί σε ΕURΟ.

1.6.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις

του  κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι

δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου τους, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε

αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.6.3. Επί ποινή απόρριψης οι προσφέροντες στην  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

υποχρεούνται να  περιγράφουν αυτοτελώς το κάθε προσφερόμενο είδος το οποίο      θα φέρει την αρίθμηση του Παραρτήματος Δ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας Διακήρυξης.

  - Η  αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και Αποσφράγισης Προσφορών.

  - Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

  - Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

1.9.1.Αποσφραγίζονται ο Εξωτερικός Φάκελος καθώς και ο φάκελος των Τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο της Υπηρεσίας που υπογράφεται και σφραγίζεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

1.9.2. Μετά  την αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών οι συμμετέχοντες ειδοποιούνται αρμοδίως σε ορισμένη ημέρα και ώρα για να τους ανακοινωθεί ποιοι γίνονται δεκτοί και ποιοι απορρίπτονται και τους λόγους απόρριψης της προσφοράς, καθώς και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Το σχετικό προς τούτο πρακτικό της Επιτροπής αποστέλλεται σε αυτούς με τηλεομοιοτυπία (φαξ) η ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαζί με την παραπάνω ειδοποίηση. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και την ημέρα του διαγωνισμού εφόσον έχει λήξει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

1.9.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που  έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί  πριν από την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

1.9.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές,  δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

1.9.5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Εάν υπάρχει στην  προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και   μονογραμμένη  από τον προσφέροντα, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού  και Αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν σ’ αυτήν έχουν γίνει διορθώσεις σε βαθμό που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.

1.9.6. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Όσοι υποβάλλουν  προσφορά ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών.

1.10.Επί ποινή απόρριψης ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση του προσφερομένου είδους σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Εκτός από το φύλλο Συμμόρφωσης, η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει και πλήρη αυτοτελή περιγραφή του προσφερομένου είδους, με τον αύξοντα αριθμό του Παραρτήματος Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές της Παρούσας Διακήρυξης.  Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης  δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους του Παραρτήματος Δ΄- Τεχνικές Προδιαγραφές και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

1.11. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

1.12. Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και  για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Η ισχύς της εγγύησης συμμετοχής είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον.  Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το ΤΕΙ Λάρισας  πριν από τη λήξη της, για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών  κατά ανώτατο όριο. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Προμηθευτή  μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση, που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος προμηθευτής υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

-  έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και

-  κατάπτωση της εγγύησης της συμμετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια

1.13 Επισημαίνεται  ότι:

1.13.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.    Εναλλακτικές  προσφορές δεν επιτρέπονται.  Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεσθεί λόγους κατά της απόρριψης των παραπάνω αυτών.

1.13.2. Διευκρινήσεις που δίνονται από  τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη

λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και

και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από             συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα  από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου (Επιτροπή διαγωνισμού). Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

2. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Απορρίπτονται προσφορές ενδιαφερομένων που κατά παράβαση των άρθρων  138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

3. ΤΙΜΕΣ

3.1. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δίνεται σε  EURO,  για παράδοση όπως ειδικότερα αναφέρεται στο Παράρτημα Δ.

Η τιμή  θα αναγράφεται  ολογράφως και αριθμητικώς  για κάθε είδος χωριστά.

3.2. Η τιμή θα δίδεται ως εξής:

-     Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

-     Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα υλικά.

Η  αναγραφή της τιμής σε EURO, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά

ψηφία  (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό

σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω, εάν το τρίτο δεκαδικό

ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε ( 5) και προς τα κάτω, εάν είναι μικρότερο του

πέντε (5).

Επισημαίνεται  ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι

προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική

παραλαβή των υπηρεσιών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών προσφοράς

και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των υπηρεσιών που

προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

4.1. Ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων από την διακήρυξη ειδών, ορίζεται στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  και αρχίζει από την ημέρα

υπογραφής  της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει το είδη μέσα

στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Σε περίπτωση που δεν

παραδοθούν τα είδη μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον

ανάδοχο, του επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΤΕΙ

Λάρισας οι προβλεπόμενες ποινές από τον κανονισμό προμηθειών του δημοσίου. (Π.Δ.

118/2007).  Όταν ο ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία, φέρνει αποκλειστικά και

ολοκληρωτικά  αυτός, το βάρος της αποδείξεώς της. Στερείται όμως το δικαίωμα να την

επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε δέκα (10) ημέρες  αφότου συμβούν τα

περιστατικά που την συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο

σύνολο της το έργο που του ανατέθηκε.

4.2. Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή των υλικών.

α. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπή

Παραλαβής, η οποία ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό και συντάσσει το σχετικό

Πρωτόκολλο.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

5.1. Η πληρωμή διενεργείται για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών

Η διαδικασία πληρωμής είναι αυτή που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί

Δημόσιου Λογιστικού και λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. ( Ν.2382/95 και Ν.Δ. 496/74).

6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

6.1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής

προμηθευτή σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του, έως και την

κατακυρωτική απόφαση.

6.2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού

όργανο του φορέα ως εξής:

6.2.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Μέσα στο μισό του χρονικού  διαστήματος   από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία   διενέργειας του  διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας  αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό  όργανο του φορέα που διενήργησε τον διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

6.2.2. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ΄αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια  διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων  του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά την γνωμοδότηση αυτού.

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

6.2.3. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την προβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά την νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6,8 και 8α

του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο(2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα(10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

6.2.6. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση τη σχετικής απόφασης με δικής τους φροντίδα..

6.2.7. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007, να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από τον φορέα. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6.2.8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/19-8-05 τ.Α΄, σύμφωνα με το οποίο για το παραδεκτό της άσκησης  ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω Π.Δ./τος, απαιτείται  να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισθείσης αξίας των υπό παροχή ειδών.. Το ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (ΚΑΕ) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»).

6.3.      Για τις προδικαστικές προσφυγές και τα ασφαλιστικά μέτρα ισχύει ο Ν.2522/97

(άρθρα 1 – 5).

6.4       Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεων απορρεουσών

Υποχρεώσεων του αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση, η ενεχυρίαση των απαιτήσεων

του αναδόχου σε οποιαδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

7 . ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

7.1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας

και  ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα. Αυτός είναι υποχρεωμένος να

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση

της ανακοίνωσης προσκομίζοντας την απαραίτητη  εγγυητική επιστολή καλής

εκτέλεσης, του άρθρου 8.2 του Παραρτήματος Β, η οποία  παραμένει στο ΤΕΙ

Λάρισας μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

7.2. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην

προθεσμία  που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση,

κηρύσσεται υποχρεωτικά  έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του

και από κάθε δικαίωμα που πηγάζει απ’ αυτήν με απόφαση του αρμοδίου

συλλογικού οργάνου, και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

7.3. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος εφόσον

δεν εκπληρώσει τις συμβατικές  του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα εφόσον δεν

παραδώσει το προβλεπόμενο είδος  μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο

παράτασης που του δόθηκε με την νόμιμη διαδικασία. Με την απόφαση για έκπτωση

του συλλογικού οργάνου καθορίζονται και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με

τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. Ενδεχόμενη τροποποίηση της σύμβασης δεν θα

αλλοιώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

  - Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν

η μη  έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών

υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ Λάρισας ή σε λόγους ανωτέρας

βίας, η επίκληση, η απόδειξη της οποίας γίνεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.

. 8.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

8.1. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% της προϋπολογιζόμενης αξίας των ζητουμένων από την διακήρυξη υλικών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

8.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, θα προσκομισθεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνο ισχύς της, θα είναι μέχρι της επιστροφής της από την αναθέτουσας αρχή που κάνει τον διαγωνισμό.

8.3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Κ.Π.Δ.).

9. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

9.1. ΄Ολες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων βάση του Δημοσίου Λογιστικού και

παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με συντελεστή 4%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 9/2011)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για  την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς  αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα «Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης», όπως αυτός προσδιορίζεται στη συνέχεια. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η  βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110  βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων .

Οι ομάδες και συντελεστές κριτηρίων με βάση τα οποία θα γίνει η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Α’ |  |
| 1. | Κόστος |  |
| 2. | Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. | 35 |
| 3. | Ποιότητα και Αποδοτικότητα του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. | 20 |
| 4. | Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού | 15 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 70 |
|  | ΟΜΑΔΑ Β’ |  |
| 1. | Τεχνική υποστήριξη, ποιότητα SERVICE, συντήρηση –δύο χρόνια και ανταλλακτικά 10 χρόνια. | 15 |
| 2. | Εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης ένα χρόνο. | 10 |
| 3. | Χρόνος παράδοσης | 5 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 30 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 100 |

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συγκριτική τιμή Κ κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των απαιτουμένων από την διακήρυξη υπηρεσιών. Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ.

Στην περίπτωση υπερβολικά χαμηλής Οικονομικής Προσφοράς, ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση και ανάλυση της οικονομικής προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής είδους/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει το είδος/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης κ.λ.π.). Εάν μετά την αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή της ανωτέρω αιτιολόγησης και σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής οι προσφερόμενες τιμές κριθούν υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η τελική αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά,

με έμφαση στην εξασφάλιση των απαραιτήτων προϋποθέσεων για την υλοποίηση του έργου. Η βαρύτητα της Τεχνικής Προσφοράς είναι 70% και της Οικονομικής Προσφοράς 30%. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.

- Αξιολόγηση  των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης.

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Λi = 0,7* (Bi/Bmax ) + 0,3 * (Kmin /Ki).

Όπου:

Bmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά

Bi:  η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i

Kmin: Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

Ki:  Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς i

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

Δ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται

την απόρριψη της προσφοράς. Ως έλλειψη δικαιολογητικών θεωρείται  και η προσκόμιση απλών φωτοτυπιών των δικαιολογητικών.

- Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις

από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται

ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της

διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την

παρούσα ως απαράβατοι  όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την

απόρριψη των προσφορών.

- Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται

ως απαράδεκτη.

- Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.

- Προσφορά στην οποία διαπιστώνεται ουσιώδης  απόκλιση μεταξύ των στοιχείων

της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορές που το τίμημά  τους υπερβαίνει την  προϋπολογισθείσα δαπάνη των υλικών, απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.

- Το ΤΕΙ Λάρισας, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Εάν και μετά την παροχή των στοιχείων αυτών οι

προσφερόμενη τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές απορρίπτονται.

- Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ελέγχου των προσφορών  προκύψουν

Απορρίψεις τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.

11.Το ΤΕΙ Λάρισας  διατηρεί το δικαίωμα της επανάληψης ή της ακύρωσης του

διαγωνισμού χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων [υποψηφίων

αναδόχων].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων της ΣΤΕΓ

(Ανήκει στη διακήρυξη 9/2011)

| α/α | Είδος Εξοπλισμού | Ποσότητα | Δαπάνη € (με Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
| ΜΒΙ.1 | Σύστημα ασύρματης μετάδοσης μετρήσεως | 1 | 10.332,00 |
| ΜΒΙ.2 | Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής | 1 | 1.033,00 |
| ΜΒΙ.3 | Κλίβανος αποτέφρωσης | 1 | 2.583,00 |
| ΜΒΙ.4 | Κλίβανος Ξήρανσης | 1 | 2.066,00 |
| ΜΒΙ.5 | Τέσσερις (4) αισθητήρες μέτρησης χαρακτηριστικών ροής αέρα | 1 | 5.892,00 |
| ΜΒΙ.6 | Camera Υπερύθρων Long-wave Quantum υπέρυθρης φωτοανίχνευσης | 1 | 62.017,00 |
| ΜΒΙ.7 | Αναλυτής υφής γεωργικών προϊόντων | 1 | 24.807,00 |
| ΜΒΙ.8 | Δύο (2), Αισθητήρες μέτρησης της επιτάχυνσης των δονήσεων | 1 | 3.101,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ Ι ΜΕ ΦΠΑ (23%) |  | 111.831,00 |
| ΜΒΙΙ.1 | Eνιαίο Πακέτο Πλήρης Εργαστηριακός Λυοφιλιωτής | 1 | 29.458,00 |
| ΜΒΙΙ.2 | Eνιαίο Πακέτο Φορητό Όργανο Μέτρησης και Αισθητήρας Υγρασίας Θερμοκρασίας και Ηλεκτρικής Αγωγημότητας Εδάφους | 1 | 1.344,00 |
| ΜΒΙΙ.3 | Eνιαίο Πακέτο GPS Δέκτη GRS-1 με GSM Network RTK Package L1/L2/RTK | 1 | 15.043,00 |
| ΜΒΙΙ.4 | Φασματόμετρο Ορατού Υπεριώδους Διπλής Δέσμης | 1 | 9.303,00 |
| ΜΒΙΙ.5 | Σύστημα Μέτρησης BOD | 1 | 7.811,00 |
| ΜΒΙΙ.6 | Σύστημα Μέτρησης COD | 1 | 2.777,00 |
| ΜΒΙΙ.7 | Iξωδόμετρο για Μέτρηση Ιξώδους Τροφίμων και Αγροτικών προϊόντων | 1 | 12.404,00 |
| ΜΒΙΙ.8 | Μηχάνημα με Αισθητήρα Μέτρησης της Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας του εδάφους (Direct Contact) και του pH, εν κινήσει (on the go). | 1 | 46.513,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ TOMEA II ΜΕ ΦΠΑ (23%) | 1 | 124.653,00 |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ του Τμ. ΜΒ | 1 | 236.484,00 |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΤΟΥ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΤΟΜΕΑ  Ι

ΜΒΙ.1	 Σύστημα ασύρματης μετάδοσης μετρήσεως

Προϋπολογισμού  10.332,00

Το πλήρες σύστημα θα αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

- Βάση λήψης μετρήσεων (Τεμ. 1)

Να μπορεί να υποστηρίξει την λειτουργία πολλαπλών παράλληλων δικτύων.

Ο σκοπός του κέντρου να είναι η ασφαλής μεταφορά των δεδομένων από τους σταθμούς, την προσωρινή φύλαξη τους και την μεταβίβαση τους στον υπολογιστή όπου θα λειτουργεί το λογισμικό επεξεργασίας των μετρήσεων.

Για την εξυπηρέτηση της προσωρινής φύλαξης των μετρήσεων, να διαθέτει μνήμη 200 ΜΒ (τύπου Flash και όχι HD).

Η μνήμη να επαρκεί για την αποθήκευση δύο μηνών μετρήσεων από τους 10 μετεωρολογικούς σταθμούς με ωριαίο ρυθμό καταγραφής των μετρήσεων.

Να διαθέτει δύο θύρες USB.

Να είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω internet για διαδικασίες προγραμματισμού και αναβαθμίσεων.

Να διαθέτει ενσωματωμένες διαδικασίες διάγνωσης ποιότητας επικοινωνίας με τους σταθμούς.

Να υπάρχει η δυνατότητα αποστολής εντολών στους σταθμούς.

Να διαθέτει διαδικασίας ασφαλούς σύνδεσης (Secure Socket Tunnels).

Ο χειριστής του δικτύου να μπορεί να προγραμματίσει τον ρυθμό επικοινωνίας της πύλης με κάθε σταθμό. Ο ρυθμός επικοινωνίας να είναι  ανεξάρτητος για κάθε σταθμό.

Να μπορεί να υποστηρίξει λήψη μετρήσεων μέσω GSM, GPRS, ασυρμάτου UHF, και συνδυασμού των παραπάνω.

Στην μνήμη της πύλης να αποθηκεύονται ζωτικής σημασίας πληροφορίες για κάθε σταθμό, όπως ακριβές σημείο τοποθέτησης του σταθμού, ο σειριακός αριθμός του σταθμού, τελευταία επισκευή του σταθμού, κτλ.

- Για κάθε σταθμό η πύλη να καταγράφει τις παρακάτω πληροφορίες :

  - Τάση μπαταρίας και θερμοκρασία κεντρικής μονάδας κατά την τελευταία επικοινωνία,

  - Τρέχουσα IP και port του κάθε σταθμού,

  - Χρόνος πρώτου και τελευταίων έγκυρων δεδομένων,

  - Χρόνος τελευταίας και επόμενης κλήσης του σταθμού,

  - Χρόνος τελευταίου και επόμενου συγχρονισμού του ρολογιού σταθμού με το ρολόι της πύλης,

  - Χρόνος τελευταίας αποστολής προγραμματισμού στον σταθμό,

- Να μπορεί να χειριστεί έως και 1000 σταθμούς.

- Ο χειριστής να μπορεί να δει τις μετρήσεις των αισθητήρων του κάθε σταθμού είτε σε γραφική παράσταση είτε σε μορφή πίνακα.

- Να μπορεί να συγχρονίσει το εσωτερικό του ρολόι με internet timer server και με την σειρά του να συγχρονίζει αυτόματα τα ρολόγια των σταθμών.

- Να μπορεί να λειτουργήσει ως DHCP server.

- Ο χειριστής να μπορεί να ορίσει IP έναρξης του DHCP server και IP λήξης καθώς επίσης μέγιστο και ελάχιστο lease time για τις IP διευθύνσεις.

- Να υπάρχει η δυνατότητα ορισμού IP  διεύθυνσης για primary and secondary DNS severs.

- Να μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικά αναλογικά modem.

- Να επιτρέπει multi user access μέσω internet.

- Να υποστηρίζει πολλαπλούς  users που ο κάθε user να έχει καθορισμένα από τον administrator δικαιώματα.

- Να μπορεί να «κρυφτεί» πίσω από έναν SSH server και η σύνδεση να πραγματοποιείται  μέσω την  IP του SSH server, για μεγιστοποίηση της ασφάλειας κατά την διαδικτυακή επικοινωνία.

- Όλη η επικοινωνία μεταξύ της πύλης και του χειριστή  να πραγματοποιείται μέσω Graphical User Interface

- Να υποστηρίζει πολλαπλούς  users που ο κάθε user να έχει καθορισμένα από τον administrator δικαιώματα.

- Να μπορεί να «κρυφτεί» πίσω από έναν SSH server και η σύνδεση να πραγματοποιείται  μέσω την  IP του SSH server, για μεγιστοποίηση της ασφάλειας κατά την διαδικτυακή επικοινωνία.

- Όλη η επικοινωνία μεταξύ της πύλης και του χειριστή  να πραγματοποιείται μέσω Graphical User Interface

- Να έχει την δυνατότητα αυτόματης αποθήκευσης του προγραμματισμοί ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε flash memory. Η συχνότητα της παραπάνω λειτουργίας να  καθορίζεται από τον χειριστή.

- Ο κάθε user να έχει δικό του ID και password.

- Να παρακολουθεί και καταγράφει το επίπεδο της μπαταρίας των σταθμών, καθώς επίσης και της θερμοκρασίας των κεντρικών μονάδων των σταθμών.

- Τα λειτουργικό της παραπάνω μονάδας να είναι Linux.

- Να διαθέτει σύστημα backup ενέργειας το οποίο μπορεί να διατηρεί την λειτουργία του συστήματος για 24 ώρες σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

- Να διαθέτει οπτική ένδειξη για το επίπεδο της backup ενέργειας.

- Να μην απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργώντας στην περιοχή θερμοκρασίας -100C έως +500C.

- Να κρατά στην μνήμη της ιστορικό κλήσεων της πύλης προς του σταθμούς και των σταθμών προς την πύλη.

- Να κρατά στατιστικά χρήσης της εσωτερικής μνήμης της.

- Η πύλη να υποστηρίζει encrypted πρωτοκόλλα (SSH, HTTPS), για επικοινωνίες μέσω internet.

- Ταυτόχρονα να υποστηρίζει unencrypted πρωτοκόλλα επικοινωνίας.

- Λογισμικό λήψης και επεξεργασίας των μετρήσεων (Τεμ. 1)

- Να διαθέτει λογισμικό μεταφοράς των μετρήσεων και προγραμματισμού του καταγραφικού.

- Το λογισμικό να υποστηρίζει Αγγλικά και Ελληνικά.

- Το λογισμικό να διαθέτει ενσωματωμένο web server.

- Να διαθέτει WAP interface.

- Η πρόσβαση να γίνεται μέσω internet από οποιαδήποτε σημείο, η τοπικά στον υπολογιστή που θα εγκατασταθεί.

- Η πρόσβαση στο λογισμικό να μπορεί να γίνει από τους γνωστούς  browser.

- Η χειριστής να μπορεί να  δημιουργήσει πολλαπλούς  clients δίνοντας στον κάθε client προσαρμοσμένη πρόσβαση στα πηγαία δεδομένα, στα γραφήματα, στους συναγερμούς, στα στατιστικά, για κάθε client ή για ομάδες clients.

- Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης καταγραφής των μετρήσεων σε βάση δεδομένων.

- Να υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού καταστάσεων συναγερμού με προγραμματιζόμενα όρια.

- Να υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής της διαρκείας του συμβάντος συναγερμού.

- Να υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης σε ευανάγνωστη γραφική και αριθμητική  μορφή όλων των συμβάντων ή ανά σταθμό.

- Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης αποστολής e-mail σε περιπτώσεις υπέρβασης ορίων.

- Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης εξαγωγής των μετρήσεων σε αρχείο ASCII για τροφοδοσία άλλων προγραμμάτων.

- Να υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης των μετρήσεων ανά σταθμό (όλες οι μετρήσεις του σταθμού).

- Να υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης στον ίδιο πίνακα και στο ίδιο γράφημα, των ίδιων αισθητήρων, για παράδειγμα όλων των θερμοκρασιών, ή του βροχοπτώσεων όλων των σταθμών.

- Να γίνεται αυτόματος υπολογισμός ωριαίων, ημερήσιων, μηνιαίων, ετήσιών τιμών για όλες τις παραμέτρους.

- Να γίνεται αυτόματος υπολογισμός του σημείου δρόσου.

- Να υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης των ορίων των παραμέτρων πάνω στις γραφικές παραστάσεις.

- Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών επιπέδων πρόσβασης σε πρωτόγεννη και δευτερογενή δεδομένα.

- Το λογισμικό να επιτρέπει την ταυτόχρονη πρόσβαση ενός χρήστη αλλά  μπορεί να επεκταθεί για ταυτόχρονη πρόσβαση έως και 20 χρηστών.

- Να υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων σε περιπτώσεις συναγερμού, μέσω SIP provider και μετάδοση μηνύματος προετοιμασμένου από τον χειριστή.

- Τηλεμετρική μονάδα (Τεμ. 3)

- Πρόκειται για μια ευέλικτη ασύρματη  τηλεμετρική μονάδα  με ενσωματωμένο πομποδέκτη ισχύος 10Mw.

- H εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ισχύος να επιτρέπει την λειτουργία της μονάδας με την χρήση ηλιακού συλλέκτη.

- Η μονάδα να μπορεί να στείλει τα δεδομένα μετρήσεων σε  απόσταση έως και 1000 μέτρων.

- Η κάθε μονάδα να μπορεί να είναι αναμεταδότης άλλης ή άλλων μονάδων. Με τον τρόπο αυτό η απόσταση κάλυψης από το κέντρο πολλαπλασιάζετε.

- Ο ρυθμός μέτρησης και αποστολή των μετρήσεων να είναι προγραμματιζόμενες.

- Η μονάδα να είναι κατάλληλη για μόνιμη τοποθέτηση σε συνθήκες περιβάλλοντος (IP –65 / 67).

- Να έχει διαστάσεις 100 x 70 x 40mm.

- Βάρος 450g.

- Τάση τροφοδοσίας από ηλιακό συλλέκτη ή 6 – 10 V εξωτερική πηγή.

- Να διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία 6V.

- Κατανάλωση ισχύος 6mW.

- Να διαθέτει 6 αναλογικές εισόδους στα 10bit.

- Να διαθέτει 2 εισόδους παλμών (16bit) και 2 ψηφιακές Ι/Ο.

- Να διαθέτει 2 συνδέσμους για τα αισθητήρια και έναν για την τροφοδοσία.

- Να δέχεται έως και 40 ψηφιακούς αισθητήρες με έξοδο SDI 12.

- Συχνότητα λειτουργίας να είναι 430-470 ΜHz.

- Ισχύς εκπομπής 10 mW, max.

- Απολαβή λήψης –102db (12db S/N).

- Διαμόρφωση FM στενής ζώνης.

- Κωδικοποίηση MSK, 1500 bps.

- Συχνότητα μέτρησης να είναι (εξορισμού) 5min.

- Συχνότητα αποθήκευσης να είναι 15min (εξορισμού).

- Να έχει εσωτερική μνήμη 16 ΚΒ (επαρκεί για 9 ημέρες αποθήκευση με την εξορισμού   διαμόρφωση).

ΜΒΙ.2 	Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής

Προϋπολογισμού  1.033,00

- Πλήθος ψηφιακών εισόδων / εξόδων

- Θύρα επικοινωνίας

- Πρωτόκολλο επικοινωνίας

- Τάση τροφοδοσίας

- Να συνοδεύεται από λογισμικό πρόγραμμα στην ελληνική γλώσσα.

ΜΒΙ.3	Κλίβανος αποτέφρωσης 1100oC,  8 λίτρα

Προϋπολογισμού  2.583,00

Να έχει ρυθμιζόμενη θερμοκρασία έως και 1100 oC

- Να υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής ρύθμισης της θερμοκρασίας

- Ακρίβεια ± 2 oC

- Ανάλυση ± 1 oC

- Μεταλλική κατασκευή με εξαερισμό στο πίσω μέρος της μονάδας.

- Το εσωτερικό και η πόρτα του κλιβάνου να είναι κατασκευασμένη από κεραμικές ίνες ανθεκτικές και σταθερές.

- Να μη περιέχει αμίαντο.

- Η θέρμανση να βρίσκεται στα πλαϊνά και στο κάτω μέρος του κλιβάνου

- Να υπάρχει φωτεινή ένδειξη λειτουργίας

- Να υπάρχει φωτεινή ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας και της επιθυμητής

- Να διαθέτει ειδικό αισθητήρα θερμοζεύγος τύπου K

- Να έχει χωρητικότητα 8,2 L

- Διαστάσεις εσωτερικές (Υ x Π x Β): 14,5 x 20 x 30 cm

- Διαστάσεις εξωτερικές (Υ x Π x Β): 41 x 43,5 x 54 cm

- Ισχύς 1800 W

- Βάρος 33 kg

- Να παρέχεται με πυρίμαχο κεραμικό δίσκο ως βάση για των υλικών

- Διαστάσεις δίσκου (Υ x Π x Β): 1 x 16 x 25 cm

ΜΒΙ.4    Κλίβανος Ξήρανσης              		Προϋπολογισμού  2.066,00

Εσωτερική κατασκευή από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα ,Να διαθέτει μόνωση από πλάκες συμπιεσμένου πετροβάμβακα, με άριστες ιδιότητες,Να έχει πόρτα με φλάντζα στεγανοποίησης σιλικόνης, Να υπάρχει η δυνατότητα βεβιασμένης ανακυκλοφορίας  θερμού αέρα, με φυγοκεντρικούς κυκλοφορητές. Να διαθέτει αντιστάσεις θέρμανσης ανοξείδωτες.

Να υπάρχει ηλεκτρονικός ψηφιακός θερμοστάτης - θερμόμετρο με μικροεπεξεργαστή PID, χρονοδιακόπτης ψηφιακός με διακόπτη παράκαμψης για συνεχή λειτουργία.

Θερμοστάτης ασφαλείας. Να διαθέτει Alarm υπερθέρμανσης.

Να διαθέτει εξωτερική επένδυση από γαλβανισμένη λαμαρίνα με ειδική ηλεκτροστατική βαφή.

Να διαθέτει θυρίδες εξαερισμού. Εξωτερικές διαστάσεις (Ύψος: 59cm, Πλάτος: 69cm, Βάθος: 57cm)

Χωρητικότητα: 63Lt, Εύρος Θερμοκρασίας: 50-250oC

Να διαθέτει κυκλοφορία αέρος βεβιασμένη.

ΜΒΙ.5     Τέσσερις (4)  αισθητήρες μέτρησης χαρακτηριστικών ροής αέρα.

Προϋπολογισμού  5.892,00

Ο οποίος να αντικαθιστά τα κλασικά κυπελλοφόρα, ή με προπέλα ανεμόμετρα, καθώς και τους κλασικούς ανεμοδείκτες. Να Διαθέτει προγραμματιζόμενο ρυθμό εξόδου 1,2, ή 4 μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο, Περιοχή μέτρησης της διεύθυνσης 0 –3600, ΧΩΡΙΣ ΝΕΚΡΗ ΖΩΝΗ, με ακρίβεια 30 και ανάλυση 10, Τάση λειτουργίας 9 – 30 V DC, Κατανάλωση 14.5mA, Κατώφλι (μικρότερη ανιχνεύσιμη ταχύτητα), 0.01m/sec. Να Διαθέτει αναλογικές εξόδους για Data Logger

ΜΒΙ.6	   Camera Υπερύθρων Long-wave Quantum υπέρυθρης φωτοανίχνευσης

Πρϋπολογισμού 62.017,00

- Να διαθέτει οπτικό πεδίο της τάξεως 20 x 15.

- Να διαθέτει ελάχιστη απόσταση εστίασης 0,3 μέτρα.

- Να διαθέτει χωρική ανάλυση (IFOV) 1,1mrad.

- Η θερμική της ευαισθησία να είναι 20mK στους 30οC.

- Η οπτική συχνότητα να είναι της τάξεως των 50/60Ηz.

- Το εύρος της προς μέτρηση θερμοκρασίας να είναι από -20οC μέχρι 500οC  με δυνατότητα για μέτρηση πάνω από 1500οC ή 2000οC προαιρετικά.

- Η ακρίβεια των μετρήσεων να είναι της τάξεως ±1% ή ±1οC για σειρά μετρήσεων μέχρι 150οC και ±2% ή ±2οC για σειρά μετρήσεων πάνω από 150οC.

- Η κάμερα να μπορεί να λειτουργεί ομαλά σε υγρασία από 10% μέχρι 95%.

- Η κάμερα να μπορεί να λειτουργεί ομαλά σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος  από -40οC μέχρι +70oC.

- Να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης των εικόνων σε ενσωματωμένο αποθηκευτικό μέσο χωρητικότητας τουλάχιστον 160MB.

- Να υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής του υλικού που θα έχει καταγραφεί σε τύπους αρχείων  (IMG,BMP).

- Να τροφοδοτείται με τάση 12V συνεχούς ρεύματος (DC).

- Η ισχύς της κάμερας να μην υπερβαίνει τα 33watts.

- Να διαθέτει τηλεκοντρόλ το οποίο να καθιστά εφικτή την εστίαση της κάμερας από απόσταση.

- Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ καθώς και τα απαραίτητο λογισμικό μεταφοράς του υλικού που έχει καταγραφεί σε αυτόν.

ΜΒΙ.7	Αναλυτής υφής γεωργικών προϊόντων.

Προϋπολογισμού  24.807,00

- Να είναι ένα υψηλής ακρίβειας και επαναληψιμότητας σύστημα, υποστηριζόμενο από πακέτο λογισμικού. Η αρχή λειτουργίας του, να είναι η εφαρμογή δύναμης κάτω από απολύτως ελεγχόμενες συνθήκες και πλήρως επαναλήψιμες.

- Το όργανο μέσω του software να μετρά την "αντίδραση" του δείγματος στην εφαρμογή κάποιας δύναμης σε διάτμηση ή θλίψη. Στην πράξη αυτή η αντίδραση να μετριέται εκατοντάδες φορές το δευτερόλεπτο έτσι ώστε στο τέλος της δοκιμής το software να είναι σε θέση να δημιουργήσει μια πλήρη καμπύλη απόκρισης.

- Το όργανο να παρέχει ταχύτατα συγκριτικό αποτέλεσμα σχετικά με το επίπεδο του προϊόντος.

- Το software να διατηρεί βάση δεδομένων τόσο για τα αποτελέσματα των μετρήσεων όσο και για τις μεθόδους μέτρησης και των αποκρίσεων των πρότυπων δειγμάτων.

- Το όργανο να είναι κατάλληλο για χρήση σε κάθε είδους πρώτης ύλης ή τελικού προϊόντος.

- Ανά κατηγορία προϊόντος και ανά κατηγορία υπό μελέτης ιδιότητας του προϊόντος να εφαρμόζονται διαφορετικά puncture probes και fixtures. Η κυψέλη να είναι 0,5 ΚΝ. Nα διαθέτει έτοιμο το λογισμικό για εξαγωγή του διαγράμματος ανάλυσης υφής (ΤΡΑ).

- Κατά τη δοκιμή του προϊόντος, αυτόματα στην οθόνη του υπολογιστή να δημιουργείται η καμπύλη απόκρισης του δείγματος, ενώ ταυτόχρονα να είναι συνεχώς παρούσα η πρότυπη καμπύλη (αν αυτό απαιτείται από τον χειριστή). Αυτόματα στο τέλος της δοκιμής να υπολογίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του δείγματος.  Αυτόματα με το τέλος της δοκιμής να υπολογίζονται οι αποκλίσεις των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείγματος έναντι του πρότυπου δείγματος (αν αυτό απαιτείται).

- Όλες οι παράμετροι δοκιμής να είναι απόλυτα προγραμματιζόμενοι (ταχύτητα, βάθος δοκιμής κτλ). Έτσι για κάθε δείγμα οι παράμετροι να είναι σταθεροί και αμετάβλητοι.

- Στο τέλος της δοκιμής να μπορεί να εκτυπωθεί πλήρη αναφορά (πιστοποιητικό) στο οποίο να  περιλαμβάνονται :

- Γραφική παράσταση της μέτρησης μαζί με τη γραφική παράσταση του πρότυπου    δείγματος (αν αυτό απαιτείται).

- Οι ποιοτικοί παράμετροι του πρότυπου δείγματος και οι ποιοτικοί  παράμετροι του υπό δοκιμή δείγματος.

- Η διαφοροποίηση του δείγματος έναντι του προτύπου.

- Οι παράμετροι μέτρησης.

- Η ταυτότητα του δείγματος.

- Να Μπορεί να δημιουργηθεί απεριόριστος αριθμός πρότυπων δειγμάτων τα οποία να αποθηκεύονται στον δίσκο του υπολογιστή καθώς και απεριόριστος αριθμό μεθόδων ώστε να ελέγχονται διαφορετικά προϊόντα.

- Τέλος το όργανο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τον έλεγχο της πρώτης ύλης όσο και για τον έλεγχο του τελικού προϊόντος.

- Να Διαθέτει πλήρη βιβλιοθήκη με έτοιμες μεθόδους.

- Με ένα απλό πάτημα στην επιθυμούμενη μέθοδο το πρόγραμμα να προγραμματίζει αυτόματα τον αναλυτή χωρίς ο χρήστης να κάνει οποιαδήποτε ρύθμιση.

- Μέσα από το πρόγραμμα ο χρήστης να έχει τη  δυνατότητα να ελέγχει πλήρως τις θέσεις του probe με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου με το ποντίκι.

- Να Διαθέτει πλήρη βιβλιοθήκη βοήθειας με video και ήχο για τα βασικότερα σημεία λειτουργίας.

- Ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα σύνταξης με μακροεντολές πλήρους προγράμματος ελέγχου της συμπεριφοράς του probe πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το test.

- Το πρόγραμμα να δίνει τη δυνατότητα πλήρους διαλογικής επικοινωνίας με τον χρήστη και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του.

- Ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα εμπλουτισμού της δυναμικότητας του αναλυτή, το πρόγραμμα να δέχεται ενσωμάτωση διαδικασιών σε γλώσσα VISUAL BASIC.

- Να Έχει τη δυνατότητα να δεχθεί πλήρη σειρά περιφερειακών εξαρτημάτων, όπως θερμόμετρα, κλιβάνους, καταψύκτες κτλ. Το σύστημα να έχει τη δυνατότητα να καταγράφει τις ενδείξεις των περιφερειακών του, αλλά και να τα ελέγχει.

- Το πρόγραμμα να μπορεί να εκτελεί αυτόματα πλήθος στατιστικών και συγκριτικών υπολογισμών, χωρίς ο χρήστης να είναι απαραίτητο να είναι εξοικειωμένος με το όργανο.

- Το πρόγραμμα να επιτρέπει τη χρήση του από απεριόριστο αριθμό διαφορετικών χρηστών, που ο καθένας έχει τον δικό του κωδικό πρόσβασης. Ο κάθε χρήστης να μπορεί να επιτρέπει, ή όχι την πρόσβαση στα δικά του δεδομένα από τους άλλους χρήστες, ή να επιτρέπει την πρόσβαση σε μέρος αυτών.

- Ο αναλυτής υφής να έχει πρότυπο βάρος για την περιοδική βαθμονόμηση του οργάνου, ενώ η τιμή να περιλαμβάνει το κόστος εγκατάστασης και εκπαίδευσης των  χειριστών. Να έχει επίσης πλατφόρμα για την τοποθέτηση των δειγμάτων.

ΜΒΙ.8	 Δύο (2), Αισθητήρες μέτρησης της επιτάχυνσης των δονήσεων

Προϋπολογισμού  3.101,00

Οι Δύο Αισθητήρες μέτρησης της επιτάχυνσης των δονήσεων να έχουν  καλώδιο προσαρμογής στην υπάρχουσα συσκευή του εργαστηρίου VIBROTEST 60

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΙ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΤΟΜΕΑ  ΙI

ΜΒΙΙ.1    Eνιαίο Πακέτο Πλήρης  Εργαστηριακός Λυοφιλιωτής

Προϋπολογισμού   29.458,00

- Να διαθέτει θερμοκρασία συμπυκνωτή πάγου -55 °C  για ταχεία λυοφιλοποίηση και για λυοφιλοποίηση  δειγμάτων με  χαμηλό σημείο πήξης ή/και για δείγματα που περιλαμβάνουν  οξέα ή  οργανικούς διαλύτες.

- Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις της πίεσης και της θερμοκρασίας.

- Να διαθέτει συνολική χωρητικότητα συμπυκνωτή 7 λίτρα τουλάχιστον.

- Να διαθέτει συνολική χωρητικότητα 9 λίτρα τουλάχιστον.

- Να έχει ικανότητα συμπύκνωσης  3,5 λίτρα  ανά 24 ώρες τουλάχιστον.

- Να είναι κατασκευασμένος από polyester coated steel και ο συμπυκνωτής από stainless steel AISI 316 για εύκολο καθαρισμό μεγάλη διάρκεια ζωής και γρήγορη λυοφιλίωση.

- Να διαθέτει μόνωση πάχους 9cm τουλάχιστον.

- Ισχύς 400W.

- Τάση 220V-50Hz.

- Διαθέτει μικροεπεξεργαστή για έλεγχο των λειτουργιών με alarms  έξοδο USB και LCD οθόνη.

- Είναι επιτραπέζιος.

- To επίπεδο θορύβου να είναι μικρότερο από 55dB.

- Να διαθέτει σωλήνα απορροής κατάλληλο για απόψυξη με ζεστό ύδωρ επιτρέποντας γρήγορη  απόψυξη σε μόνο 5 λεπτά.

- Να έχει εύκολη απολύμανση με οινόπνευμα.

- Να διαθέτει ηλεκτρική λειτουργία απόψυξης για γρήγορη απόψυξη του συμπυκνωτή.

- Να διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό, καταλαμβάνοντας μόνο 40 εκατ. χώρου εργασίας.

- Να διαθέτει ψυκτικό μέσο R507.

- Το εσωτερικό του συμπυκνωτή να διαθέτει επικάλυψη από Teflon για αντοχή έναντι στη διάβρωση από οξέα.

- Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με φυγοκεντρικό εξατμιστή κενού (speed vacuum concentrator).

- Να πληροί απαραίτητα τα ακόλουθα πρότυπα:

(Basic concepts – General principles)

EN 292-2:1993 Safety of machinery

(Technical principles and specifications)

EN 60204-1:1999 Safety of machinery

(Electrical equipment of machines – General requirements)

EN 60000-6-3:2001 and EN 60000-6-1:2001 Electromagnetic compatibility.

(Generic emission / immunity standard – Residential, commercial and light industry)

EN 60000-6-4:2001 and EN 60000-6-2:2001 Electromagnetic compatibility.

(Generic standards - Emission / immunity for industrial environment)

EN 1050:1996 – Safety of machinery.

(Principles for risk assessments)

(if applicable) following provisions of:

Directive 89/392/EEC Machinery

Directive 91/368/ Machinery (1. amendment)

Directive 93/44/EEC Machinery (2. amendment)

Directive 73/23/EEC Low voltage

Να συνοδεύεται από:

- Αντλία κενού δύο σταδίων  δυνατότητας 30 L/min, 2,5 m³/hour και επιτυγχάνει κενό 0,001mBar.

- Φίλτρο λαδιού 0il-mist filter.

- Ακρυλικό καπάκι.

- Σωλήνας σύνδεσης κενού 1 m (2 τμχ).

- Ρυθμιστή πίεσης.

- Ακρυλικό κάδο Ø 300 mm με πέντε ράφια από ανοξείδωτο χάλυβα Ø 250 mm και πέντε δίσκους Ø 250 mm x 15 mm με ρυθμιζόμενο ύψος και  8 υποδοχές 3/4 της ίντσας  rubber valves με οκτώ φιάλες 1200ml με καπάκι από rubber και σύνδεση από ανοξείδωτο χάλυβα 3/4 της ίντσας.

- Φυγοκεντρικό συμπυκνωτή με θερμοκρασία από 5ΟC πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος έως +80ΟC ο οποίος να συνοδεύεται από δύο κεφαλές χωρητικότητας 4 θέσεων για σωληνάρια των 200ml η μια και 200 θέσεων για σωληνάρια των 5ml η δεύτερη.

- Διαφραγματική αντλία κενού ικανότητα αναρρόφησης 37 L/min, 2,2 m³/hour και ικανότητα κενού  7 mBar.

- Κατάλληλο λογισμικό για επεξεργασία και μεταφορά των δεδομένων από το λυοφιλιωτή στον Η/Υ και την δημιουργία καμπυλών

ΓΕΝΙΚΑ

-  Όλα τα μέρη του συστήματος πρέπει να συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Ολόκληρο το σύστημα να είναι εγκατεστημένο σε τρόλεϊ μεταφοράς για εύκολη και ασφαλή μετακίνηση.

-  Το σύστημα να είναι καινουργές και αμεταχείριστο και να φέρει CE Mark.

-   Ο προμηθευτής να έχει  οργανωμένο SERVICE αποκλειστικής απασχόλησης στην εταιρεία του, με άριστα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος. Να αναφερθεί ο χρόνος αντίδρασης σε περίπτωση βλάβης.

-   Το φύλλο συμμόρφωσης του προμηθευτή θα έχει ακριβώς την ίδια δομή με την τεχνική προδιαγραφή και θα απαντά ένα προς ένα τα ερωτήματα.

-   Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται οπωσδήποτε και  σαφέστατα στα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου. (Δηλώσεις συμμόρφωσης του κατασκευαστικού οίκου δεν γίνονται δεκτές αν δεν συνοδεύονται με αποδεικτικά στοιχεία).

-  Η προμηθεύτρια εταιρεία να εiναι πιστοποιημένη κατά ISO 9000. Η πιστοποίηση αυτή, θα αποδεικνύεται με σχετικά πιστοποιητικά.

ΜΒΙΙ.2   Eνιαίο Πακέτο Φορητό Όργανο Μέτρησης και Αισθητήρας Υγρασίας Θερμοκρασίας και Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας Εδάφους.

Προϋπολογισμού  1.344,00

Αποτελούμενο από:

- Α) Φορητή μονάδα ανάγνωσης και καταγραφής μετρήσεων (καταγραφικό) και

- Β) Αισθητήρα μέτρησης της υγρασίας, ηλεκτρικής αγωγιμότητας και Θερμοκρασίας εδάφους και υποστρωμάτων.

- Το σύστημα πρέπει να διαθέτει βαθμονομήσεις για εδαφικά και μη εδαφικά υποστρώματα. Επίσης πρέπει να διαθέτει ευανάγνωστη οθόνη για την ταυτόχρονη παρουσίαση των Μετρήσεων Υγρασίας, Αγωγιμότητας και Θερμοκρασίας.

- Το σύστημα πρέπει να έχει δυνατότητα μεταφοράς των αποθηκευμένων μετρήσεων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή σε μορφή EXCEL, μέσω λογισμικού που θα συνοδεύει το όργανο.

- Πρέπει να συνοδεύεται από σκληρό βαλιτσάκι μεταφοράς και αποθήκευσης.

- Πρέπει να διαθέτει μνήμη για τουλάχιστον 5000 μετρήσεις.

- Ενδεικτικές διαστάσεις 15.5 Χ 9.5 Χ 3.3cm.

- Πρέπει να είναι ανθεκτικό στα σταγονίδια νερού.

- Πρέπει να λειτουργεί με 4 αλκαλικές μπαταρίες τύπου ΑΑ.

- Πρέπει να επικοινωνεί με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή μέσω θύρας RS-232.

- Πρέπει η ταχύτητα μέτρησης να είναι μικρότερη από 1 sec.

- Ο αισθητήρας πρέπει να είναι σχεδιασμένος για την ταυτόχρονη μέτρηση των παραπάνω παραμέτρων οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ανάπτυξη των φυτών. Ο αισθητήρας πρέπει να μετρά την εδαφική υγρασία μέσω του προσδιορισμού της διηλεκτρικής σταθεράς του μέσου (έδαφος, υπόστρωμα, κτλ).

- Η μέθοδος μέτρησης της υγρασίας είναι πρέπει να ηλεκτρομαγνητική.

- Η ηλεκτρική αγωγιμότητα (Bulc electrical conductivity) πρέπει να μετριέται με χρήση ανοξείδωτου εξοπλισμού (π.χ. ανοξείδωτες βίδες). Ο αισθητήρας πρέπει να είναι κατάλληλος για κάθε είδους εδάφους.

- Ο αισθητήρας πρέπει να καλύπτει περιοχή μέτρησης υγρασίας από εντελώς ξηρό έδαφος ή υπόστρωμα έως τον κορεσμό, με ακρίβεια (χωρίς βαθμονόμηση τουλάχιστον 3%) και με βαθμονόμηση 1-2%.

- Ο αισθητήρας πρέπει να καλύπτει περιοχή μέτρησης της αγωγιμότητας 0-25 dS/m (bulk), με ανάλυση 0.01 dS/m και ακρίβεια 10%.

- Ο αισθητήρας πρέπει να καλύπτει περιοχή μέτρησης της θερμοκρασίας -40 έως +500C, ανάλυση 0.10C και ακρίβεια  10C.

- Ενδεικτικές διαστάσεις 10cm X 3.2 cm X 0.7cm. Ενδεικτικό μήκος αισθητήριου τμήματος περίπου 5.2cm.

- Η συχνότητα μέτρησης πρέπει να είναι τουλάχιστον 70 MHz και ο χρόνος μέτρησης τουλάχιστον 150ms.

- Πρέπει να διαθέτει έξοδο RS-232 ή SDI 12.

- Το μήκος του καλωδίου σύνδεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 5m.

ΜΒΙΙ.3  Eνιαίο Πακέτο  GPS Δέκτη GRS-1 με GSM Network  RTK  Package

L1/L2/RTK

Προϋπολογισμού   15.043,00

Αποτελούμενο από:

GPS Δέκτη GRS-1 με το ενσωματωμένο GSM/GPRS σε συνδυασμό με εξωτερική κεραία, που να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κινητός δέκτης L1/L2/RTK για την σύνδεση με οποιοδήποτε δίκτυο σταθμών αναφοράς (Hepos, κλπ).

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  ENIAIO ΠΑΚΕΤΟ GPS Δέκτη GRS-1 με GSM Network RTK Package L1/L2/RTK(Rover)

- ΕΝΑ τεμάχιο GRS –1 Network RTK Package.

- ΕΝΑ τεμάχιο GRS –1 w/ GSM δυνατότητα L1.

- ΕΝΑ τεμάχιο –Κάρτα ή συσκευή με δυνατότητα Συχνότητας GPS L2.

- ΕΝΑ τεμάχιο –Κάρτα ή συσκευή με δυνατότητα RTK 5Hz.

- ΕΝΑ τεμάχιο Κεραία (Antenna) τύπου PGA-1.

- ΕΝΑ τεμάχιο Καλώδιο κεραίας.

- ΕΝΑ τεμάχιο Software συνεργασίας GIS – GPS.

- ΕΝΑ τεμάχιο Ράβδος στήριξης του GPS κατασκευασμένη από ανθρακονήματα και ύψους 2 μέτρα.

- ΕΝΑ τεμάχιο Βάση στήριξης του GPS στη ράβδο.

- ΕΝΑ τεμάχιο OAF GLONASS L1/L2.

- ΕΝΑ τεμάχιο Battery Holder.

- ΕΝΑ τεμάχιο Θήκη σκληρή για GPS GRS – 1 και modem.

- ΕΝΑ τεμάχιο Φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή για ανταλλαγή και αποθήκευση δεδομένων μετρήσεων του GPS.

ΜΒΙΙ.4      Φασματόμετρο Ορατού Υπεριώδους Διπλής Δέσμης

Προϋπολογισμού   9.303,00

- Να διαθέτει οπτικό σύστημα: διπλής δέσμης.

- Να διαθέτει εύρος μήκους κύματος: 190 έως 1100 nm.

- Να διαθέτει εύρος φασματικής δέσμης (Bandwidth): 2nm.

- Να διαθέτει μονοχρωμάτορα: Τύπου Seya Namioka.

- Να διαθέτει ακρίβεια μήκους κύματος: ±1.0nm.

- Να διαθέτει επαναληψιμότητα μήκους κύματος: ±0.2nm.

- Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ταχύτητα σάρωσης στα 3800, 2400, 1200, 600, 240, 120, 30, 10 και 1 nm/min.

- Με δυνατότητα επιλογής της συχνότητας λήψης δεδομένων στο φάσμα ανά 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 ή 10.0nm.

- Όλα τα οπτικά τμήματα να είναι επικαλυμμένα από χαλαζία τοποθετημένα σε πλήρως κλειστό τμήμα.

- Να διαθέτει ανιχνευτή τύπου διπλής φωτοδίοδου πυριτίου.

- Να έχει δύο λυχνίες, μία (1) λυχνία δευτερίου (UV) και μία (1) λυχνία Βολφραμίου (Vis).

- Να διαθέτει φωτομετρική περιοχή: -0.1 έως 200%Τ,  -0.3 έως 3.0Α και  0 έως 9999C.

- Να διαθέτει φωτομετρική ακρίβεια: 0.005A σε 1A.

- Θόρυβος: <0.0002A σε 500nm.

- Απόκλιση (drift): <0.001A/hour.

- Διαχεόμενο φώς:  <0.05%T σε 220 & 340nm.

- Να διαθέτει ενσωματωμένο πληκτρολόγιο μεμβράνης.

- Να διαθέτει LCD οθόνη μεγέθους τουλάχιστον 4.5 ίντσες x 3.3 ίντσες με γραφικά VGA και με δυνατότητα απεικόνισης όλων των παραμέτρων του φασμαφωτομέτρου, απεικόνισης των φασμάτων σάρωσης, βαθμονόμησης του και ποσοτικών προσδιορισμών.

- Να διαθέτει ενσωματωμένο λογισμικό με τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Μέτρηση απορρόφησης, διαπερατότητας και συγκέντρωσης σε μέχρι και 20 μήκη κύματος ταυτόχρονα.

- Μέτρηση απορρόφησης, διαπερατότητας και συγκέντρωσης για μέχρι εννέα δείγματα το κάθε ένα σε ένα διαφορετικό συγκεκριμένο μήκος κύματος.

- Υπολογισμός 1ης έως και 4ης παραγώγου.

- Δυνατότητες προσδιορισμού κοιλάδων, κορυφών, λόγου, διορθωμένου λόγου (Corrected Ratio), υπολογισμού του ύψους των κορυφών.

- Ποσοτικός προσδιορισμός  με δυνατότητα χρησιμοποίησης μέχρι 20 προτύπων και 3 επαναληπτικών μετρήσεων για το καθένα.

- Σάρωση.

- Μελέτες κινητικής με δυνατότητα εμφάνισης έως και 7 κινητικών καμπυλών ανά ανάλυση.

- Ανάλυση πολλαπλών συστατικών ( έως 20 συστατικών σε μίγμα για μετρήσεις σε μέχρι και 20 μήκη κύματος και με την χρήση έως και 20 προτύπων).

- Να διαθέτει έξοδο RS232  καθώς και έξοδο USB για σύνδεση με εκτυπωτές και αποθήκευση   αποτελεσμάτων και μεθόδων σε USB stick.

- Να μπορεί να δεχθεί λογισμικό ελέγχου από ηλεκτρονικό υπολογιστή με δυνατότητες:

- Ανάλυσης σε μέχρι 10 μήκη κύματος.

- Ποσοτικοποίησης (μέχρι 50 πρότυπα, 3 επαναληπτικές μετρήσεων, 4 είδη καμπύλων προσαρμογής).

- Σάρωσης (Απορρόφηση, log10A, %T, %R, 1η-4η παράγωγο).

- Ταυτόχρονη ανάλυση πολλών συστατικών.

- Επεξεργασίας  αποτελεσμάτων με δυνατότητα εξαγωγής τους σε φύλλα εργασίας.

- Υποπρόγραμμα Βαθμονόμησης (calibration method & sample methods).

- Υπολογιστικό υποπρόγραμμα για τα φάσματα ή επιμέρους μήκη κύματος (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση μεταξύ φασμάτων καθώς και φάσματος με  αριθμό).

- Ευέλικτο τρόπο παρουσίασης αποτελεσμάτων (γραφήματα, φύλλα Microsoft Excell, αρχεία Microsoft Word, report composer).

- Να έχει την δυνατότητα να δεχθεί λογισμικό με δυνατότητα:

- Ανάλυσης DNA.

- Κινητικής Ενζύμων και παρεμποδιστών.

- Δημιουργίας μοντέλων εξισώσεων για τα πειραματικά δεδομένα.

- Βιβλιοθήκη εξισώσεων για προσαρμογή των πειραματικών δεδομένων όπως           Michaelis-Menten, Eadie-Hofstee, Haynes-Woolf, και Hill.

- Μελέτη ρυθμού παράλληλων αντιδράσεων

- Να μπορεί να δεχθεί λογισμικά για ενζυματική ανάλυση τροφίμων και ποτών, για μέτρηση χρώματος καθώς και για την μέτρηση της διαπερατότηατας οπτικών υλικών.

- Να μπορεί να δεχθεί συστήματα αναρρόφησης-τιτλοδότες δείγματος (sippers) καθώς και κατάλληλους δειγματολήπτες.

- Να μπορεί να δεχθεί περιστρεφόμενο υποδοχέα κυψελίδων επτά (7) θέσεων, με αυτόματη μετακίνηση των θέσεων μέτρησης (carousel) και με δυνατότητα θερμοστάτησης.

- Να μπορεί να δεχθεί συσκευή θερμοστάτησης κατά Peltier με περιοχή θερμοκρασιών 20°C έως 60°C, ακρίβεια ±0.15°C (σε όλη την περιοχή 20°C - 60°C), επαναληψιμότητα ±1°C και σταθερότητα ±0.1°C. Η συσκευή να διαθέτει πληκτρολόγιο με το οποίο να μπορεί να τίθεται η επιθυμητή θερμοκρασία καθώς και οθόνη LCD που θα εμφανίζει την επιθυμητή θερμοκρασία, την πραγματική θερμοκρασία και την θερμαντική ή ψυκτική ισχύ.

- Να μπορεί να δεχθεί υποδοχέα  κυψελίδων για δοκιμαστικούς σωλήνες μήκους έως 100 mm.

- Να μπορεί να δεχθεί υποδοχέα για κυψελίδες της Hach τετραγωνικής διατομής 1 ίντσας και αμπούλες της Accuvac.

- Να μπορεί να δεχθεί νανοκυψελίδες (nano-cells) για δείγματα όγκου από 0,7µL μέχρι 3µL

- Να μπορεί να δεχθεί υποδοχέα κατάλληλο για στερεά δείγματα.

- Να μπορεί να δεχθεί ειδικό εξάρτημα για την πιστοποίηση του οργάνου το οποίο θα αναγνωρίζεται αυτόματα, θα ελέγχεται από το λογισμικό του οργάνου και θα χρησιμοποιεί ειδικά πρότυπα με βάση τα οποία θα μετρούνται και θα εμφανίζονται στην οθόνη οι τιμές της ακρίβειας της απορρόφησης, της επαναληψιμότητας της απορρόφησης,  της ακρίβειας του μήκους κύματος, της επαναληψιμότητας του μήκους κύματος, του διαχεόμενου φωτός, της ακρίβειας του εύρος της φασματικής δέσμης, η επιπεδότητα της βασικής γραμμής, ο θόρυβος και η απόκλιση. Στην οθόνη επίσης θα πρέπει να αναγράφεται το είδος του τεστ που πραγματοποιείται, οι πραγματικές και οι μετρούμενες τιμές, οι διαφορές τους, οι σειριακοί αριθμοί του φασματοφωτομέτρου και του εξαρτήματος πιστοποίησης, οι ώρες λειτουργίας του οργάνου και των λαμπών.

- Το σύστημα να λειτουργεί σε 220V και 60Ηz.

- Το σύστημα να φέρει ένδειξη CE Mark.

- Να συνοδεύεται από υποδοχέα  κυψελίδων τετραγωνικής διατομής και μεταβλητής οπτικής διαδρομής  1-50mm  με δυνατότητα θερμοστάτησης.

- Δύο κυψελίδες χαλαζία τετραγωνικής διατομής και οπτικής διαδρομής 10mm για μέτρηση σε μήκη κύματος 190-1100 nm.

- Τόσο ο κατασκευαστής όσο και ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001.

- Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται οπωσδήποτε και  σαφέστατα στα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου. (Δηλώσεις συμμόρφωσης του κατασκευαστικού οίκου δεν γίνονται δεκτές αν δεν συνοδεύονται με αποδεικτικά στοιχεία).

ΜΒΙΙ.5    Σύστημα  Μέτρησης  BOD

Προϋπολογισμού   7.811,00

αποτελούμενο από :

1) Eπωαστικός θάλαμος με τα παρακάτω χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον:

- Χωρητικότητα ως 180 L

- Θερμοκρασία λειτουργίας από 10 ως 40 °C

- Δυνατότητα υποδοχής τουλάχιστον 12 δειγμάτων για μέτρηση BOD

- Τουλάχιστον δύο πρίζες σούκο για την τροφοδοσία συσκευών που θα τοποθετηθούν μέσα στον κλίβανο (ΒΟD)

- Ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας

2)  Μανομετρική συσκευή μέτρησης ΒOD με τα παρακάτω χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον :

- Ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης πίεσης

- Μαγνητικό αναδευτήρα έξι θέσεων

- Εύρος μέτρησης από 0 έως 4000 mg/L ΒΟD

- Έξι θέσεις μέτρησης

- Προγραμματισμός της λειτουργίας για ΒΟD για περίοδο 5 ημερών

- Αυτόματη αποθήκευση πέντε τιμών ΒΟD κατά τη μέτρηση ΒΟD5 (μία ανά ημέρα)

- Αυτοματοποιημένος έλεγχος της θερμοκρασίας πριν την έναρξη της μέτρησης

ΜΒΙΙ.6     Σύστημα Μέτρησης  COD

Προϋπολογισμού   2.777,00

15 θέσεις για την υποδοχή 15 φιαλιδίων COD των 16mm.

Περιοχή θερμοστάτησης από 37  – 165οC.

Φέρει χρονοδιακόπτη 1-480min.

Πλήρης προγραμματισμός Αποτελούμενο  από:

Α. ΘΕΡΜΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ

Αντιδραστήρας για την πέψη των φιαλιδίων COD.

Φέρει και έλεγχος λειτουργίας από μικροεπεξεργαστή.

Φέρει μεγάλη οθόνη για την ένδειξη της θερμοκρασίας και του χρόνου του χρονοδιακόπτη.

Για την μέτρηση του COD απαιτούνται τα φιαλίδια με τα κατάλληλα χημικά αντιδραστήρια.

Τα φιαλίδια προσφέρονται σε πακέτα των 25 τεμαχίων και υπάρχουν για τις περιοχές 0-150,

0-1500 και 0-15000 mg/l.

Η μέτρηση γίνεται φωτομετρικά με το κατάλληλο φωτόμετρο αφού προηγουμένως κατασκευαστεί η καμπύλη αναφοράς με κατάλληλα πρότυπα.

Για τον σκοπό αυτόν σας προσφέρουμε και το ακόλουθο πρότυπο.

- Πρότυπο διάλυμα COD, 1000mg/l, 200 ml.

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤEMAXIA |
| --- | --- |
| Αντιδραστήρας COD, | ENA |
| Φιαλίδια COD σε πακέτα των 25 τεμ. (ανεξάρτητα περιοχής μετρήσεων) | ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ |
| Πρότυπο διάλυμα 1000 mg/l | ΕΝΑ |

Β. ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ

Φορητό φωτόμετρο για την μέτρηση 90 παραμέτρων στα νερά και τα απόβλητα, όπως COD, Chlorine, Aluminum, Ammonium, Cyanide, Hardness, Iron, Copper, κλπ.

Όλες οι παράμετροι είναι αποθηκευμένες με τις καμπύλες τους και η επιλογή του μήκους κύματος γίνεται αυτόματα με την επιλογή της αναλυτικής παραμέτρου.

Φέρει οθόνη για την ένδειξη των μετρήσεων.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων εμφανίζονται, κατόπιν επιλογής του χειριστή, σε μονάδες Απορρόφησης (Abs), σε μονάδες Διαπερατότητας (Τ%) και σε μονάδες Συγκέντρωσης (mg/l).

Παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργήσει έως και 10 δικές του πρότυπες καμπύλες και να τις αποθηκεύσει στην μνήμη του φωτομέτρου.

Προσφέρεται πλήρες και περιλαμβάνει δύο κυψελίδες των 25mm, προσαρμογή για φιαλίδια COD, μπαταρίες και εγχειρίδιο μεθόδων και λειτουργίας.

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤEMAXIA |
| --- | --- |
| Φωτόμετρο πλήρες | ENA |

ΜΒΙΙ.7  Iξωδόμετρο για Μέτρηση Ιξώδους Τροφίμων και Αγροτικών προϊόντων

Προϋπολογισμού    12.404,00

Ένα ιξωδόμετρο για την μέτρηση των ρεολογικών παραμέτρων:

Να διαθέτει:

- Δυνατότητα μέτρησης ιξώδους από: 20 – 1.500.000 cP ανάλογα με τον  άξονα περιστροφής που θα επιλεγεί.

- Δυνατότητα επιλογής μεταξύ δέκα (10) αξόνων περιστροφής.

- Ταχύτητα περιστροφής: 5-1000RPM, με δυνατότητα αύξησης ανά 5RPM.

- Μέτρηση δειγμάτων όγκου μικρότερου του 1ml.

- Ενσωματωμένο θερμοστάτη Peltier για τη θερμοστάτηση του μετρούμενου δείγματος με εύρος θερμοκρασίας από 5 ºC - 75 ºC

- Ψηφιακή οθόνη τεσσάρων γραμμών και ενσωματωμένο πληκτρολόγιο.

- Ψηφιακή ένδειξη ιξώδους, θερμοκρασίας, % ροπής, sear rate/stress, speed/spindle.

- Δυνατότητα σύνδεσης με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

- Λογισμικό για  τον πλήρη έλεγχο της συσκευής καθώς και για την δημιουργία παραμέτρων μέτρησης ιξώδους και αποθήκευσης αποτελεσμάτων.

- Εγγύηση ενός έτους.

Η συσκευή να συνοδεύεται από τα εξής:

- Δυο άξονες περιστροφής τύπου cone spindle.

- Λογισμικό για  τον πλήρη έλεγχο της συσκευής καθώς και για την δημιουργία παραμέτρων μέτρησης ιξώδους και αποθήκευσης αποτελεσμάτων.

- Φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή

ΜΒΙΙ.8   Μηχάνημα με Αισθητήρα Μέτρησης της Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας

του εδάφους (Direct Contact) και του pH, εν κινήσει (on the go).

Προϋπολογισμού    46.513,00

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Το  Όργανο-Μηχάνημα  να είναι ελκόμενο ή φερόμενο στο υδραυλικό σύστημα  Γεωργικού  Ελκυστήρα.

- Να καταγράφει εν κινήσει την ηλεκτρική Αγωγιμότητα του εδάφους, εν επαφή με το έδαφος (direct contact)  και οι μετρήσεις- δεδομένα  να αποθηκεύονται σε καταγραφικό, σε ψηφιακή μορφή με δυνατότητα επεξεργασίας  και δημιουργία χαρτών.

- Το ίδιο Όργανο-Μηχάνημα να φέρει Αισθητήρα μέτρησης του pH με δυνατότητα καταγραφής εν κινήσει ταυτόχρονα με την ηλεκτρική Αγωγιμότητα.

- Να φέρει θυρίδα (ή θυρίδες) – εξαρτήματα σύνδεσης και επικοινωνίας ώστε να καθίσταται συμβατή η ταυτόχρονη χρήση του με το ήδη υπάρχον GPS (Hiper pro της TopCon) που είναι εγκατεστημένο στο γεωργικό Ελκυστήρα του Εργαστηρίου.

- Να  συνοδεύεται  με  σύστημα καταγραφής, αποθήκευσης και επεξεργασίας  τόσο των δεδομένων του υπάρχοντος GIS (Hiper pro) όσο και των μετρήσεων της Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας και του pH με δυνατότητα παραγωγής χαρτών παραλλακτικότητας της Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας και του pH.

Η παράδοση θα γίνει στους χώρους του Τμήματος Mηχανικής Βιοσυστημάτων  της ΣΤΕΓ.

Με παράδοση  3 μήνες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(Ανήκει στην διακήρυξη 9/2011)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ  « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παρακάτω πίνακα:

| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- |

Ο Φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Το συνολικό τίμημα σε Ευρώ ολογράφως και αριθμητικά έναντι του οποίου προσφέρεται το είδος  χωρίς ΦΠΑ.

Το ποσοστό του ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.

Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του αναδόχου για την εγκατάσταση του είδους της διακήρυξης και δεν αναγνωρίζεται κανένα άλλο κόστος το οποίο μπορεί να επιβαρύνει το έργο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη  9/2011)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας……………………………………

Κατάστημα……………………………………………..ημερομηνία έκδοσης…………………………………..

EURO…………………………………………………..

Προς:

Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ : Περιφερειακή οδός Τρικάλων

Τ.Κ.  41110  Λάρισα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………………….

Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των euro

…………………………………...         υπέρ                     της                     Εταιρείας

………………………………………….                                                             δ/νση

……………………………………………….για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διεθνή διαγωνισμό της ………………………….για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ/Λ σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. …………………………διακήρυξή σας.

Η  παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί  χωρίς  καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι  και την ………………..(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη). (Προσοχή ο χρόνος μετράει από την επομένη του διαγωνισμού).

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

Ανήκει στη διακήρυξη 9/2011

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επισημαίνεται ότι  κάποια σημεία της σύμβασης θα προσαρμοστούν αναγκαστικά ανάλογα με την προσφορά του αναδόχου

ΣΥΜΒΑΣΗ

Για την προμήθεια  επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων  της ΣΤΕΓ.

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: ……………/2011

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία του ΤΕΙ Λάρισας

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

- Το  Τ.Ε.Ι. Λάρισας που εδρεύει στην Περιφερειακή οδό Τρικάλων, 41110 Λάρισα,

με  Α.Φ.Μ. 090136366, Γ΄ΔΥΟ Λάρισας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.

Ιωάννη Κόκκορα Πρόεδρο του ΤΕΙ Λάρισας και

- ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………….., αφού ήρθαν στα γραφεία του ΤΕΙ συμφώνησαν και δέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που αναδείχτηκε τελευταίος μειοδότης στον

ανοικτό διεθνή διαγωνισμό που έγινε στις                  για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων της ΣΤΕΓ του  ΤΕΙ/Λ, αποτέλεσμα το οποίο εγκρίθηκε με το υπ΄αριθμ. ……….. πρακτικό του συμβουλίου του ΤΕΙ, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στην επιτροπή παραλαβής προμηθειών αυτού, τα παρακάτω είδη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με τους παρακάτω όρους:

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ/Λ.

Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά ισχύει η τεχνική προσφορά της αναδόχου.

Ο χρόνος παράδοσης   ορίζεται                            από την υπογραφή της σύμβασης.

Οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας ή άλλη σχετική δαπάνη θα βαρύνει την ανάδοχο. Η παράδοση και η εγκατάσταση θα γίνει στους χώρους του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων  του ΤΕΙ/Λ.

Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει η υπ’ αριθμ.                                    διακήρυξή μας και η προσφορά της αναδόχου.

Κατάθεσε εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης του ποσού                  ευρώ.

Το παρόν γράφτηκε σε τρία αντίγραφα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ                                                       2. Ο ανάδοχος

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής