ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λήψη προσφορών για  δαπάνη ποσού  3.100,00 €  (τριών χιλιάδων εκατό ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια και τοποθέτηση 1) επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων για το εστιατόριο  του ΤΕΙ Θεσσαλίας στην Καρδίτσα προϋπολογισμού 2.100,00 € και β) κυκλοφορητή θέρμανσης φυσικού αερίου  για το χώρο εστίασης των φοιτητών στην Καρδίτσα προϋπολογισμού 1.000,00 €, όπως περιγράφονται παρακάτω:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: - Δυνατότητα: 1100 – 1300 πιάτα/ώρα - Συν. Ισχύος: 9,0-9,50 KW - Ισχύς αντλίας: 1,4-1,6 hp - Αντλία στεγανού: τύπου IP44 - Ανοξείδωτα φίλτρα κάδου - Δυνατότητα τοποθέτησης καλαθιού διαστάσεων 54x54 ή 50x50 | 1 |  |  |
| 2 | ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: - Έλεγχος αναλογικής πίεσης - Έλεγχος σταθερής πίεσης - Λειτουργία σταθερής καμπύλης/σταθερής ταχύτητας - Μονωτικό κέλυφος - Μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος (θερμοκρασία υγρού -10C έως +110C) - Κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με την Οδηγία EuP 2013 και 2015 - Φωτεινά πεδία για ένδειξη της ρύθμισης του κυκλοφορητή - Χαμηλό επίπεδο θορύβου - Για μέγιστη πίεση συστήματος της τάξης των 16 bar (PN 16) - Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6/10bar - Κλάση προστασίας IPX4D (EN 60529) - Κλάση μόνωσης F - Λειτουργία σταθερής ή αναλογικής πίεσης ή 3 σταθερές ταχύτητες | 1 |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  |  | Φ.Π.Α |  |  |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1.  Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την οικονομική προσφορά θα προσκομίσουν  και ΥΔ του Ν.1599 για την τήρηση των προδιαγραφών.

2.  Η προμήθεια μπορεί να κατοχυρωθεί στο σύνολο ή τμηματικά.

3.  Η παράδοση και τοποθέτηση θα γίνει έως 22/12/2015 στην Καρδίτσα

4.  Ημερομηνία λήξης προσφορών η 14/12/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00

5.  Κατάθεση (σε κλειστό φάκελο) στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα.

6. Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Δευτέρα 14/12/2015) ώρα 11.00 στην αίθουσα διαγωνισμών      της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.