ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ                                   ΑΔΑ:4ΑΓΤ46914Κ-Τ

ΙΔΡΥΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔIEΘΝΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Περιφεριακή οδός Τρικάλων | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | 7/2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: | Α.Μπούτλα Δ.Καράμπα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 19-04-2011 |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ : | [2410]-684405,684406 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | 3791 |
| FAX: | 2410-610869 |  |  |
| ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: | 41110 –Λάρισα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1.ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ | 22-04-2011 22-04-2011 |

| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
| ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | ΟΧΙ |

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ ΟΡΓΆΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΤΕΙ Λάρισας έχοντας υπόψη:

1.         Τις διατάξεις:

1.1.       Του Ν.1404/83 –«Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ».,όπως αυτό τροποποιήθηκε

και συμπληρώθηκε

1.2.       Το Ν. 496/74  περί λογιστικού των ΝΠΔΔ

1.3.       Του  Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95 ] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου

των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

  - Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»

[ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ. 3 περιπτ.ΙΙ στ΄και

2 παρ. 12.

1.5.       Του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.]

1.6.       Του Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07 ] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις

Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης   δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

  - Του Ν. 2522/97 [ΦΕΚ 178 /Α/ 97] «  Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων  Δημοσίων Εργων, κρατικών Προμηθειών και 
Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».

  - Το 491/22&28-03-2011 πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1. Ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με  κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη  προσφορά σε ευρώ, για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής  της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ/Λ, προϋπολογισμού τριακόσιες δέκα επτά  χιλιάδες και εννιακόσια πενήντα  ευρώ [ 317.950] συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα [52] ημερών από την δημοσίευση.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί:

Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Σε δύο οικονομικές εφημερίδες

Σε δύο τοπικές Εφημερίδες της Λάρισας

Στον δικτυακό τόπο του ΤΕΙ [www.teilar.gr]

Περίληψη της παρούσης εστάλη στις 20-04-2011 στην Υπηρεσία επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τ.Κ. 41110 ΛΑΡΙΣΑ | 22-06-2011 | Τετάρτη | 13:00 |

Η  αποσφράγιση  των προσφορών γίνεται δημόσια.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  α] όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,  β] συνεταιρισμοί  γ] ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και  δ] κοινοπραξίες προμηθευτών σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 60/07.

4. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και πάρουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε δύο αντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Β΄, όροι 1.1. – 1.6.2. και 1.9.5. – 1.13 και τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον όρο 1.6.1 του Παραρτήματος Β της διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής , θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

5.1 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά  τους, τα εξής:

α] Εγγύηση συμμετοχής [ άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007] στον διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  επί της προϋπολογιζόμενης  δαπάνης με Φ.Π.Α. των ζητούμενων υλικών του Παραρτήματος Δ, η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ.

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει [ βλ. επίσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄]:

1. Την ημερομηνία έκδοσης.

2. Τον εκδότη.

3. Την υπηρεσία προς την οποίαν απευθύνεται, που είναι το ΤΕΙ Λάρισας.

4. Τον αριθμό της εγγύησης.

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση [ σε EURO ].

6. Την πλήρη επωνυμία και την  Δ/νση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η     εγγύηση.

7. Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και το αντικείμενο του διαγωνισμού.

8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς.

9. Τους όρους ότι:

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και της διαιρέσεως.

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, και ότι θα καταβληθεί με μονομερή δήλωση της μέσα σε τρείς [3] ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής , το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

β]  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 άρθρου 8 του Ν. 1599/86 [Α΄75], όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία:

i.              Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού

ii.             Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα

αναφερόμενα στην περίπτωση [1] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.    118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης [3] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. [4] του εδ. α της παρ. 2 και στην [3] του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση

των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με

τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007.

γ]  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

5. 2  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι [20] ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 [Α΄290], θα υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται  και ελέγχονται, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:

[α] ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

(1)  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν δε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι  κατά την ημερομηνία της ως άνω  ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης [κύριας και επικουρικής] και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του

διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

(β) ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

(1)   Απόσπασμα Ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)   Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(3)   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  Η απόδειξη της εγγραφής αυτής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.

(γ)  ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

(1)  Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν σε έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες,

(2)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάρισης του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ( Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και για τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(4)  Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάρισης από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 α.1.ια΄και 7 β.12 του κ.ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον επιχείρησης.

(δ) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

(1) Απόσπασμα  Ποινικού μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδoποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης  και της περίπτωσης (2) του εδ. γ του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007.

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

(ε) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α )  Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

β)  Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

γ) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα  μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν  να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.  Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

δ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης.

ε) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

6. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή  πιστοποιητικά, ή δεν  καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:

- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία όση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων της παρ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν η χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.

- Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη  χώρα δεν εκδίδονται έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

7. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της αρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118.2007 συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

8. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν (κατά το στάδιο της κατακύρωσης ) επιπλέον και τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους, η χρηματοπιστωτική  και οικονομική κατάστασή τους γενικότερα, καθώς και οι τεχνικές τους δυνατότητες:

α)      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνει ότι:

- η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας

- δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό

- η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα

- εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

- Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά  του αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα που τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει τους όρους με τους οποίους μπορεί να αναλάβει την προμήθεια.

- Ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

β)  Πίνακα έργων που έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, με τα οποία πρέπει να τεκμηριώνεται η εμπειρία σε  έργα με αποδέκτες δημόσιους  ή ιδιωτικούς φορείς. Στον πίνακα θα περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τον αποδέκτη του έργου, τον τίτλο, μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του, το χρονικό διάστημα εκτέλεσής του, η παρούσα  φάση (ολοκληρωμένο επιτυχώς ή σε παραγωγικής λειτουργία), ο προϋπολογισμός του έργου και το ποσοστό που αντιστοιχεί στον υποψήφιο ανάδοχο και τέλος μια σύντομη περιγραφή της συνεισφοράς του σε αυτό. Ενδεικτικά ο πίνακας θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή:

Α/Α  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΤΙΤΛΟΣ&    ΔΙΑΡΚΕΙΑ       ΠΑΡΟΥΣΑ  ΠΡΟ/ΣΜΟΣ  ΣΥΝΟΠΤΚΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ   ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ      ΦΑΣΗ      ΕΡΓΟΥ-        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΕΡΓΟΥ                               ΠΟΣΟΣΤΟ   ΣΥΝΕΙΣΦΟ

ΤΟΥ ΕΡΓΟ                                               ΕΡΓΟΥ             ΡΑΣ ΣΤΟ

ΕΡΓΟ

Εάν  ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο κατατίθεται πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, κατατίθεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του διαγωνιζόμενου. Από τον συγκεκριμένο πίνακα θα πρέπει να προκύπτει ότι διαγωνιζόμενος έχει υλοποιήσει κατά την τελευταία τριετία αντίστοιχα ή παρόμοια έργα συνολικού προϋπολογισμού ( αθροιστικά) σε ποσό τουλάχιστον ίσο με το ποσό της παρούσας διακήρυξης.

γ) Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης που θα ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, κατά  ειδικότητα, ανεξάρτητα από την συμβατική σχέση τους  με την επιχείρηση, ιδίως δε των υπεύθυνων για τον έλεγχο της ποιότητας.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών ( α, β, και γ,) συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Οι αλλοδαποί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν έγγραφα αντίστοιχης ισχύος που να περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία.

9. Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν  κοινή προσφορά, τα παραπάνω δικαιολογητικά, κατατίθενται για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ξεχωριστά. Είναι αποδεκτή ή μερική κάλυψη  των παραπάνω προϋποθέσεων από τα μέλη των Ενώσεων / Κοινοπραξιών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τελικά  θα καλύπτονται από την προσφορά  οι παραπάνω απαιτήσεις στο σύνολό τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεούνται  να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

10) Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παρατήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής και τις σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών  ( Π.Δ. 118/2007):

i . «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

ii.«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»         (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)

iii.  «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄)

iv.  « ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄)

v.  «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄)

vi. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄)

vii. «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄)

11.Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από ΤΕΙ Λάρισας και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier.

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης θα πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) έτσι ώστε το ΤΕΙ Λάρισας να έχει στην διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα  ή διευκρινήσεις επ’ αυτής.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται  άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο ΤΕΙ Λάρισας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http: // www.teilar.gr.

Το ΤΕΙ Λάρισας αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες.

12. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

13. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικώς, πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού (ή και τη συγκεκριμένη προμήθεια), αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή προσφορών.

14. Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν το ΤΕΙ/Λάρισας, εκτός της δαπάνης για τη δημοσίευση σε τοπικό τύπο, η οποία θα βαρύνει τον μειοδότη ή τους μειοδότες αναλογικά σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΦΕΚ 163/04-09-2009 που αφορά προσθήκη παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007.

15. Τυχόν διευκρινήσεις  σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 7/2011)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | Προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ/Λ α/α; Είδος Εξοπλισμού; Ποσότηταα; Δαπάνη € (με Φ.Π.Α.). ΖΠ1; Ανάστροφο εργαστηριακό μικροσκόπιο κυτταροκαλλιερ; ειών 1; 9.800. ΖΠ2; Αναλυτικός ζυγός; 1; 1.400. ΖΠ3; Κυκλομίκτης (vortex); 1; 450. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ; 11.650. ΖΠ4; Σύστημα προσδιορισμού ινωδών ουσιών; 1; 10.000. ΖΠ5; Σύστημα In Vitro επώασης ζωοτροφών; 1; 9.000. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡOΤΙΚΏΝ ΖΩΩΝ; 19.000. ΖΠ6; Συσκευή Επιταχυνόμενης Οξείδωσης Λιπαρών Υλών (Rancimat); 1; 28.000. # ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ; 28.000. ΖΠ7; Ατομική Απορρόφηση με φούρνο γραφίτη; 1; 35.000. ΖΠ8; Σύστημα μέτρησης BOD; 1; 8.500. ΖΠ9; Σύστημα μέτρησης COD; 1; 6.000. ΖΠ10; Σύστημα Δειγματοληψίας αερίου δείγματος; 1; 4.500. ΖΠ11; Κλίβανο με αντλία κενού και παγίδα ατμών; 1; 9.000. ΖΠ12; Κλίβανο κλιματολογικών συνθηκών; 1; 20.000. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ; 83.000. ΖΠ13; Συσκευή υπερκαθαρού νερού; 1; 7.000. ΖΠ14; Αυτόματος δειγματολήπτης; 1; 4.300. ΖΠ15; Εργαστηριακό διαθλασίμετρο; 1; 12.000. ΖΠ16; Σύστημα δειγματοληψίας αερίων; 1; 3.500. ΖΠ17; Αυτόματη προχοΐδα; 1; 2.500. ΖΠ18; Σύστημα RT PCR; 1; 47.000. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ; 76.300. ΖΠ19; Ψυχόμενη φυγόκεντρος; 1; 11.500. ΖΠ20; Συσκευή αντίστροφης ώσμωσης παραγωγής καθαρού νερού; 1; 5.500. ΖΠ21; Φωτόμετρο εξέτασης σπέρματος; 1; 8.000. ΖΠ22; Computer assisted sperm analysis (CASA); 1; 75.000. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ; 100.000. 317.950. |
| --- | --- |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | Τριακόσιες δέκα επτά χιλιάδες και εννιακόσια πενήντα (317.950,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ | ΚΑΕ 7131 του τακτικού προϋπολογισμού ΤΕΙ/Λ |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ – Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης. |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ‘Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | Όπως ο όρος 9.1 του Παραρτήματος Β΄της παρούσας διακήρυξης |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄

( Ανήκει στη διακήρυξη  7/2011 )

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1.  Οι προσφορές  υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο ( όπως παρακάτω οι όροι 1.6.1. και 1.6.2.),στην Ελληνική γλώσσα. Η τεχνική προσφορά και τα τεχνικά στοιχεία αυτής μπορεί να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα σε μετάφραση στην Ελληνική. Η τεχνική προσφορά θα παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) σε αρχείο Word και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της  Παραγράφου 1.10 του Παραρτήματος Β- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, της παρούσας διακήρυξης.

Γίνονται δεκτές προσφορές  και για μέρος του εξοπλισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Δ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών.

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.4. Η προσφορά κατατίθεται από τον προσφερόμενο ή νόμιμο εκπρόσωπο του ιδιοχείρως στο Τμήμα του Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Λάρισας την ημέρα του διαγωνισμού μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής του Διαγωνισμού από τον προσφέροντα ή εκπρόσωπο του με την προσκόμιση των δικαιολογητικών εκπροσώπησης τα οποία αν δεν είναι συνημμένα στην προσφορά, θα πρέπει να παραδίδονται κατά την παράδοση του φακέλου της προσφοράς, εκτός φακέλου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου. Προσφορά η οποία τυχόν κατατίθεται χωρίς παραστατικά εκπροσώπησης ή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών από την Επιτροπή του διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται υπόψη, ως εκπρόθεσμη. Εκτός της ιδιόχειρης κατάθεσης της προσφοράς κατά τα ανωτέρω, αυτή μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικά με την προϋπόθεση όμως ότι η προσφορά θα φθάσει στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Θα πρέπει να υπάρχον μέσα στο φάκελο της προσφοράς

- τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι

τροποποιήσεις του [ για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.], επικυρωμένο

αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων

τροποποιήσεων του [για Ο.Ε. και Ε.Ε.].

- στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων

Σύμβουλος Α.Ε. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

  - Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.5.1. Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.5.2. Ο πλήρης  τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια     (ΤΕΙ /Λ Περιφερειακή οδός Τρικάλων 41110 Λάρισα).

1.5.3. Ο αριθμός της διακήρυξης (  7/2011 ).

1.5.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ( 22-06-2011).

1.5.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6.  Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

1.6.1. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά  και η εγγύηση συμμετοχής.  Τα ζητούμενα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από Πίνακα περιεχομένων .

Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία τοποθετούνται σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη

« ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Στους δύο (2)  φακέλους που περιέχουν πρωτότυπα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα αναγράφεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  ενώ στους αντίστοιχους δύο (2) φακέλους που περιέχουν αντίγραφα, θα αναγράφεται η ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Σε όλα τα φύλλα των πρωτότυπων τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα τίθεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία και θα μονογράφεται από τον

ενδιαφερόμενο.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να δοθεί σε ΕURΟ.

1.6.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις

του  κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι

δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου τους, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε

αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.6.3. Επί ποινή απόρριψης οι προσφέροντες στην  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

υποχρεούνται να  περιγράφουν αυτοτελώς το κάθε  προσφερόμενο είδος  το

οποίο θα φέρει την αρίθμηση του Παραρτήματος Δ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας Διακήρυξης.

  - Η  αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και Αποσφράγισης Προσφορών.

  - Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

  - Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

1.9.1.Αποσφραγίζονται ο Εξωτερικός Φάκελος καθώς και ο φάκελος των Τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο της Υπηρεσίας που υπογράφεται και σφραγίζεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

1.9.2. Μετά  την αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών οι συμμετέχοντες ειδοποιούνται αρμοδίως σε ορισμένη ημέρα και ώρα για να τους ανακοινωθεί ποιοι γίνονται δεκτοί και ποιοι απορρίπτονται και τους λόγους απόρριψης της προσφοράς, καθώς και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Το σχετικό προς τούτο πρακτικό της Επιτροπής αποστέλλεται σε αυτούς με τηλεομοιοτυπία (φαξ) η ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαζί με την παραπάνω ειδοποίηση. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και την ημέρα του διαγωνισμού εφόσον έχει λήξει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

1.9.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που  έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί  πριν από την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

1.9.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές,  δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

1.9.5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Εάν υπάρχει στην  προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και   μονογραμμένη  από τον προσφέροντα, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού  και Αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν σ’ αυτήν έχουν γίνει διορθώσεις σε βαθμό που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.

1.9.6. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Όσοι υποβάλλουν  προσφορά ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών.

1.10.Επί ποινή απόρριψης ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση του προσφερομένου είδους σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Εκτός από το φύλλο Συμμόρφωσης, η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει και πλήρη αυτοτελή περιγραφή του προσφερομένου είδους, με τον αύξοντα αριθμό του Παραρτήματος Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές της Παρούσας Διακήρυξης.  Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης  δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους του Παραρτήματος Δ΄- Τεχνικές Προδιαγραφές και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

1.11. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

1.12. Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και  για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Η ισχύς της εγγύησης συμμετοχής είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον.  Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το ΤΕΙ Λάρισας  πριν από τη λήξη της, για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών  κατά ανώτατο όριο. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Προμηθευτή  μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση, που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος προμηθευτής υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

-  έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και

-  κατάπτωση της εγγύησης της συμμετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια

1.13 Επισημαίνεται  ότι:

1.13.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.    Εναλλακτικές  προσφορές δεν επιτρέπονται.  Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεσθεί λόγους κατά της απόρριψης των παραπάνω αυτών.

1.13.2. Διευκρινήσεις που δίνονται από  τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη

λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και

και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από             συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα  από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου (Επιτροπή διαγωνισμού). Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

2. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Απορρίπτονται προσφορές ενδιαφερομένων που κατά παράβαση των άρθρων  138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

3. ΤΙΜΕΣ

3.1. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δίνεται σε  EURO,  για παράδοση των υλικών  όπως ειδικότερα αναφέρεται στο Παράρτημα Δ.

Η τιμή  θα αναγράφεται  ολογράφως και αριθμητικώς για το κάθε είδος χωριστά.

3.2. Η τιμή θα δίδεται ως εξής:

-     Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

-     Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα υλικά.

Η  αναγραφή της τιμής σε EURO, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά

ψηφία  (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό

σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω, εάν το τρίτο δεκαδικό

ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε ( 5) και προς τα κάτω, εάν είναι μικρότερο του

πέντε (5).

Επισημαίνεται  ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι

προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική

παραλαβή των υπηρεσιών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών προσφοράς

και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των υπηρεσιών που

προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

4.1. Ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων από την διακήρυξη ειδών, ορίζεται στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  και αρχίζει από την ημέρα

υπογραφής  της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει το είδη μέσα

στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Σε περίπτωση που δεν

παραδοθούν τα είδη μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον

ανάδοχο, του επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΤΕΙ

Λάρισας οι προβλεπόμενες ποινές από τον κανονισμό προμηθειών του δημοσίου. (Π.Δ.

118/2007).  Όταν ο ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία, φέρνει αποκλειστικά και

ολοκληρωτικά  αυτός, το βάρος της αποδείξεώς της. Στερείται όμως το δικαίωμα να την

επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε δέκα (10) ημέρες  αφότου συμβούν τα

περιστατικά που την συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο

σύνολο της το έργο που του ανατέθηκε.

4.2. Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή των υλικών.

α. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπή

Παραλαβής, η οποία ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό και συντάσσει το σχετικό

Πρωτόκολλο.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

5.1. Η πληρωμή διενεργείται για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών

Η διαδικασία πληρωμής είναι αυτή που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί

Δημόσιου Λογιστικού και λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. ( Ν.2382/95 και Ν.Δ. 496/74).

6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

6.1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής

προμηθευτή σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του, έως και την

κατακυρωτική απόφαση.

6.2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού

όργανο του φορέα ως εξής:

6.2.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Μέσα στο μισό του χρονικού  διαστήματος   από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία   διενέργειας του  διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας  αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό  όργανο του φορέα που διενήργησε τον διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

6.2.2. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ΄αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια  διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων  του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά την γνωμοδότηση αυτού.

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

6.2.3. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την προβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά την νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6,8 και 8α

του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο(2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα(10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

6.2.6. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση τη σχετικής απόφασης με δικής τους φροντίδα..

6.2.7. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007, να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από τον φορέα. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6.2.8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/19-8-05 τ.Α΄, σύμφωνα με το οποίο για το παραδεκτό της άσκησης  ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω Π.Δ./τος, απαιτείται  να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισθείσης αξίας των υπό παροχή ειδών.. Το ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (ΚΑΕ) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»).

6.3.      Για τις προδικαστικές προσφυγές και τα ασφαλιστικά μέτρα ισχύει ο Ν.2522/97

(άρθρα 1 – 5).

6.4.      Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεων απορρεουσών

Υποχρεώσεων του αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση, η ενεχυρίαση των απαιτήσεων

του αναδόχου  σε οποιαδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

7 . ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

7.1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας

και  ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα. Αυτός είναι υποχρεωμένος να

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση

της ανακοίνωσης προσκομίζοντας την απαραίτητη  εγγυητική επιστολή καλής

εκτέλεσης, του άρθρου 8.2 του Παραρτήματος Β, η οποία  παραμένει στο ΤΕΙ

Λάρισας μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

7.2. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην

προθεσμία  που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση,

κηρύσσεται υποχρεωτικά  έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του

και από κάθε δικαίωμα που πηγάζει απ’ αυτήν με απόφαση του αρμοδίου

συλλογικού οργάνου, και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

7.3. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος εφόσον

δεν εκπληρώσει τις συμβατικές  του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα εφόσον δεν

παραδώσει το προβλεπόμενο είδος  μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο

παράτασης που του δόθηκε με την νόμιμη διαδικασία. Με την απόφαση για έκπτωση

του συλλογικού οργάνου καθορίζονται και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με

τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. Ενδεχόμενη τροποποίηση της σύμβασης δεν θα

αλλοιώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

  - Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν

η μη  έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών

υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ Λάρισας ή σε λόγους ανωτέρας

βίας, η επίκληση, η απόδειξη της οποίας γίνεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.

. 8.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

8.1. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης  των ζητουμένων από την διακήρυξη υλικών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

8.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, θα προσκομισθεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος ισχύς της, θα είναι μέχρι της επιστροφής της από την αναθέτουσα αρχή που κάνει τον διαγωνισμό.

8.3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Κ.Π.Δ.).

9. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

9.1. ΄Ολες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων βάση του Δημοσίου Λογιστικού και

παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με συντελεστή 4%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 7/2011)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για  την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς  αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα «Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης», όπως αυτός προσδιορίζεται στη συνέχεια. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η  βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110  βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων .

Οι ομάδες και συντελεστές κριτηρίων με βάση τα οποία θα γίνει η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Α’ |  |
| 1. | Κόστος |  |
| 2. | Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. | 35 |
| 3. | Ποιότητα και Αποδοτικότητα του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. | 20 |
| 4. | Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού | 15 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 70 |
|  | ΟΜΑΔΑ Β’ |  |
| 1. | Τεχνική υποστήριξη, ποιότητα SERVICE, συντήρηση – δύο χρόνια και ανταλλακτικά 10 χρόνια | 15 |
| 2. | Εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης ένα χρόνο | 10 |
| 3. | Χρόνος παράδοσης | 5 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 30 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 100 |

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συγκριτική τιμή Κ κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των απαιτουμένων από την διακήρυξη υπηρεσιών. Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ.

Στην περίπτωση υπερβολικά χαμηλής Οικονομικής Προσφοράς, ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση και ανάλυση της οικονομικής προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής είδους/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει το είδος/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης κ.λ.π.). Εάν μετά την αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή της ανωτέρω αιτιολόγησης και σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής οι προσφερόμενες τιμές κριθούν υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η τελική αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά,

με έμφαση στην εξασφάλιση των απαραιτήτων προϋποθέσεων για την υλοποίηση του έργου. Η βαρύτητα της Τεχνικής Προσφοράς είναι 70% και της Οικονομικής Προσφοράς 30%. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.

- Αξιολόγηση  των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης.

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Λi = 0,7* (Bi/Bmax ) + 0,3 * (Kmin /Ki).

Όπου:

Bmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά

Bi:  η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i

Kmin: Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

Ki:  Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς i

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

Δ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται

την απόρριψη της προσφοράς. Ως έλλειψη δικαιολογητικών θεωρείται  και η προσκόμιση απλών φωτοτυπιών των δικαιολογητικών.

- Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις

από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται

ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της

διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την

παρούσα ως απαράβατοι  όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την

απόρριψη των προσφορών.

- Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται

ως απαράδεκτη.

- Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.

- Προσφορά στην οποία διαπιστώνεται ουσιώδης  απόκλιση μεταξύ των στοιχείων

της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορές που το  τίμημά  τους υπερβαίνει την  προϋπολογισθείσα δαπάνη

απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.

- Το ΤΕΙ Λάρισας, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Εάν και μετά την παροχή των στοιχείων αυτών οι

προσφερόμενη τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές απορρίπτονται.

- Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ελέγχου των προσφορών  προκύψουν

Απορρίψεις τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.

11.Το ΤΕΙ Λάρισας διατηρεί το δικαίωμα της επανάληψης ή της ακύρωσης του

διαγωνισμού  χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων

[ υποψηφίων αναδόχων].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του τμήματος Ζωικής Παραγωγής  της  ΣΤΕΓ του ΤΕΙ/Λ

(Ανήκει στη διακήρυξη 7/2011)

| α/α | Είδος Εξοπλισμού | Ποσότητα | Δαπάνη € (με Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
| ΖΠ1 | Ανάστροφο εργαστηριακό μικροσκόπιο κυτταροκαλλιεργειών | 1 | 9.800 |
| ΖΠ2 | Αναλυτικός ζυγός | 1 | 1.400 |
| ΖΠ3 | Κυκλομίκτης (vortex) | 1 | 450 |
|  | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ |  | 11.650 |
| ΖΠ4 | Σύστημα προσδιορισμού ινωδών ουσιών | 1 | 10.000 |
| ΖΠ5 | Σύστημα In Vitro επώασης ζωοτροφών | 1 | 9.000 |
|  | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡOΤΙΚΏΝ ΖΩΩΝ |  | 19.000 |
| ΖΠ6 | Συσκευή Επιταχυνόμενης Οξείδωσης Λιπαρών Υλών (Rancimat) | 1 | 28.000 |
|  | # ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ |  | 28.000 |
| ΖΠ7 | Ατομική Απορρόφηση με φούρνο γραφίτη | 1 | 35.000 |
| ΖΠ8 | Σύστημα μέτρησης BOD | 1 | 8.500 |
| ΖΠ9 | Σύστημα μέτρησης COD | 1 | 6.000 |
| ΖΠ10 | Σύστημα Δειγματοληψίας αερίου δείγματος | 1 | 4.500 |
| ΖΠ11 | Κλίβανο με αντλία κενού και παγίδα ατμών | 1 | 9.000 |
| ΖΠ12 | Κλίβανο κλιματολογικών συνθηκών | 1 | 20.000 |
|  | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ |  | 83.000 |
| ΖΠ13 | Συσκευή υπερκαθαρού νερού | 1 | 7.000 |
| ΖΠ14 | Αυτόματος δειγματολήπτης | 1 | 4.300 |
| ΖΠ15 | Εργαστηριακό διαθλασίμετρο | 1 | 12.000 |
| ΖΠ16 | Σύστημα δειγματοληψίας αερίων | 1 | 3.500 |
| ΖΠ17 | Αυτόματη προχοΐδα | 1 | 2.500 |
| ΖΠ18 | Σύστημα RT PCR | 1 | 47.000 |
|  | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ |  | 76.300 |
| ΖΠ19 | Ψυχόμενη φυγόκεντρος | 1 | 11.500 |
| ΖΠ20 | Συσκευή αντίστροφης ώσμωσης παραγωγής καθαρού νερού | 1 | 5.500 |
| ΖΠ21 | Φωτόμετρο εξέτασης σπέρματος | 1 | 8.000 |
| ΖΠ22 | Computer assisted sperm analysis (CASA) | 1 | 75.000 |
|  | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ |  | 100.000 |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΤΜ. ΖΠ |  | 317.950 |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ     ΟΡΓΑΝΩΝ :

ΖΠ1	Ανάστροφο εργαστηριακό μικροσκόπιο κυτταροκαλλιεργειών .

Προϋπολογισμού   9.800

Ανάστροφο μικροσκόπιο με οπτικό σύστημα διορθωμένο  στο άπειρο (παράλληλη δέσμη ακτίνων), κατάλληλο για διερεύνηση παρασκευασμάτων σε φωτεινό πεδίο, φασική αντίθεση και δυνατότητα  φθορισμού & Plas-DIC.

Να φέρει στο μπροστινό μέρος του κορμού οπτική έξοδο για την προσαρμογή ψηφιακής κάμερας μικροσκοπίας.

Να έχει δυνατότητα να δεχθεί μελλοντικά σύστημα: Plas DIC (Differential Interference Contrast), σύστημα πρόσθετων μεγεθύνσεων(optovar),  θερμαινόμενης τράπεζας, θερμαινόμενο συγκρατητήρα  παρασκευασμάτων, σύστημα micromanipulation και microinjection, τράπεζες scanning,  διάφορα συστήματα με ψηφιακές και αναλογικές κάμερες  κατάλληλα για σύνδεση με Η/Υ για Live Cell Imaging & Time Lapse, διαχείριση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνων, συστήματα ανάλυσης  της εικόνας  κλπ.

Να  αποτελείται από:

- Κύριο σώμα ανάστροφου μικροσκοπίου, υπέρ βαρέος τύπου, με αντικραδασμικό σύστημα, που να φέρει:

- Πλήρες σύστημα φωτισμού αλογόνου 12V-35W με ενσωματωμένη τροφοδοσία.

- Περίστρεπτο φορέα  προσκοχλίωσης πέντε(5) αντικειμενικών φακών.

- Κοχλίες για την αδρή και μικρομετρική εστίαση.

- Υποδοχή στο κύριο σώμα για την εξάρτηση ανοσοφθορισμού.

- Διοφθάλμιος σωλήνας παρατήρησης 45ο με ρύθμιση της διακορικής απόστασης και της ανισομετροπίας οράσεως, με εργονομική κλίση ώστε να επιτρέπει την  παρατήρηση της τράπεζας και του δείγματος.

- Έξοδο τοποθετημένη στην βάση του μικροσκοπίου, για την προσθήκη φωτογραφικής εξάρτησης και TV camera.

- Στον κορμό του μικροσκοπίου να υπάρχει προετοιμασία για το σύστημα ανοσοφθορισμού με λυχνία υδραργύρου ή ψυχρό φωτισμό και δυνατότητα ενσωμάτωσης τριών φίλτρων φθορισμού.

- Μεγάλη τράπεζα μικροσκοπίου μεγέθους 210x290 mm και σύστημα μετακίνησης του παρασκευάσματος με υποδοχή παρασκευασμάτων universal, κατάλληλη για Petri, multitest, φλάσκες, κοινά παρασκευάσματα κλπ.

- Ζεύγος προσοφθάλμιων φακών 10x/23, υπερ ευρέος πεδίου, επίπεδοι, απόλυτα διορθωτικοί , ρυθμιζόμενοι, επιδεχόμενοι μικρομετρικές κλίμακες.

- Επίπεδοι αντικειμενικοί φακοί μακράς εστιακής απόστασης long-distance ειδικοί για  ανάστροφο  μικροσκόπιο, υψηλής διακριτικής ικανότητας, μεγάλης φωτεινότητας και έντονου contrast , φωτεινού πεδίου και φασικής αντίθεσης, κατάλληλοι για όλες τις μεθόδους μικροσκόπησης : 10x /0,25 Ph1 απόσταση εργασίας WD=5mm –  LD 20x /0,30 Ph1 απόσταση εργασίας WD=4,2mm

LD 40x/0,50  Ph2 απόσταση εργασίας WD=2mm.

- Πυκνωτή 0,4 μακράς εστιακής απόστασης μακράς εστιακής απόστασης WD 53mm, που καλύπτει όλους τους αντικειμενικούς φακούς , με θέσεις για φωτεινό πεδίο και φασική αντίθεση. O πυκνωτής να έχει δυνατότητα οριζόντιας μετακίνησης, για την εύκολη τοποθέτηση δειγμάτων.

- Nα διαθέτει φίλτρα : ουδέτερο, μπλε και πράσινο.

- Να συνοδεύεται  από κάλυμμα μικροσκοπίου και εφεδρική λυχνία.

- Να επιδέχεται φακούς, 5x, 32x & 63x, με δακτύλιο διόρθωσης,  σε ειδική ποιότητα για φθορισμό.

Να συνοδεύεται από πλήρες σύστημα ψηφιακής κάμερας μικροσκοπίας:

- Να διαθέτει οπτικό προσαρμογέα Video-adapter 0,5x  c-mount, για προσαρμογή της κάμερας σε υπάρχον μικροσκόπιο.

- Δυνατότητα λειτουργίας με ή χωρίς την χρήση Η/Υ.

- Να είναι κατάλληλο για προβολή της ζωντανής εικόνας του μικροσκοπίου (για συμπαρατήρηση – σχολιασμό με άλλους παρατηρητές) όσο και για φωτογράφηση εικόνων (capture) μέσω του προγράμματος, αρχειοθέτηση,  για  μετρήσεις και ψηφιακή επεξεργασία εικόνων μέσω λογισμικού, παρέχει μεγάλη ευκρίνεια στην απεικόνιση της εικόνας του μικροσκοπίου.

- Να λειτουργεί και σαν ανεξάρτητο σύστημα για φωτογράφηση και αποθήκευση εικόνων σε ενσωματωμένη κάρτα μνήμης SD χωρίς την παρεμβολή Η/Υ και να έχει δυνατότητα σύνδεσης με οποιοδήποτε monitor για προβολή των φωτογραφιών αλλά και λήψη live-image (PAL/NTSC).  Η κάμερα να διαθέτει κουμπί για λήψη φωτογραφιών και κουμπί white-balance.

- Να είναι έγχρωμη ψηφιακή (ειδική για εφαρμογές μικροσκοπίας), υψηλής ευκρίνειας, που παρέχει εικόνες πραγματικού χρόνου,  με ανάλυση 5 Μegapixel με δυνατότητα ζωντανής απεικόνισης σε οθόνη με μέγιστη ανάλυση 2560x1920 pixel (και δυνατότητα  μεγάλη συχνότητα ανανέωσης της εικόνας.

- Να διαθέτει αισθητήρα 1/2.5”  CMOS, με μέγεθος pixel 2,2μm x 2,2μm.

- Να έχει μικρό μέγεθος (50mm x 50mm περίπου) και ελαφριά κατασκευή με προστατευτικό κάλυμμα αλουμινίου (περίπου 150 g).

- Θύρες: SD card slot,  USB 2.0,  AV (S-Video for PAL or NTSC signal),  HDMI (for  DVI signal).

- Nα διαθέτει τροφοδοτικό για την ανεξάρτητη λειτουργία της από Η/Υ.

- Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διάφορους  τύπους αρχείων (image formats) μεταξύ αυτών και BMP, GIF, JPG, JPG2000, TIFF, ZVI κ.α.

- Να λειτουργεί σε σύνδεση με Η/Υ και συνοδευόμενο  λογισμικό, απόλυτα συμβατό με την λειτουργία της κάμερας, όλα εξιδανικευμένα  για λειτουργία και σε απόλυτη συνεργασία με το μικροσκόπιο.   Η ταχύτητα λήψης της κάμερας σε πραγματικό χρόνο να επιτρέπει στον χείριστη να εστιάσει και να προσαρμόσει το δείγμα του παρακολουθώντας απευθείας την οθόνη του υπολογιστή του, μειώνοντας  την ανάγκη χρήσης του διοφθάλμιου συστήματος παρατήρησης.

- Το λογισμικό να ενσωματώνει τις λειτουργίες του μικροσκοπίου, της ψηφιακής κάμερας και του λογισμικού σε ένα περιβάλλον εργασίας απλοποιώντας έτσι την διαδικασία ψηφιακής απεικόνισης. Να είναι κατάλληλο  για την επιλογή παραμέτρων κατά την αποτύπωση της εικόνας  και  για την επεξεργασία της εικόνας (επιλογή ανάλυσης, τύπος αρχείου, αντίθεση/φωτεινότητα, ισορροπία χρώματος, κορεσμός/ χρώμα κ.α),  εισαγωγή  κειμένου  και σχολίων, μετρήσεις  περιοχής, περιμέτρου, μήκος, γωνία.

- Έχει δυνατότητα προβολής, ρύθμισης και αποθήκευσης των εικόνων μικροσκοπίας σε βιβλιοθήκη αρχειοθέτησης  την αρχειοθέτηση των εικόνων μαζί με σχόλια, μετρήσεις κ.α.

- Να διαθέτει δυνατότητα προβολής βαθμονομημένης κλίμακας η οποία μπορεί να προβληθεί σε οποιαδήποτε φωτογραφία, μετρήσεις, προβολή σχολίων και δυνατότητα  επεξεργασίας χρωμάτων στις αποθηκευμένες εικόνας καθώς και προβολή ζωντανής εικόνας και την ρύθμιση των παραμέτρων φωτογράφησης.

ΖΠ2	Αναλυτικός ζυγός.                                             Προϋπολογισμού 1.400

- Ο προτεινόμενος ζυγός να έχει μέγιστο βάρος ζύγισης 220  γραμμάρια και ακρίβεια 4 δεκαδικών (0.0001 γραμμάρια).

- Η γραμμικότητα να είναι  0.2mg

- Η επαναληψιμότητα να είναι 0.2mg

- Ο δίσκος ζύγισης να είναι διαμέτρου 80 χιλιοστών

- Να διαθέτει ευρεία οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), με ύψος ψηφίου όχι μικρότερο από 17 χιλιοστά.

- Η βαθμονόμηση του να είναι εσωτερική

- Να διαθέτει ικανότητα μέτρησης σωματιδίων.

- Να διαθέτει ικανότητα ένδειξης ποσοστού επί της %.

- Να διαθέτει προστατευτικό υάλινο κάλυμμα

- Οι συνολικές διαστάσεις του ζυγού να είναι περίπου 210x330x330mm (ΠΧΒΧΥ) και το βάρος του να μην ξεπερνά τα 7 κιλά

- Να διαθέτει ικανότητα ζύγισης από κάτω

- Τροφοδοσία 220V/50Hz

- Να διαθέτει θύρα RS232 για σύνδεση με υπολογιστή

- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία έτη

- Να φέρει σήμανση CE και τόσο ο οίκος κατασκευής όσο και η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένοι κατά τα πρότυπα της σειράς ISO9001.

ΖΠ3    Κυκλομίκτης (vortex)                                     Προϋπολογισμού      450

- Ο αναταράκτης να έχει μια κεφαλή ανατάραξης και δυνατότητα προσαρμογής και άλλων κεφαλών.

- Να υπάρχει δυνατότητα συνεχόμενης λειτουργίας και short-time (touch function).

- Να έχει εύρος ταχύτητας ανάδευσης 500-2500min-1.

- Η μονάδα να εδράζεται πάνω σε πόδια από ελαστικό για την απορρόφηση των κραδασμών.

- Να συνοδεύεται κατά της παράδοση και από κεφαλή για μικροπλάκα 96 θέσεων.

- Η τροφοδοσία να είναι 230 Volts / 50/60Hz.

- Οι εξωτερικές διαστάσεις να μην ξεπερνούν 130 x 150 x 140 mm (Μ x Β x Υ) ενώ το βάρος να μην υπερβαίνει τα 5 κιλά.

ΖΠ4	Σύστημα προσδιορισμού ινωδών ουσιών.     Προϋπολογισμού 10.000

- Να είναι κατάλληλο για τον αυτόματο προσδιορισμό των Ινωδών ουσιών όξινου διαλύματος ( Acid Detergent Fibers, ADF ), των Ινωδών ουσιών ουδέτερου διαλύματος ( Neutral Detergent Fibers, NDF ) και των ολικών Ινωδών ουσιών ( Crude Fibers )

- Να διαθέτει τεχνολογία φίλτρων (Filter Bag Technology) τα οποία να εσωκλείουν ολόκληρο το δείγμα και να εξασφαλίζουν ευκολία στη διαχείριση των δειγμάτων εξαλείφοντας πιθανά σφάλματα χειρισμού

- Να γίνεται ομαδική επεξεργασία των δειγμάτων με την αξιοποίηση της τεχνολογίας φίλτρων ώστε να αυξάνεται η παραγωγικότητα του συστήματος

- Να διευκολύνει την διεξαγωγή των αναλύσεων ούτως ώστε να αυξάνεται η ημερήσια αποτελεσματικότητα του εργαστηρίου και να μειώνεται παράλληλα το κόστος, καθώς ο χειριστής μπορεί να ασχοληθεί και με άλλες εργασίες

- Να έχει δυνατότητα επεξεργασίας 24 δειγμάτων ταυτόχρονα

- Να μπορεί να επεξεργαστεί περισσότερα από 95 δείγματα ημερησίως για προσδιορισμό Ινωδών ουσιών

- Να δέχεται βάρος δείγματος μέχρι ένα ( 1 ) γραμμάριο

- Η θερμοκρασία λειτουργίας να είναι 100ο C

- Το εύρος της προσδιοριζόμενης συγκέντρωσης Ινωδών ουσιών να είναι από 0 % μέχρι 100 %

- Να λειτουργεί στα 220V, 50/60HZ

- Να συνοδεύεται από θερμοκολλητικό για την πλήρη σφράγιση των φίλτρων

- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους

- Να περιλαμβάνει την εγκατάσταση του συστήματος και την εκπαίδευση     των χειριστών

- Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες

- Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι η κατασκευάστρια εταιρεία, θα πρέπει να επισυνάψει επιστολή αποδοχής του κατασκευαστή οίκου σχετικά με την αντιπροσώπευση του κατασκευαστή στην Ελλάδα, την εξουσιοδότησή του για συμμετοχή σε διαγωνισμούς και την δυνατότητα υπογραφής συμβάσεων για την προμήθεια εξοπλισμού

- Ο προμηθευτής να διαθέτει δικό του οργανωμένο δίκτυο Τεχνικής Υποστήριξης πιστοποιημένο κατά ΕΝ ISO 2001:2008

- Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό εκπαίδευσης Τεχνικού προσωπικού από τον κατασκευαστή οίκο

ΖΠ5	Σύστημα In Vitro επώασης ζωοτροφών	Προϋπολογισμού  9.000

1.  Να κάνει εφικτές τις μελέτες In – Vitro απορρόφησης ξηράς ουσίας όλων των ζωοτροφών εύκολα και με ακρίβεια

- Να μπορεί να κάνει πέψη ταυτόχρονα σε περισσότερα από 100 δείγματα.

- Το σύνολο των δειγμάτων να μοιράζεται σε τέσσερα (4) ή λιγώτερα  δοχεία χώνευσης και όχι το καθένα σε μία  φιάλη ή τον δοκιμαστικό σωλήνα των συμβατικών μεθόδων.

- Η ομαδική διεργασία των δειγμάτων στα δοχεία πέψης και η μή απαίτηση φιλτραρίσματος να απλοποιεί και να μειώνει τον χρόνο του πειράματος.

- Να διατηρεί σταθερή και ομοιόμορφη θερμοκρασία και ζύμωση, δια μέσου ενός κέντρου ελέγχου.

- Η θερμοκρασία λειτουργίας να είναι 39,5ο C και να μπορεί να μεταβληθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πειραματικής μεθόδου.

- Να διαθέτει τεχνολογία φίλτρων (Filter Bag Technology) τα οποία να εσωκλείουν ολόκληρο το δείγμα και να εξασφαλίζουν ευκολία στη διαχείριση των δειγμάτων εξαλείφοντας πιθανά σφάλματα χειρισμού.

- Να δέχεται βάρος δείγματος μέχρι ένα ( 1 ) γραμμάριο.

- Να λειτουργεί στα 220V, 50/60HZ.

- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

- Να περιλαμβάνει την εγκατάσταση του συστήματος και την εκπαίδευση     των χειριστών.

- Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.

- Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι η κατασκευάστρια εταιρεία, θα πρέπει να επισυνάψει επιστολή αποδοχής του κατασκευαστή οίκου σχετικά με την αντιπροσώπευση του κατασκευαστή στην Ελλάδα, την εξουσιοδότησή του για συμμετοχή σε διαγωνισμούς και την δυνατότητα υπογραφής συμβάσεων για την προμήθεια εξοπλισμού.

- Ο προμηθευτής να διαθέτει δικό του οργανωμένο δίκτυο Τεχνικής Υποστήριξης πιστοποιημένο κατά ΕΝ ISO 2001:2008.

- Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό εκπαίδευσης Τεχνικού προσωπικού από τον κατασκευαστή οίκο.

ΖΠ6	Συσκευή Επιταχυνόμενης Οξείδωσης Λιπαρών Υλών (Rancimat).

Προϋπολογισμού  28.000

Μια συσκευή αγωγιμομετρικού προδιορισμού της οξειδωτικής σταθερότητας των λιπών και ελαίων η οποία να πληροί τις εξής προδιαγραφές:

• Ικανότητα υποδοχής και ταυτόχρονης ανάλυσης τουλάχιστον έξι (6) δειγμάτων.

• Ρυθμιζόμενη θερμοστάτηση των δειγμάτων από 60 έως 200οC.

• Δυνατότητα ταυτόχρονης ανάλυσης δειγμάτων σε διαφορετικές θερμοκρασίες μέτρησης.

• Να καταγράφει αυτόματα την αγωγιμότητα σε συνάρτηση με το χρόνο.

• Επαναληψιμότητα θερμοστάτησης ± 0,3οC τουλάχιστον.

• Ενσωματωμένη αντλία παροχής αέρος στα δείγματα.

• Ρυθμιστή ροής αέρα έως τουλάχιστον 20 L/h.

• Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του οργάνου να γίνεται μέσω Η/Υ με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού (Software). Το λογισμικό να επιτρέπει την επεξεργασία και αποθήκευση των αποτελεσμάτων. Ο απαραίτητος Η/Υ καθώς και το λογισμικό να περιλαμβάνονται στην προσφορά.

• Το σύστημα να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για απρόσκοπτη λειτουργία.

• Η συσκευή να παρέχεται πλήρης και έτοιμη προς λειτουργία στα 220V/50Hz.

• Eγγύηση καλής λειτουργίας επί ένα (1) έτος τουλάχιστον.

• Eγγύηση παροχής ανταλλακτικών για μία 5-ετία τουλάχιστον.

• Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

Πιστοποιητικά συστήματος ποιότητας ISO, ή ισοδύναμα  του κατασκευαστή. Πιστοποιητικό CE. Στο πιστοποιητικό CE, είναι απαραίτητο να αναγράφεται το μοντέλο και ο τύπος του προϊόντος, για το οποίο έχει εκδοθεί

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Να παραδοθεί σε λειτουργία στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Κρεάτων του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ένα (1) έτος από την παραλαβή τους

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:

Για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την παραλαβή τους

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ:

Μία (1) εργάσιμη ημέρα από την αναφορά της

ΖΠ7	Ατομική Απορρόφηση με φούρνο γραφίτη

Προϋπολογισμού   35.000

Να αποτελείται από:

1) Οπτικό σύστημα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον:

- Οπτικό σύστημα τύπου διαιρούμενης δέσμης με ανεξάρτητο ανιχνευτή (κρυσταλλοδιόδου) για την δέσμη αναφοράς, και ως κύριο ανιχνευτή φωτοπολλαπλασιαστή για καλύτερο λόγο σήματος / θόρυβο και ευαισθησία

- Στεγανό και αδιαπέραστο στην σκόνη και τους ατμούς οπτικό σύστημα

- Με μονοχρωμάτορα που να περιλαμβάνει ολογραφικό φράγμα περίθλασης του φωτός με 1200 γραμμές/mm και με μέγιστη απόδοση στα 250 nm

- Διακριτική ικανότητα: καλύτερη από 0.3 nm

- Με 5 σχισμές (slit) 0.1, 0.2, 0.4, 1.0 και 2.0 nm, που επιλέγονται αυτόματα μέσω του λογισμικού του συστήματος.

- Αυτόματη επιλογή του μήκους κύματος στην περιοχή 190 – 900 nm με ακρίβεια +/-0.25nm και επαναληψιμότητα μήκους κύματος 0.15 nm

- Σταθερότητα baseline: λιγότερο από 0.005A / 30 min

- Με ικανότητα αυτόματης ανίχνευσης φασματικών κορυφών

2)  Υποδοχέας λυχνιών και τροφοδοτικό, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστο:

- Σύστημα υποδοχής των λυχνιών με περιστρεφόμενο τύμπανο για την υποδοχή έως και οκτώ (8) μονοστοιχειακών ή και πολυστοιχειακών λυχνιών.

- Αυτόματη ευθυγράμμιση και εστίαση της λυχνίας

- Δυνατότητα προγραμματισμού των παραμέτρων λειτουργίας κάθε λυχνίας (π.χ. ρεύμα θέρμανσης της καθόδου της λυχνίας, μήκος κύματος του στοιχείου της λυχνίας, αριθμός της θέσης της λυχνίας στο τύμπανο των λυχνιών)

- Δυνατότητα ταυτόχρονης τροφοδοσίας της λυχνίας για την τρέχουσα χρήση και μίας δεύτερης που είναι σε κατάσταση αναμονής (προθέρμανση) για την επόμενη χρήση

3) Ηλεκτρονικός υπολογιστής με Λογισμικό με τα παρακάτω χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστο:

- Κατάλληλο λογισμικό για λειτουργία του φασματοφωτομέτρου με Τεχνική φλόγας, Τεχνική γραφίτη και Τεχνική γεννήτριας υδριδίων.

- Δυνατότητα ελέγχου όλων των παραμέτρων λειτουργίας του φασματοφωτομέτρου (μήκος κύματος, slit, θέση λυχνίας, ρεύμα λυχνίας, ευθυγράμμιση λυχνίας, ενέργεια στον φωτοπολλαπλασιαστή, αυτόματο μηδενισμό, απαιτούμενο καυστήρα, μείγμα καυσίμων, κατάλληλο σύστημα background correction, θέση καυστήρα, παραμέτρων φούρνου γραφίτη, αυτόματο δειγματολήπτη για την φλόγα ή και τον γραφίτη κλπ.)

- Αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων για την αριστοποίηση των συνθηκών λειτουργίας και μετρήσεων

- Ύπαρξη βάσης δεδομένων με όλες τις αναλυτικές μεθόδους των στοιχείων για ανάλυση με φλόγα, γραφίτη και γεννήτρια υδριδίων.

- Δυνατόττητα εισαγωγής παραμέτρων λειτουργίας από τον χρήστη για την δημιουργία δικών του πρωτοκόλλων μετρήσεων

- Δυνατότητα διόρθωσης προσεγγιστικής ζύγισης, αραίωσης δειγμάτων και προτύπων

- Βαθμονόμηση με έως και 8 πρότυπα δείγματα σε συγκέντρωση, καμπύλη βαθμονόμησης, σταθερή προσθήκη, μέθοδος υπολογισμού ενδιάμεσης τιμής και χρησιμοποιούνται διάφοροι αλγόριθμοι βαθμονόμησης για την εξίσωση παλινδρόμησης  για βαθμονομήσεις γραμμικές, δευτεροβάθμιες, τριτοβάθμιες, ελαχίστων τετραγώνων κλπ. Δυνατότητα επαναβαθμονόμησης με ένα πρότυπο

- Δυνατότητα επιβεβαίωσης της ποιότητας των μετρήσεων

- Δυνατότητα ελέγχου για την επιβεβαίωση της ποιότητας του συστήματος Ατομικής απορρόφησης (καλής λειτουργίας)

  - Ακρίβεια μήκους κύματος και επαναληψιμότητάς του

  - Διακριτική ικανότητα

  - Σταθερότητα γραμμής βάσεως

  - Χαρακτηριστική συγκέντρωση δείγματος

  - Όρια ανιχνεύσεως

  - Χαρακτηριστική μάζα στοιχείου

  - Παρουσίαση αποτελεσμάτων

- Παρουσίαση όλων των αναλυτικών αποτελεσμάτων ώστε να είναι εμφανής η χρησιμοποιούμενη μέθοδος με όλα τα στοιχεία της κατά δείγμα και στοιχείο. Επιπλέον σε λειτουργία με γραφίτη να παρουσιάζει την καμπύλη του σήματος με το θερμοκρασιακό πρόγραμμα.

- Δυνατότητα μεταφοράς όλων των δεδομένων στο Word και στο Excel.

- Ο υπολογιστής σε συνεργασία με το λογισμικό να προγραμματίζει και να ελέγχει πλήρως το φασματοφωτόμετρο, τον εξαχνωτή γραφίτη, τον αυτόματο δειγματολήπτη φλόγας, τον αυτόματο δειγματολήπτη του φούρνου γραφίτη και την γεννήτρια Υδριδίων.

4) Εξαχνωτής Γραφίτη

- Ειδικά σχεδιασμένη κεφαλή γραφίτη για πλήρη ομοιομορφία θερμοκρασίας σε όλο το μήκος του γραφίτη. Η θερμοκρασία του φούρνου να ελέγχεται πλήρως για τα στάδια ξήρανσης και τεφροποίησης  και οπτικά με την ακτινοβολία IR στο στάδιο της ατομοποίησης - εξάχνωσης.

- Περιοχή θερμοκρασιών του φούρνου γραφίτη από 40 ως 2650 οC

- Δυνατότητα προγραμματισμού των τριών κυρίων σταδίων λειτουργίας: Ξήρανσης, Τεφροποίησης, Ατομοποίησης - Εξάχνωσης

- Δυνατότητα εγκατάστασης δύο αδρανών αερίων στο σύστημα του εξαχνωτή γραφίτη κατά την διαδικασία της εξάχνωσης

- Δυνατότητα προστασίας των σωλήνων του γραφίτη με συνεχή έλεγχο της θερμοκρασίας και της ροής του υγρού ψύξεως

5) Αυτόματος δειγματολήπτης εξαχνωτή

- Αυτόματος δειγματολήπτης τουλάχιστον 40 θέσεων για φιαλίδια του 1 ml

- Με επιπλέον 10 θέσεις φιαλιδίων του 1 ml για πρότυπα δείγματα και 6 θέσεις φιαλιδίων των 5 ml για χημικές ουσίες μετασχηματισμού

- Δυνατότητα αυτόματης παρασκευής προτύπων, αραίωσης δειγμάτων, προσθήκης προτύπου και της προσθήκης χημικών ουσιών μετασχηματισμού.

- Δυνατότητα επαναληπτικών εισαγωγών δείγματος στον γραφίτη.

- Προγραμματιζόμενος όγκος έγχυσης από 1-20μl

6) Επιπλέον στοιχεία

- Σύστημα κυκλοφορίας νερού ψύξης κλειστού κυκλώματος, με αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας του, κατάλληλο για την κυκλοφορία νερού για την σωστή ψύξη του γραφίτη.

- Ανοξείδωτο απαγωγό για τα αέρια καύσεως, σύμφωνα με τον κατασκευαστή.

- Λυχνία Hg για τον έλεγχο της ακρίβειας και το calibration του μήκους κύματος.

# Γενικές απαιτήσεις

- Να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές και τους κανόνες καλής εργαστηριακής πρακτικής, πιστοποιητικά ISO 9001.

- Να συνοδεύονται  από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και αναλώσιμα για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του.

- Να παραδοθούν σε λειτουργία στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Τμήματος στο χειρισμό του συστήματος

- Να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας στα ελληνικά

- Να παρέχεται εγγύηση και τεχνική υποστήριξη

- Στην αξιολόγηση των  προσφερομένων ειδών, θα συνεκτιμηθούν επιπλέον Τεχνικά Χαρακτηριστικά και η σύγχρονη τεχνολογία

ΖΠ8	Σύστημα μέτρησης BOD	                                    Προϋπολογισμού 8.500

Να αποτελείται από:

1) Eπωαστικό θάλαμος με τα παρακάτω χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον:

- Χωρητικότητα ως 180 L

- Θερμοκρασία λειτουργίας από 10 ως 40 °C

- Δυνατότητα υποδοχής τουλάχιστον 12 δειγμάτων για μέτρηση BOD

- Τουλάχιστον δύο πρίζες σούκο για την τροφοδοσία συσκευών που θα τοποθετηθούν μέσα στον κλίβανο (ΒΟD)

- Ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας

2)  ΔΥΟ Μανομετρικές συσκευές μέτρησης ΒOD, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον έκαστη:

- Ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης πίεσης

- Μαγνητικό αναδευτήρα έξι θέσεων

- Εύρος μέτρησης από 0 έως 4000 mg/L ΒΟD

- Έξι θέσεις μέτρησης

- Προγραμματισμός της λειτουργίας για ΒΟD για περίοδο 5 ημερών

- Αυτόματη αποθήκευση πέντε τιμών ΒΟD κατά τη μέτρηση ΒΟD5 (μία ανά ημέρα)

- Αυτοματοποιημένος έλεγχος της θερμοκρασίας πριν την έναρξη της μέτρησης

Γενικές απαιτήσεις

- Να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές και τους κανόνες καλής εργαστηριακής πρακτικής, πιστοποιητικά ISO 9001.

- Να συνοδεύονται  από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και αναλώσιμα για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του.

- Να παραδοθούν σε λειτουργία στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Τμήματος στο χειρισμό του συστήματος

- Να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας στα ελληνικά

- Να παρέχεται εγγύηση και τεχνική υποστήριξη

- Στην αξιολόγηση των  προσφερομένων ειδών, θα συνεκτιμηθούν επιπλέον Τεχνικά Χαρακτηριστικά και η σύγχρονη τεχνολογία

ΖΠ9	Σύστημα μέτρησης COD.                                        Προϋπολογισμού 6.000

Να αποτελείται από:

1) Θερμοαντιδραστήρα (heating block) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστο:

- 15 θέσεις για πέψη φιαλιδίων COD των 16 mm

- Θερμοκρασία λειτουργίας από 30 °C ως 160 °C

- Χρονοδιακόπτη

- Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ

- Δυνατότητα προγραμματισμού και ελέγχου λειτουργίας

- Προστατευτικό κάλυμμα υψηλής αντοχής στη θερμοκρασία

2)  Φωτόμετρο για μέτρηση COD με τα παρακάτω χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστο:

- Περιοχή μηκών κύματος: 340 ως 860 nm, ώστε να παρέχει τη δυνατότητα προσδιορισμού και άλλων παραμέτρων για αναλύσεις νερού, εκτός του COD

- Αυτόματη βαθμονόμηση μήκους κύματος

- Μνήμη τουλάχιστον 100 αναλυτικών μεθόδων – καμπυλών αναφοράς

- Αυτόματη επιλογή του μήκους κύματος ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη αναλυτική μέθοδο

- Φωτομετρική ακρίβεια ± 1%

- Αυτόματη λειτουργία και δυνατότητα αποθήκευσης κατ΄ελάχιστον 200 μετρήσεων

- Δυνατότητα να δέχεται όλους τους τύπους κυψελίδων (τετράγωνες οπτικής διαδρομής και σωληνάρια)

- Έξοδος USB

- Δυνατότητα αναβάθμισης του λειτουργικού συστήματος

- Δυνατότητα τροφοδοσίας από ηλεκτρικό ρεύμα και μπαταρία για χρήση και εκτός εργαστηρίου

- Εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του εξοπλισμού

3) Αναλώσιμα: Φιαλίδια COD

- Περιέχουν τα κατάλληλα χημικά αντιδραστήρια για την πέψη του δείγματος

- Εύρος μέτρησης από 0 ως 10000 mg L-1

# Γενικές απαιτήσεις

- Να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές και τους κανόνες καλής εργαστηριακής πρακτικής, πιστοποιητικά ISO 9001.

- Να συνοδεύονται  από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και αναλώσιμα για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του.

- Να παραδοθούν σε λειτουργία στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Τμήματος στο χειρισμό του συστήματος

- Να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας στα ελληνικά

- Να παρέχεται εγγύηση και τεχνική υποστήριξη

- Στην αξιολόγηση των  προσφερομένων ειδών, θα συνεκτιμηθούν επιπλέον Τεχνικά Χαρακτηριστικά και η σύγχρονη τεχνολογία

ΖΠ10	Σύστημα Δειγματοληψίας αερίου δείγματος	Προϋπολογισμού  4.500

Να αποτελείται από:

1) Αντλία δειγματοληψίας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον:

- Ταχεία δειγματοληψία απευθείας στην σακούλα δειγματοληψίας, χωρίς το δείγμα να περνάει από την αντλία ώστε να αποφεύγονται αλλοιώσεις της σύστασης του και επιμολύνσεις.

- Δυνατότητα δειγματοληψίας αέριου δείγματος όγκου έως και 10 λίτρων

- Δυνατότητα παρακολούθησης της δειγματοληψίας

- Δυνατότητα για βαριά χρήση και σε δύσκολο περιβάλλον (π.χ. εξωτερικοί χώροι)

- Πιστοποίηση κατά CE

2)  Σακούλες δειγματοληψίας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστο έκαστη:

- Χωρητικότητα 1 λίτρου

- Βαλβίδα δειγματοληψίας, ανοξείδωτη ή από πολυπροπυλένιο

- Στεγανότητα κατά τη δειγματοληψία

- Ευκολία στη χρήση και μικρό βάρος

* Σημειώνεται ότι ο αναλυτικός προσδιορισμός των αερίων στα δείγματα θα γίνεται με τη χρησιμοποίηση ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού, και συγκεκριμένα με αέρια χρωματογραφία (αέριο χρωματογράφο GC MS διαθέτει το τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων).

Γενικές απαιτήσεις

- Να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές και τους κανόνες καλής εργαστηριακής πρακτικής, πιστοποιητικά ISO 9001.

- Να συνοδεύονται  από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και αναλώσιμα για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του.

- Να παραδοθούν σε λειτουργία στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Τμήματος στο χειρισμό του συστήματος

- Να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας στα ελληνικά

- Να παρέχεται εγγύηση και τεχνική υποστήριξη

Στην αξιολόγηση των  προσφερομένων ειδών, θα συνεκτιμηθούν επιπλέον Τεχνικά Χαρακτηριστικά και η σύγχρονη τεχνολογία

ΖΠ11	Κλίβανο με αντλία κενού και παγίδα ατμών.   Προϋπολογισμού 9.000

Να αποτελείται από:

1) Κλίβανο ξήρανσης υπό κενό με τα παρακάτω χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον:

- Χωρητικότητα από 20 έως 30 λίτρα

- Εύρος θερμοστάτησης: από 5 °C πάνω από την θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι 200 °C

- Να είναι σχεδιασμένος για ξήρανση υπό κενό

- Διακύμανση θερμοκρασίας: ± 1°C

- Να έχει φιλικό προς τον χρήστη μενού με ψηφιακή οθόνη για ένδειξη της θερμοκρασίας και του χρόνου

- Το εσωτερικό είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, εύκολο στο καθάρισμα με υψηλή αντοχή στα χημικά

- Διαθέτει μανόμετρο ένδειξης κενού πάνω στον κλίβανο που εμφανίζει την διαφορά πίεσης μεταξύ του θαλάμου και του περιβάλλοντος

- Να διαθέτει  βαλβίδα εξαερισμού

- Να διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας σε περίπτωση υπερθέρμανσης

- Το τζάμι της πόρτας να είναι υψηλής μηχανικής αντοχής, πυρίμαχο

2)  Σύστημα κενού με αντλία διαφράγματος και παγίδα κενού με τα παρακάτω χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστο:

- Αντλία κενού διαφράγματος, δύο σταδίων, χωρίς λάδι, κατάλληλη για εργαστηριακή χρήση

- Με υψηλή αντοχή σε ατμούς οξειδωτικών χημικών

- Μέγιστο κενό 2x10-3 mbar

- Ικανότητα άντλησης μεγαλύτερη από 5 m3/h.

- Με ενσωματωμένο σύστημα παγίδευσης ατμών

ΖΠ12	Κλίβανο κλιματολογικών συνθηκών	Προϋπολογισμού  20.000

Να αποτελείτε με τα παρακάτω χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστο:

από:

- Χωρητικότητα 800 lit

- Εύρος θερμοκρασίας θαλάμου: 10 - 100 °C

- Εύρος υγρασίας:10-90%

- Με δυνατότητα ρυθμιζόμενου φωτισμού

- Με αυτόματο σύστημα απόψυξης

- Δυνατότητα αυτοματοποιημένου ελέγχου λειτουργίας θαλάμου με μικροεπεξεργαστή

- Προγραμματισμός κύκλων λειτουργίας του θαλάμου

- Δυνατότητα αποθήκευσης προγραμμάτων

- Δυνατότητα παρακολούθησης, καταγραφής και μεταφοράς των δεδομένων (θερμοκρασίας και υγρασίας θαλάμου) σε ηλεκτρονικό υπολογιστή

- Με οθόνη που απεικονίζεται η θερμοκρασία και η υγρασία

- Με οπτικούς και ακουστικούς συναγερμούς

- Με δυνατότητα για παρατήρηση των δειγμάτων χωρίς να δημιουργείται ανισορροπία των συνθηκών του θαλάμου.

- Με 10 ράφια τουλάχιστον

ΖΠ13	Συσκευή υπερκαθαρού νερού	Προϋπολογισμού  7.000

Συσκευή παραγωγής νερού τύπου Ι απ’ ευθείας από το νερό της βρύσης.

- Ειδική αντίσταση: 18.2 ΜΩ. cm (250C)

- TOC: < 5 ppb

- Bacteria: < 0.1 cfu / ml

- Αγωγιμότητα Conductivity: 0.056 μS/cm

- Να συνδέεται απ’ ευθείας με το νερό του δικτύου.

Να διαθέτει:

- Προκατεργασία νερού δικτύου

- Σύστημα αντίστροφης ώσμωσης

- Λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV lamp) με μήκος κύματος 185/254 mm για την καταστροφή βακτηρίων και ιχνων οργανικών ενώσεων.

- Ενδιάμεσο δοχείο αποθήκευσης νερού

- Ανακυκλοφορία μέσω αντλίας και στήλης ρητινών

- Τελικό μικροβιοκρατές φίλτρο 0,22μm

- Οθόνη και πληκτρολόγιο για τον προγραμματισμό, έλεγχο λειτουργίας και παρακολούθησης των παραμέτρων ποιότητας του νερού

- Αυτόματη ειδοποίηση για βλάβες και ένδειξη αλλαγής αναλωσίμων

- Προγραμματιζόμενη ογκομετρική ή συνεχή παροχή / λήψη νερού.

- Δυνατότητα σύνδεσης με δοχείο 30, 60 ή 90 λίτρων για επέκταση της δυναμικότητας του

- Να παραδοθεί και να εγκατασταθεί σε πλήρη λειτουργία

- Να συνοδεύεται από δύο σετ φίλτρων (αρχικό και μικροβιοκρατές).

ΖΠ14	Αυτόματος δειγματολήπτης 	Προϋπολογισμού  4.300

Αυτόματος δειγματολήπτης υγρών, κατάλληλος για εγκατάσταση σε αέριο χρωματογράφο του εργαστηρίου μας (Shimadju, Corp 10064) και έλεγχό του από το υπάρχον λογισμικό αέριας χρωματογραφίας,  με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Πλήρως ηλεκτρονική λειτουργία – χωρίς τη χρήση πνευματικών μερών.

- Ελάχιστος όγκος ενέσιμου δείγματος 0.1μL.

- Να έχει δυνατότητα έγχυσης μέχρι 200μL, με τοποθέτηση της κατάλληλης σύριγγας, για μελλοντική χρήση με εισαγωγείς που δέχονται μεγάλο όγκο δείγματος.

- Γραμμικότητα εγχυόμενου όγκου καλύτερη από ±0,5%.

- Επιμόλυνση από δείγμα σε δείγμα μικρότερη του 10-4.

- Να έχει δυνατότητα προγραμματισμού της ταχύτητας δειγματοληψίας για χειρισμό δειγμάτων υψηλού ιξώδους.

- Να εκτελεί πολλαπλές εκπλύσεις.

- Να μην δεσμεύεται μόνιμα ο εισαγωγέας, ώστε να είναι δυνατή η χειροκίνητη έγχυση του δείγματος, μέσω απλού χειρισμού από τον χρήστη.

- Να διαθέτει δειγματοφορέα με τουλάχιστον 5 θέσεις φιαλιδίων δειγμάτων του 1.5ml.

- Να συνοδεύεται από 1000 φιαλίδια, με τα κατάλληλα διαφράγματα (septa) και πώματα.

- Να επεκτείνεται με ρομποτικό σύστημα δίσκου δειγμάτων τουλάχιστον 120 θέσεων.

ΖΠ15	Εργαστηριακό διαθλασίμετρο.     Προϋπολογισμού  12.000

- Το διαθλασίμετρο  να  έχει τη δυνατότητα μέτρησης  Βrix, Δείκτη Διάθλασης, Διορθωμένου  Βrix, θερμοκρασίας δείγματος και θερμοκρασίας ρύθμισης.

- Εύρος μέτρησης Brix 0-100 % με αναγνωσιμότητα 0,1

- Εύρος μέτρησης Δείκτη Διάθλασης  1,35 έως 1,65 τουλάχιστο με αναγνωσιμότητα  0,0001.

- Η ακρίβεια μέτρησης του Brix να είναι τουλάχιστο 0,1 στις μικρότερες μετρήσεις.

- Η ακρίβεια μέτρησης του Δείκτη Διάθλασης να είναι τουλάχιστο 0,0001.

- Ο  χρόνος μέτρησης  να μην υπερβαίνει  τα 10 δευτερόλεπτα.

- Η συσκευή να διαθέτει πλήρες σύστημα αντιστάθμισης θερμοκρασίας στο Σημείο  τοποθέτησης του δείγματος  ,σε εύρος τουλάχιστο 15 έως 50 C, για αυτόματη διόρθωση  της μέτρησης ως προς τη θερμοκρασία.

- Να διαθέτει ευκρινέστατη ψηφιακή οθόνη  για αναγραφή της μέτρησης ,με ταυτόχρονη ένδειξη  της θερμοκρασίας του δείγματος και της θερμοκρασίας αναφοράς .

- Ο τρόπος μέτρηση να εξασφαλίζει τη δυνατότητα μέτρησης σκουρόχρωμων δειγμάτων  όπως μέλι, μαρμελάδα, κομπόστα  κλπ.

- Η συσκευή να διαθέτει  ειδική ρύθμιση μέτρησης  θολών και  υψηλού ιξώδους δειγμάτων.

- Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος  να προσκομίσει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  επιστολή του κατασκευαστή οίκου προς την υπηρεσία μας, που να δηλώνει  ότι έλαβε γνώση για τη συμμετοχή του προσφέροντος  και εγγυάται την τυχόν παράδοση της συσκευής  ,καθώς και την εγγύηση της.

- Να μπορεί να λειτουργεί και να παρέχεται με  τηλεχειριστήριο για εύκολη και ασφαλή χρήση.

- Να διαθέτει έξοδο RS 232 για σύνδεση με υπολογιστή ή εκτυπωτή.

- Πλήρες και έτοιμο για λειτουργία στα 220v/50 Hz.

- Η συσκευή να παραδοθεί  επιπλέον και με ενσωματωμένη την κλίμακα βουτυροδιαθλασίμετρου (BOYTYRO)  για λίπη και έλαια

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος  να προσκομίσει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  επιστολή του κατασκευαστή οίκου προς την υπηρεσία μας, που να δηλώνει  ότι έλαβε γνώση για τη συμμετοχή του προσφέροντος  και εγγυάται την τυχόν παράδοση της συσκευής  ,καθώς και την εγγύηση της.

ζπ16	Σύστημα δειγματοληψίας αερίων.  Προϋπολογισμού  3.500

- Αντλία δειγματοληψίας αερίων κατάλληλη για δειγματοληψία αέρος.

- Να είναι φορητή και να περιέχεται σε ειδική θήκη ή βαλιτσάκι

- Να μπορεί να κάνει δειγματοληψία σε γυάλινα και συνθετικά αεροφυλάκια (tedlar bags)

- Να συνοδεύεται από γυάλινο αεροφυλάκιο όγκου 125 mL με είσοδο και έξοδο βάνες On/off

- Να συνοδεύεται από 20 tedlar bags του 1 λίτρου με septum και βαλβίδα on/off.

- Να συνοδεύεται από τους απαραίτητους σωλήνες δειγματοληψίας και σύνδεσης.

- Να συνοδεύεται από μπαταρία και φορτιστή.

ΖΠ17	Αυτόματη προχοΐδα 	                                                Προϋπολογισμού  2.500

Αυτόματη προχοίδα   με  τα εξής χαρακτηριστικά :

1.Να  αποτελείται από δύο ξεχωριστά μέρη , μία κονσόλα ρύθμισης και ένα πύργο προσθήκης και λήψης αντιδραστηρίου,  έτοιμο για απευθείας σύνδεση  με το μπουκάλι του αντιδραστηρίου.

2. Το εύρος όγκου τιτλοδότησης να  είναι  από 0 έως 50 ml   με απευθείας ρυθμιζόμενη  πλήρωση από το χειριστή  και διαχωριστικότητα όγκου προσθήκης τουλάχιστο 10 μl

3. Η επαναληψιμότητα της μέτρησης να    είναι τουλάχιστο +- 0,25%.

4. Απαιτείται ύπαρξη ψηφιακής οθόνης touch screen  υψηλότατης ευκρίνειας  με αναγραφή όλων των ρυθμίσεων και εντολών   για απλή και εύκολη λειτουργία.

5. Η ακρίβεια προσθήκης να  είναι καλύτερη από 0,2 %

6. Η συσκευή να  μπορεί νε εκτελέσει τιτλοδοτήσεις όλων των τύπων , με ταχύτητες (γρήγορη προσθήκη, μεσαία προσθήκη, στάγδην κλπ. ) και προκαθορισμένους όγκους,  ρυθμιζόμενα  όλα από το χειριστή.

7. Να μπορεί  να γίνει αποθήκευση στη μνήμη της συσκευής τουλάχιστο 9 μεθόδων  και άμεση  έναρξη τους με το πάτημα ενός κουμπιού.

8. Δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας προσθήκης, όπως  και της  ταχύτητας,  πλήρωσης από το χειριστή.

9. Η βαθμονόμηση να   γίνεται εύκολα και απλά  από το χειριστή .

10.Η απαέρωση να   γίνεται εύκολα και απλά με το γύρισμα μίας στρόφιγγας, χωρίς απαίτηση αδειάσματος του υγρού αντίδρασης.

11.Η συσκευή και ιδίως τα μέρη  που έρχονται σε επαφή με υγρά πρέπει να  είναι ανθεκτικά σε χημικό περιβάλλον, κατασκευασμένα  από  PTFE , bosilicate glass  και FEP.

12.Η συσκευή να   καθαρίζεται  εύκολα  και απλά  με απλή αφαίρεση των μερών,  χωρίς χρήση  των εργαλείων  και  μπορεί να αποστειρωθεί και σε θερμοκρασία έως 120 C.

13. Δυνατότητα μεταφοράς και επεξεργασίας δεδομένων μέσω  Η/Υ

14. Η συσκευή  να μπορεί να λειτουργήσει και με ενσωματωμένη  επαναφορτιζόμενη μπαταρία  για χρήση και σε χώρους παραγωγής .

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος  να προσκομίσει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  επιστολή του κατασκευαστή οίκου προς την υπηρεσία μας, που να δηλώνει  ότι έλαβε γνώση για τη συμμετοχή του προσφέροντος  και εγγυάται την τυχόν παράδοση της συσκευής  ,καθώς και την εγγύηση της.

ΖΠ18	Σύστημα RT PCR	                                                Προϋπολογισμού  47.000

- Να έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί αναλύσεις PCR πραγματικού χρόνου (real time PCR) και ανάλυση τελικού σημείου (post-PCR).

- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν απλό φθορισμόμετρο πλακών, πέρα από τη χρήση του για πραγματοποίηση PCR πραγματικού χρόνου

- Το οπτικό σύστημα να αποτελείται από λυχνία βολφραμίου-αλογόνου,CCD κάμερα,  πέντε φίλτρα διέγερσης και πέντε εκπομπής.

- Να διαθέτει την επιλογή χρήσης εσωτερικής χρωστικής αναφοράς ROX για τη βελτιστοποίηση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων

- Να μπορεί να αναλύσει ταυτόχρονα 96 δείγματα σε πλάκα 96 θέσεων διάταξης 8x12 βοθρίων όγκου 0,1ml συμβατή με ρομποτικά συστήματα καθώς και ανεξάρτητα strip 8 βοθρίων όγκου 0,1ml για βελτιστοποίηση της χρήσης αναλωσίμων

- Το μπλοκ να είναι ενσωματωμένο στο όργανο και να μην εκτίθεται κατά τη φόρτωση της πλάκας για την ελαχιστοποίηση των επιμολύνσεων

- Να μπορεί να εκτελέσει αντιδράσεις με χαμηλό όγκο αντίδρασης, για εξοικονόμηση αντιδραστηρίων και μεγαλύτερη θερμοκρασιακή ακρίβεια

- Να μπορεί να εκτελέσει τόσο κανονική (στάνταρ) όσο και γρήγορη PCR

- Στη γρήγορη PCR να μπορεί να εκτελεστεί η αντίδραση σε λιγότερο από 30 λεπτά και τα αποτελέσματα να είναι το ίδιο αξιόπιστα με την στάνταρ PCR

- Να έχει δυνατότητα διαχωρισμού μεταξύ 5.000 και 10.000 αντιγράφων μήτρας (template) με ακρίβεια 99.7%

- Να είναι βαθμονομείται κατά την εγκατάσταση με FAM/SYBR Green I, VIC/JOE,NED/ TAMRA/Cy3, ROX/Texas Red και Cy5.

- Να συνοδεύεται από λογισμικό που συλλέγει και αναλύει δεδομένα για τις εφαρμογές: Απόλυτη ποσοτικοποίηση, Σχετική ποσοτικοποίηση (έκφραση γονιδίων),Σχετική πρότυπη καμπύλη, αλληλικός διαχωρισμός/SNP, ανίχνευση με αυτόματο κάλεσμα γονοτύπου, Θετικά/ αρνητικά assay/ ανίχνευση παθογόνου με εσωτερικά θετικά control. Να περιλαμβάνει ακόμα οδηγούς (wizards) προετοιμασίας πλάκας, αυτόματο υπολογισμό της πρότυπης καμπύλης αραίωσης και υπολογισμό master mix

- Το λογισμικό του κατασκευαστή  να επιτρέπει τη διεξαγωγή πειραμάτων σχετικής ποσοτικοποίησης με δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων από πολύ μεγάλο αριθμό αντιδράσεων

- Να συλλέγει δεδομένα φθορισμού καθόλη τη διάρκεια της αντίδρασης τα οποία να μπορούν έπειτα να επεξεργαστούν κατά τις ανάγκες του χρήστη

- Ο χρήστης να έχει δυνατότητα επιλογής των φίλτρων συλλογής φθορισμού κατά τη διεξαγωγή του πειράματος, είτε όλων των φίλτρων είτε αυτών που προσδιορίζει

- Να μπορεί ο χειριστής να προσθέσει επιπλέον κύκλους κατά τη διάρκεια της αντίδρασης

- Να επιδεικνύει τουλάχιστον 9 λογαρίθμους δυναμικού εύρους ανίχνευσης

- Να μπορεί να δεχθεί λογισμικό για CFR 21 Part 11

- Να μπορεί να δεχθεί λογισμικό για High Resolution Melting (HRM) του ιδίου κατασκευαστή

- Να μπορεί να δεχθεί IO/OQ ή IPV για την πιστοποίηση του.

- Να μπορεί να πραγματοποιήσει πολλαπλές (multiplex) αντιδράσεις τουλάχιστον 5 γονιδίων στόχων χωρίς χρωστική αναφοράς (δηλαδή τουλάχιστον 4 γονιδίων στόχων με χρωστική αναφοράς)

- Να συνοδεύεται από λογισμικό σχεδιασμού primers και probes του ιδίου κατασκευαστή.

- Ο προμηθευτής να έχει τη δυνατότητα να παρέχει όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα για την πραγματοποίηση PCR πραγματικού χρόνου, συμπεριλαμβανομένων αντιδραστηρίων προετοιμασίας δειγμάτων, real-time PCR αντιδραστηρίων, assay,δοχεία αντίδρασης και υλικά στεγανοποίησης.

- Να συνοδεύεται από κατάλληλη μικρή εργαστηριακή φυγόκεντρο για φυγοκέντριση των δειγμάτων PCR.

- Να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή τελευταίας τεχνολογίας

- Να διαθέτει πιστοποίηση UL και να κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9001:2000

- Να διαθέτει τεχνική υποστήριξη για άμεση ανταπόκριση

ΖΠ19	Ψυχόμενη φυγόκεντρος                                        Προϋπολογισμού 11.500

- Να έχει μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 15,000 rpm.

- Να έχει μέγιστο RCF 25,000 xg τουλάχιστον.

- Να διαθέτει  χρονοδιακόπτη 99 hours 59 min και συνεχούς λειτουργίας

- Να διαθέτει περιοχή ρύθμισης θερμοκρασίας -20οC έως θερμοκρασία περιβάλλοντος.

- Να επιτυγχάνεται ταχεία ψύξη στους 4 οC από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος σε 5 λεπτά το πολύ.

- Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη και ρύθμιση των παραμέτρων φυγοκέντρησης

- Να διαθέτει διαθέτει controller για αποθήκευση 100 προγραμμάτων. Επίσης να διαθέτει 5 επίπεδα επιτάχυνσης και 5 επιβράδυνσης.

- Να μπορεί να δεχθεί διαφορετικές κεφαλές φυγοκέντρησης

- Να διαθέτει ειδοποίηση για υπερθέρμανση, άνιση κατανομή φορτίου και άνοδο των στροφών.

- Να είναι κατάλληλα σχεδιασμένη ώστε να ελαχιστοποιούνται τόσο η θέρμανση της κεφαλής από τις τριβές με το αέρα όσο και ο θόρυβος. Να δοθούν στοιχεία.

- Να διαθέτει καπάκι ασφαλείας τριών στρωμάτων ώστε να ελαχιστοποιεί το θόρυβο και τη θέρμανση αφενός μεν και αφετέρου δε να αυξάνει την ασφάλεια.

- Επίπεδο θορύβου <60 dB.

- Να έχει αυτόματη ρύθμιση RCF μέσω αυτόματης αναγνώρισης της κεφαλής.

- Να διαθέτει CE MARK.

- Ένα είναι επιτραπέζια.

- Να διαθέτει κινητήρα χωρίς ψήκτρες.

- Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας στο καπάκι.

- Να συνοδεύεται από την κάτωθι κεφαλή:

οριζόντια κεφαλή τεσσάρων θέσεων  μέγιστης ταχύτητας φυγοκέντρησης 4000rpm  και μέγιστη φυγοκεντρική δύναμη 3.600g με τους κατάλληλους υποδοχείς για 56 σωληνάρια Falkon των 15ml.

- Να έχει δυνατότητα να δεχθεί μελλοντικά υποδοχείς  για φυγοκέντρηση τεσσάρων φιαλών των 500ml.

ΖΠ20	Συσκευή αντίστροφης ώσμωσης παραγωγής καθαρού νερού

Προϋπολογισμού   5.500

- Ενιαίο σύστημα παραγωγής υπερκάθαρου νερού τύπου I από νερό βρύσης, θερμοκρασίας  35οC, και πίεσης 30 psi.

- Κατάλληλο για εφαρμογές Ατομικής Απορρόφησης, ICP, ICP/MS, HPLC, GC/MS, TOC

- Η ποιότητα του παραγόμενου νερού να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις ASTM Type I standard (αντίσταση έως 18,2 ΜΩcm και περιεκτικότητα  TOC 1-5 ppb), που εξασφαλίζεται από την επανακυκλοφορία του νερού μεταξύ δεξαμενής, φύσιγγας και λυχνίας υπερύθρου ακτινοβολίας.

- Να διαθέτει μεμβράνη αντίστροφης ώσμωσης.

- Με υπέρυθρη λυχνία διπλού μήκους κύματος, ώστε να επιτυγχάνεται η οξείδωση των οργανικών σε πρακτικά μη ανιχνεύσιμα επίπεδα και ο έλεγχος των βακτηρίων.

- Ικανότητα παραγωγής υπερκάθαρου νερού : 48 λίτρα ανά ώρα.

- Έχει ψηφιακή ένδειξη της ποιότητας του νερού.

- Να διαθέτει σύστημα ελέγχου της απόδοσης της μεμβράνης, ενώ δίνει και σήμα όταν απαιτείται αλλαγή της φύσιγγας.

- Με αντλία χαμηλού θορύβου.

- Να έχει δεξαμενή αποθήκευσης νερού 6,5 λίτρων, με ειδικό φίλτρο αέρα για την προστασία του νερού από μολύνσεις κατά την αποθήκευση.

- Να διαθέτει σύστημα προστασίας της αντλίας σε περίπτωση ανεπαρκούς ποσότητας νερού τροφοδοσίας στη δεξαμενή.

- Η συσκευή να είναι κατασκευασμένη από υλικό που περιορίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών και διαθέτει σύστημα πλήρους αδειάσματος για εύκολο καθαρισμό.

- Με τελικό απόλυτο φίλτρο 0,2 micron, ώστε να παράγεται νερό ελεύθερο από σωματίδια και βακτήρια.

- Να λειτουργεί στα 230 V / 50 Hz.

- Να έχει χαμηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας.

- Να συνοδεύεται από ειδικό start up kit.

ΖΠ21	Φωτόμετρο εξέτασης σπέρματος	                      Προϋπολογισμός 8.000

- Να έχει οθόνη ψηφιακής ανάγνωσης και να είναι εύκολο στην χρήση και ρύθμισή του.

- Να δίνει μόνιμη ένδειξη μήκους κύματος και απορρόφησης σε πραγματικό χρόνο.

- Να συμπληρώνεται από εκτυπωτή.

- Να δίνει άμεση ανάγνωση όγκου, πυκνότητας, κινητικότητας και συγκέντρωσης σπέρματος και όγκου αραιωτικού και οι τιμές αυτές, μαζί με την ημερομηνία και τον αριθμό του δείγματος, να περιλαμβάνονται στην εκτύπωση.

- Να παραδοθεί με πρότυπες καμπύλες για βοοειδή και μικρά μηρυκαστικά.

- Να φέρει έξοδο για μελλοντική σύνδεση της συσκευής με Η/Υ.

- Να συνοδεύεται από αυτόματες πιπέττες των 0,5-5ml και 5-50ml και τουλάχιστον 100 ρύγχοι για κάθε πιπέττα.

- Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 100 macrocuves και 100 τουλάχιστον microcuves.

- Να συνοδεύεται από ένα επιπλέον μελάνι και μία επιπλέον ταινία χαρτιού για τον εκτυπωτή.

- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος και να υπάρχει τεχνική υποστήριξη και προμήθεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.

- Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στην Ελληνική γλώσσα.

- Με την εγκατάσταση και την επίδειξη καλής λειτουργίας της συσκευής, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε ολιγόωρη εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού.

ΖΠ22	Computer assisted sperm analysis (CASA).  Προϋπολογισμού  75.000

Το ηλεκτρονικό σύστημα ανάλυσης σπέρματος να αποτελείται από:

Α. Εργαστηριακό μικροσκόπιο τελευταίας κυκλοφορίας με οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο (Infinity Color Corrected Optical System) που παρέχει οπτική υψηλής  διακριτικής  και  διαχωριστικής  ικανότητας  και  άριστου  contrast.

Το μικροσκόπιο να είναι νέας εργονομικής κατασκευής, πλήρως αναβαθμίσιμο και επεκτάσιμο για να καλύψει όλες τις εφαρμογές σε όλες τις τεχνικές μικροσκόπησης, με απλή προσθήκη εξαρτημάτων (modular system).

Να διαθέτει οπτική υπέρ ευρέος  πεδίου FΝ 23mm.

Το μικροσκόπιο να φέρει προετοιμασία για τα την  άμεση  προσαρμογή ψηφιακής κάμερας ή Video-Κάμερας, κατάλληλα για: προβολή live image μικροσκοπίου και  σύνδεση με  προγράμματα  διαχείρισης επεξεργασίας και  μικροανάλυσης  της  εικόνας  μέσω  Η/Υ.

Να είναι νέου εργονομικού τύπου, πλήρως αναβαθμίσιμο και επεκτάσιμο (modular system) για να καλύψει όλες τις εφαρμογές σε όλες τις τεχνικές μικροσκόπησης όπως:

φασική αντίθεση, πόλωση, σκοτεινό πεδίο, DIC, Plas-DIC, σύστημα πρόσθετων μεγεθύνσεων, μικρομέτρησης, σύστημα συμπαρατήρησης δέκα(10) και πλέον  ατόμων, φωτισμό και φθορισμό με LED, φθορισμό με λυχνία υδραργύρου ή λυχνία xenon,  διάφορους διοφθάλμιους σωλήνες παρατήρησης με κλίση 15ο - 20ο - 30ο  καθώς επίσης πρόσθετα οπτικά συστήματα 30mm & 60mm για την αύξηση του χώρου εργασίας (specimen area).Να έχει δυνατότητα προσθήκης Infinity Space Camera Port, για την υποδοχή κάμερας, χωρίς να απαιτείται μετατροπή του εξοπλισμού και χωρίς να επηρεάζεται η τελική εικόνα του παρατηρητή.

Το προσφερόμενο μικροσκόπιο να αποτελείται από:

- Κύριο οπτικό σώμα μικροσκοπίου που φέρει:

- Σύστημα διερχομένου φωτισμού, με ενσωματωμένη τροφοδοσία 12V DC 50W, σταθεροποιητή 100...240V AC/50…60Hz/110 VA  και φωτιστικό  τοποθετημένο σε εξωτερικό θάλαμο  12V – 50W HAL αλογόνου.

- Διακόπτη ON-OFF, και  ρυθμιστή εντάσεως φωτισμού και από τις δύο πλευρές.

- Οπτική  έξοδο  του φωτός  με  ιριδοδιάφραγμα  για  την κατά  KOHLER  επικέντρωση  που  γίνεται  με  όλους  τους  αντικειμενικούς  φακούς.

- Ενσωματωμένο φορέα φίλτρων 6 θέσεων για έγχρωμα και ουδέτερα φίλτρα φωτισμού διαμέτρου 36mm.

- Κοχλίες  για  την  αδρή  και  μικρομετρική  εστίαση, τοποθετημένους χαμηλά στον κορμό.

- Φορέα  προσκοχλίωσης  έξι (6)  αντικειμενικών  φακών.

- Λυχνία  12V – 50W HAL αλογόνου καθρέπτη.

- Φίλτρο εξισορρόπησης του λευκού χρώματος (white-balance).

- Φίλτρο μπλε contrast-enhancing.

- Διοφθάλμια κεφαλή με εργονομικό σωλήνα παρατήρησης 30ο με διάμετρο πεδίου 23mm, με ρύθμιση της διακορικής απόστασης και της  ανισομετρωπίας της οράσεως του παρατηρητή, με  οπτική έξοδο για  προσαρμογή ψηφιακής φωτογραφικής ή κάμερας μικροσκοπίας και  διάσπαση της εικόνας 50% vis - 50% camera.

- Adapter c-mount 1x για την προσαρμογή της κάμερας στο μικροσκόπιο.

- Δύο(2) προσοφθάλμιους  φακούς PL 10x/23 Br.foc., υπέρ ευρέος πεδίου, με διάμετρο 23mm, επίπεδους, απόλυτα διορθωτικούς, ρυθμιζόμενους ανεξάρτητα, επιδεχόμενους μικρομετρικές  κλίμακες,  κατάλληλους  και για  διοπτροφόρους, με  προσοφθάλμιες  καλυπτρίδες.

- Φορέα σταυροτράπεζας, ρυθμιζόμενος σε ύψος για αύξηση του χώρου εργασίας.

- Φορέα πυκνωτή ρυθμιζόμενο σε ύψος μέσω αμφίπλευρων κοχλιών.

- Συμπυκνωτή ΑΒΒΕ 0,9 αχρωματικό απλανητικό με ιριδοδιάφραγμα, κατάλληλος για όλους τους αντικειμενικούς φακούς και όλες τις μεθόδους μικροσκόπησης, επικεντρούμενος κατά ΚΟΗLER, με αμφίπλευρους κοχλίες για την κατακόρυφη κίνησή του.  Φέρει περιστρεφόμενο φορέα 5 θέσεων για φωτεινό, σκοτεινό πεδίο, DIC  και τρεις θέσεις αντίθεσης φάσης Ph1-Ph2-Ph3.

- Σταυροτράπεζα Χ-Υ διαδρομής 75x50mm με ανθεκτική επικάλυψη ανοδίωσης  που εξασφαλίζει την μεγάλη αντοχή της, διαθέτει βερνιέρο με κλίμακα  και φέρει εργονομικούς κοχλίες χειρισμού μεγάλου μήκους δεξιά του μικροσκοπίου, που έχουν  δυνατότητα  επιμήκυνσης  κατά 15mm (για να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του κάθε χειριστή), με  σύστημα ρύθμισης του βαθμού σκληρότητας της κίνησης (χωρίς την χρήση εργαλείων).Δυνατότητα ακινητοποίησης στο ανώτατο επιθυμητό όριο (focus stop).

- H τράπεζα διαθέτει αυτόματο σύστημα θέρμανσης του παρασκευάσματος για την υποδοχή τουλάχιστον δύο παρασκευασμάτων ή και petri, με σύστημα τροφοδοσίας και ελέγχου της θερμοκρασίας κυμαινόμενο από θερμοκρασία δωματίου έως +50οC.

- TempController για την ρύθμιση και έλεγχο θερμοκρασίας.

Β. Επίπεδους  αντικειμενικούς  φακούς Α-Plan με  εστίαση  στο  άπειρο (infinity color corrected optical system), υψηλής διακριτικής και διαχωριστικής  ικανότητας, με χρωματική  διόρθωση  και άριστο  contrast,  κατάλληλους  για  όλες  τις  μεθόδους  μικροσκόπησης, με προστατευτικά ελατήρια για την αποφυγή πρόσκρουσης με το παρασκεύασμα:

- A-Plan  10x/0.25 Ph- με  negative phase contrast (ειδικά για χρήση με το σύστημα ανάλυσης σπέρματος ).

- A-Plan 20x/0.45 Ph2

- A-Plan 40x/0.65 Ph2.

Προστατευτικό  σετ κάλυψης του μικροσκοπίου

To παραπάνω μικροσκόπιο συνοδεύεται από:

Γ. Σύστημα ανάλυσης σπέρματος με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Εξοπλισμός: Ηλεκτρονικός υπολογιστής ο οποίος περιλαμβάνει:

Windows XP, Pentium D820 Processor (2.8GHz), 160GB Hard Drive, 1GB RAM,1.44 Mb 3.5’’ Floppy Drive, DVD-RW/CD-RW Drive, πληκτρολόγιο και ποντίκι, σειριακή θύρα, παράλληλη θύρα, USB 2.0 θύρες, 20’’ LCD οθόνη

- CCD μονοχρωματική κάμερα υψηλής ευαισθησίας & συνδέσεις  60Hz RS-170 (παρέχει δυνατότητα για ανάγνωση/καταγραφή σε NTSC format), με ηλεκτρονικό διάφραγμα .

Δ. Να προσφέρεται με τις εξής επιλογές λογισμικού:

1.  Λογισμικό  κινητικότητας με τις παρακάτω δυνατότητες:

Αρίθμηση: Ολική, κινητικότητα, προοδευτική , % κινητικότητα, % προοδευτική

Συγκέντρωση: Ολική, Κινητικότητα, προοδευτική (m/ml)

Κατανομές:LIN,STR,VCL,VSL,VAP,ALH,BCF, μέγεθος κεφαλής, επιμήκυνση, εμβαδόν

Ποιοτικός έλεγχος 4-επιπέδων:PLAYBACK αποθηκευμένων ψηφιακών εικόνων

Ποιοτικός έλεγχος μέσω μεγέθους,  έντασης και επιμήκυνση (σχήματος)

- Να προσφέρεται με τις εξής επιλογές αποθήκευσης δεδομένων:

Δυνατότητα για αρχεία ASCII όλων των υπολογιζόμενων και χειρωνακτικά εισαγόμενων δεδομένων να μεταφερθούν σε εξωτερικά προγράμματα, προγράμματα λογιστικών φύλλων, βάσεις δεδομένων κτλ.

- Σύστημα αρχειοθέτησης κλινικών δεδομένων:

Αυτόματη αποθήκευση αναφορών σε σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης

Επίσης επιτρέπει τη δημιουργία τριών  καθοριζόμενων από το χειριστή αναφορών.

Μελλοντική ανάκτηση και εκτύπωση των αναφορών με τη χρήση του συμπεριλαμβανομένου προγράμματος ανάγνωσης.

Μπορεί να εγκατασταθεί και σε εξωτερικό υπολογιστή

- Λογισμικό αποθήκευσης εικόνας κινητικότητας: Επιτρέπει την αποθήκευση ανεπεξέργαστων ψηφιακών αρχείων φακέλων (προγράμματα κινητικότητας μόνο)

- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος και να υπάρχει τεχνική υποστήριξη και προμήθεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.

- Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στην Ελληνική γλώσσα.

- Με την εγκατάσταση και την επίδειξη καλής λειτουργίας της συσκευής, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε ολιγόωρη εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού.

Η παράδοση θα γίνει στους χώρους του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ/Λ.

Με χρόνο παράδοσης τρείς μήνες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(Ανήκει στην διακήρυξη 7/2011)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ  « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παρακάτω πίνακα:

| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- |

Ο Φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Το συνολικό τίμημα σε Ευρώ ολογράφως και αριθμητικά έναντι του οποίου προσφέρεται το είδος  χωρίς ΦΠΑ.

Το ποσοστό του ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.

Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του αναδόχου για την εγκατάσταση του είδους της διακήρυξης και δεν αναγνωρίζεται κανένα άλλο κόστος το οποίο μπορεί να επιβαρύνει το έργο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 7/2011)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας……………………………………

Κατάστημα……………………………………………..

Ημερομηνία έκδοσης…………………………………..

EURO…………………………………………………..

Προς:

Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ : Περιφερειακή οδός Τρικάλων

Τ.Κ.  41110  Λάρισα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………………….

Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των euro

…………………………………...         υπέρ                     της                     Εταιρείας

………………………………………….                                                             δ/νση

……………………………………………….για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διεθνή διαγωνισμό της ………………………….για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής   της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ/Λ σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. …………………………διακήρυξή σας.

Η  παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί  χωρίς  καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι  και την ………………..(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη). (Προσοχή ο χρόνος μετράει από την επομένη του διαγωνισμού).

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

Ανήκει στη διακήρυξη 7/2011

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επισημαίνεται ότι  κάποια σημεία της σύμβασης θα προσαρμοστούν αναγκαστικά ανάλογα με την προσφορά του αναδόχου

ΣΥΜΒΑΣΗ

Για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής  της ΣΤΕΓ.

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: ……………/2011

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία του ΤΕΙ Λάρισας

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

- Το  Τ.Ε.Ι. Λάρισας που εδρεύει στην Περιφερειακή οδό Τρικάλων, 41110 Λάρισα,

με  Α.Φ.Μ. 090136366, Γ΄ΔΥΟ Λάρισας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.

Ιωάννη Κόκκορα Πρόεδρο του ΤΕΙ Λάρισας και

- ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………….., αφού ήρθαν στα γραφεία του ΤΕΙ συμφώνησαν και δέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που αναδείχτηκε τελευταίος μειοδότης στον

ανοικτό διεθνή διαγωνισμό που έγινε στις                  για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ/Λ, αποτέλεσμα το οποίο εγκρίθηκε με το υπ΄αριθμ. ……….. πρακτικό του συμβουλίου του ΤΕΙ, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στην επιτροπή παραλαβής προμηθειών αυτού, τα παρακάτω είδη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με τους παρακάτω όρους:

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια  επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής   της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ/Λ.

Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά ισχύει η τεχνική προσφορά της αναδόχου.

Ο χρόνος παράδοσης   ορίζεται                            από την υπογραφή της σύμβασης.

Οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας ή άλλη σχετική δαπάνη θα βαρύνει την ανάδοχο. Η παράδοση θα γίνει στους χώρους του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ.

Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει η υπ’ αριθμ.                                    διακήρυξή μας και η προσφορά της αναδόχου.

Κατάθεσε εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης του ποσού                  ευρώ.

Το παρόν γράφτηκε σε τρία αντίγραφα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ                                                       2.

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής