ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

(Τ.Ε.Ι.) ΛΑΡΙΣΑΣ

## ΛΑΡΙΣΑ   21-10-2011

Αριθμ.Πρωτ.9281

Αριθμός

Προκήρυξης  21/2011

### ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  ΤΕΙ Λάρισας  προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρων για τις ανάγκες του ΤΕΙ Λάρισας,  προϋπολογισμού  16.600,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ/Λ μέχρι

4-11-2011 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1.1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την

προμήθεια  [ΤΕΙ/Λ Περιφερειακή οδός Τρικάλων  41110 Λάρισα].

1.3.Ο αριθμός της διακήρυξης [ 21/2011]

1.4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού [4-11-2011].

1.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι:

α]Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

Β] Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

Κατασκευή Στεγάστρων

1) Στέγαστρο Υγειονομικής Υπηρεσίας

Στέγαστρο κρεμαστό διαστάσεων 10,60x2,00 χωρίς κάθετες κολώνες στηριγμένο με 11 φουρούσια, πλαίσιο κατασκευής από στρατζαριστό κοιλοδοκό 60x40 επικάλυψη σκεπής με πάνελ.

3.000€

2) Στέγαστρο κεντρικής εισόδου Δ.Δ.Ε. (είσοδος φοιτητών)

Περιμετρικό πλαίσιο από στρατζαριστό κοιλοδοκό 80x40 σε χρώμα σφυρίλατο, πέργουλες από Σουηδικό ξύλο 6x12, σανίδια ραμποτέ, πισόχαρτο και κεραμίδια.

3.145€

3) Στέγαστρο νοτιοδυτική είσοδος (βλέπει Τουριστικών Επιχειρήσεων)

Περιμετρικό πλαίσιο από στρατζαριστό κοιλοδοκό 80x40 σε χρώμα σφυρίλατο καθώς και μία κάθετη κολώνα, πέργουλες από Σουηδικό ξύλο 6x12, σανίδια ραμποτέ, πισόχαρτο και κεραμίδια.

1.650€

4) Στέγαστρο νότιας εισόδου Δ΄+Ε΄+Η΄

Μεταλλικό πλαίσιο από στρατζαριστό κοιλοδοκό 60x40 σε χρώμα σφυρίλατο, κρεμαστό με ντίζες καλυμμένο με πολυκαρβονικό κυψελωτό.

3.000€

5) Στέγαστρο 3,08x1,60

Μεταλλικό πλαίσιο από στρατζαριστό κοιλοδοκό 60x40 σε χρώμα σφυρίλατο, καλυμμένο με πολυκαρβονικό κυψελωτό.

1.000€

6) Στέγαστρο 3,00x2,25 και ύψος 3,65 μ. (όπως στο σχέδιο)

Μεταλλική κατασκευή από στρατζαριστό 60x40 σε χρώμα σφυρίλατο, κάλυψη σκεπής με πολυκαρβονικό κυψελωτό.

1.700€

Παρατηρήσεις:

- Στο Στέγαστρο Νο 3 ο κάθετος κοιλοδοκός μπορεί να γίνει σε απομίμηση ξύλου (όπως και οι πέργουλες).

- Η επιστέγαση των υπολοίπων πλαισίων (τελάρων στεγάστρων) μπορεί να γίνει και με άλλο υλικό της αρεσκείας σας, όπως ΠΑΝΕΛ ή λαμαρίνα τραπεζοειδές σε χρώμα κεραμιδί.

Διατίθενται  τα σχέδια από το Τμήμα προμηθειών του ΤΕΙ Λάρισας.

Προσφορές οι οποίες από τεχνικής απόψεως δεν ικανοποιούν τις ελάχιστες προδιαγραφές όπως αυτές αναγράφονται παραπάνω, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΟ Κ.ΣΙΜΟ ΛΙΘΟΠΟΥΛΟ ΣΤΟ ΤΗΛ.2410684491.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής