ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λήψη προσφορών για  δαπάνη ποσού  7.872,00 €  (οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ) για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (εργαστηριακοί πάγκοι, ντουλάπια, καθίσματα κλπ) για το εργαστήριο Γεωργίας του Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Θεσσαλίας όπως περιγράφονται παρακάτω:

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| α/α | Είδος | Ποσότητα |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 3 cm Νοβοπάν ANTHYGRO με επένδυση φορμάικα Διαστάσεων :4 m μήκοςΧ0,90 m πλάτος κενός από με πλαϊνά στηρίγματα ανά 2 m από μελαμίνη πάχους 25mm | 4 |
| 2 | ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 3 cm Νοβοπάν ANTHYGRO με επένδυση φορμάικα Διαστάσεων 5,20 m μήκοςΧ0,90 m πλάτος ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΚΑΝΕΣ | 1 |
| 3 | ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΟΡΤΑ μελαμίνη | 3,80μήκος |
| 4 | ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΣΤΕΝΟ Διαστάσεων 1,80 m μήκος Χ0,35 m πλάτος ΜΕ ΠΟΡΤΑ μελαμίνη | 1 |
| 5 | ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΜΕ ΤΖΆΜΙ ΣΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ Διαστάσεων :2 ΜΈΤΡΑ ΜΉΚΟΣ | 1 |
| 6 | ΞΥΛΙΝΑ ΣΚΑΜΠΩ ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑ | 20 |

- Οι αποχρώσεις των προϊόντων θα επιλεγούν από την Υπηρεσία βάση δειγματολογίου.

- Όπου υπάρχουν βαφές θα είναι μη τοξικές και άοσμες σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

- Τα υλικά κατασκευής των προϊόντων θα πρέπει να έχουν προδιαγραφές ποιότητας.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) | ΦΠΑ (23%) | ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πάγκος εργασίας 3 εκ, 4Χ0,90μ | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Πάγκος εργασίας 3 εκ, 5,20Χ0,90μ | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Ντουλάπια κουζίνας με πόρτα | 3,80 μήκος |  |  |  |  |
| 4 | Ντουλάπι στενό 1,80Χ0,35μ | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Ντουλάπι κουζίνας κρεμαστό 2μ | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Ξύλινα σκαμπώ | 20 |  |  |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ): |  |  |  |  |

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

- Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ένα κυρίως κλειστό φάκελο, στον οποίο θα περιέχονται δύο άλλοι κλειστοί φάκελοι, ένας με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και ένας με την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

- Ημερομηνία λήξης προσφορών η 15/12/2014 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.00

- Κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

- Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Δευτέρα 15/12/2014) ώρα 10.00 στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.