ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λήψη προσφορών για  δαπάνη ποσού  2.300,00 €, ολογράφως (δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ) για προμήθεια πυροσβεστήρων κλπ υλικών όπως περιγράφονται παρακάτω:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μον. Μ.έτρησης | Ποσότητα | Τιμή. Μονάδας | Σύνολο χωρίς ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Πυροσβεστήρας CO2, 2 Kg με δοχείο πιστοποιημένο κατά CE, ερυθρού χρώματος με γκρι λαιμό και έξοδος από το πλάι. Xαρακτηριστικά : 2Kg CO2 Πυροσβεστήρας 2Kg CO2 με Χοάνη Βαρέως Τύπου (εξωτερικό μεταλλικό παξιμάδι) | Τεμ. | 20 |  |  |
| 2. | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ: Πυροσβεστήρας 6 Kg με κλείστρο, μονόραφο δοχείο και βαλβίδα ασφαλείας. Χαρακτηριστικά : 6Kg | Τεμ. | 22 |  |  |
| 3. | PO12: Πυροσβεστήρας οροφής 6kg, ξηράς σκόνης ABC 40%, UFO δοχείο κόκκινο ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙ, με μεταλλικό μανόμετρο, ενισχυμένη βάση και σπρίνκλερ 68°C νίκελ με βαλβίδα πλήρωσης και κλουβί προστατευτικό του σπρίνκλερ. Χαρακτηριστικά : 6Kg A B C 40% A B C D E Πυροσβεστήρας Οροφής 6Kg, Τύπου ʽʼUFOʼʼ | Τεμ. | 5 |  |  |
| 4. | Βάση στήριξης πυροσβεστήρων ΞΚ 6Kg. | Τεμ. | 30 |  |  |
| 5. | Βάση στήριξης πυροσβεστήρων CO2 2Kg. | Τεμ. | 30 |  |  |
| 6. | Πινακίδα σήμανσης πυροσβεστήρων ΞΚ 6Kg. | Τεμ. | 50 |  |  |
| 7. | Λάστιχο νερού μήκους 25 m ½’’ | μέτρο | 18 |  |  |
| 8. | Πυροσβεστήρας για ΙΧ ΚΗΥ 8200 | Τεμ. | 1 |  |  |
| 9. | Ταχυσύνδεσμος για λάστιχο ½’’ | Τεμ. | 18 |  |  |
| 10. | Ρακόρ για βρύση ½’’ | Τεμ. | 18 |  |  |
| 11. | Καροτσάκι μεταφοράς υλικών (πυροσβεστήρων) | Τεμ. | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |  |  |

- Ημερομηνία λήξης προσφορών η 22/5/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00.

- Κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

- Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Πέμπτη 22/5/2014) ώρα 13.00 στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.