ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λήψη προσφορών για  δαπάνη ποσού  2.700,00 €, ολογράφως (δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ) για προμήθεια και τοποθέτηση ψυκτών νερού στις Σπουδαστικές Εστίες όπως περιγράφονται παρακάτω:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Δυνατότητα σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης : ΝΑΙ

- Δυνατότητα τοποθέτησης φιάλης : ΟΧΙ απαραίτητα

- Δυνατότητα Παροχής Ζεστού και Κρύου Νερού : ΝΑΙ

- Πιστοποίηση : Τουλάχιστον CE

- Διαστάσεις : Όρθια τοποθέτηση και όχι επιτραπέζιος

- Υλικό : Ανοξείδωτος

- Φίλτρα : Δυνατότητα τοποθέτησης φίλτρων νερού

- Χωρίς σωληνώσεις Καδμίου

- Ποσότητα : 6 τεμάχια

- Προμήθεια και τοποθέτηση – σύνδεση στο δίκτυο

- Θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα υπάρχει παροχή νερού και ρεύματος.

- Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνονται και τα αρχικά φίλτρα.

- Στην προσφορά θα αναφέρεται και το κόστος των φίλτρων, καθώς και η διάρκεια χρήσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μον. Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή. Μονάδας | Σύνολο χωρίς ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Α΄,Β΄,Δ΄ ΘΗΛΕΩΝ ΚΑΙ Α΄,Γ΄,Δ΄ ΑΡΡΕΝΩΝ | τεμ | 6 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |  |  |

- Ημερομηνία λήξης προσφορών η 29/8/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00.

- Κατάθεση, σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

- Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Παρασκευή 29/8/2014) ώρα 11.00 στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.