ΑΔΑ:4ΑΘ746914Κ-3

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Περιφεριακή οδός Τρικάλων | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | 10/2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: | A.Mπούτλα Δ.Καράμπα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 3-05-2011 |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ : | [2410]-684405,684406 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | 4031 |
| FAX: | 2410-610869 |  |  |
| ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: | 41110 –Λάρισα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1.ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ |  |

| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
| ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | OXI |

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΤΕΙ Λάρισας έχοντας υπόψη:

1.         Τις διατάξεις:

1.1.       Του Ν.1404/83 –«Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ».,όπως αυτό τροποποιήθηκε

και συμπληρώθηκε

1.2.       Το Ν. 496/74  περί λογιστικού των ΝΠΔΔ

1.3.       Του  Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95 ] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου

των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

  - Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»

[ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ. 3 περιπτ.ΙΙ στ΄και

2 παρ. 12.

1.5.       Του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.]

1.6.       Του Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07 ] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις

Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης   δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

  - Του Ν. 2522/97 [ΦΕΚ 178 /Α/ 97] «  Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων  Δημοσίων ΄Εργων, κρατικών Προμηθειών και 
Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».

  - Το 491/22 & 28-03-2011  πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1.Ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με  κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη  τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων, για τις ανάγκες του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος  του Παρ/τος Καρδίτσας του ΤΕΙ/Λ, προϋπολογισμού  διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες και πεντακόσια τρία  ευρώ ( 237.503,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία πενήντα δύο  [30] ημερών από την δημοσίευση.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί:

Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Σε δύο οικονομικές εφημερίδες

Σε μία τοπική Εφημερίδα της Λάρισας

Μία τοπική Καρδίτσας

Στον δικτυακό τόπο του ΤΕΙ [www.teilar.gr]

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ [ΤΕΡΜΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΆΛΗ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ] | 7-06-2011 | Τρίτη | 13:00 |

Η  αποσφράγιση  των προσφορών γίνεται δημόσια.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  α] όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,  β] συνεταιρισμοί  γ] ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και  δ] κοινοπραξίες προμηθευτών σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 60/07.

4. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και πάρουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε δύο αντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Β΄, όροι 1.1. – 1.6.2. και 1.9.5. – 1.13 και τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον όρο 1.6.1 του Παραρτήματος Β της διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής , θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

5.1 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά  τους, τα εξής:

α] Εγγύηση συμμετοχής [ άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007] στον διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  επί της  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης με Φ.Π.Α. των ζητούμενων υλικών του Παραρτήματος Δ, η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ.

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει [ βλ. επίσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄]:

1. Την ημερομηνία έκδοσης.

2. Τον εκδότη.

3. Την υπηρεσία προς την οποίαν απευθύνεται, που είναι το ΤΕΙ Λάρισας.

4. Τον αριθμό της εγγύησης.

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση [ σε EURO ].

6. Την πλήρη επωνυμία και την  Δ/νση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η     εγγύηση.

7. Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και το αντικείμενο του διαγωνισμού.

8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς.

9. Τους όρους ότι:

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και της διαιρέσεως.

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, και ότι θα καταβληθεί με μονομερή δήλωση της μέσα σε τρείς [3] ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής , το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

β]  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 άρθρου 8 του Ν. 1599/86 [Α΄75], όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία:

i.              Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού

ii.             Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα

αναφερόμενα στην περίπτωση [1] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.    118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης [3] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. [4] του εδ. α της παρ. 2 και στην [3] του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση

των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με

τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 1118/2007.

γ]  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

5. 2  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι [20] ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 [Α΄290], θα υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται  και ελέγχονται, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:

[α] ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

(1)  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν δε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι  κατά την ημερομηνία της ως άνω  ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης [κύριας και επικουρικής] και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του

διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

(β) ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

(1)   Απόσπασμα Ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)   Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(3)   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  Η απόδειξη της εγγραφής αυτής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.

(γ)  ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

(1)  Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν σε έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες,

(2)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάρισης του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ( Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και για τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(4)  Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάρισης από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 α.1.ια΄και 7 β.12 του κ.ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον επιχείρησης.

(δ) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

(1) Απόσπασμα  Ποινικού μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδoποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης  και της περίπτωσης (2) του εδ. γ του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007.

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

(ε) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α )  Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

β)  Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

γ) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα  μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν  να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.  Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

δ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης.

ε) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

6. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή  πιστοποιητικά, ή δεν  καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:

- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία όση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων της παρ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν η χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.

- Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη  χώρα δεν εκδίδονται έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

7. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της αρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118.2007 συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

8. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν (κατά το στάδιο της κατακύρωσης ) επιπλέον και τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους, η χρηματοπιστωτική  και οικονομική κατάστασή τους γενικότερα, καθώς και οι τεχνικές τους δυνατότητες:

α)      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνει ότι:

- η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας

- δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό

- η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα

- εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

- Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά  του αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα που τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει τους όρους με τους οποίους μπορεί να αναλάβει την προμήθεια.

- Ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

β)  Πίνακα έργων που έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, με τα οποία πρέπει να τεκμηριώνεται η εμπειρία σε  έργα με αποδέκτες δημόσιους  ή ιδιωτικούς φορείς. Στον πίνακα θα περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τον αποδέκτη του έργου, τον τίτλο, μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του, το χρονικό διάστημα εκτέλεσής του, η παρούσα  φάση (ολοκληρωμένο επιτυχώς ή σε παραγωγικής λειτουργία), ο προϋπολογισμός του έργου και το ποσοστό που αντιστοιχεί στον υποψήφιο ανάδοχο και τέλος μια σύντομη περιγραφή της συνεισφοράς του σε αυτό. Ενδεικτικά ο πίνακας θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή:

Α/Α  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΤΙΤΛΟΣ&    ΔΙΑΡΚΕΙΑ       ΠΑΡΟΥΣΑ  ΠΡΟ/ΣΜΟΣ  ΣΥΝΟΠΤΚΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ   ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ      ΦΑΣΗ      ΕΡΓΟΥ-        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΕΡΓΟΥ                               ΠΟΣΟΣΤΟ   ΣΥΝΕΙΣΦΟ

ΤΟΥ ΕΡΓΟ                                               ΕΡΓΟΥ             ΡΑΣ ΣΤΟ

ΕΡΓΟ

Εάν  ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο κατατίθεται πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, κατατίθεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του διαγωνιζόμενου. Από τον συγκεκριμένο πίνακα θα πρέπει να προκύπτει ότι διαγωνιζόμενος έχει υλοποιήσει κατά την τελευταία τριετία αντίστοιχα ή παρόμοια έργα συνολικού προϋπολογισμού ( αθροιστικά) σε ποσό τουλάχιστον ίσο με το ποσό της παρούσας διακήρυξης.

γ) Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης που θα ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, κατά  ειδικότητα, ανεξάρτητα από την συμβατική σχέση τους  με την επιχείρηση, ιδίως δε των υπεύθυνων για τον έλεγχο της ποιότητας.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών ( α, β, και γ,) συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Οι αλλοδαποί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν έγγραφα αντίστοιχης ισχύος που να περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία.

9. Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν  κοινή προσφορά, τα παραπάνω δικαιολογητικά, κατατίθενται για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ξεχωριστά. Είναι αποδεκτή ή μερική κάλυψη  των παραπάνω προϋποθέσεων από τα μέλη των Ενώσεων / Κοινοπραξιών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τελικά  θα καλύπτονται από την προσφορά  οι παραπάνω απαιτήσεις στο σύνολό τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεούνται  να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

10) Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παρατήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής και τις σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών  ( Π.Δ. 118/2007):

i . «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

ii.«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»         (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)

iii.  «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄)

iv.  « ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄)

v.  «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄)

vi. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄)

vii. «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄)

11.Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από ΤΕΙ Λάρισας και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier.

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης θα πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) έτσι ώστε το ΤΕΙ Λάρισας να έχει στην διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα  ή διευκρινήσεις επ’ αυτής.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται  άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο ΤΕΙ Λάρισας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http: // www.teilar.gr.

Το ΤΕΙ Λάρισας αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες.

12. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

13. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικώς, πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού (ή και τη συγκεκριμένη προμήθεια), αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή προσφορών.

14. Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν το ΤΕΙ/Λάρισας, εκτός της δαπάνης  για τη δημοσίευση σε τοπικό τύπο, η οποία θα βαρύνει τον μειοδότη ή τους μειοδότες αναλογικά σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΦΕΚ 163/04-09-2010 που αφορά προσθήκη παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3548/2007.

15. Τυχόν διευκρινήσεις  σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

(Ανήκει στη διακήρυξη  10/2011)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | Προμήθεια επιστημονικών οργάνων, για τις ανάγκες του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Καρδίτσας. Είδος οργάνου – συσκευής. Θάλαμος φωτοσύνθεσης πλατύς. Θάλαμος φωτοσύνθεσης για βελόνες κωνοφόρων. Θάλαμος φωτοσύνθεσης τύπου Arabidopsis. Θάλαμος φωτοσύνθεσης μικρός. Φορητός μετρητής φυλλικής επιφάνειας. Θάλαμος διαπνοής εδάφους. Φορητό ψηφιακό φωτόμετρο – φασματοφωτόμετρο. Φορητό όργανο μέτρησης του profile της εδαφικής υγρασίας. - Συσκευή προσδιορισμού αζώτου κατά KJELDHAL. - Απαγωγός εστία. - Φωτογραφική μηχανή παρακολούθησης ζώων. - Ομοίωμα θηλαστικού. - Ομοίωμα πτηνού. - Ομοίωμα ψαριού. - Κυάλια (Α). - Κυάλια (Β). Σύστημα καταγραφής αγωγιμότητας εδάφους, υγρασίας εδάφους, θερμοκρασίας εδάφους και ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτόματο σύστημα καταγρ. GPRS Data loggerφής ποιότητας νερών. Set έξι φιαλών με έξι κεφαλές μέτρησης OxiTop. Αισθητήρας Ύψους Βροχής. Αισθητήρας Βαρομετρικής Πίεσης. Αισθητήρας Ολικής Ηλιακής Ακτινοβολίας. Κλωβός Προστασίας Αισθητήρα Σχετικής Υγρασίας και θερμοκρασίας αέρα. Ψηφιακό καταγραφικό όργανο μετρήσεων (data logger). Αισθητήρας Σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας αέρα. Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Συσκευή Πέψης Κένταλ. Αναβάθμιση οργάνου μέτρησης της αντοχής του ξύλου σε κρούση. Μικροτόμος τρυπανιδίων ξύλου. Σύστημα κατάταξης σε κλάσεις αντοχής ξύλου. Σύστημα μικρομέτρων. Αναβάθμιση μηχανής αντοχής τύπου UH-300KNA. Αναλυτικός ζυγός, τέταρτου δεκαδικού ψηφίου. Αναλυτικός ζυγός, τέταρτου δεκαδικού ψηφίου. Σετ φωτογραφικής μηχανής. Φορητό ψηφιακό πεχάμετρο εδάφους. Ψηφιακό καταγραφικό όργανο μετρήσεων (data logger). Αισθητήρας σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας αέρα. GPS για GIS εφαρμογές. Εξωτερική κεραία GPS. Λογισμικό GΙS για GPS εφαρμογές πραγματικού χρόνου. Οπτικό μικροσκόπιο με ψηφιακή κάμερα και λογισμικό ανάλυσης εικόνας.. Στερεοσκόπιο με ψηφιακή κάμερ. και λογισμικό ανάλυσης εικόνας. |
| --- | --- |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | Διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες και πεντακόσια τρία ευρώ ( 237.503,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ | ΚΑΕ 7131 του τακτικού προϋπολογισμού ΤΕΙ/Λ |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ – Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης. |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ‘Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | Όπως ο όρος 9.1 του Παραρτήματος Β΄της παρούσας διακήρυξης |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄

( Ανήκει στη διακήρυξη  10/2011 )

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1.  Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της προκήρυξης υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο ( όπως παρακάτω οι όροι 1.6.1. και 1.6.2.), στην Ελληνική γλώσσα. Η τεχνική προσφορά και τα τεχνικά στοιχεία αυτής μπορεί να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα σε μετάφραση στην Ελληνική. Η τεχνική προσφορά θα παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) σε αρχείο Word και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της  Παραγράφου 1.10 του Παραρτήματος Β- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, της παρούσας διακήρυξης.

Γίνονται δεκτές προσφορές και για μέρος του  εξοπλισμού,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Δ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών.

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.4. Η προσφορά κατατίθεται από τον προσφερόμενο ή νόμιμο εκπρόσωπο του ιδιοχείρως στο Τμήμα του Πρωτοκόλλου του Παρ/τος Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας την ημέρα του διαγωνισμού μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής του Διαγωνισμού από τον προσφέροντα ή εκπρόσωπο του με την προσκόμιση των δικαιολογητικών εκπροσώπησης τα οποία αν δεν είναι συνημμένα στην προσφορά, θα πρέπει να παραδίδονται κατά την παράδοση του φακέλου της προσφοράς, εκτός φακέλου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου. Προσφορά η οποία τυχόν κατατίθεται χωρίς παραστατικά εκπροσώπησης ή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών από την Επιτροπή του διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται υπόψη, ως εκπρόθεσμη. Εκτός της ιδιόχειρης κατάθεσης της προσφοράς κατά τα ανωτέρω, αυτή μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικά με την προϋπόθεση όμως ότι η προσφορά θα φθάσει στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Θα πρέπει να υπάρχουν μέσα στο φάκελο της προσφοράς

1.  τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι

τροποποιήσεις του [ για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.], επικυρωμένο    αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του  [για Ο.Ε. και Ε.Ε.].

2.  στοιχεία  και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων

Σύμβουλος Α.Ε. τα  υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους  το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

  - Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.5.1. Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.5.2. Ο πλήρης  τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια

[ΤΕΙ/Λ  Παράρτημα Καρδίτσας, Τέρμα Μαυρομιχάλη 43100 Καρδίτσα).

1.5.3. Ο αριθμός της διακήρυξης ( 10/2011).

1.5.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ( 7-06-2011).

1.5.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6.  Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

1.6.1. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά  και η εγγύηση συμμετοχής.  Τα ζητούμενα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από Πίνακα περιεχομένων.

Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία τοποθετούνται σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης, σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Στους δύο (2)  φακέλους που περιέχουν πρωτότυπα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα αναγράφεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  ενώ στους αντίστοιχους δύο (2) φακέλους που περιέχουν αντίγραφα, θα αναγράφεται η ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Σε όλα τα φύλλα των πρωτότυπων τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα τίθεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία και θα μονογράφεται από τον

ενδιαφερόμενο.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να δοθεί σε ΕURΟ.

1.6.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις

του  κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι

δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου τους, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε

αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.6.3. Επί ποινή απόρριψης οι προσφέροντες στην  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

υποχρεούνται να  περιγράφουν αυτοτελώς το κάθε  προσφερόμενο είδος, το

οποίο θα φέρει την αρίθμηση του Παραρτήματος Δ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας Διακήρυξης.

  - Η  αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και Αποσφράγισης Προσφορών.

  - Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

  - Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

1.9.1.Αποσφραγίζονται ο Εξωτερικός Φάκελος καθώς και ο φάκελος των Τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο της Υπηρεσίας που υπογράφεται και σφραγίζεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

1.9.2. Μετά  την αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών οι συμμετέχοντες ειδοποιούνται αρμοδίως σε ορισμένη ημέρα και ώρα για να τους ανακοινωθεί ποιοι γίνονται δεκτοί και ποιοι απορρίπτονται και τους λόγους απόρριψης της προσφοράς, καθώς και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Το σχετικό προς τούτο πρακτικό της Επιτροπής αποστέλλεται σε αυτούς με τηλεομοιοτυπία (φαξ) η ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαζί με την παραπάνω ειδοποίηση. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και την ημέρα του διαγωνισμού εφόσον έχει λήξει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

1.9.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που  έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί  πριν από την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

1.9.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές,  δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

1.9.5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Εάν υπάρχει στην  προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και   μονογραμμένη  από τον προσφέροντα, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού  και Αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν σ’ αυτήν έχουν γίνει διορθώσεις σε βαθμό που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.

1.9.6. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Όσοι υποβάλλουν  προσφορά ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών.

1.10.Επί ποινή απόρριψης ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση του προσφερομένου είδους σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Εκτός από το φύλλο Συμμόρφωσης, η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει και πλήρη αυτοτελή περιγραφή του προσφερομένου είδους, με τον αύξοντα αριθμό του Παραρτήματος Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές της Παρούσας Διακήρυξης.  Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης  δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους του Παραρτήματος Δ΄- Τεχνικές Προδιαγραφές και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

1.11. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

1.12. Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και  για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Η ισχύς της εγγύησης συμμετοχής είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον.  Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το ΤΕΙ Λάρισας  πριν από τη λήξη της, για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών  κατά ανώτατο όριο. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Προμηθευτή  μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση, που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος προμηθευτής υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

-  έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και

-  κατάπτωση της εγγύησης της συμμετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια

1.13 Επισημαίνεται  ότι:

1.13.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.    Εναλλακτικές  προσφορές δεν επιτρέπονται.  Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεσθεί λόγους κατά της απόρριψης των παραπάνω αυτών.

1.13.2. Διευκρινήσεις που δίνονται από  τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη

λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και

και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από             συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα  από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου (Επιτροπή διαγωνισμού). Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

2. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Απορρίπτονται προσφορές ενδιαφερομένων που κατά παράβαση των άρθρων  138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

3. ΤΙΜΕΣ

3.1. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δίνεται σε  EURO,για παράδοση όπως ειδικότερα αναφέρεται στο Παράρτημα Δ.

Η τιμή  θα αναγράφεται  ολογράφως και αριθμητικώς για κάθε είδος χωριστά.

3.2. Η τιμή θα δίδεται ως εξής:

-     Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

-     Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το προσφερόμενο υλικό.

Η  αναγραφή της τιμής σε EURO, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά

ψηφία  (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό

σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω, εάν το τρίτο δεκαδικό

ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε ( 5) και προς τα κάτω, εάν είναι μικρότερο του

πέντε (5).

Επισημαίνεται  ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι

προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική

παραλαβή των υπηρεσιών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών προσφοράς

και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των υπηρεσιών που

προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

4.1. Ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων από την διακήρυξη ειδών, ορίζεται στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  και αρχίζει από την ημέρα

υπογραφής  της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει το είδη μέσα

στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Σε περίπτωση που δεν

παραδοθούν τα είδη μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον

ανάδοχο, του επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΤΕΙ

Λάρισας οι προβλεπόμενες ποινές από τον κανονισμό προμηθειών του δημοσίου. (Π.Δ.

118/2007).  Όταν ο ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία, φέρνει αποκλειστικά και

ολοκληρωτικά  αυτός, το βάρος της αποδείξεώς της. Στερείται όμως το δικαίωμα να την

επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε δέκα (10) ημέρες  αφότου συμβούν τα

περιστατικά που την συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο

σύνολο της το έργο που του ανατέθηκε.

4.2. Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή των υλικών.

α. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπή

Παραλαβής, η οποία ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό και συντάσσει το σχετικό

Πρωτόκολλο.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

5.1. Η πληρωμή διενεργείται για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών

Η διαδικασία πληρωμής είναι αυτή που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί

Δημόσιου Λογιστικού και λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. ( Ν.2382/95 και Ν.Δ. 496/74).

6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

6.1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής

προμηθευτή σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του, έως και την

κατακυρωτική απόφαση.

6.2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού

όργανο του φορέα ως εξής:

6.2.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Μέσα στο μισό του χρονικού  διαστήματος   από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία   διενέργειας του  διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας  αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό  όργανο του φορέα που διενήργησε τον διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

6.2.2. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ΄αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια  διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων  του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά την γνωμοδότηση αυτού.

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

6.2.3. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την προβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά την νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6,8 και 8α

του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο(2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα(10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

6.2.6. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση τη σχετικής απόφασης με δικής τους φροντίδα..

6.2.7. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007, να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από τον φορέα. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6.2.8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/19-8-05 τ.Α΄, σύμφωνα με το οποίο για το παραδεκτό της άσκησης  ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω Π.Δ./τος, απαιτείται  να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισθείσης αξίας των υπό παροχή ειδών.. Το ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (ΚΑΕ) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»).

6.3.      Για τις προδικαστικές προσφυγές και τα ασφαλιστικά μέτρα ισχύει ο Ν.2522/97

(άρθρα 1 – 5).

6.4.      Απαγορεύεται  η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεων απορρεουσών

Υποχρεώσεων του Αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση, η ενεχυρίαση των Απαιτήσεων

Του Αναδόχου σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

7 . ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

7.1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας

και  ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα. Αυτός είναι υποχρεωμένος να

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση

της ανακοίνωσης προσκομίζοντας την απαραίτητη  εγγυητική επιστολή καλής

εκτέλεσης, του άρθρου 8.2 του Παραρτήματος Β, η οποία  παραμένει στο ΤΕΙ

Λάρισας μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

7.2. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην

προθεσμία  που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση,

κηρύσσεται υποχρεωτικά  έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του

και από κάθε δικαίωμα που πηγάζει απ’ αυτήν με απόφαση του αρμοδίου

συλλογικού οργάνου, και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

7.3. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος εφόσον

δεν εκπληρώσει τις συμβατικές  του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα εφόσον δεν

παραδώσει το προβλεπόμενο είδος  μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο

παράτασης που του δόθηκε με την νόμιμη διαδικασία. Με την απόφαση για έκπτωση

του συλλογικού οργάνου καθορίζονται και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με

τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. Ενδεχόμενη τροποποίηση της σύμβασης δεν θα

αλλοιώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

  - Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν

η μη  έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών

υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ Λάρισας ή σε λόγους ανωτέρας

βίας, η επίκληση, η απόδειξη της οποίας γίνεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.

. 8.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

8.1. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης  των ζητούμενων   από την διακήρυξη υλικών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

8.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, θα προσκομισθεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

8.3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Κ.Π.Δ.).

9. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

9.1. ΄Ολες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων βάση του Δημοσίου Λογιστικού και

παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με συντελεστή 4%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη  10/2011)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για  την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς  αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα «Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης», όπως αυτός προσδιορίζεται στη συνέχεια. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η  βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110  βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων .

Οι ομάδες και συντελεστές κριτηρίων με βάση τα οποία θα γίνει η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Α’ |  |
| 1. | Κόστος |  |
| 2. | Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. | 35 |
| 3. | Ποιότητα και Αποδοτικότητα του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. | 20 |
| 4. | Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού | 15 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 70 |
|  | ΟΜΑΔΑ Β’ |  |
| 1. | Τεχνική υποστήριξη, ποιότητα SERVICE, συντήρηση – δύο χρόνια και ανταλλακτικά 10 χρόνια | 15 |
| 2. | Εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης ένα χρόνο | 10 |
| 3. | Χρόνος παράδοσης | 5 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 30 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 100 |

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συγκριτική τιμή Κ κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των απαιτουμένων από την διακήρυξη υπηρεσιών. Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ.

Στην περίπτωση υπερβολικά χαμηλής Οικονομικής Προσφοράς, ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση και ανάλυση της οικονομικής προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής είδους/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει το είδος/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης κ.λ.π.). Εάν μετά την αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή της ανωτέρω αιτιολόγησης και σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής οι προσφερόμενες τιμές κριθούν υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η τελική αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά,

με έμφαση στην εξασφάλιση των απαραιτήτων προϋποθέσεων για την υλοποίηση του έργου. Η βαρύτητα της Τεχνικής Προσφοράς είναι 70% και της Οικονομικής Προσφοράς 30%. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.

- Αξιολόγηση  των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης.

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Λi = 0,7* (Bi/Bmax ) + 0,3 * (Kmin /Ki).

Όπου:

Bmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά

Bi:  η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i

Kmin: Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

Ki:  Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς i

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

Δ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται

την απόρριψη της προσφοράς. Ως έλλειψη δικαιολογητικών θεωρείται  και η προσκόμιση απλών φωτοτυπιών των δικαιολογητικών.

- Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις

από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται

ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της

διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την

παρούσα ως απαράβατοι  όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την

απόρριψη των προσφορών.

- Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται

ως απαράδεκτη.

- Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.

- Προσφορά στην οποία διαπιστώνεται ουσιώδης  απόκλιση μεταξύ των στοιχείων

της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορές που το  τίμημά  τους υπερβαίνει την  προϋπολογισθείσα δαπάνη

απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.

- Το ΤΕΙ Λάρισας, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Εάν και μετά την παροχή των στοιχείων αυτών οι

προσφερόμενη τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές απορρίπτονται.

- Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ελέγχου των προσφορών  προκύψουν

Απορρίψεις τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.

- Το ΤΕΙ Λάρισας διατηρεί το δικαίωμα της επανάληψης ή της ακύρωσης του διαγωνισμού χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων [υποψηφίων αναδόχων].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για προμήθεια επιστημονικών οργάνων, για τις ανάγκες του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος    του Παρ/τος Καρδίτσας

(Ανήκει στη διακήρυξη  10/2011 )

Β΄ Τομέας Μαθημάτων: «Οικολογίας, Διαχείρισης και Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος»

| α/α | Είδος οργάνου – συσκευής | - Ποσότητα τεμάχια | Τιμή μονάδας με ΦΠΑ | Σ ύ ν ο λ ο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Θάλαμος φωτοσύνθεσης πλατύς | 1 | 4500 | 4500 |
| 2 | Θάλαμος φωτοσύνθεσης για βελόνες κωνοφόρων | 1 | 4200 | 4200 |
| 3 | Θάλαμος φωτοσύνθεσης τύπου Arabidopsis | 1 | 3500 | 3500 |
| 4 | Θάλαμος φωτοσύνθεσης μικρός | 1 | 2500 | 2500 |
| 5 | Φορητός μετρητής φυλλικής επιφάνειας | 1 | 6500 | 6500 |
| 6 | Θάλαμος διαπνοής εδάφους | 1 | 2000 | 2000 |
| 7 | Φορητό ψηφιακό φωτόμετρο – φασματοφωτόμετρο | 1 | 2200 | 2200 |
| 8 | Φορητό όργανο μέτρησης του profile της εδαφικής υγρασίας | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 9 | - Συσκευή προσδιορισμού αζώτου κατά KJELDHAL | 1 | 10100 | 10100 |
| 10 | - Απαγωγός εστία | 1 | 5700 | 5700 |
| 11 | - Φωτογραφική μηχανή παρακολούθησης ζώων | 10 | 1250 | 12500 |
| 12 | - Ομοίωμα θηλαστικού | 1 | 4600 | 4600 |
| 13 | - Ομοίωμα πτηνού | 1 | 800 | 800 |
| 14 | - Ομοίωμα ψαριού | 1 | 650 | 650 |
| 15 | - Κυάλια (Α) | 10 | 500 | 5000 |
| 16 | - Κυάλια (Β) | 10 | 150 | 1500 |
| 17 | Σύστημα καταγραφής αγωγιμότητας εδάφους, υγρασίας εδάφους, θερμοκρασίας εδάφους και ηλιακής ακτινοβολίας | 3 | 2.000 | 6.000 |
| 18 | Αυτόματο σύστημα καταγραφής ποιότητας νερών | 2 | 5.350 | 10.700 |
| 19 | GPRS Data logger | 1 | 2.100 | 2.100 |
| 20 | Set έξι φιαλών με έξι κεφαλές μέτρησης OxiTop | 1 | 1250 | 1250 |
| 21 | Αισθητήρας Ύψους Βροχής | 1 | 500 | 500 |
| 22 | Αισθητήρας Βαρομετρικής Πίεσης | 1 | 220 | 220 |
| 23 | Αισθητήρας Ολικής Ηλιακής Ακτινοβολίας | 1 | 300 | 300 |
| 24 | Κλωβός Προστασίας Αισθητήρα Σχετικής Υγρασίας και θερμοκρασίας αέρα | 2 | 200 | 400 |
| 25 | Ψηφιακό καταγραφικό όργανο μετρήσεων (data logger) | 1 | 500 | 500 |
| 26 | Αισθητήρας Σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας αέρα | 2 | 250 | 500 |
| 27 | Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή | 2 | 640 | 1280 |
| 28 | Συσκευή Πέψης Κένταλ | 1 | 7.503 | 7503 |
| Σ ύ ν ο λ ο |  |  |  | 111.503 |

Γ΄ Τομέας Μαθημάτων: «Παραγωγής, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Δασικών Πόρων»

| α/α | Είδος οργάνου – συσκευής | ## Ποσότητα τεμάχια | Τιμή μονάδας με ΦΠΑ | Σ ύ ν ο λ ο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Αναβάθμιση οργάνου μέτρησης της αντοχής του ξύλου σε κρούση | 1 | 37.000 | 37.000 |
| 30 | Μικροτόμος τρυπανιδίων ξύλου | 1 | 7.500 | 7.500 |
| 31 | Σύστημα κατάταξης σε κλάσεις αντοχής ξύλου | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 32 | Σύστημα μικρομέτρων | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 33 | Αναβάθμιση μηχανής αντοχής τύπου UH-300KNA | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 34 | Αναλυτικός ζυγός, τέταρτου δεκαδικού ψηφίου | 1 | 1.300 | 1.300 |
| 35 | Αναλυτικός ζυγός, τέταρτου δεκαδικού ψηφίου | 1 | 1.300 | 1.300 |
| 36 | Σετ φωτογραφικής μηχανής | 1 | 3300 | 3300 |
| 37 | Φορητό ψηφιακό πεχάμετρο εδάφους | 2 | 750 | 1500 |
| 38 | Ψηφιακό καταγραφικό όργανο μετρήσεων (data logger) | 3 | 700 | 2100 |
| 39 | Αισθητήρας σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας αέρα | 3 | 600 | 1800 |
| 40 | GPS για GIS εφαρμογές | 1 | 3200 | 3200 |
| 41 | Εξωτερική κεραία GPS | 1 | 300 | 300 |
| 42 | Λογισμικό GΙS για GPS εφαρμογές πραγματικού χρόνου | 1 | 700 | 700 |
| 43 | Οπτικό μικροσκόπιο με ψηφιακή κάμερα και λογισμικό ανάλυσης εικόνας. | 1 | 2000 | 2000 |
| 44 | Στερεοσκόπιο με ψηφιακή κάμερα και λογισμικό ανάλυσης εικόνας. | 1 | 2000 | 2000 |
| Σ ύ ν ο λ ο |  |  |  | 126.000 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

- Θάλαμος φωτοσύνθεσης πλατύς		 						(Τεμ. 1)

Να είναι συμβατός και προσαρμόσιμος σε κονσόλα αναλυτή αερίων LCpro+

Να έχει εμβαδόν επιφάνειας παραθύρου 6,25 cm2

Να συνοδεύεται από προσαρμογέα φθορισμού χλωροφύλλης για πλατύ (6,25 cm2) και μικρό (διάμετρος παραθύρου θαλάμου 16,5 mm) θάλαμο φωτοσύνθεσης

- Θάλαμος φωτοσύνθεσης για βελόνες κωνοφόρων 					(Τεμ. 1)

Να είναι συμβατός και προσαρμόσιμος σε κονσόλα αναλυτή αερίων LCpro+

Να έχει συνολικό όγκο θαλάμου 175 cm3

- Θάλαμος φωτοσύνθεσης τύπου Arabidopsis 						(Τεμ. 1)

Να είναι συμβατός και προσαρμόσιμος σε κονσόλα αναλυτή αερίων LCpro+

Να έχει διάμετρο παραθύρου θαλάμου 11 mm

Να συνοδεύεται από πλατιά μονάδα φωτός για χρήση σε μικρό (διάμετρος παραθύρου θαλάμου 16,5 mm) θάλαμο φωτοσύνθεσης τύπου και για θάλαμο φωτοσύνθεσης τύπου Arabidopsis

- Θάλαμος φωτοσύνθεσης μικρός 								(Τεμ. 1)

Να είναι συμβατός και προσαρμόσιμος σε κονσόλα αναλυτή αερίων LCpro+

Να έχει διάμετρο παραθύρου θαλάμου 16,5 mm

- Φορητός μετρητής φυλλικής επιφάνειας 						(Τεμ. 1)

Να είναι φορητός με δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων σε PC

Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης των παραμέτρων: φυλλικής επιφάνεια, μήκος φύλλου, πλάτος φύλλου, περίμετρος φύλλου, μέσο όρο φυλλικής επιφάνειας σε ομάδα φύλλων και αθροιστική φυλλική επιφάνεια

Ο scanner να έχει διάταξη αισθητήρων εικόνας με εσωτερική φωτεινή πηγή LED

Το μέγιστο μετρούμενο πλάτος φύλλου να είναι 100 mm

Η ακρίβειά του να είναι 1% για γραμμικές μετρήσεις, ±2% για μετρήσεις επιφάνειας, και ±5% για μετρήσεις περιμέτρου

Η ανάλυση να είναι 0,065 mm2

H μνήμη RAM να είναι 256 kbytes με 2000 data sets

Να έχει οθόνη LCD διαστάσεων 64x240 pixels

Να φέρει μπαταρία νικελίου

Να φέρει καλώδιο για σύνδεση με PC τύπου RS232C με baud rates 300-57600

Να ζυγίζει μέχρι 1,8 κιλά

- Θάλαμος διαπνοής εδάφους. 								(Τεμ. 1)

Να είναι συμβατός και προσαρμόσιμος σε κονσόλα αναλυτή αερίων LCpro+

Να συμπεριλαμβάνει καθετήρα (probe) θερμοκρασίας

Να συνοδεύεται από το αντίστοιχο κολάρο

- Φορητό ψηφιακό φωτόμετρο – φασματοφωτόμετρο. 					(Τεμ. 1)

Το όργανο θα πρέπει να:

α) Έχει τη δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας στο εργαστήριο με το κατάλληλο τροφοδοτικό

β) Έχει τη δυνατότητα προβαθμονομημένων μετρήσεων

γ) Διαθέτει αυτόματη επιλογή μήκους κύματος ανάλογο με την παράμετρο επιλογής από το χρήστη

δ) Διαθέτει πίνακα όπου εμφανίζονται οι παράμετροι που μπορεί να μετρήσει, ώστε να διευκολύνει το χρήστη, στην επιλογή της μεθόδου

ε) Μην χρειάζεται βαθμονόμηση, αλλά μόνο μηδενισμό με το ίδιο δείγμα που θέλει ο χρήστης να μετρήσει

στ) Διαθέτει θύρα RS 232 για σύνδεση με υπολογιστή

ζ) Διαστάσεις του οργάνου 23 x 17 x 7 cm

η) Έχει βάρος μέχρι 700 gr

θ) Το όργανο είναι σύμφωνο και επισημασμένο με την προδιαγραφή CE

ι) Να συνοδεύεται από 100 set των παρακάτω αντιδραστηρίων:

- Ammonia MR, 0 - 10 mg/L

- Total Chlorine, 0 - 3,5 mg/L

- Copper HR, 0 - 5 mg/L

- Iron HR, 0 - 5 mg/L

- Iron LR, 0 - 400 μg/L

- Magnesium, 0 - 150 mg/L

- Molybdenum, 0 με 40 mg/L

- Nitrate, 0 με 30 mg/L

- Dissolved Oxygen, 0 - 10 mg/L

- Phosphate HR, 0 - 30 mg/L

- Potassium HR, 20 - 200 mg/L

- Sulfate, 0 - 150 mg/L

- Zinc, 0 - 3 mg/L

## 8.	Φορητό όργανο μέτρησης του profile της εδαφικής υγρασίας 			(Τεμ. 1)

Το σύστημα θα πρέπει να

α) είναι πλήρως φορητό,

β) μετρά το προφίλ της εδαφικής υγρασίας μέσω σωλήνων PVC οι οποίοι να έχουν τη δυνατότητα μόνιμης εγκατάστασης στα σημεία μέτρησης,

γ) έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης απεριόριστου αριθμού σωλήνων (access tubes),

δ) οι μετρήσεις να είναι πλήρως επαναλίψημες,

ε) διαθέτει ψηφιακή οθόνη στην οποία εμφανίζονται οι μετρήσεις αριθμητικά αλλά και με γράφημα,

στ) διαθέτει αισθητήρα οργάνου που να ολισθαίνει μέσα στο σωλήνα

ζ) έχει τη δυνατότητα καταγραφής της υγρασίας ανά 10 εκατοστά,

η) έχει τη δυνατότητα μέτρησης βάθους εδάφους εύρεσης του αισθητήρα

θ) έχει τη δυνατότητα ανάκλησης αποθηκευμένων μετρήσεων

ι) έχει τη δυνατότητα μεταφοράς στοιχείων σε υπολογιστή,

ια) έχει τη δυνατότητα μέτρησης της ημερήσιας κατανάλωσης νερού, της κατανομής του νερού στο ριζικό σύστημα, της κατανομής σε βάθος και της αποτελεσματικότητας μετά από άρδευση, ή βροχόπτωση, του εντοπισμού αλλαγών στη δομή του εδάφους με διακριτική ικανότητα 10 εκατοστών, της χρήσης του νερού από την καλλιέργεια σε συνθήκες stress ή σε κανονικές συνθήκες, και της διαφοροποίησης της χρήσης νερού από διαφορετικά είδη καλλιεργειών,

ιβ) έχει τη δυνατότητα από το χρήστη δημιουργίας της δικής του βαθμονόμησης ανάλογα με τον τύπο του εδάφους, και

ιγ) έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού ώστε για κάθε σημείο μέτρησης το όργανο να χρησιμοποιεί διαφορετική βαθμονόμηση για διαφορετικό τύπο εδάφους.

Το σύστημα θα πρέπει να φέρει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Λογισμικό για τη μεταφορά των μετρήσεων σε υπολογιστή.

- Ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων, στην οποία απεικονίζονται οι μετρήσεις αλλά και τα γραφήματα.

- Εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία με τον ανάλογο φορτιστή.

- Μέγιστο βάθος μέτρησης: 100 cm.

- Περιοχή μέτρησης: από εντελώς ξηρό έως κορεσμένο έδαφος.

- Μήκος φορέα αισθητήρα: 1 m.

- Σωλήνες από PVC.

- Ειδικός εξοπλισμός για τη διάνοιξη της οπής και την τοποθέτηση των σωλήνων.

- 50 ser σωλήνων.

- Συσκευή προσδιορισμού αζώτου κατά KJELDHAL 					(τεμ. 1)

Να περιλαμβάνει:

Α) Συσκευή καύσης 12 θέσεων ομοιόμορφης θέρμανσης με τα εξής χαρακτηριστικά.

- Να διαθέτει αυτόματη ρύθμιση του χρόνου και της θερμοκρασίας καύσης.

- Να διαθέτει απαγωγό αερίων με υδραντλία.

- Το block θέρμανσης να είναι κατασκευασμένο από ειδικό κράμα μετάλλου.

- Να διαθέτει στατό για τη μεταφορά και την τοποθέτηση των 	σωλήνων.

- Να διαθέτει μονάδα ρύθμισης του χρόνου και της θερμοκρασίας.

- Να συνοδεύεται από ένα set σωλήνων.

- Να διαθέτει ρυθμιζόμενη θερμοκρασία μέχρι 450C

- Να δέχεται μέγεθος δείγματος σε στερεά μέχρι 5 γραμμάρια

- Να δέχεται μέγεθος δείγματος σε υγρά: μέχρι 15 ml

- Οι σωλήνες να έχουν διάμετρο 42 χιλιοστών

Β) Ημιαυτόματη συσκευή απόσταξης με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Η συσκευή να λειτουργεί με την μέθοδο της απόσταξης μέσω ατμού.

- Να διαθέτει γεννήτρια παραγωγής ατμού χωρίς ηλεκτρόδια.

- Να διαθέτει αυτόματο μηχανισμό ανίχνευσης στάθμης νερού για την προστασία της γεννήτριας παραγωγής ατμού.

- Να διαθέτει κλειστό σύστημα τροφοδοσίας νερού με χωρητικότητα 10 λίτρα.

- Να διαθέτει αυτόματο σταμάτημα με το τέλος της διαδικασίας απόσταξης.

- Να διαθέτει δεξαμενή σόδας με χωρητικότητα 10 λίτρα.

- Να διαθέτει ρύθμιση για την ποσότητα της σόδας.

- Να διαθέτει ρύθμιση του χρόνου απόσταξης.

- Να διαθέτει ρύθμιση της απορρόφησης του δείγματος.

- Ο χρόνος απόσταξης να είναι περίπου 4 λεπτά.

- Η επαναληψημότητα της συσκευής να είναι περίπου 1%.

- Η κατανάλωση νερού να μην υπερβαίνει τα 80 l/h.

Γ) Πλήρης σειρά αντιδραστήριων και αναλώσιμων (σειρά προχοϊδων κ.λπ.) ώστε η συσκευή να είναι έτοιμη προς λειτουργία κατά την παράδοσή της

- Απαγωγός εστία										(τεμ. 1)

Απαγωγός εστία δ/σεων 1500Χ900Χ2300mm, περίπου, η οποία φέρει:

Α) Μεταλλικό σκελετό με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Ο μεταλλικός σκελετός να είναι από σωλήνα μορφής 60Χ30Χ1,5mm, ή 2,0 mm

- Όλα τα μεταλλικά μέρη να είναι βαμμένα εποξεικά, με μεθόδους αντισκωριακής προστασίας

Β) Ντουλάπι δίφυλλο με τα εξής χαρακτηριστικά

- Να είναι κατασκευασμένο από μελαμίνη διπλής όψης πάχους τουλάχιστον 18mm

- Να είναι αναρτημένο με απλό τρόπο στο σκελετό, με δυνατότητα προσθαφαίρεσης, ώστε αφ’ ενός να υπάρχει πρόσβαση στα δίκτυα παροχών πίσω από τους πάγκους και αφ’ ετέρου να είναι εύκολη η αντικατάστασή τους με άλλα ή η επισκευή τους

- Τα σόκορα (περιθώρια) να είναι για τα μεν τοιχία των κομοδίνων μελαμινούχος θερμοκολλητική ταινία 0,3χιλ, για τα δε πορτόφυλλα και τα συρταροπρόσωπα από PVC τουλάχιστον 3mm, για μεγαλύτερη προστασία από χτυπήματα και αντοχή στα χημικά

- Εσωτερικά να φέρει ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ράφια από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 18mm

- Γ)  Επιφάνεια εργασίας  με διαστάσεις 1200Χ750Χ37 mm με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Να αποτελείται από κεραμική πλάκα

- Η κεραμική πλάκα να αντέχει σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και πίεσης, επιτυγχάνοντας υψηλή αντοχή σε μηχανικές  και χημικές καταπονήσεις και μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.

- Να έχει πάχος τουλάχιστον 28 mm  και η επάνω επιφάνεια να είναι εφυαλωμένη, επιτυγχάνοντας υψηλή αντίσταση σε όλα τα χημικά αντιδραστήρια και διαλύτες.

- Περιμετρικά να φέρει  υπερυψωμένο χείλος  για την κατακράτηση υγρών.

- Λεκάνη ίδιου υλικού με την επιφάνεια εργασίας, διαστάσεων 300Χ150Χ110mm περίπου.

Δ) Πάνω από την επιφάνεια εργασίας όλα τα μεταλλικά μέρη να είναι από αλουμίνιο για αντοχή στο επιβαρημένο οξειδωτικό περιβάλλον της απαγωγού εστίας.

Ε) Μεταξύ της επιφάνειας εργασίας και του κομοδίνου να υπάρχει πίνακας, ελέγχου των ηλεκτρικών παροχών και των χειριστηρίων των παροχών υγρών και αερίων εντός της εστίας. Στο πίνακα ελέγχου να υπάρχουν:

- αυτόματη γενική ασφάλεια 25Α

- 2 πρίζες τύπου SCHUKO με καπάκι ασφαλείας, με  ασφάλειες τήξης  και ενδεικτικές λυχνίες

- μικροαυτόματος ελλείψεως τάσεως και υπερεντάσεως

- διακόπτης ON-OFF και επιλογέας δυο ταχυτήτων για τον κινητήρα απαγωγής αερίων

- διακόπτης φωτιστικού

ΣΤ) Τα πλαϊνά και η οροφή του κλωβού εργασίας:

- Να είναι από SYMEX ή από οξυάντοχη  φορμάικα πάχους 1,5mm.

- Η πλάτη να είναι επίσης από SYMEX πάχους 6mm περίπου.

- Μπροστά από την πλάτη στο εσωτερικό του κλωβού να υπάρχει μία δεύτερη επιφάνεια από SYMEX που δημιουργεί δεύτερο κανάλι  απορρόφησης στη βάση της πλάτης για την απορρόφηση των βαρέων αερίων.

- Στην πλάτη  του κλωβού να υπάρχουν (προαιρετικά) ένας κρουνός νερού και ένας  υγραερίου, των οποίων ο χειρισμός να γίνεται με χειριστήρια που βρίσκονται στο πάνελ του απαγωγού.

Ζ) Η εμπρόσθια  όψη του κλωβού πάνω από την επιφάνεια εργασίας αποτελείται από δυο μέρη:

1.Το επάνω (ακίνητο), να είναι από SYMEX και να καλύπτει την οροφή

2.Το κάτω (κινητό) να αποτελείται από κινητό πλαίσιο (υαλοστάσιο) με τζάμι TRIPLEX πάχους τουλάχιστον 6mm με ενδιάμεσο φιλμ συγκράτησης, για ασφάλεια έναντι εκρήξεων. Το πλαίσιο να χωρίζεται με τη σειρά του σε δύο τμήματα: Ένα σταθερό κρύσταλλο στο πάνω μέρος του πλαισίου και δύο επάλληλα οριζόντια κινούμενα κρύσταλλα ασφαλείας στο κάτω μέρους του πλαισίου. Το κινούμενο πλαίσιο να σταθεροποιείται σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος με τη βοήθεια συστήματος αντίβαρων που ολισθαίνουν σε ειδικά κανάλια από σκληρό  PVC.

Τα δύο επάλληλα ανοιγόμενα κρύσταλλα να δίνουν την δυνατότητα χρήσης του απαγωγού με τελείως κατεβασμένο το πλαίσιο της απαγωγού εστίας επιτυγχάνοντας:

- την αύξηση της ταχύτητας εισροής του αέρα και μεγαλύτερη αραίωση των παραγόμενων βλαπτικών αερίων

- την πλήρη προστασία του χρήστη, όχι μόνο στο πρόσωπο όπως οι κοινές απαγωγοί εστίες αλλά σε όλο το σώμα.

Η)    Τμήμα της οροφής του αγωγού:

- να είναι  κατασκευασμένο από επενδεδυμένη με φορμάικα μοριοσανίδα και

- να φέρει την οπή εξαγωγής των αερίων και το υπόλοιπο φέρει το κρύσταλλο προστασίας της φωτιστικής μονάδας.

Θ) φωτιστικό σώμα φθορισμού (τουλάχιστον ) 1100 lux.

Ι) Μηχανισμός απαγωγής αερίων:

- Τύπου σαλίγκαρου

- Να είναι κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο και PVC

- Να φέρει μοτέρ δύο ταχυτήτων,  εκτός ροής των αερίων, ικανότητας απαγωγής περίπου 1500 m3/h.

Κ) Παροχές υγρών και αερίων

- Όλοι οι κρουνοί των διαφόρων παροχών να είναι βαρέως εργαστηριακού τύπου και να φέρουν χειρολαβή με χρωματισμό ενδεικτικό του μέσου ροής, σύμφωνα με τη Διεθνή Τυποποίηση Αερίων και Υγρών Παροχών.

- Οι κρουνοί νερού, πεπιεσμένου αέρα και CO2, να είναι ρυθμιζόμενης ροής,  περιστροφικής κίνησης 3600 έως 7200.

- Οι κρουνοί  καυσίμων αερίων να έχουν χειρισμό ασφαλείας με πίεση και περιστροφή σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

Λ) Αγωγοί

Οι αγωγοί των διαφόρων παροχών υγρών και αερίων να είναι από χαλκό βαρέως τύπου ½”. Οι αποχετεύσεις να είναι από πολυπροπυλένιο Φ75χιλ.

Μ) Χρώματα

- Χρώμα σκελετού μπλε – ντουλαπιών άσπρο

  - Φωτογραφική μηχανή παρακολούθησης ζώων  					(Τεμ 10)

Να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Αισθητήρα: 3.1 megapixel (2048 x 1536) ή 1080P High Definition Έγχρωμο/Μονόχρωμο

- Περιοχή ελέγχου πάνω από 21 m (70 ft)

- Σύστημα προστασίας από υγρασία

- Αισθητήρα κίνησης με ταχύτητα απόκρισης τουλάχιστον 1/5 sec

- Ικανότητα λήψης φωτογραφιών (frames per second) τουλάχιστον 2 fps

- Κάρτα μνήμης Secure Digital (SD ή SDHC)

- Χωρητικότητα κάρτας μνήμης τουλάχιστον 32 GB

- Θερμοκρασία λειτουργίας από -40 °F έως +140 °F

- Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης πάνω στη φωτ. Μηχανή

- Δυνατότητα λήψης 1έως 99 φωτογραφίες ανά ενεργοποίηση

- Δυνατότητα επιλογής 0 έως 60 sec μεταξύ των φωτογραφιών

- Ρυθμίσεις καθυστέρησης 0 έως 3600 sec

- Δυνατότητα χρήσης επαναφορτιζόμενων NiMH μπαταριών

- Ρυθμιζόμενη βάση στήριξης

- Να περιλαμβάνει κατάλληλο λογισμικό

Να συνοδεύεται από:

- επιπλέον κάρτα μνήμης

- σετ  NiMH επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

- Φορτιστή επαναφορτιζόμενων μπαταριών (NiMH)

- Εγχειρίδιο χρήσης στα Αγγλικά ή/και Ελληνικά

- Ομοίωμα θηλαστικού 									(Τεμ 1)

- Το ομοίωμα να είναι προσαρμοσμένο σε βάση και να μπορεί να διαχωριστεί σε δύο μέρη κατά μήκος του κεντρικού άξονα του σώματος

- Στη μία πλευρά να είναι ορατό το δέρμα, ενώ στην άλλη να φαίνεται η μυϊκή σύνθεση

- Το ήμισυ της κεφαλής να δείχνει το μυϊκό σύστημα, τα κύρια αιμοφόρα αγγεία  και τους αδένες

- Κατά το διαχωρισμό του σώματος να είναι ορατά τα εσωτερικά όργανα

- Το ομοίωμα να διασπάται σε 17 τουλάχιστον τμήματα

13.	Ομοίωμα πτηνού									(Τεμ 1)

- Το ομοίωμα πτηνού να είναι φυσικού μεγέθους

- Στη μία πλευρά να είναι ορατό το φτέρωμα να στην άλλη να είναι ορατά τα εσωτερικά όργανα

- Να είναι δυνατή η αποκάλυψη τμήματος του μυϊκού συστήματος

- Το ομοίωμα να διασπάται σε 5 τουλάχιστον τμήματα

  - Ομοίωμα ψαριού										(Τεμ 1)

- Το ομοίωμα ψαριού να είναι φυσικού μεγέθους

- Το ομοίωμα να διασπάται σε 4 τουλάχιστον τμήματα

  - Κυάλια (Α) 										(Τεμ. 10)

- Μεγέθυνση 10x

- Ελαστικό περίβλημα για υψηλή αντοχή στους κραδασμούς και σταθερό, άνετο κράτημα.

- Φακούς αντικειμενικής διαμέτρου τουλάχιστον 42 mm

- Στεγανοποιητικούς δακτυλίους και αέριο άζωτο για πρόσθετη αντοχή σε απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

- Ελαφρύ σώμα από πολυανθρακική ρητίνη με ενίσχυση ινών υάλου.

- Φακούς και πρίσματα πολλαπλών επιστρώσεων για εξαιρετικά φωτεινές και ευκρινείς εικόνες.

- Σκόπευτρο High-eyepoint (υψηλής απομάκρυνσης ίριδας) για καθαρό οπτικό πεδίο, ακόμη και για όσους φορούν γυαλιά.

- Ελάχιστη απόσταση εστίασης: μικρότερη από 3 m.

- Οπτικό σύστημα με οικολογικό γυαλί: χωρίς μόλυβδο και αρσενικό.

- Αδιάβροχο και αντιθαμβωτικό, με αέριο άζωτο για πρόσθετη αντοχή σε απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

16.	Κυάλια (Β) 										(Τεμ. 10)

- Μεγέθυνση 10x

- Ελαστικό περίβλημα για υψηλή αντοχή στους κραδασμούς και σταθερό, άνετο κράτημα.

- Φακούς αντικειμενικής διαμέτρου 50 mm

17.	 Σύστημα καταγραφής αγωγιμότητας εδάφους, υγρασίας εδάφους, θερμοκρασίας εδάφους και ηλιακής ακτινοβολίας. 								(Τεμ. 3)

- Να μετρά ταυτόχρονα θερμοκρασία, υγρασία και αγωγιμότητα εδάφους σε 3 βάθη

- Να διαθέτει τρία ανεξάρτητα αισθητήρια ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν στα κατάλληλα βάθη

- Ο αισθητήρας να μετρά την εδαφική υγρασία μέσω του προσδιορισμού  της διηλεκτρικής σταθεράς του μέσου

- Η μέθοδος μέτρησης της υγρασίας είναι ηλεκτρομαγνητική

- Ο αισθητήρας είναι κατάλληλος για κάθε είδους έδαφος.

- Περιοχή μέτρησης υγρασίας 0-100%, με ακρίβεια χωρίς βαθμονόμηση 3%

- Περιοχή μέτρησης της θερμοκρασίας εδάφους -400 έως +500C με ακρίβεια

- +/-10C

- Περιοχή μέτρησης της αγωγιμότητας 0-25 dS/m (bulk), με ανάλυση 0.01 dS/m και ακρίβεια 10%

- Μήκος κάθε αισθητήριου 5 - 6cm

- Χρόνος μέτρησης < 1s

- Έξοδος αισθητήρα RS-232

- Να διαθέτει αισθητήρα ολικής ηλιακής ακτινοβολίας

- Ο αισθητήρας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας να διαθέτει βάση οριζοντίωσης

- Η περιοχή μέτρησης του αισθητήρα ηλιακής ακτινοβολίας να είναι 0 – 1500 watt/m0

- To σύστημα να διαθέτει στεγανό ψηφιακό καταγραφικό

- Το καταγραφικό να δέχεται όλους τους παραπάνω αισθητήρες και να έχει θέση για ένα τουλάχιστον ακόμα

- Να λειτουργεί με απλές αλκαλικές μπαταρίες με αυτονομία > 6 μήνες

- Να συνοδεύεται από λογισμικό προγραμματισμού και μεταφοράς των μετρήσεων

- Να έχει εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη

18.	Αυτόματο σύστημα καταγραφής ποιότητας νερών. 					(Τεμ. 2)

Να είναι Φορητή μονάδα μέτρησης με

- Μικρές διαστάσεις μονάδας ένδειξης μετρήσεων της τάξεως 90 x 180 x 50 mm

- Βάρος: < 500 γραμμάρια

- Να  Διαθέτει LCD display

- Μνήμη δεδομένων για 100 πλήρη σετ συμπεριλαμβανομένων GLP

- Ενσωματωμένο δέκτη GPS 12 καναλιών με ενσωματωμένη κεραία

- Ακρίβεια GPS +/- 10 μέτρα και στις 3 διαστάσεις

- Μέτρησης ατμοσφαιρικής πίεσης: 150 – 1150 mb με ακρίβεια +/- 1 mb

- Θύρα USB για σύνδεση με υπολογιστή

- Προστασία ΙΡ67 (30 λεπτά στο 1Μ)

- Συνοδευόμενο από λογισμικό λογισμικό και εγχειρίδιο λειτουργίας

- Σύνδεση με τα αισθητήρια μέσω καλωδίου μήκους 10 μέτρων

Να φέρει αισθητήρες γενικά στοιχεία :

- Ενιαίο probe

- Προστασία ΙΡ68 (μόνιμη βύθιση στα 10Μ)

- Θερμοκρασία λειτουργίας: -5 ….500C

- Διαστάσεις: < 30  x 5  mm (μήκος Χ διάμετρος)

- Βάρος: < 1000 γραμμάρια

- Με ηλεκτρόδια Θερμοκρασίας, pH, ORP,  Θολερότητας, Διαλυμένου 	Οξυγόνου και Αγωγιμότητας

Να μετρά:

Θερμοκρασία

- Εύρος: -5˚C – +50˚C

- Ανάλυση: 0.1˚C

- Ακρίβεια: ± 0.5˚C

Διαλυμένο Οξυγόνο

- Εύρος: 0 – 500% / 0 – 50.00 mg/l

- Ανάλυση: 0.1%, 0.01 mg/l

- Ακρίβεια: +/- 1 της μέτρησης

Αγωγιμότητα

- Τρεις auto range

- Εύρος: 0 – 200 mS/cm, (200,000μS/cm)

- Ανάλυση: 0 – 9999μS/cm, 10.00 – 99.99mS/cm, 100.0 – 200.0mS/cm

- Ακρίβεια: +/- 1 της μέτρησης

TDS

- Εύρος: 0 – 100,000 mg/L (ppm)

- Ανάλυση: 0 – 9999mg/L, 10.00 – 100.00g/L

- Ακρίβεια: +/- 1 της μέτρησης

Αντίσταση

- Εύρος: 5Ω·cm – 1MΩ·cm

- Ανάλυση: 5 – 9999Ω·cm, 10.0 – 1000.0KΩ·cm

- Ακρίβεια: +/- 1 της μέτρησης

Αλατότητα

- Εύρος: 0 – 70 PSU / 0 –70 ppt (g/Kg)

- Ανάλυση: 0.01 PSU / 0.01 ppt

- Ακρίβεια: +/- 1 της μέτρησης

Ειδικό βάρος νερού

- Εύρος: 0 – 50 σ

- Ανάλυση: 0.1 σσσt

- Ακρίβεια: +/1.0 σ

pH

- Εύρος: 0 – 14 pH / ± 625mV

- Ανάλυση: 0.01 pH / ± 0.1mV

- Ακρίβεια: ± 0.01 pH / ± 0.5mV

Θολερότητα

- Εύρος: 0 – 1000 NTU

- Ανάλυση: 0.0 – 99.9 ΝΤU, 100 – 1000 NTU

- Επαναληψιμότητα: +/- 2%

ORP

- Εύρος: ± 2000mV

- Ανάλυση: 0.1mV

- Ακρίβεια: ± 0.5mV

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Μονάδα τηλεμετρίας

- Η μονάδα να μπορεί να  χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου απαιτείται συνεχής παρακολούθηση

Να φέρει :

- Πληκτρολόγιο με πλήκτρα τύπου μεμβράνης

- Ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων

- Θερμοκρασία λειτουργίας -200C έως 550C

- Ενσωματωμένο  Quadband 850/900/1800/1900 GSM modem

- Πόρτα RS-232

Να έχει :

- Δυνατότητα scaling  όλων των εισόδων

- Δυνατότητα προγραμματισμού σημείων συναγερμού (άνω και κάτω ορίων) για κάθε είσοδο

- Ψηφιακούς  εισόδους, οι αναλογικές είσοδοι αλλά και οι ψηφιακές έξοδοι, να είναι πλήρως επεκτάσιμοι.

- Ο Ρυθμός καταγραφής να είναι επιλεγόμενος από τον χρήστη

- Να έχει επαρκή μνήμη για την καταγραφή τουλάχιστον 40000 μετρήσεων

- Να γίνεται αυτόματη μεταφορά των μετρήσεων αυτόματα σε καθοριζόμενα από τον χειριστή διαστήματα, μέσω FTP ή email.

- Τα αρχεία μετρήσεων να είναι σε απλή μορφή ASCII ώστε να μπορούν να εισαχθούν σε excel ή άλλα προγράμματα.

- Να μπορεί να κάνει αποστολή συμβάντων συναγερμού  εκτός της τοπικής ειδοποίησης μέσω των ψηφιακών εξόδων  και μέσω email, ή SMS

- Να έχει δυνατότητα αλλαγής παραμέτρων προγραμματισμού μέσω SMS.

- O χειριστής να μπορεί να δει τις τρέχουσες μετρήσεις μέσω SMS

- Να έχει ενσωματωμένο web server, ο οποίος μπορεί να δίνει  σε HTML σελίδα τις real time τιμές

Να έχει ηλεκτρική τροφοδοσία

- Να συνοδεύεται από σύστημα τροφοδοσίας  με ηλεκτρική ενέργεια μέσω 10 Watt φωτοβολατϊκού στοιχείου

- Να έχει εγγύηση 3ετίας τουλάχιστον

19.	 GPRS Data logger. 									(Τεμ. 1) Τάση τροφοδοσίας 12 V DC

- Να διαθέτει 8 αναλογικές εισόδους για ισαρίθμους αισθητήρες

- Στις αναλογικές μπορούν να συνδεθούν σήματα από πολύ χαμηλά σήματα της τάξεως των 10mV έως και 0-1 V. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχει διάφορα επίπεδα ενίσχυσης

- Να μπορεί να μετρήσεις απευθείας 4-20 ή 0-20mA και  PT100

- Να διαθέτει 4 ψηφιακές εισόδους για σήματα συχνότητας, συμβάντων, κτλ

- Να διαθέτει 2 ψηφιακές εξόδους με relay οι οποίες να μπορούν να χειριστούν φορτία 250 V / 10 A, με ρυθμιζόμενα όρια συναγερμού

- Να διαθέτει πληκτρολόγιο με πλήκτρα τύπου μεμβράνης

- Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων

- Θερμοκρασία λειτουργίας -200C έως 550C

- Να διαθέτει ενσωματωμένο  Quadband 850/900/1800/1900 GSM modem

- Να διαθέτει πόρτα RS-232

- Να διαθέτει δυνατότητα scaling των όλων των εισόδων

- Να διαθέτει δυνατότητα προγραμματισμού σημείων συναγερμού (άνω και κάτω ορίων) για κάθε είσοδο

- Οι ψηφιακοί είσοδοι, οι αναλογικές είσοδοι αλλά και οι ψηφιακές έξοδοι, να είναι πλήρως επεκτάσιμοι τουλάχιστον στο διπλάσιο.

- Ο ρυθμός καταγραφής να είναι επιλεγόμενος από τον χρήστη

- Η μνήμη να επαρκεί για την καταγραφή 40000 μετρήσεων

- Η μεταφορά των μετρήσεων να γίνεται αυτόματα σε καθοριζόμενα από τον χειριστή διαστήματα, μέσω FTP ή email.

- Τα αρχεία των μετρήσεων να είναι σε απλή μορφή ASCII ώστε να μπορούν να εισαχθούν σε excel ή άλλα προγράμματα.

- Τα σύμβαντα συναγερμού  εκτός της τοπικής ειδοποίησης μέσω των ψηφιακών εξόδων  να μπορούν να αποστέλλονται με email, ή SMS

- O χειριστής να έχει την δυνατότητα αλλαγής παραμέτρων προγραμματισμού μέσω SMS.

- O χειριστής να μπορεί να δει τις τρέχουσες μετρήσεις μέσω SMS

- Να διαθέτει ενσωματωμένο web server, ο οποίος μπορεί να δίνει σε HTML σελίδα τις real time τιμές

- Ο πλήρης προγραμματισμός να μπορεί να γίνει από ενσωματωμένο πληκτρολόγιο, χωρίς την απαίτηση υπολογιστή

- Να συνοδεύεται από λογισμικό για προγραμματισμό μέσω υπολογιστή και για την μεταφορά των μετρήσεων

- Να διαθέτει ηλιακό συλλέκτη 10 Watt

- Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία 7,5 ΑΗ

- Να διαθέτει κατάλληλο φορτιστή

- Όλα τα ηλεκτρονικά να είναι τοποθετημένα σε πλαστικό στεγανό κουτί

- Να συνοδεύεται από τηλεσκοπικό ιστό 3 μέτρων

- Η τιμή να περιλαμβάνει το κόστος γραμμής GPRS για 2 χρόνια

- Να έχει εγγύηση τουλάχιστον για 2 έτη

20.	 Σετ έξι φιαλών με έξι κεφαλές μέτρησης OxiTop . 					(Τεμ. 1)

Το σετ να περιλαμβάνει :

- έξι κεφαλές μέτρησης OxiTop (τρεις πράσινο, τρεις κίτρινο χρώμα)

- έξι φιάλες μέτρησης PF600

- έξι λάστιχα μόνωσης GK 600 και

- και έξι μαγνητάκια RST 600

21.	Αισθητήτρας ύψους βροχής. 								(Τεμ. 1)

Ο Αισθητήρας θα πρέπει:

- να είναι τύπου tipping bucket

- να έχει διακριτική ικανότητα 0.2mm

- να έχει ακρίβεια μέτρησης 1% έως τα 20mm ανά ώρα

- αν είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο

- να έχει διαστάσεις 22.8εκ ύψος Χ 15.4 εκ διάμετρο

- να έχει Βάρος μέχρι ένα ( 1) κιλό

- να μπορεί να εγκατασταθεί σε τσιμέντο, ή επί ιστού

- να συνοδεύεται από ιστό τοποθέτησης

22.	Αισθητήτρας βαρομετρικής πίεσης. 							(Τεμ. 1)

Ο Αισθητήρας θα πρέπει:

- Να μετρά από  660 – 1070mBar

- Να έχει ακρίβεια 1.5mBar

- Να έχει ανάλυση 0.1mBar

23.	Αισθητήτρας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας. 						(Τεμ. 1)

Ο Αισθητήρας θα πρέπει:

- Να μετρά από 0 –1280 w/m2

- Να καλύπτει Φασματική περιοχή 300 – 1000nm

- Να έχει σφάλμα  αζιμούθιου 2%

- Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες από –400 έως +750C

- Να έχει ακρίβεια τουλάχιστον 10 W/m2

- Να έχει ανάλυση μέτρησης 1.25 W/m2

- Να είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο

- Να συνοδεύεται με βραχίονα για προσαρμοστική τοποθέτηση του αισθητήρα

- Να συνοδεύεται με ιστό για τοποθέτηση του αισθητήρα

24.	Κλωβός προστασίας αισθητήρας σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας αέρα. 	(Τεμ. 2)

Ο κλωβός θα πρέπει :

- Να διασφαλίζει την προστασία των αισθητήρων από τον ήλιο και την βροχή, εξασφαλίζοντας την σωστή λήψη των μετρήσεων

- Να αποτελείται από αλλεπάλληλες πλάκες για την μέγιστη δυνατή κυκλοφορία του αέρα

- Να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης του σε ιστό

- Να συνοδεύεται από ιστό τοποθέτησης

25.	Ψηφιακό καταγραφικό όργανο μετρήσεων (Data logger). 				(Τεμ. 1)

Το ψηφιακό καταγραφικό όργανο θα πρέπει να:

- Μην απαιτεί πολύπλοκο προγραμματισμό και οι αισθητήρες με την σύνδεση τους πάνω στο καταγραφικό να αναγνωρίζονται αυτόματα

- Δέχεται έως και 15 αισθητήρες

- Λειτουργεί για ένα χρόνο με 4 απλές μπαταρίες ΑΑ, οι οποίες μπορούν να αλλαχθούν από τον χρήστη

- Καταγράφονται οι μετρήσεις και ο προγραμματισμός καταγραφικών σε μη πτητική μνήμη EEPROM και να μην χάνονται ακόμα και αν αφαιρεθούν οι μπαταρίες

- Διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες μέσω των οποίων ελέγχεται η καλή λειτουργία του

- Δίδει προειδοποιητικά μηνύματα για χαμηλή στάθμη μπαταρίας και χαμηλή διαθεσιμότητα μνήμης

- Διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης εφεδρικής μπαταρίας έτσι ώστε κατά την αλλαγή των μπαταριών να μην σταματά η καταγραφή

- Θερμοκρασία λειτουργίας –200C έως +500C (με μπαταρίες λιθίου –400C έως +700C

- Διαθέτει μνήμη 512 KB ικανή για την καταγραφή 500.000 μετρήσεων

- Διαθέτει 7 ενδεικτικές λυχνίες

- Διαθέτει προγραμματιζόμενο ρυθμό δειγματοληψίας των μετρήσεων από 1sec έως 18 ώρες

- Διαθέτει προγραμματιζόμενο ρυθμό καταγραφής του μέσου όρου των μετρήσεων από 1sec έως 18 ώρες

- Διαθέτει πλήκτρο για την έναρξη της καταγραφής, ή προγραμματιζόμενη μέρα και ώρα έναρξης της καταγραφής

- Διαθέτει θύρα επικοινωνίας RS-232

- Διαθέτει εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα μεταφοράς των αποθηκευμένων μετρήσεων (2.5 λεπτά για ολόκληρη την μνήμη)

- είναι εντελώς στεγανός ο logger για μόνιμη εγκατάσταση στο πεδίο

- έχει μικρές διαστάσεις το πολύ να είναι 18 Χ 23 Χ 10 εκ.

- έχει βάρος κάτω από 1 κιλό

- Μπορεί να τοποθετηθεί σε ιστό ή σε τοίχο

- Διαθέτει πόρτα πρόσβασης στο εσωτερικό του

- Έχει μέγιστο μήκος καλωδίων (από τους αισθητήρες έως τον data logger) τουλάχιστον 100 μέτρα

26.	Αισθητήρας σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας αέρα. 				(Τεμ. 2)

- Ο αισθητήρας θα πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Μέτρηση θερμοκρασίας

- Η περιοχή μέτρησης να είναι: -400C έως +800C

- Η ακρίβεια του να είναι:	+/-0.10C

- Να βγάζει σήμα εξόδου :	0-1 V DC

- Ο τύπος αισθητήρα να είναι: Αντίσταση πλατίνας PT100

- Να έχει τάση τροφοδοσίας: 7-30 V DC

- Μέτρηση Σχετικής Υγρασίας

- Η περιοχή μέτρησης να είναι: 0-100%  με γραμμική περιοχή 5-98%

- Η ακρίβεια στους 200C να είναι:	2% στην συνήθη περιοχή 5-90% 					RH και 2.5% στα όρια

- Να έχει τάση τροφοδοσίας: 7 -30 V DC

- Να διαθέτει ταχύτητα απόκρισης:	5sec

- Το μακροχρόνιο σφάλμα (σταθερότητα) να είναι:	λιγότερο από 1% ανά έτος

- Έξοδος : 0-1 V DC

- Ο αισθητήρας να μπορεί να βαθμονομηθεί στο πεδίο με την χρήση κορεσμένων ατμών αλάτων, εύκολα και γρήγορα. Ο αισθητήρας να είναι σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και να μπορεί να διατηρεί τα δεδομένα στην δική του μνήμη.

- Ο αισθητήρας να συνοδεύεται από φυσικά αεριζόμενο κλωβίσκο προστασίας, κατασκευασμένο από 12 αλλεπάλληλες θερμπλασικές πλάκες.

27.	Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή  							(Τεμ. 2)

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με υψηλό zoom για φωτογράφηση ειδών άγριας πανίδας με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Ανάλυση: τουλάχιστον 14 megapixel

- Οπτικό Zoom: τουλάχιστον 35 x

- Εστιακή απόσταση αντίστοιχη με μηχανή 35 mm: τουλάχιστον 24 - 840mm

- Άνοιγμα φακού ίδιο ή καλύτερο από F/2.7-5.8

- Να συνοδεύεται από δεύτερη επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Να συνοδεύεται από επιπλέον αποθηκευτικό μέσο (κάρτα μνήμης) μεγάλης χωρητικότητας

28.	Συσκευή Πέψης Κένταλ		 							(Τεμ. 1)

- Θα αντικατασταθεί αντίστοιχη συσκευή στο εργαστήριο Εδαφολογίας λόγω βλάβης της υπάρχουσας.

- Η Συσκευή πέψης Κένταλ να έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Να έχει δυνατότητα υποδοχής 12x300ml ή 10x500ml σωλήνων, κατ’ επιλογή του χειριστή. - Να έχει δυνατότητα Θέρμανσης των σωλήνων από όλες τις μεριές μέσω IR έως τους 580°C. - Να διαθέτει διακόπτη για τη ρύθμιση της ενέργειας για την αποφυγή αφρισμού των δειγμάτων κατά τη διάρκεια της πέψης - Να έχε γυάλινα εξαρτήματα για την παρατήρηση της διαδικασίας της πέψης - Τα υλικά κατασκευής να είναι ανθεκτικά σε χρήση οξέων - Να διαθέτει απολύτως στεγανό σύστημα απαγωγής αερίων. - Να μπορεί να δεχθεί σωλήνες όγκου 300ml ή 500ml, ίδιους με τους σωλήνες απόσταξης ώστε να αποφεύγεται η μετάγγιση – μεταφορά του προς απόσταξη δείγματος. - Να συνοδεύεται από 12 σωλήνες πέψης, 1 tubes holder, ένα rack και κατάλληλη υδραντλία. - Να είναι έτοιμο για λειτουργία στα 220V/50Hz με τους αντίστοιχους υποδοχείς για 12-φιάλες των 300mL. - Να είναι συμβατή με τις υπάρχουσες συσκευές απόσταξης BUCHI - Ο κατασκευαστής Οίκος να είναι καταξιωμένος και να είναι δε διαπιστευμένος με πιστοποιητικό ISO 9001 καθώς και ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 και να είναι διαπιστευμένος κατά ISO 17025.

29.	Αναβάθμιση οργάνου μέτρησης της αντοχής του ξύλου σε κρούση 			(Τεμ. 1)

Αναβάθμιση, υπάρχοντος συστήματος τύπου εκκρεμούς, για μέτρηση της αντοχής του ξύλου σε κρούση με βάση τις προδιαγραφές DIN 52189 τύπου PH50, για λειτουργία από 50 J σε 150 J και ρυθμιζόμενης γωνίας πτώσης 160° ώστε να εξασφαλίζονται όλοι οι κανόνες ασφάλειας λειτουργίας (αποφυγή ατυχημάτων από εκσφενδόνιση δειγμάτων και θραυσμάτων ξύλου) του παρόντος συστήματος και να εξαντλούνται όλες οι εφαρμογές του (δείγματα ξύλου μεγάλων διαστάσεων, έλεγχος σκληρών πλατυφύλλων).  Η αναβάθμιση να αφορά τα παρακάτω:

- Κλωβός ασφαλείας για την συγκράτηση των θραυσμάτων των δοκιμίων.

- Βασική μονάδα.

- Σφύρα που να έχει μορφή εκκρεμούς για κρούση ξύλου.

- Θέση συγκράτησης του δοκιμίου ξύλου.

- Ψηφιακή ένδειξη του παραγόμενου έργου από 0 έως 150 J ανά 0.1 J μέσω σύνδεσης σε Η/Υ.

- Σύστημα απορρόφησης των κραδασμών και πάκτωση σε βάση δαπέδου.

- Ανταλλάξιμη θέση συγκράτησης δοκιμίων με βάση τις προδιαγραφές DIN52189.

- Ανταλλάξιμη σφύρα σχήματος U.

- Χειροκίνητο φρένο της σφύρας που έχει μορφή εκκρεμούς.

- Έξοδο RS 232 για σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή και αντίστοιχο καλώδιο σύνδεσης.

- Μικροτόμος τρυπανιδίων ξύλου 							(Τεμ. 1)

Μικροτόμος για την προετοιμασία τομών από αυξητικά τρυπανίδια ξύλου με τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:

- Μήκος κοπής 40 cm.

- Να είναι κατάλληλος για εφαρμογές δομής ξύλου.

- Να προετοιμάζει μικροτομές ξύλου κατάλληλες για συστήματα ανάλυσης εικόνας αναφορικά με πλάτος αυξητικών δακτυλίων.

- Να προετοιμάζει μικροτομές ξύλου κατάλληλες για μετρήσεις πυκνότητας υψηλής συχνότητας.

- Να προετοιμάζει μικροτομές ξύλου κατάλληλες για εφαρμογές σε ισοτοπική και χημική ανάλυση.

- Να διαθέτει σύστημα προστασίας κοπής.

- Να διαθέτει γωνία κοπής συνεχώς μεταβαλλόμενη σε όλες τις κατευθύνσεις.

- Να φέρει τραπέζι οριζοντίωσης δείγματος, με ύψος συνεχώς μεταβαλλόμενο, με ενδείξεις 10 μικρών.

- Να χρησιμοποιεί απλές λεπίδες.

- Σύστημα κατάταξης σε κλάσεις αντοχής ξύλου                            			(Τεμ. 1)

- Φορητό σύστημα κατάταξης σε κλάσεις αντοχής ξύλου, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Να είναι μη καταστρεπτικού τύπου και να παρέχει αποτελέσματα σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ και ειδικά το EN 338.

- Να είναι φορητό και να βασίζεται στην ταχύτητα διάδοσης του ήχου μέσα στο ξύλο.

- Συχνότητα μετάδοσης: 22 kHz.

- Να χρησιμοποιεί συνδέσεις καλωδίων LEMO για γρήγορη επικοινωνία και ευκολία στην χρήση.

- Να ακολουθείται από 2 αισθητήρες με καλώδιο 3 και 5 μέτρων αντίστοιχα και να μπορεί να μετρά τουλάχιστον με καλώδιο 20 μέτρων.

- Να ακολουθείται από λογισμικό για μεταφορά δεδομένων σε υπολογιστή.

- Να φέρει υπολογιστή χειρός, με λειτουργικό Windows mobile, με καλώδιο και μπαταρίες, για χρήση εξωτερική.

- Να ακολουθείται από πρόσθετο λογισμικό για ανάλυση δεδομένων, εγκατεστημένο στον υπολογιστή χειρός.

- Να περιλαμβάνει πρότυπα για την ευρωπαϊκή ξυλεία.

- Να διαθέτει ειδική τρυπάνη με κωνική άκρη και σύνδεση μεταξύ των αισθητήρων και του ξύλου.

- Το όλο σύστημα να ακολουθείται από πλαστική θήκη μεταφοράς για όλα του τα εξαρτήματα.

- Να παρέχεται εκπαίδευση θεωρίας και πρακτικής στη χρήση του παραπάνω οργάνου.

- Σύστημα μικρομέτρων                            							(Τεμ. 1)

Σύστημα μικρομέτρων που να αποτελείται από:

- Ένα (1) ηλεκτρονικό μικρόμετρο τύπου ρολογιού ακρίβειας 0,001 mm που να συνοδεύεται από:

- βάση στήριξης από γρανίτη με διαστάσεις 180 x 250 x 50 mm με ράβδο μήκους 300 mm, διαμέτρου 35 mm και βάρους  10,5 Kg.

- καλώδιο για σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

- λογισμικό καταχώρησης και επεξεργασίας των μετρήσεων.

- Δύο (2) ηλεκτρονικά μικρόμετρα τύπου ρολογιού ακρίβειας 0,001 mm που να συνοδεύονται από δύο (2) βάσεις στήριξης από γρανίτη με διαστάσεις 100 x 150 x 40 mm με ράβδο μήκους 200 mm, διαμέτρου 20 mm και βάρους 2,6 Kg.

- Αναβάθμιση μηχανής αντοχής τύπου UH-300KNA					(Τεμ. 1)

Αναβάθμιση της υπάρχουσας παλιάς υδραυλικής μηχανής ελέγχου μηχανικών ιδιοτήτων ξύλου τύπου UH-300KNA με κατάλληλο ελεγκτή κλειστού βρόγχου και λογισμικό, με μεγάλη οθόνη ελέγχου  και εμφάνισης των αποτελεσμάτων, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Εμφάνιση στην οθόνη των τιμών της δύναμης και της μετατόπισης.

- Εμφάνιση στην οθόνη της καμπύλης τάσης – μετατόπισης.

- Δυνατότητα αποθήκευσης παραμέτρων ανάλυσης.

- Ηλεκτρική βαθμονόμηση της δύναμης.

- Λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης θραύσης και εντολή σταματήματος της μηχανής.

- Εμφάνιση της τάσης και μετατόπισης στην μέγιστη δύναμη κατά την διάρκεια του ελέγχου.

- Δυνατότητα σύνδεσης επιμηκυνσιόμετρου.

- Να συνοδεύεται από λογισμικό ελέγχου και επεξεργασίας, με υψηλή ταχύτητα δειγματοληψίας των μετρήσεων, για μετρήσεις εφελκυσμού, κάμψης, θλίψης, κ.λ.π.

- Τα στοιχεία επεξεργασίας δεδομένων να είναι τα παρακάτω :

(α) μέτρο ελαστικότητας.

(β) άνω όριο ροής (Upper yield point).

(γ) κάτω όριο ροής (Lower yield point).

(δ) τάση ροής 2 σημείων (yield strength at 2 points).

(ε) φορτίο για επιλεγμένη μετατόπιση (ως 5 σημεία).

(στ) μετατόπιση για επιλεγμένο φορτίο (ως 5 σημεία).

(ζ) μέγιστο φορτίο.

(η) ελάχιστο φορτίο

(θ) σημείο θραύσης.

(ι) μέση τιμή.

(κ) τυπική απόκλιση.

- Να έχει επίσης δυνατότητες αποθήκευσης των αποτελεσμάτων και επαναανάλυσης αυτών, αποθήκευση σε μορφή spreadsheet για περαιτέρω επεξεργασία με αντίστοιχο πρόγραμμα, επιλογή του format εκτύπωσης, αλλαγή ταχύτητας του τεστ κ.λ.π.

- Αναλυτικός ζυγός τέταρτου δεκαδικού ψηφίου                            			(Τεμ. 1)

Εργαστηριακός αναλυτικός ζυγός, τέταρτου δεκαδικού ψηφίου, πλήρης, με ευανάγνωστη οθόνη υγρών κρυστάλλων και ενσωματωμένο εσωτερικό βάρος βαθμονόμησης που να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:

- Μέγιστο βάρος μέτρησης τουλάχιστον 220gr.

- Αναγνωσιμότητα: 0.1mg.

- Γραμμικότητα: ±0.2mg.

- Επαναληψιμότητα: 0.1mg.

- Ο δίσκος ζύγισης να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και να έχει διάμετρο 80mm τουλάχιστον.

- Να είναι εσωτερικής βαθμονόμησης.

- Να έχει δυνατότητα μέτρησης ειδών και επί τοις εκατό και καταμέτρησης τεμαχίων.

- Να διαθέτει υαλόφρακτο θάλαμο ζύγισης, με χώρο ζύγισης διαστάσεων (WxDxH) 190x150x220mm τουλάχιστον.

- Να διαθέτει έξοδο RS 232.

- Να λειτουργεί σε τάση δικτύου 220 V/50Hz.

- Να λειτουργεί σύμφωνα με κανόνες GLP.

- Τέλος, ο κατασκευαστής οίκος να διαθέτει όλα τα απαραίτητα διεθνή πιστοποιητικά.

35.	Αναλυτικός ζυγός τέταρτου δεκαδικού ψηφίου                            			(Τεμ. 1)

Εργαστηριακός αναλυτικός ζυγός, τέταρτου δεκαδικού ψηφίου, πλήρης, με ευανάγνωστη οθόνη υγρών κρυστάλλων και ενσωματωμένο εσωτερικό βάρος βαθμονόμησης που να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:

- Μέγιστο βάρος μέτρησης τουλάχιστον 220gr.

- Αναγνωσιμότητα: 0.1mg.

- Γραμμικότητα: ±0.2mg.

- Επαναληψιμότητα: 0.1mg.

- Ο δίσκος ζύγισης να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και να έχει διάμετρο 80mm τουλάχιστον.

- Να είναι εσωτερικής βαθμονόμησης.

- Να έχει δυνατότητα μέτρησης ειδών και επί τοις εκατό και καταμέτρησης τεμαχίων.

- Να διαθέτει υαλόφρακτο θάλαμο ζύγισης, με χώρο ζύγισης διαστάσεων (WxDxH) 190x150x220mm τουλάχιστον.

- Να διαθέτει έξοδο RS 232.

- Να λειτουργεί σε τάση δικτύου 220 V/50Hz.

- Να λειτουργεί σύμφωνα με κανόνες GLP.

- Τέλος, ο κατασκευαστής οίκος να διαθέτει όλα τα απαραίτητα διεθνή πιστοποιητικά.

36.	Σώμα φωτογραφικής μηχανής.                                      					(Τεμ. 1)

- Τύπος: Μονοοπτική ψηφιακή μηχανή reflex.

- Ενεργά pixel: 12,1 εκατομμύρια.

- Αισθητήρας εικόνας: Αισθητήρας CMOS, 36,0 x 23,9 mm, φορμά FX.

- Συνολικά pixel: 12,87 εκατομμύρια.

- Sύστημα απομάκρυνσης σκόνης: Λειτουργία αυτόματου καθαρισμού αισθητήρα εικόνας, λήψη δεδομένων αναφοράς για απομάκρυνση σκόνης φωτογραφίας (απαιτείται το λογισμικό Capture NX 2).

- Μέγεθος εικόνας (pixel): Φορμά FX (36 x 24): 4.256 x 2.832 (L), 3.184 x 2.120 (M), 2.128 x 1.416 (S), Φορμά DX (24 x 16): 2.784 x 1.848 (L), 2.080 x 1.384 (M), 1.392 x 920 (S).

- Φορμά αρχείων: NEF (RAW): 12 ή 14 bit, συμπίεση χωρίς απώλειες, με συμπίεση ή χωρίς συμπίεση, TIFF (RGB), JPEG: Συμβατότητα με JPEG-Baseline με συμπίεση fine (περίπου 1:4), normal (περίπου 1:8) ή basic (περίπου 1:16) ([Προτεραιότητα μεγέθους]). Διατίθεται συμπίεση [Βέλτιστη ποιότητα], NEF (RAW) + JPEG: Σε μορφή NEF (RAW) και JPEG εγγράφεται μία φωτογραφία.

- Σύστημα στοιχείων ελέγχου φωτογραφιών: Τέσσερις επιλογές ρύθμισης: Τυπικό, Ουδέτερο, Ζωηρό, Μονόχρωμο. Δυνατότητα προσαρμογής των ρυθμίσεων.

- Μέσα αποθήκευσης: CompactFlash (τύπου I, συμβατότητα με UDMA).

- Σύστημα αρχείων: Συμβατότητα με DCF 2.0, DPOF, Exif 2.21, Pictbridge.

- Σκόπευτρο: Τύπου SLR με πεντάπρισμα σταθερού οπτικού επιπέδου.

- Ρυθμιστικό διόπτρας: 3 έως +1 m-1.

- Απόσταση από το μάτι: 18 mm (-1,0 m-1).

- Οθόνη εστίασης: Πλήρης ματ οθόνη BriteView τύπου Β VI με σημεία AF που εμφανίζονται με υπέρθεση και γραμμές πλέγματος καδραρίσματος.

- Κάλυψη κάδρου: Περίπου 95% (κάθετα/οριζόντια).

- Μεγέθυνση: Περίπου 0,72x (με φακό 50mm f/1,4 ρυθμισμένο στο άπειρο, -1,0 m-1).

- Καθρέπτης Reflex: Γρήγορης επιστροφής.

- Προεπισκόπηση βάθους πεδίου: Όταν χρησιμοποιείται φακός CPU, το διάφραγμα του φακού μπορεί να σταματήσει στην τιμή που έχει επιλεγεί από το χρήστη (λειτουργίες Α και Μ) ή στην τιμή που έχει επιλεγεί από τη μηχανή (λειτουργίες P και S).

- Διάφραγμα φακού: Άμεσης επιστροφής, με κουμπί προεπισκόπησης βάθους πεδίου.

- Τύπος κλείστρου: Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κλείστρο κατακόρυφου εστιακού επιπέδου.

- Ταχύτητα: 1/8.000 έως 30 δευτ. σε βήματα 1/3, 1/2 ή 1 EV, Bulb, X250.

- Ταχύτητα συγχρονισμού φλας: X=1/250 δευτ., συγχρονισμός με ταχύτητα κλείστρου 1/320 δευτ. ή μικρότερη (το εύρος φλας μειώνεται σε ταχύτητες μεταξύ 1/250 και 1/320 δευτ.).

- Τρόπος λήψης: 1) Μεμονωμένο καρέ [S], 2) Συνεχείς λήψεις χαμηλής ταχύτητας [CL], 3) Συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας [CH], 4) Ζωντανή προβολή [LV], 5) Χρονομέτρης αυτοφωτογράφησης [mark], 6) Καθρέπτης επάνω [Mup].

- Ταχύτητα συνεχών λήψεων: Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου: 1-5 καρέ ανά δευτερόλεπτο στη λειτουργία [CL], 5 καρέ ανά δευτερόλεπτο στη λειτουργία [CH]. Όταν χρησιμοποιείται το πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας χωρίς επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου ή μετασχηματιστής ρεύματος EH-5a/EH-5: 1-7 καρέ ανά δευτερόλεπτο στη λειτουργία [CL], 8 καρέ ανά δευτερόλεπτο στη λειτουργία [CH].

- Χρονομέτρης αυτοφωτογράφησης: Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος χρονομέτρης με διάρκεια 2, 5, 10 ή 20 δευτ.

- Μέτρηση: Σύστημα φωτομέτρησης πλήρους διαφράγματος TTL με αισθητήρα RGB 1.005 pixel.

- Σύστημα μέτρησης: 1) Μέτρηση 3D Color Matrix II (φακοί τύπου G και D), μέτρηση Color Matrix II (άλλοι φακοί CPU), μέτρηση Color Matrix (φακοί χωρίς CPU, εφόσον παρέχονται δεδομένα φακού από το χρήστη). 2) Μέτρηση κέντρου βάρους: Βάρος 75% σε κύκλο διαμέτρου 8, 12, 15 ή 20 mm στο κέντρο του κάδρου ή με βάση τη μέση τιμή ολόκληρου του κάδρου. 3) Σημειακή μέτρηση: Μέτρηση κύκλου 4 mm (περίπου 1,5% του κάδρου) που βρίσκεται στο κέντρο του επιλεγμένου σημείου εστίασης (στο κεντρικό σημείο εστίασης, όταν χρησιμοποιείται φακός χωρίς CPU).

- Εύρος μέτρησης: 1) 0 έως 20 EV (μέτρηση Matrix ή κέντρου βάρους), 2) 2 έως 20 EV (σημειακή μέτρηση) (ισοδύναμο ISO 100, φακός f/1,4, στους 20°C).

- Σύζευξη φωτόμετρου: Συνδυασμός φακών CPU και AI Λειτουργίες έκθεσης 1) Αυτόματο πρόγραμμα (P) με ευέλικτο πρόγραμμα, 2) Αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου (S), 3) Αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος (A), 4) Χειροκίνητη λειτουργία (M).

- Αντιστάθμιση έκθεσης: ±±5 EV σε βήματα του 1/3, 1/2 ή 1 EV.

- Κλείδωμα έκθεσης: Κλείδωμα έκθεσης σε τιμή που ανιχνεύεται με το κουμπί AE-L/AF-L.

- Bracketing έκθεσης: Bracketing έκθεσης και/ή φλας (2 έως 9 εκθέσεις σε βήματα του 1/3, 1/2, 2/3 ή 1 EV). Η ευαισθησία ISO 200 έως 6400 σε βήματα του 1/3, 1/2 ή 1 EV μπορεί να ρυθμιστεί σε περίπου 0,3, 0,5, 0,7 ή 1 (ισοδύναμο ISO 100) EV κάτω του ISO 200 ή σε περίπου 0,3, 0,5, 0,7, 1 (ισοδύναμο ISO 12800) ή 2 (ισοδύναμο ISO 25600) EV άνω του ISO 6400.

- Ενεργό D-Lighting: Μπορεί να επιλεγεί η ρύθμιση [Αυτόματο], [Υψηλό], [Κανονικό] ή [Χαμηλό].

- Αυτόματη εστίαση: Αυτόματη εστίαση με ανίχνευση φάσης TTL, 51 σημεία εστίασης (15 αισθητήρες διασταύρωσης (cross)) από τη μονάδα αυτόματης εστίασης, Ανίχνευση: -1 έως +19 EV (ISO 100 στους 20°C), δυνατότητα ρύθμισης ακριβείας AF, βοηθητικός φωτισμός AF (εύρος περίπου 0,5-3 m).

- Λειτουργία φακού: 1) Αυτόματη εστίαση: Αυτόματη εστίαση ενός καρέ (S), συνεχής λειτουργία αυτόματης εστίασης (C), η παρακολούθηση εστίασης ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με την κατάσταση του θέματος, 2) χειροκίνητη εστίαση (M) με ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους.

- Σημείο εστίασης: AF ενός σημείου με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 51 ή 11 σημείων εστίασης.

- Λειτουργία επιλογής περιοχών AF:1) AF ενός σημείου, 2) AF δυναμικής περιοχής [αριθμός σημείων AF: 9, 21, 51, 51 (παρακολούθηση 3D)], 3) AF αυτόματης επιλογής περιοχής.

- Κλείδωμα εστίασης: Κλείδωμα της εστίασης πατώντας το κουμπί AE-L/AF-L ή το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση (AF ενός σημείου στη λειτουργία AF-S).

- Εγγύηση: 1 έτος.

Φακός macro (Τεμ.1)

- Εστιακό μήκος: 105 mm

- Μέγιστο διάφραγμα: f / 2.8

- Ελάχιστο διάφραγμα: f / 32

- Κατασκευή φακού: 14 elements in 12 groups (1 ED glass and Nano Crystal Coat-deposited lens elements) Γωνία εικόνας: 76 ° - 15 ° 20 '

- Γωνία εικόνας: 23 ° 20 '

- Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0.314m

- Mέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/01

- Αρ. λεπίδων διαφράγματος: 9 (στρογγυλεμένες)

- Μέγεθος φίλτρου / εξαρτήματος: 62 χιλιοστά

- Συμβατός με το σώμα της μηχανής

Φακός zoom  (Τεμ.1)

- Εστιακό μήκος: 18-105mm

- Μέγιστο διάφραγμα: f / 3,5-5,6

- Ελάχιστο διάφραγμα: f/22-38

- Κατασκευή φακού: 15 στοιχεία σε 11 ομάδες (με ένα γυάλινο στοιχείο ED και ένα ασφαιρικό στοιχείο φακού)

- Γωνία εικόνας: 76 ° - 15 ° 20 '

- Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,45 m (σε ολόκληρο το εύρος zoom)

- Mέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1 / 5

- Αρ. λεπίδων διαφράγματος: 7 (στρογγυλεμένες)

- Μέγεθος φίλτρου / εξαρτήματος: 67 χιλιοστά

- Συμβατός με το σώμα της μηχανής

37.	 Φορητό ψηφιακό πεχάμετρο εδάφους							(Τεμ. 2)

- Ψηφιακό φορητό πεχάμετρο για απευθείας μέτρηση του pH του εδάφους.

- Το όργανο μπορεί να μετρήσει απευθείας σε υγρό / μαλακό έδαφος, ή σε πάστα εδάφους.

- Το κιτ του οργάνου περιλαμβάνει πλαστική ακίδα για τη δημιουργία κατάλληλης  οπής στο έδαφος. Στην οπή εισάγεται το probe του οργάνου, το οποίο διαθέτει αισθητήρα pH και αισθητήρα θερμοκρασίας (ΗΙ 1292D).

- Η μύτη του probe είναι γυάλινη και έχει κωνική μορφή.

- Το probe είναι ικανό να μετρήσει σε ελαφρά υγρό έδαφος.

- Στο kit του οργάνου περιλαμβάνεται φιάλη υγρού για την διαβροχή του δείγματος, ώστε το όργανο να μπορεί να λάβει υψηλής ακρίβειας μετρήσεις.

- Το όργανο να διαθέτει ευανάγνωστη οθόνη υγρών κρυστάλλων στην οποία απεικονίζεται ταυτόχρονα η θερμοκρασία και το pH.

- Περιοχή μέτρησης του pH –2 έως 16 με ακρίβεια 0.02 pH.

- Περιοχή μέτρησης της θερμοκρασίας –50C έως +105 0C με ακρίβεια 0.5 0C

- Το όργανο λειτουργεί με απλές μπαταρίες και συνοδεύεται από σκληρό βαλιτσάκι μεταφοράς.

38.	 Ψηφιακό καταγραφικό όργανο μετρήσεων (data logger)				(Τεμ. 3)

Το ψηφιακό καταγραφικό όργανο θα πρέπει να:

- Μην  απαιτεί πολύπλοκο προγραμματισμό και οι αισθητήρες με την σύνδεση τους πάνω στο καταγραφικό να αναγνωρίζονται αυτόματα .

- Δέχεται έως και 15 αισθητήρες.

- Λειτουργεί για ένα χρόνο με 4 απλές μπαταρίες ΑΑ, οι οποίες μπορούν να αλλαχθούν από το χρήστη.

- Καταγράφονται οι μετρήσεις και ο προγραμματισμός καταγραφικών σε μη πτητική μνήμη EEPROM και να μην χάνονται ακόμα και αν αφαιρεθούν οι μπαταρίες.

- Διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες μέσω των οποίων ελέγχεται η καλή λειτουργία του.

- Δίδει προειδοποιητικά μηνύματα για χαμηλή στάθμη μπαταρίας και χαμηλή διαθεσιμότητα μνήμης.

- Διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης εφεδρικής μπαταρίας έτσι ώστε κατά την αλλαγή των μπαταριών να μην σταματά η καταγραφή.

- Θερμοκρασία λειτουργίας –20 °C έως +50 °C (με μπαταρίες λιθίου –400 C έως +700 C).

- Διαθέτει μνήμη 512 KB ικανή για την καταγραφή 500.000 μετρήσεων.

- Διαθέτει 7 ενδεικτικές λυχνίες.

- Διαθέτει προγραμματιζόμενο ρυθμό δειγματοληψίας των μετρήσεων από 1 sec έως 18 ώρες.

- Διαθέτει προγραμματιζόμενο ρυθμό καταγραφής του μέσου όρου των μετρήσεων από 1sec έως 18 ώρες.

- Διαθέτει πλήκτρο για την έναρξη της καταγραφής, ή προγραμματιζόμενη μέρα και ώρα έναρξης της καταγραφής.

- Διαθέτει θύρα επικοινωνίας RS-232.

- Διαθέτει εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα μεταφοράς των αποθηκευμένων μετρήσεων (2.5 λεπτά για ολόκληρη την μνήμη).

- είναι εντελώς στεγανός ο logger για μόνιμη εγκατάσταση στο πεδίο.

- έχει μικρές διαστάσεις το πολύ να είναι 18 Χ 23 Χ 10 εκ.

- έχει βάρος κάτω από 1 κιλό.

- Μπορεί να τοποθετηθεί σε ιστό ή σε τοίχο.

- Διαθέτει πόρτα πρόσβασης στο εσωτερικό του.

- Έχει μέγιστο μήκος καλωδίων (από τους αισθητήρες έως τον data logger) τουλάχιστον 100 μέτρα.

39.	Αισθητήρας σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας αέρα  				(Τεμ. 3)

#### Μέτρηση Θερμοκρασίας

Περιοχή μέτρησης θερμοκρασίας: -400C έως +80 0C

Η ακρίβεια του να είναι:	+/-0.1 0C

Να βγάζει σήμα εξόδου :	0-1 V DC

Ο τύπος αισθητήρα να είναι:	Αντίσταση πλατίνας PT100

Να έχει τάση τροφοδοσίας:	7-30 V DC

#### Μέτρηση Σχετικής Υγρασίας

Η περιοχή μέτρησης να είναι:	0-100%  με γραμμική περιοχή 5-98%

Η ακρίβεια στους 200C να είναι: 2% στη συνήθη περιοχή 5-90% RH και 2.5% στα όρια

Να έχει τάση τροφοδοσίας:	7 -30 V DC

Να διαθέτει ταχύτητα απόκρισης: 5 sec

Μακροχρόνιο σφάλμα (σταθερότητα):  < 1% ανά έτος

Έξοδος : 0-1 V DC

Ο αισθητήρας να μπορεί να βαθμονομηθεί στο πεδίο με την χρήση κορεσμένων ατμών αλάτων, εύκολα και γρήγορα. Ο αισθητήρας να είναι σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και να μπορεί να διατηρεί τα δεδομένα στην δική του μνήμη.

Ο αισθητήρας να συνοδεύεται από φυσικά αεριζόμενο κλωβίσκο προστασίας, κατασκευασμένο από 12 αλλεπάλληλες θερμοπλασικές πλάκες.

- GPS για GIS Εφαρμογές              							(Τεμ. 2)

- Ακρίβεια <1m RMS σε πραγµατικό χρόνο µέσω EGNOS, NTRIP, DirectIP ή άλλη RTCM πηγή διορθώσεων

- Ακρίβεια <30cm RMS µε postprocessing (µε χρήση εξωτερικής γεωδαιτικής κεραίας)

- Έγχρωμη φωτιζόμενη οθόνη αφής TFT 320x240pixels µε 262,111 χρώµατα

- RTCM SC104 v2.3, NMEA 0183 v 3.0

- Θύρα για εξωτερική κεραία

- Bluetooth και WiFi τεχνολογία

- Αποσπώμενη κάρτα μνήµης SD card έως 4GB

- USB θύρες host και slave

- Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο 18 κουµπιών µε φωτισµό

- Λειτουργικό σύστηµα Windows CE .NET 5.0

- 128ΜB SDRAM, 128MB NAND Flash memory και 128 ΜΒ σε SD card

- Αποσπώμενη µμπαταρία λιθίου 3.7 Volt

- Διαθέτει προεγκατεστηµένα τα παρακάτω λογισµικά: GPS Utilities, Bluetooth Manager, Microsoft WordPad, Internet explorer, Terminal, ActiveSync, Windows Media player, email inbox, EZ Recorder, Wireless LAN Driver, Microsoft File Viewers: Excel, Word και Image.

- Εξωτερική κεραία GPS									(Τεμ. 2)

- Εξωτερική μαγνητική κεραία GPS με δυνατότητα τοποθέτησης εξωτερικά του οχήματος

- Αποτύπωση με ακρίβεια οριζοντογραφική <1m RMS σε πραγματικό χρόνο µέσω EGNOS.

- Λογισμικό GIS για GPS για εφαρμογές πραγματικού χρόνου				(Τεμ. 1)

Λογισμικό GIS για συσκευές Windows Mobile με δυνατότητα να δέχεται διανυσματικά αρχεία τύπου shape-file και γεωαναφερμένες (georeferenced) εικόνες.

- Οπτικό μικροσκόπιο με ψηφιακή κάμερα και λογισμικό ανάλυσης εικόνας.  	(Τεμ. 1).

- Φακοί και οπτικά φίλτρα σύγχρονης τεχνολογίας για καθαρή και  ζωηρή εικόνα.

- Σύστημα τετραμερούς σταθεροποίησης αντικειμενοφόρων πλακών επάνω στην τράπεζα με άγκιστρο στη δεξιά πλευρά της.

- Φωτισμός από λάμπα αλογόνου.

- Σύστημα περιστρεφόμενων προσοφθάλμιων φακών. Το σύστημα έχει επιπλέον τη δυνατότητα να περιστρέφεται ολόκληρο επάνω στο σώμα του μικροσκοπίου και να σταθεροποιείται σε οποιαδήποτε θέση.

- Δύο προσοφθάλμιοι φακοί 10x.

- Συγκεντρωτικός φακός με ίριδα και σύστημα συμπυκνωτή Abbe με ειδικά οπτικά φίλτρα αντίστοιχα των χρησιμοποιούμενων αντικειμενικών φακών.

- Αντικειμενικοί φακοί 4x, 10x, 40x, 100x (καταδυτικός).

- Μεγέθυνση από 40 έως 1500 φορές για παρατήρηση και φωτογράφηση.

- Σύστημα εστίασης και στις δυο πλευρές του μικροσκοπίου για χειρισμούς με το δεξί και το αριστερό χέρι.

- Σύστημα απορρόφησης κραδασμών για σταθερή εικόνα.

- Αυτόματο σύστημα αποφυγής ανόδου της τράπεζας μέχρι το ύψος των φακών.

- Ειδική θέση σύνδεσης για την ψηφιακή κάμερα.

- Ψηφιακή κάμερα CCD μεγάλης ευκρίνειας και ανάλυσης (έως 5 megapixels) που παρέχει εικόνα σε ειδικό λογισμικό σε υπολογιστή. Αυτόματη εστίαση και δυνατότητα για χειροκίνητη και αυτόματη παραγωγή εικόνων.

- Ειδικό λογισμικό image analysis για αποθήκευση σε σκληρό δίσκο, χειρισμό, μετρήσεις και επεξεργασία των παραγόμενων εικόνων σε υπολογιστή. Το λογισμικό ελέγχει και την κάμερα (διάφραγμα, χρόνος έκθεσης, χρώμα, φωτεινότητα, αντίθεση κτλ) πριν γίνει η δημιουργία της εικόνας. Οι παραγόμενες εικόνες αποθηκεύονται σε πολλά διαφορετικά φορμά εικόνας και έχουν ποιότητα για εκπαιδευτικές παρουσιάσεις και δημοσίευση επιστημονικών εργασιών.

- Δυνατότητα λήψης video μικρότερης ανάλυσης για χρήση σε εκπαιδευτικές παρουσιάσεις.

- Παραγωγή ψηφιακών φωτογραφιών 1600x1200, 800x600, 400x300 pixels.

- Ευαισθησία ISO της κάμερας από 100-1600.

- Σύστημα ψύξης της CCD κάμερας.

- Στερεοσκόπιο με ψηφιακή κάμερα και λογισμικό ανάλυσης εικόνας.      		(Τεμ.1)

- Εύρος μεγέθυνσης από 3 εώς 500 φορές.

- Σύστημα δύο προσοφθάλμιων φακών με φακούς σύγχρονης τεχνολογίας που παρέχουν φωτεινή, μεγάλης αντίθεσης εικόνα. Στερεοσκοπική εικόνα.

- Περιστρεφόμενος αντικειμενικός φακός αυξανόμενης μεγέθυνσης. Ειδικός μηχανισμός “click stop” σταθεροποιεί τον αντικειμενικό φακό σε κάθε μεγέθυνση.

- Απόσταση του φακού από την  τράπεζα 115mm. Χώρος για χειρισμό των παρασκευασμάτων. Παρατήρηση ζωντανών ιστών.

- Σύστημα φωτισμού με λάμπα αλογόνου. Ξεχωριστός σταθμός ελέγχου του φωτισμού. Δυνατότητα φωτισμού από κάτω, από πάνω και συνδυασμός αυτών. Δυνατότητα χρήσης ροοστάτη για αυξομείωση της έντασης ακτινοβολίας.

- Σύστημα εστίασης και στις δυο πλευρές του στερεοσκοπίου για χειρισμούς με το δεξί και το αριστερό χέρι.

- Σύστημα απορρόφησης κραδασμών για σταθερή εικόνα.

- Ειδική θέση σύνδεσης για την ψηφιακή κάμερα.

- Ψηφιακή κάμερα CCD μεγάλης ευκρίνειας και ανάλυσης (έως 5 megapixels) που παρέχει εικόνα σε ειδικό λογισμικό σε υπολογιστή. Αυτόματη εστίαση και δυνατότητα για χειροκίνητη και αυτόματη παραγωγή εικόνων.

- Ειδικό λογισμικό image analysis για αποθήκευση σε σκληρό δίσκο, χειρισμό, μετρήσεις και επεξεργασία των παραγόμενων εικόνων σε υπολογιστή. Το λογισμικό ελέγχει και την κάμερα (διάφραγμα, χρόνος έκθεσης, χρώμα, φωτεινότητα, αντίθεση κτλ) πριν γίνει η δημιουργία της εικόνας. Οι παραγόμενες εικόνες αποθηκεύονται σε πολλά διαφορετικά φορμά εικόνας και έχουν ποιότητα για εκπαιδευτικές παρουσιάσεις και δημοσίευση επιστημονικών εργασιών.

- Δυνατότητα λήψης video μικρότερης ανάλυσης για χρήση σε εκπαιδευτικές παρουσιάσεις.

- Παραγωγή ψηφιακών φωτογραφιών 1600x1200, 800x600, 400x300 pixels.

- Ευαισθησία ISO της κάμερας από 100-2000.

  - Σύστημα ψύξης της CCD κάμερας.

Η παράδοση θα γίνει στου χώρους του Τμήματος  Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος  του Παραρτήματος Καρδίτσας.

Με χρόνο παράδοσης τρείς μήνες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(Ανήκει στην διακήρυξη 10/2011)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ  « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παρακάτω πίνακα:

| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- |

Ο Φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Το συνολικό τίμημα σε Ευρώ ολογράφως και αριθμητικά έναντι του οποίου προσφέρεται το είδος  χωρίς ΦΠΑ.

Το ποσοστό του ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.

Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του αναδόχου για την εγκατάσταση του είδους της διακήρυξης και δεν αναγνωρίζεται κανένα άλλο κόστος το οποίο μπορεί να επιβαρύνει το έργο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 10/2011)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας……………………………………

Κατάστημα……………………………………………..ημερομηνία έκδοσης…………………………………..

EURO…………………………………………………..

Προς:

Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ : Περιφερειακή οδός Τρικάλων

Τ.Κ.  41110  Λάρισα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………………….

Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των euro

…………………………………...         υπέρ                     της                     Εταιρείας

………………………………………….                                                             δ/νση

……………………………………………….για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο   διαγωνισμό της ………………………….για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων, για τις ανάγκες του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παρ/τος Καρδίτσας του ΤΕΙ/Λ σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. …………………………διακήρυξή σας.

Η  παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί  χωρίς  καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι  και την ………………..(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη). (Προσοχή ο χρόνος μετράει από την επομένη του διαγωνισμού).

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

Ανήκει στη διακήρυξη 10/2011

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επισημαίνεται ότι  κάποια σημεία της σύμβασης θα προσαρμοστούν αναγκαστικά ανάλογα με την προσφορά του αναδόχου

ΣΥΜΒΑΣΗ

Για την προμήθεια επιστημονικών για τις ανάγκες του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος  του Παρ/τος Καρδίτσας.

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: ……………/2011

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία του ΤΕΙ Λάρισας

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

- Το  Τ.Ε.Ι. Λάρισας που εδρεύει στην Περιφερειακή οδό Τρικάλων, 41110 Λάρισα,

με  Α.Φ.Μ. 090136366, Γ΄ΔΥΟ Λάρισας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.

Ιωάννη Κόκκορα Πρόεδρο του ΤΕΙ Λάρισας και

- ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………….., αφού ήρθαν στα γραφεία του ΤΕΙ συμφώνησαν και δέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που αναδείχτηκε τελευταίος μειοδότης στον

ανοικτό διεθνή διαγωνισμό που έγινε στις                  για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων, για τις ανάγκες του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος  του Παρ/τος Καρδίτσας  του  ΤΕΙ/Λ, αποτέλεσμα το οποίο εγκρίθηκε με το υπ΄αριθμ. ……….. πρακτικό του συμβουλίου του ΤΕΙ, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στην επιτροπή παραλαβής προμηθειών αυτού, τα παρακάτω είδη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με τους παρακάτω όρους:

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια  επιστημονικών οργάνων, για τις ανάγκες του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος    του Παρ/τος Καρδίτσας του ΤΕΙ/Λ.

Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά ισχύει η τεχνική προσφορά της αναδόχου.

Ο χρόνος παράδοσης   ορίζεται                            από την υπογραφή της σύμβασης.

Οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας ή άλλη σχετική δαπάνη θα βαρύνει την ανάδοχο. Η παράδοση  θα γίνει στους χώρους του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος   του Παρ/τος Καρδίτσας του ΤΕΙ/Λ.

Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει η υπ’ αριθμ.                                    διακήρυξή μας και η προσφορά της αναδόχου.

Κατάθεσε εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης του ποσού                  ευρώ.

Το παρόν γράφτηκε σε τρία αντίγραφα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ                                                       2. Ο ανάδοχος

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής