## ΛΑΡΙΣΑ 14-05-2009

Αριθμ.Πρωτ.4373

### ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  ΤΕΙ Λάρισας  προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών , προϋπολογισμού 45.000,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

TEXNIKEΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ

| α/α |  |  | Παρατηρησεις |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Τυπος μηχανηματος | Ψυξη- θερμανση |  |
| 2 | Ψυκτικο μεσο | R410a |  |
| 3 | Ενεργειακη κλαση του συστηματος και στην θερμανση και στην ψυξη | Α |  |
| 4 | Σταθερες στροφες η μεταβαλλομενες | Σταθερες |  |
| 5 | Σταθμη πιεσης θορυβου db(A) εσωτερικου μηχανηματος | < 50 | Για ντουλαπες <62 |
| 6 | Σταθμη πιεσης θορυβου db(A) εξωτερικου μηχανηματος | < 58 | Για ντουλαπες <68 |
| 7 | Φιλτρο | Αντιβακτηριακο-πλενομενο –ηλεκτροστατικο |  |
| 8 | Χειρηστηριο | Ασυρματο | Για ντουλαπες ενσωματωμενο |
| 9 | Μεγεθος μηχανηματος | Eλαχιστες αποδοσεις (συμφωνα με EUROVENT) |  |
| 1 | 9.000 Btu/h | Ψ 9.200/Θ10.000 | Τεμ. 5 |
| 2 | 12.000 Βtu/h | Ψ11.500/12. 400 | Τεμ. 4 |
| 3 | 18.000 Btu/h | Ψ 17.400/Θ19.000 | Τεμ.15 |
| 4 | 24.000 Βtu/h | Ψ 22.400/Θ25.000 | Τεμ.14 |
| 5 | 48.000 Βtu/h (ντουλαπες) | Ψ 43.000/Θ45.000 | Τεμ 4 |

TEXNIKEΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΜΕΤΑΒAΛΛΟΜΕΝΩΝ  ΣΤΡΟΦΩΝ (INVERTER)

| α/α |  |  | Παρατηρησεις |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Τυπος μηχανηματος | Ψυξη- θερμανση |  |
| 2 | Ψυκτικο μεσο | R410a |  |
| 3 | Ενεργειακη κλαση του συστηματος και στην θερμανση και στην ψυξη | Α |  |
| 4 | Σταθερες στροφες η μεταβαλλομενες | Μεταβαλλομενες |  |
| 5 | Σταθμη πιεσης θορυβου db(A) εσωτερικου μηχανηματος | < 50 |  |
| 6 | Σταθμη πιεσης θορυβου db(A) εξωτερικου μηχανηματος | < 58 |  |
| 7 | Φιλτρο | Αντιβακτηριακο-πλενομενο –ηλεκτροστατικο |  |
| 8 | Χειρηστηριο | Ασυρματο |  |
|  | Μεγεθος μηχανηματος | Eλαχιστες αποδοσεις (συμφωνα με EUROVENT) |  |
| 1 | 12.000 Βtu/h | Ψ11.500/12. 400 | Τεμ. 3 |

-ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ.

-ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΤΗΛ. 6932242658.

-ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΤΕΙ/Λ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 22 ΜΑΪΟΥ 2009.

-Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής