ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λήψη προσφορών για  δαπάνη ποσού  7.150,00 €  (επτά χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την ετήσια συντήρηση 286 ατομικών κλιματιστικών μονάδων  του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα όπως περιγράφεται παρακάτω:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η συντήρηση θα περιλαμβάνει:

1) ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ  ΚΑΠΑΚΙΟΥ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ  ΚΑΙ  ΠΛΥΣΙΜΟ  ΜΕ  ΧΗΜΙΚΟ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ.

2)  ΧΗΜΙΚΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΦΙΛΤΡΩΝ.

3) ΧΗΜΙΚΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ  ΚΑΙ  ΛΕΚΑΝΗΣ  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ.

4)   ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΦΤΕΡΩΤΗΣ.

5) ΜΕΤΡΗΣΗ  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  ΤΟΥ  ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ  (ΕΞΟΔΟΣ  ΑΠΟ  ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ).

6) ΕΛΕΓΧΟΣ  ΠΙΕΣΕΩΝ  FREON  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΩΣΗ  ΜΙΚΡΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  ΑΝ  ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ.

7)  ΧΗΜΙΚΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  CONDESER   (EΞΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ).

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (BTU) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (BTU) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 286 ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ. |  |  |
|  |  | ΦΠΑ |  |
|  |  | ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

- Ημερομηνία λήξης προσφορών η 24/6/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00

- Κατάθεση σε κλειστό στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας ο οποίος β) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τον πίνακα της οικονομικής προσφοράς.

- Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.

- Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Παρασκευή 24/6/2016) ώρα 11.00 στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.