ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς

Οι πίνακες οικονομικής προσφοράς των ειδών περιλαμβάνονται εφόσον υποβάλλεται προσφορά για το αντίστοιχο είδος.

Λάρισα, ……/……../2013

Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ Α1: ΣΥΣΚΕΥΗ VICAT

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α2: ΣΥΣΤΗΜΑ ATR ΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ FTIR

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α3: ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α4: ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α5: ΜΕΤΡΗΤΙΚΟ ΦΟΡΗΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

ΕΙΔΟΣ A6: ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA ACQUISITION)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

Β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΕΙΔΟΣ B1: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔYNATOTHTA ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

Στοιχεία Υποψηφίου

(Επωνυμία εταιρίας, Διεύθυνση, Τηλέφωνα, Fax, e-mail, ΑΦΜ/ΔΟΥ κ.λπ.)

Ημερομηνία:

Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου / Σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι πίνακες συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές ανά είδος, περιλαμβάνονται εφόσον υποβάλλεται προσφορά για το αντίστοιχο είδος

(Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουμένων λειτουργικών χαρακτηριστικών αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναμα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για αντίστοιχα τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία)

Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ Α1: ΣΥΣΚΕΥΗ VICAT

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παρα/μπή |
| 1 | Το πλαίσιο της συσκευής VICAT να διατίθεται μαζί με έμβολο διαμέτρου 10 mm. | NAI |  |  |
| 2 | Η μέτρηση της κίνησης να δίνεται από μία διάταξη ένδειξης με υποδιαιρέσεις χιλιοστού. | NAI |  |  |
| 3 | Η συσκευή πρέπει να διατίθεται με γυάλινη επιφάνεια και θερμόμετρο ένδειξης από -10° έως 50°C. | NAI |  |  |
| 4 | Οι βελόνες και οι μήτρες, θα διατίθενται ξεχωριστά ανάλογα με το πρότυπο βάσει του οποίου διενεργείται η δοκιμή, ακολούθως: |  |  |  |
| 4.1 | Βελόνα διαμέτρου 1 mm - Πρότυπα ASTM, AASHTO. | NAI |  |  |
| 4..2 | Βελόνα διαμέτρου 1,13 mm - Πρότυπα BS, EN, UNI. | NAI |  |  |
| 4.3 | Τελική βελόνα - Πρότυπα: BS, EN | NAI |  |  |
| 4.4 | Κωνική μήτρα διαμέτρου 80 και 70 mm - Πρότυπο: EN. | NAI |  |  |
| 4.5 | Κωνική μήτρα διαμέτρου 70 και 60 mm - Πρότυπα: ASTM, AASHTO. | NAI |  |  |
| 4.6 | Κωνική μήτρα διαμέτρου 90 και 80 mm - Πρότυπο: UNI. | NAI |  |  |
| 4.7 | Μήτρα πλήρης με μπρούτζινο δακτύλιο διαμέτρου 80 mm x ύψους 40 mm - Πρότυπο: BS 4550. | NAI |  |  |
| 4.8 | Κωνική μήτρα διαμέτρου 75 mm x 65 mm - Πρότυπο: DIN. | NAI |  |  |
| 5 | Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος | NAI |  |  |
| 6 | Η συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. | NAI |  |  |
| 7 | Να παρέχεται αναγνωρισμένο service | NAI |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α2: ΣΥΣΤΗΜΑ ATR ΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ FTIR

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παρα/μπή |
| 1 | Να διαθέτει κρύσταλλo από διαμάντι. | NAI |  |  |
| 2 | Να διαθέτει υποδοχές δείγματος από ανοξείδωτο ατσάλι. | NAI |  |  |
| 3 | Να έχει ικανότητα θέρμανσης έως τους 300°C. | NAI |  |  |
| 4 | Να συνοδεύεται από εξάρτημα ρύθμισης της θερμοκρασίας. | NAI |  |  |
| 5 | Να διαθέτει μελλοντική ικανότητα ψύξης. | NAI |  |  |
| 6 | Η γωνία πρόπτωσης να είναι 45°. | NAI |  |  |
| 7 | Να συνδέεται απρόσκοπτα με το όργανο FTIR Digilab Excalibur. | NAI |  |  |
| 8 | Ο προμηθευτής να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008. | NAI |  |  |
| 9 | Ο προμηθευτής να διαθέτει δικό του Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης το οποίο θα παραδώσει και θα εγκαταστήσει το εξάρτημα. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος | NAI |  |  |
| 11 | Η συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. | NAI |  |  |
| 12 | Να παρέχεται αναγνωρισμένο service | NAI |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α3: ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παρα/μπή |
| 1 | Δυνατότητα ταυτόχρονης προβολής έως και 6 διαφορετικών θερμοκρασιών. | NAΙ |  |  |
| 2 | Δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης με αισθητήρια Pt100. | NAI |  |  |
| 3 | Δύο ακουστικά alarm σε περίπτωση υπέρβασης ορίων που έχουν ορίστει. | NAI |  |  |
| 4 | Δυνατότητα υπολογισμού του συντελεστή U. | NAI |  |  |
| 5 | Να έχει αισθητήριο τύπου ακίδας για την μέτρηση ημιστέρεων και ρευστών με εύρος μέτρησης. | NAI |  |  |
| 6 | Να έχει πιστοποιητικό διακρίβωσης του κατασκευαστή. | NAI |  |  |
| 7 | Να έχει επιπρόσθετη μονάδα για την σύνδεση με θερμοζεύγη τύπου K, J & T. | NAI |  |  |
| 8 | Να έχει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/φορτιστή. | NAI |  |  |
| 9 | Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος | NAI |  |  |
| 10 | Η συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. | NAI |  |  |
| 11 | Να παρέχεται αναγνωρισμένο service | NAI |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α4: ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παρα/μπή |
| 1 | Να μετρά ένταση ρεύματος από 200μΑ έως 20Α. | NAΙ |  |  |
| 2 | Να μετρά τάση από 200mV έως 600V. | NAI |  |  |
| 3 | Να μετρά αντίσταση από 200Ω έως 20ΜΩ. | NAI |  |  |
| 4 | Να μετρά χωρητικότητα πυκνωτών από 2nF έως 200μF | NAΙ |  |  |
| 5 | Να μετρά συχνότητα από 2kHz έως 200kHz. | NAI |  |  |
| 6 | Να μετρά "συνέχεια" έως 50Ω. | NAI |  |  |
| 7 | Να διαθέτει ευανάγνωστη οθόνη. | NAI |  |  |
| 8 | Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος | NAI |  |  |
| 9 | Η συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. | NAI |  |  |
| 10 | Να παρέχεται αναγνωρισμένο service | NAI |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α5: ΜΕΤΡΗΤΙΚΟ ΦΟΡΗΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παρα/μπή |
| 1 | Να έχει θύρα USB. | NAI |  |  |
| 2 | Να έχει μεγέθυνση έως x200. | NAI |  |  |
| 3 | Nα έχει ανάλυση εικόνας: τουλάχιστον 1,3MPixels. | NAI |  |  |
| 4 | Να έχει LED για καθαρό φωτισμό της επιφάνειας προς έλεγχο. | NAI |  |  |
| 5 | Να συνοδεύεται από λογισμικό για την λήψη φωτογραφιών και βίντεο καθώς και για την εκτέλεση διαστασιολογικών μετρήσεων. | NAI |  |  |
| 6 | Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος | NAI |  |  |
| 7 | Η συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. | NAI |  |  |
| 8 | Να παρέχεται αναγνωρισμένο service | NAI |  |  |

ΕΙΔΟΣ A6: ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA ACQUISITION)

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παρα/μπή |
| 1 | Το σύστημα θα έχει τουλάχιστον οχτώ (8) θύρες σύνδεσης μετρητικών οργάνων. | NAI |  |  |
| 2 | Θα υπάρχει δυνατότητα απευθείας σύνδεσης με θερμοζεύγη (thermocouples), θερμικές αντιστάσεις (thermistors), παραμορφωσίμετρα (strain gauges), δυναμοκυψέλες (load cells), επιταχυνσιόμετρα (accelerometers) με την χρήση κατάλληλων διατάξεων (modules). | NAI |  |  |
| 3 | Θα υπάρχει είσοδος για τροφοδοτικό 100-240V. | NAI |  |  |
| 4 | Θα υπάρχει έξοδος τύπου USB υψηλής ταχύτητας για διασύνδεση με Η/Υ. | NAI |  |  |
| 5 | Θα είναι συμβατή με λειτουργικό σύστημα Windows XP SP2, Vista ή 7 (XP/VS/7). | NAI |  |  |
| 6 | Θα πρέπει να έχει Αναλογικές και Ψηφιακές εισόδους και εξόδους. | NAI |  |  |
| 7 | Θα πρέπει κάθε κανάλι να έχει Ανεξάρτητα Προγραμματιζόμενα Αναλογικά Φίλτρα, Χρόνο Ενσωμάτωσης, Εύρος Τάσης και Ρυθμό Καταγραφής Δεδομένων. | NAI |  |  |
| 8 | Θα παρέχεται λογισμικό καταγραφής δεδομένων που να συνεργάζεται με όλα τα όργανα που δύναται να συνδεθούν με το σύστημα καταγραφής δεδομένων. Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει την εισαγωγή, την αποθήκευση και την δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων που καταγράφονται. | NAI |  |  |
| 9 | Θα παρέχονται οι κατάλληλες διατάξεις (modules) για την απευθείας σύνδεση θερμοζευγών (thermocouples) και παραμορφωσίμετρων (strain gauges). | NAI |  |  |
| 10 | Θα παρέχεται καλώδιο USB. | NAI |  |  |
| 11 | Θα παρέχεται κατάλληλο τροφοδοτικό. | NAI |  |  |
| 12 | Θα παρέχεται πιστοποιητικό CE και εγγύηση καλής λειτουργιάς τουλάχιστον ενός (1) χρόνου | NAI |  |  |

Β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΕΙΔΟΣ B1: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔYNATOTHTA ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER.

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παρα/μπή |
| 1 | - Δυνατότητα για παράλληλη και κατανεμημένη επεξεργασία όπως και εκτέλεση κώδικα σε συστήματα υπολογιστών με δυνατότητες ταυτόχρονης πολλαπλής επεξεργασίας. | NAI |  |  |
| 2 | - Δυνατότητα δημιουργίας (ή μετατροπής) κώδικα μιας εφαρμογής σε αντίστοιχο κώδικα C/C++ για επακόλουθη αυτόνομη εκτέλεση. | NAI |  |  |
| 3 | - Εξειδικευμένα λειτουργικά πακέτα για επεξεργασία δεδομένων στοχαστικών ή ντετερμινιστικών διεργασιών (stochastic or deterministic processes) με ενδεικτικές εφαρμογές σε: - βελτιστοποίηση (optimization) διεργασίας - συμβολική επίλυση συστημάτων εξισώσεων, - επίλυση συστημάτων διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους, - ολοκληρωμένη στατιστική ανάλυση δεδομένων, - προσέγγιση δεδομένων σε γραφικό επίπεδο (υπολογισμός καμπύλων/ επιφανειών με αλγοριθμικές μεθόδους) | NAI |  |  |
| 4 | - Εξειδικευμένα λειτουργικά πακέτα για σχεδιασμό και ανάλυση συστημάτων ελέγχου με χρήση μεθοδολογιών - ασαφούς (fuzzy) λογικής, - αναγνώρισης γραμμικών και μη-γραμμικών συστημάτων (system identification), - νευρωνικών δικτύων (neural networks), - εύρωστου ελέγχου (robust control), - ελέγχου με ορίζοντα πρόβλεψης (model predictive control) | NAI |  |  |
| 5 | - Εξειδικευμένα λειτουργικά πακέτα για ψηφιακή ανάλυση σήματος και εικόνας (digital signal processing - image processing), σχεδιασμό ψηφιακών φίλτρων και πλήρη επεξεργασία δεδομένων (αναλύσεις στο πεδίο συχνότητας, φάσματα, FFT κλπ) | NAI |  |  |
| 6 | - Εξειδικευμένα λειτουργικά πακέτα για λήψη και αποστολή δεδομένων (data acquisition) από κάρτες συλλογής δεδομένων, και έλεγχο – επικοινωνία με όργανα διεξαγωγής πειραμάτων (για παράδειγμα PLC) και λήψης μετρήσεων. | NAI |  |  |
| 7 | - Εξειδικευμένο περιβάλλον μοντελοποίησης, απεικόνισης και εξομοίωσης συστημάτων με δομικά διαγράμματα (block diagrams) που να συμπεριλαμβάνει λειτουργικές δυνατότητες αντίστοιχες αυτών που αναφέρονται στα σημεία 2 και 4-6, δηλαδή: - δημιουργία κώδικα C/C++ για το υπό-μελέτη σύστημα (σημείο 2 όπως περιγράφηκε) - σχεδιασμό και ανάλυση συστημάτων ελέγχου (σημείο 4 όπως περιγράφηκε) - ανάλυση ψηφιακού σήματος και εικόνας (σημείο 5 όπως περιγράφηκε), - λήψη και αποστολή δεδομένων μέσω καρτών συλλογής δεδομένων (σημείο 6 όπως περιγράφηκε) | NAI |  |  |

- ΜΕΡΟΣ Γ

# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας

Κατάστημα

Ημερομηνία Έκδοσης

Ευρώ

Προς

Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

41 110, Λάρισα, Ελλάδα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ	ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των ………… ευρώ

υπέρ………………………………... Δ/νση…………….

για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ' αριθμ. 993/12-07-2013 σύμβασης, συνολικής αξίας ……..……

για την επιλογή Αναδόχου προμήθειας συμπληρωματικού εργαστηριακού εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες για τις ανάγκες του έργου «ΘΑΛΗΣ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ» (ΜΙS: 379380), για την προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε Ευρώ στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του Αναδόχου, που απορρέουν από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης σε όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ../../….

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.