| Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |  |  | Λάρισα, 7 Νοεμβρίου 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ |  |  |  |  |  |  |
| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 26/16. - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαδικασία προμήθειας: Απευθείας ανάθεση Τύπος προμήθειας: Προμήθεια υλικών/αγαθών Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ): 1.532,26 € Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (με ΦΠΑ): 1.900,00 € Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) κλιματιστικών μονάδων τύπου inverter (τριών (3) κλιματιστικών απόδοσης 9000BTU & ενός(1) κλιματιστικού απόδοσης 12000BTU για τις ανάγκες των τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας » CPV: 39717200-3 Πρωτογενές αίτημα-ΑΔΑΜ:16REQ005313524 Απόφαση Προέδρου:1572 ΑΔΑ:ΩΧΑ2469114Κ-Ρ44 ΚΑΕ: 7112β Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 14 Νοεμβρίου και ώρα 10:00 Τόπος κατάθεσης προσφορών: Πρωτόκολλο ΤΕΙ Θεσσαλίας Τόπος παράδοσης υλικών: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεση» του Ν.4412/16) Πληροφορίες: Α) για την προμήθεια: Δανίκας Γιώργος τηλ:2410684458 Β) για την διαδικασία: Ζαφειρίου Μαρία, τηλ: 2410684480 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤIΚΩΝ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ : 2.1 Προδιαγραφές για κλιματιστικά 9000BTU (Πρϋπολογισμού 1.300,00 ευρώ) Α/Α; ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ; ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 1; ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ; ALL DC INVERTER. 2; ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ; ΕΩΣ -15°C. 3; ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ; Α+++. 4; ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ SCOP; ≥ 5. 5; ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ KW; ΕΩΣ 2,7. 6; ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΞΗ; ΕΩΣ + 48°C. 7; ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ; Α+++. 8; ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΨΥΞΗΣ SEER; ≥ 8,6. 9; ΨΥΚΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ KW; ΕΩΣ 2,9. 10; ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ; R - 410A. 11; ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ; ΝΑΙ. 12; ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΗΞΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ; ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ. 13; ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ; ΝΑΙ. 14; ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE ΚΑΤΑ EUROVENT; ΝΑΙ. 15; ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 5 ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ; 2--5. 16; ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡH Η ΙΣΗ; ≤42ΜΑΧ-23ΜΙΝ. 17; ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ Η ΙΣΗ; ≤ 55. 18; ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΚΟΝΗΣ; NAI. 19; ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΗΜΕΙΑ 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11 ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΚΟΜΙΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ; NAI. 20; ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΜΗΚΟΥΣ ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ; NAI. 21; ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 8 ΜΕΤΡΩΝ; NAI. 22; ΟΛΑ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (AYTO RESTART); NAI. 23; ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ; NAI. 24; Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΕΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ / ΘΕΣ/ΛΙΑΣ Η ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΊΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ; NAI. 25; ΕΆΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΓΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥ A/C ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟ ΤΕΙ / ΘΕΣ/ΛΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ; NAI. 2.1 Προδιαγραφές για κλιματιστικά 12000BTU (Πρϋπολογισμού 600,00, ευρώ) Α/Α; ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ; ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 1; ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ; ALL DC INVERTER. 2; ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ; ΕΩΣ -15°C. 3; ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ; Α+++. 4; ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ SCOP; ≥5. 5; ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ KW; ΕΩΣ 3,3. 6; ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΞΗ; ΕΩΣ + 48°C. 7; ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ; Α+++. 8; ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΨΥΞΗΣ SEER; ≥8,6. 9; ΨΥΚΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ KW; ΕΩΣ 2,8. 10; ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ; R - 410A. 11; ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ; ΝΑΙ. 12; ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΗΞΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ; ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ. 13; ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ; ΝΑΙ. 14; ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE ΚΑΤΑ EUROVENT; ΝΑΙ. 15; ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 5 ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ; ΝΑΙ. 16; ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ Η ΙΣΗ; ≤40 max και ≤22 min dba. 17; ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ Η ΙΣΗ; ≤58 dba. 18; ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΑΕΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ; NAI. 19; ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΗΜΕΙΑ 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11 ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΚΟΜΙΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ; ΝΑΙ. 20; ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΜΗΚΟΥΣ ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ; ΝΑΙ. 21; ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 8 ΜΕΤΡΩΝ; ΝΑΙ. 22; ΟΛΑ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (AYTO RESTART); NAI. 23; ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ; NAI. 24; Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΕΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ / ΘΕΣ/ΛΙΑΣ Η ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΊΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ; ΝΑΙ. 25; ΕΆΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΓΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥ A/C ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟ ΤΕΙ / ΘΕΣ/ΛΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ; ΝΑΙ. 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Α/Α; ΕΙΔΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ; ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ); ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. 1; 9000 BTU; 3. 2; 12000 BTU; 1. ΣΥΝΟΛΟ. ΦΠΑ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ. - ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: - Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών. - Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ΤΕΙ μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (στον οποίο θα υπάρχουν σε χωριστούς φακέλους η τεχνική από την οικονομική προσφορά ) που θα αναγράφονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα στοιχεία: Επωνυμία, ΑΦΜ/ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail του προσφέροντος και ο τίτλος της προμήθειας /εργασίας για την οποία κατατίθεται η προσφορά. - Τυχόν έξοδα μεταφοράς και παράδοσης βαρύνουν τον προμηθευτή. - H Οικονομική προσφορά θα κατατίθεται σύμφωνα με τον Πίνακα της παραγράφου 3. - H κατακύρωση μπορεί να γίνει στο σύνολο ή ανά είδος. |  |  |
|  |  | O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |  |  |  |  |
|  |  | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ |  |  | Φώτιος Μακκός |  |