## ΛΑΡΙΣΑ 27-05-2010

Αριθμ.Πρωτ.5843

Αριθμός

Προκήρυξης 13/2010

### ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  ΤΕΙ Λάρισας  προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια και  τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του ΤΕΙ/Λ και των Παραρτημάτων του, προϋπολογισμού  45.000,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ/Λ μέχρι

4-06-2010 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1.1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την

προμήθεια  [ΤΕΙ/Λ Περιφερειακή οδός Τρικάλων  41110 Λάρισα].

1.3.Ο αριθμός της διακήρυξης [ 13/2010]

1.4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού [04-06-2010].

1.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι:

α]Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

Β] Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

- ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ  14000 BTU

1.    Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου  ψύξης  - θέρμανσης

2.    Να είναι μεταβλητών στροφών   ( INVERTER)

3.     θερμοκρασία λειτουργίας για τη θέρμανση  -15οC

- θερμοκρασία λειτουργίας για την ψύξη  + 45 οC

- Μέγιστη  ισχύς  στην ψύξη  / θέρμανση, τουλάχιστον 5,0 / 6,0  Kw.  Πιστοποίηση για τις αποδόσεις από τους επίσημους καταλόγους της κατασκευάστριας εταιρίας, πιστοποιημένες  από  αναγνωρισμένη αρχή η φορέα.

- Ψυκτικό υγρό οικολογικό     R 410 Α

- Να έχει αυτόματη ρύθμιση περσίδων για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα

- Βάση στήριξης των μονάδων αντικραδασμική.

- Εγκατάσταση (παράδοση σε λειτουργία) .

- Να έχει πιστοποίηση CE

- Ελάχιστη εγγύηση για όλα  τα μηχανικά, τα ηλεκτρικά  και τα ηλεκτρονικά μέρη τουλάχιστον τρία ( 3 ) χρόνια.

- Na είναι  ενεργειακής κλάσης Α-Α

- Η στάθμη θορύβου, για την εσωτερική μονάδα,  να μην υπερβαίνει τα 45 dBA  στη μέγιστη ταχύτητα  και στη χαμηλή ταχύτητα  να μην υπερβαίνει τα 33 dBA.

- Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να μην υπερβαίνει τα 50  dBA.

- Να φέρει φίλτρο κατακράτησης μικροσκοπικών σωματιδίων, σκόνης και εξουδετέρωσης βακτηριδίων,  ιών, οσμών κ.λ.π.

- Τα παραπάνω σημεία  3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 και 15  να αποδεικνύονται με προσκόμιση εντύπου της κατασκευάστριας εταιρίας..

- Στην τιμή μονάδος του κάθε μηχανήματος να υπολογισθούν και δύο σωληνώσεις μήκους τριών ( 3 ) η κάθε μία, αντίστοιχης διαμέτρου σύμφωνα με τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Για περισσότερα των τριών μέτρων σωληνώσεων να δοθεί τιμή μονάδος.

- Η ηλεκτρική παροχή έως  την μονάδα είναι υποχρέωση του ΤΕΙ . Η υπόλοιπη ηλεκτρολογική εγκατάσταση , η συνδεσμολογία και η θέση σε λειτουργία είναι ευθύνη του αναδόχου του έργου.

- Αν απαιτηθεί  γερανός για την τοποθέτηση κάποιου μηχανήματος , θα επιβαρύνει το ΤΕΙ  μετά από συνεννόηση σε την τεχνική υπηρεσία του ΤΕΙ.

Τεμάχια  τρία (3)

- ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ  18000 BTU

1.    Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου  ψύξης  - θέρμανσης

- Να είναι μεταβλητών στροφών   ( INVERTER)

- θερμοκρασία λειτουργίας για τη θέρμανση  -15οC

- θερμοκρασία λειτουργίας για την ψύξη  + 45 οC

- Μέγιστη  ισχύς  στην ψύξη  / θέρμανση, τουλάχιστον 5,8 / 7,5  Kw.  Πιστοποίηση για τις αποδόσεις από τους επίσημους καταλόγους της κατασκευάστριας εταιρίας, πιστοποιημένες  από  αναγνωρισμένη αρχή η φορέα.

- Ψυκτικό υγρό οικολογικό     R 410 Α

- Να έχει αυτόματη ρύθμιση περσίδων για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα

- Βάση στήριξης των μονάδων αντικραδασμική.

- Εγκατάσταση (παράδοση σε λειτουργία) .

- Να έχει πιστοποίηση CE

- Ελάχιστη εγγύηση για όλα  τα μηχανικά, τα ηλεκτρικά  και τα ηλεκτρονικά μέρη τουλάχιστον τρία ( 3 ) χρόνια.

- Na είναι  ενεργειακής κλάσης Α-Α

- Η στάθμη θορύβου, για την εσωτερική μονάδα,  να μην υπερβαίνει τα 45 dBA  στη μέγιστη ταχύτητα  και στη χαμηλή ταχύτητα  να μην υπερβαίνει τα 33 dBA.

- Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να μην υπερβαίνει τα 50  dBA.

- Να φέρει φίλτρο κατακράτησης μικροσκοπικών σωματιδίων, σκόνης και εξουδετέρωσης βακτηριδίων,  ιών, οσμών κ.λ.π.

- Τα παραπάνω σημεία  3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 και 15  να αποδεικνύονται με προσκόμιση εντύπου της κατασκευάστριας εταιρίας..

- Στην τιμή μονάδος του κάθε μηχανήματος να υπολογισθούν και δύο σωληνώσεις μήκους τριών ( 3 ) η κάθε μία, αντίστοιχης διαμέτρου σύμφωνα με τον κατασκευαστή του μηχανήματος.  Για περισσότερα των τριών μέτρων σωληνώσεων να δοθεί τιμή μονάδος.

- Η ηλεκτρική παροχή έως  την μονάδα είναι υποχρέωση του ΤΕΙ . Η υπόλοιπη ηλεκτρολογική εγκατάσταση , η συνδεσμολογία και η θέση σε λειτουργία είναι ευθύνη του αναδόχου του έργου.

- Αν απαιτηθεί  γερανός για την τοποθέτηση κάποιου μηχανήματος , θα επιβαρύνει το ΤΕΙ  μετά από συνεννόηση σε την τεχνική υπηρεσία του ΤΕΙ.

Τεμάχια  δέκα  (10)

- ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ  24000 BTU

1.    Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου  ψύξης  - θέρμανσης

- Να είναι μεταβλητών στροφών   ( INVERTER)

- θερμοκρασία λειτουργίας για τη θέρμανση  -15οC

- θερμοκρασία λειτουργίας για την ψύξη  + 45 οC

- Μέγιστη  ισχύς  στην ψύξη  / θέρμανση, τουλάχιστον 6,5 / 7,8  Kw.  Πιστοποίηση για τις αποδόσεις από τους επίσημους καταλόγους της κατασκευάστριας εταιρίας, πιστοποιημένες  από  αναγνωρισμένη αρχή η φορέα.

- Ψυκτικό υγρό οικολογικό     R 410 Α

- Να έχει αυτόματη ρύθμιση περσίδων για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα

- Βάση στήριξης των μονάδων αντικραδασμική.

- Εγκατάσταση (παράδοση σε λειτουργία) .

- Να έχει πιστοποίηση CE

- Ελάχιστη εγγύηση για όλα  τα μηχανικά, τα ηλεκτρικά  και τα ηλεκτρονικά μέρη τουλάχιστον τρία ( 3 ) χρόνια.

- Na είναι  ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Β-Β

- Η στάθμη θορύβου, για την εσωτερική μονάδα,  να μην υπερβαίνει τα 46 dBA  στη μέγιστη ταχύτητα  και στη χαμηλή ταχύτητα  να μην υπερβαίνει τα 35 dBA.

- Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να μην υπερβαίνει τα 52  dBA.

- Να φέρει φίλτρο κατακράτησης μικροσκοπικών σωματιδίων, σκόνης και εξουδετέρωσης βακτηριδίων,  ιών, οσμών κ.λ.π.

- Τα παραπάνω σημεία  3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 και 15  να αποδεικνύονται με προσκόμιση εντύπου της κατασκευάστριας εταιρίας..

- Στην τιμή μονάδος του κάθε μηχανήματος να υπολογισθούν και δύο σωληνώσεις μήκους τριών ( 3 ) η κάθε μία, αντίστοιχης διαμέτρου σύμφωνα με τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Για περισσότερα των τριών μέτρων σωληνώσεων να δοθεί τιμή μονάδος.

- Η ηλεκτρική παροχή έως  την μονάδα είναι υποχρέωση του ΤΕΙ . Η υπόλοιπη ηλεκτρολογική εγκατάσταση , η συνδεσμολογία και η θέση σε λειτουργία είναι ευθύνη του αναδόχου του έργου.

- Αν απαιτηθεί  γερανός για την τοποθέτηση κάποιου μηχανήματος , θα επιβαρύνει το ΤΕΙ  μετά από συνεννόηση σε την τεχνική υπηρεσία του ΤΕΙ.

Τεμάχια δέκα τέσσερα  (14)

- ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ  9000 BTU

1.    Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου  ψύξης  - θέρμανσης

- Να είναι σταθερών  στροφών

- θερμοκρασία λειτουργίας για τη θέρμανση  -5οC

- θερμοκρασία λειτουργίας για την ψύξη τουλάχιστον + 42 οC

- Μέγιστη  ισχύς  στην ψύξη  / θέρμανση, τουλάχιστον 2,5 / 2,7  Kw.  Πιστοποίηση για τις αποδόσεις από τους επίσημους καταλόγους της κατασκευάστριας εταιρίας, πιστοποιημένες  από  αναγνωρισμένη αρχή η φορέα.

- Ψυκτικό υγρό οικολογικό     R 410 Α

- Να έχει αυτόματη ρύθμιση περσίδων για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα

- Βάση στήριξης των μονάδων αντικραδασμική.

- Εγκατάσταση (παράδοση σε λειτουργία) .

- Να έχει πιστοποίηση CE

- Ελάχιστη εγγύηση για όλα  τα μηχανικά, τα ηλεκτρικά  και τα ηλεκτρονικά μέρη τουλάχιστον τρία ( 3 ) χρόνια.

- Na είναι  ενεργειακής κλάσης  Α-Α

- Η στάθμη θορύβου, για την εσωτερική μονάδα,  να μην υπερβαίνει τα 40 dBA  στη μέγιστη ταχύτητα  και στη χαμηλή ταχύτητα  να μην υπερβαίνει τα 32 dBA.

- Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να μην υπερβαίνει τα 50  dBA.

- Να φέρει φίλτρο κατακράτησης μικροσκοπικών σωματιδίων, σκόνης και εξουδετέρωσης βακτηριδίων,  ιών, οσμών κ.λ.π.

- Τα παραπάνω σημεία  3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 και 15  να αποδεικνύονται με προσκόμιση εντύπου της κατασκευάστριας εταιρίας..

- Στην τιμή μονάδος του κάθε μηχανήματος να υπολογισθούν και δύο σωληνώσεις μήκους τριών ( 3 ) η κάθε μία, αντίστοιχης διαμέτρου σύμφωνα με τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Για περισσότερα των τριών μέτρων σωληνώσεων να δοθεί τιμή μονάδος.

- Η ηλεκτρική παροχή έως  την μονάδα είναι υποχρέωση του ΤΕΙ . Η υπόλοιπη ηλεκτρολογική εγκατάσταση , η συνδεσμολογία και η θέση σε λειτουργία είναι ευθύνη του αναδόχου του έργου.

- Αν απαιτηθεί  γερανός για την τοποθέτηση κάποιου μηχανήματος , θα επιβαρύνει το ΤΕΙ  μετά από συνεννόηση σε την τεχνική υπηρεσία του ΤΕΙ.

Τεμάχια ένα  (1)

- ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ  12000 BTU

1.    Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου  ψύξης  - θέρμανσης

- Να είναι σταθερών  στροφών

- θερμοκρασία λειτουργίας για τη θέρμανση  -5οC

- θερμοκρασία λειτουργίας για την ψύξη τουλάχιστον + 42 οC

- Μέγιστη  ισχύς  στην ψύξη  / θέρμανση, τουλάχιστον 3,2 / 3,5 Kw.  Πιστοποίηση για τις αποδόσεις από τους επίσημους καταλόγους της κατασκευάστριας εταιρίας, πιστοποιημένες  από  αναγνωρισμένη αρχή η φορέα.

- Ψυκτικό υγρό οικολογικό     R 410 Α

- Να έχει αυτόματη ρύθμιση περσίδων για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα

- Βάση στήριξης των μονάδων αντικραδασμική.

- Εγκατάσταση (παράδοση σε λειτουργία) .

- Να έχει πιστοποίηση CE

- Ελάχιστη εγγύηση για όλα  τα μηχανικά, τα ηλεκτρικά  και τα ηλεκτρονικά μέρη τουλάχιστον τρία ( 3 ) χρόνια.

- Na είναι  ενεργειακής κλάσης  Α-Α

- Η στάθμη θορύβου, για την εσωτερική μονάδα,  να μην υπερβαίνει τα 40 dBA  στη μέγιστη ταχύτητα  και στη χαμηλή ταχύτητα  να μην υπερβαίνει τα 32 dBA.

- Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να μην υπερβαίνει τα 50  dBA.

- Να φέρει φίλτρο κατακράτησης μικροσκοπικών σωματιδίων, σκόνης και εξουδετέρωσης βακτηριδίων,  ιών, οσμών κ.λ.π.

- Τα παραπάνω σημεία  3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 και 15  να αποδεικνύονται με προσκόμιση εντύπου της κατασκευάστριας εταιρίας..

- Στην τιμή μονάδος του κάθε μηχανήματος να υπολογισθούν και δύο σωληνώσεις μήκους τριών ( 3 ) η κάθε μία, αντίστοιχης διαμέτρου σύμφωνα με τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Για περισσότερα των τριών μέτρων σωληνώσεων να δοθεί τιμή μονάδος.

- Η ηλεκτρική παροχή έως  την μονάδα είναι υποχρέωση του ΤΕΙ . Η υπόλοιπη ηλεκτρολογική εγκατάσταση , η συνδεσμολογία και η θέση σε λειτουργία είναι ευθύνη του αναδόχου του έργου.

- Αν απαιτηθεί  γερανός για την τοποθέτηση κάποιου μηχανήματος , θα επιβαρύνει το ΤΕΙ  μετά από συνεννόηση σε την τεχνική υπηρεσία του ΤΕΙ.

Τεμάχια πέντε (5)

Η παράδοση και η εγκατάσταση θα γίνει στους χώρους του ΤΕΙ/Λ και των Παραρτημάτων Καρδίτσας και Τρικάλων. Τα είκοσι (20) τεμάχια θα εγκατασταθούν στο ΤΕΙ Λάρισας, τα επτά (7) στο Παράρτημα Καρδίτσας και  έξι (6) στο Παράρτημα Τρικάλων.

Ο χρόνος παράδοσης  και εγκατάστασης  θα είναι 7 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ K. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ  ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6972301373.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής