| Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |  |  | Λάρισα, 18-10-2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ |  |  |  |  |  |  |
| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 22/2016. 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαδικασία προμήθειας: Απευθείας ανάθεση Τύπος προμήθειας: Προμήθεια υλικών και εργασία Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για υλικά (χωρίς ΦΠΑ):3.785,49 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για υλικά (με ΦΠΑ): 4.694,00 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για εργασία (χωρίς ΦΠΑ):3.225,81 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για εργασία (με ΦΠΑ): 4.000,00 Τίτλος προμήθειας: Προμήθεια υλικών και εργασίας εγκατάστασης συστήματος άρδευσης στον περιβάλλοντα χώρο στο νέο κτίριο της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Θεσσαλίας CPV: 44190000-8, 45112710-5 Πρωτογενές αίτημα-ΑΔΑΜ: 16REQ005254889 Απόφαση Προέδρου: 1495/ 19-10-2016 ΑΔΑ:6Π9346914Κ-2ΕΤ ΚΑΕ:1428, 0878 Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 24-10-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Τόπος κατάθεσης προσφορών: Πρωτόκολλο ΤΕΙ Θεσσαλίας (Περιφερειακή οδός Λάρισας Τρικάλων Τ.Κ.41110 Λάρισα). Τόπος παράδοσης υλικών και εργασιών στο νέο κτίριο της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεση» του Ν.4412/16) Πληροφορίες: Πληροφορίες: A) για την προμήθεια: Δανίκας Γεώργιος, τηλ: 2410684458 Β) για την διαδικασία: Μπούτλα Αναστασία, τηλ: 2410684405 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ /ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Α/Α; ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ; ΤΕΜΑΧΙΑ; ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. 1; ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ (ΜΠΕΚ) ΑΚΤ. 7-14m; 129. 2; ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 24V / AC; 13. 3; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 8 ΣΤΑΣΕΩΝ; 1. 4; ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΡΟΓΓ. ΠΛΑΣΤΙΚΟ 10''; 13. 5; ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΝΘΥΓΡΟ; 250. 6; ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΤΑΥ - ΓΩΝΙΕΣ - ΡΑΚΟΡ - ΜΑΣΤΟΣ - Κ.Α.); 500. 7; ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ40 / 6ΑΤΜ; 100. 8; ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ32 / 6ΑΤΜ; 100. 9; ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ25 / 6ΑΤΜ; 750. 10; ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ20 / 6ΑΤΜ; 50. 11; ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ16 / 6ΑΤΜ; 300. ΣΥΝΟΛΟ. Φ.Π.Α. ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ. Α/Α; ΕΙΔΟΣ; ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. 1; ΕΚΣΚΑΦΗ ΑΥΛΑΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ- ΜΠΕΚ. 2; ΚΛΕΙΣΙΜΟ (ΓΕΜΙΣΜΑ) ΑΥΛΑΚΙΩΝ. 3; ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ –ΣΩΛΗΝΩΝ-ΜΠΕΚ. 4; ΤΟΜΗ ΑΡΜΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣΜΟΥ. ΣΥΝΟΛΟ. Φ.Π.Α. ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ. 3. ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: - Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών. - Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ΤΕΙ μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα αναγράφονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα στοιχεία: Επωνυμία, ΑΦΜ/ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail του προσφέροντος και ο τίτλος της προμήθειας /εργασίας για την οποία κατατίθεται η προσφορά. - Η οικονομική προσφορά θα είναι πρωτότυπη και υπογεγραμμένη ανά σελίδα. - Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. - Τυχόν έξοδα μεταφοράς και παράδοσης βαρύνουν τον προμηθευτή. - Η Οικονομική προσφορά θα κατατίθεται σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου 2. - Η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο των υλικών και εργασιών. |  |  |
|  |  | O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και αντ’ αυτού ο αναπληρωτής Πρόεδρος |  |  |  |  |
|  |  | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΑΡΤΩΝΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ |  |  | Φώτιος Μακκός |  |