ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

2257/12-06-2014

για συμμετοχή στον Πρόχειρο Διαγωνισμό με τίτλο:

Προμήθεια αυτόματου συστήματος μέτρησης αερίων ρύπων

«FORECO» “Ανάπτυξη Βιοενέργειας και Προϊόντων από Ανακυκλωμένο Ξύλο από Δασικά Απόβλητα και Παραπροϊόντα Ξύλου” (κωδ. 11ΣΥΝ_8_944) που υλοποιείται στο πλαίσιο των Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» &  Περιφερειών σε Μετάβαση – Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία 2011» (κωδ ΕΛΚΕ 4583) «Συνεργασία 2011»

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώσουν το παρόν έντυπο ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα, διευκρινίσεις επ’ αυτής, καθώς επίσης και σχετική αλληλογραφία (πρακτικά επιτροπών, αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής κλπ) σχετικά με τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Συμμετοχή στην παρούσα διακήρυξη δηλώνει ρητή συναίνεση του υποψηφίου αναδόχου στη διαδικασία διακίνησης εγγράφων μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και αυτού με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail ή/και fax), και αναλαμβάνει την υποχρέωση για άμεση επιβεβαίωση της λήψης του εκάστοτε εγγράφου. Σε αντίθετη περίπτωση η διακίνηση εγγράφων θα γίνεται με χρήση υπηρεσίας ταχυμεταφοράς και χρέωση του παραλήπτη-υποψηφίου αναδόχου.

| Επωνυμία Επιχείρησης: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Διεύθυνση: |  |  |  | ΤΚ: |  |
| Επάγγελμα-Τομέας Δραστηριότητας: |  |  |  |  |  |
| ΑΦΜ: |  | ΔΟΥ: |  |  |  |
| Τηλέφωνο: |  | Fax: |  |  |  |
| Email: |  |  |  |  |  |
| Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου |  | Ονοματεπώνυμο Χειριστή Διαγωνισμού |  |  |  |

- Αφού υπογράψετε/σφραγίσετε την παρούσα σελίδα παρακαλούμε να την αποστείλετε στο  elke_procurement@teilar.gr  (σκαναρισμένη) με θέμα:  ‘Διαγωνισμός 4757/12-12-2014‘ ή στο fax 2410626396. Παρακαλούμε το ίδια θέμα να βάζετε και σε κάθε επικοινωνία σας με την υπηρεσία.

| Συναινώ στην ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων για τις ανάγκες του διαγωνισμού και αναλαμβάνω την ευθύνη της άμεσης επιβεβαίωσης της λήψης αυτών. | ΔΕΝ συναινώ στην ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων του διαγωνισμού και Επιθυμώ αυτή να γίνεται με χρήση υπηρεσίας ταχυμεταφορών και χρέωση της εταιρίας μου. |
| --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και σφραγίδα νομίμου εκπροσώπου | Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και σφραγίδα νομίμου εκπροσώπου |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» |
| --- | --- |

ΑΔΑ περίληψης: Ω1ΕΗ46914Κ-Γ7Π

Αρ. πρωτ. 4757/12-12-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

Προμήθεια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

στα πλαίσια του έργου «FORECO» “Ανάπτυξη Βιοενέργειας και Προϊόντων από Ανακυκλωμένο Ξύλο από Δασικά Απόβλητα και Παραπροϊόντα Ξύλου” (κωδ. 11ΣΥΝ_8_944) που υλοποιείται στο πλαίσιο των Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» &  Περιφερειών σε Μετάβαση – Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία 2011» (κωδ ΕΛΚΕ 4583) «Συνεργασία 2011»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ για την Προμήθεια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,  με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή.

## Λάρισα, 12/12/2014 (αρ. πρωτ. -4757-)

### ΑΔΑ περίληψης: Ω1ΕΗ46914Κ-Γ7Π

### Συνοπτικά Στοιχεία

| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ | Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας |
| --- | --- |
| ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Προμήθεια επιστημονικών οργάνων και εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου «FORECO» (κωδ. 11ΣΥΝ_8_944) που υλοποιείται στο πλαίσιο των Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» & Περιφερειών σε Μετάβαση – Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία 2011» (κωδ ΕΛΚΕ 4583) |
| ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | Λάρισα, Ελλάδα |
| ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | Σύμβαση προμήθειας αγαθών |
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | Συνολικός προϋπολογισμός προμήθειας: 35.000,00€ (τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α (23%) |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | Προϋπολογισμός έργου «FORECO» (κωδ. 11ΣΥΝ_8_944) |
| ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Τετάρτη, 07/01/2015, ώρα 14:00 |
| ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Πρωτόκολλο Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Λάρισα, 41 110 (Μ. Βλαχάβα, 2410684705) |
| ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Τετάρτη, 07/01/2015, ώρα 14:00 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ http://www.teilar.gr/prokirixeis.php | Βασίλειος Κυριατζής τηλ.: 2410 684 734 E-mail: elke_procurement@teilar.gr |

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

- Τις διατάξεις του Ν.1404/83 – «Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ», όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

- Την Ε5/1585/84 (ΦΕΚ 191/τ. Β’ /27.3.84) απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων «Περί Εσωτερικής Διάρθρωσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των Τ.Ε.Ι.».

- Το Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.», (ΦΕΚ 125 Α΄).

- Το Π.Δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» άρθρο 2.

- Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ. Α /1.2.95) «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

- Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/τ. Α’ /27.11.95)«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

- Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.09.1996 όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156/04.09.2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71/2010).

- Το Π.Δ. 60/2007, Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

- Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ. Α’ /10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4250/2014, ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014.

- Το Ν. 3886/2010, «Περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων - εναρμόνιση με τις Οδηγίες 89/665 ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 και ισχύει.

- Το Ν. 3861/2010 «ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».

- Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ. 35130/739/ΦΕΚ 1291/τ.Β’/11-8-2010 «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

- Το Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 195/Α΄/2011).

- Το Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204/Α/2011 περί «σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4072/2012 ΦΕΚ 86/Α/2012 άρθρο 238.

- Το Ν. 4250/2014, ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

- Την απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας (αρ. πρακτικού 169/12-11-2014/Θ11, ΑΔΑ: 6Γ4Κ46914Κ-8ΚΣ/20-11-2014) με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη  του παρόντος διαγωνισμού.

- Γενικότερα, κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου/ων για την Προμήθεια επιστημονικών οργάνων και εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου «FORECO»  (κωδ. 11ΣΥΝ_8_944) που υλοποιείται στο πλαίσιο των Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» &  Περιφερειών σε Μετάβαση – Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία 2011» (κωδ ΕΛΚΕ 4583).

## Χρονικό διάστημα ισχύος προσφοράς:

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους και για 120 ημέρες. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

## Προϋπολογισμός δαπάνης:  35.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α (23%)

  - Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις «Περί Προμηθειών» και «Περί Δημοσίων Συμβάσεων» καθώς και τους Γενικούς και Ειδικούς όρους και την Τεχνική Περιγραφή, που αναγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη.

  - Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλουν Προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 07/01/2015, ώρα 14:00, στο πρωτόκολλο του Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

  - Προσφορές που κατατίθενται ή παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές αυτές επιστρέφονται.

  - Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

  - Δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.

  - Οι υποβαλλόμενες στον παρόντα διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους και για 120 ημέρες. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

  - Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των νομίμως υποβληθεισών προσφορών θα διενεργηθεί την Τετάρτη, 07/01/2015, ώρα 14:00  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

  - Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

- Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα της ημεδαπής, Κρατών-μελών της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

- Ενώσεις / Κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή Προσφορά.

- Συνεταιρισμοί.

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

  - Συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, σχετικές με το Διαγωνισμό, παρέχονται, εφόσον ζητηθούν από τους υποψηφίους και μόνο εγγράφως και ενυπογράφως, μέχρι και τρεις (3) ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών. Αντίτυπα της Διακήρυξης καθώς και σχετικές πληροφορίες μπορούν οι υποψήφιοι, να ζητούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

  - Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης (σε ηλεκτρονική μορφή), θα διατίθεται και από το διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής http://www.teilar.gr/prokirixeis.php

  - Η σχετική δαπάνη θα είναι σε βάρος των πιστώσεων Προϋπολογισμός του έργου έργου «FORECO»  (κωδ. 11ΣΥΝ_8_944).

  - Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφορών, την κατάθεσή τους και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις: κ. Βασίλειο Κυριατζή, τηλ.: 2410 684734, (κατά τις ώρες 09:00 με 14:00), e-mail: elke_procurement@teilar.gr.

### Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Συνημμένα:

- ΜΕΡΟΣ Α - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

- ΜΕΡΟΣ Β - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- ΜΕΡΟΣ Γ  - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α’

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Θερμιδόμετρο για τον προσδιορισμό της θερμογόνου δύναμης σε κάρβουνο (coal), λιγνίτη,pellets κλπ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

•	Να είναι θερμιδόμετρο τύπου βόμβας κατάλληλο για τον προσδιορισμό της θερμογόνου δύναμης σε πλήθος δειγμάτων περιλαμβανομένων των: κάρβουνο (coal), λιγνίτη, pellets κλπ.).

•	Να καλύπτει τα διεθνή πρότυπα κατά: ASTM D-5865, ISO-1928.

•	Να διαθέτει σύστημα διατήρησης σταθερής θερμοκρασίας έτσι ώστε το όργανο να μην επηρεάζεται από αλλαγές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Να μην απαιτεί για τη λειτουργία του κλιματισμό. Να δύναται να λειτουργεί ως έχει σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 10 – 30οC. Να γίνει αναφορά από τους συμμετέχοντες ως προς τη συγκεκριμένη δυνατότητα του συστήματος που προσφέρουν.

•	Αρχή λειτουργίας: ισοπεριβολική.

•	Να εκτελεί τη μέτρηση σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 λεπτών.

•	Ο όγκος της «βόμβας» να είναι τουλάχιστον 250ml και να αντέχει σε πιέσεις τουλάχιστον 20Pascal.

•	Να διαθέτει ημιαυτόματο σύστημα πλήρωσης Ο2.

•	Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης της βόμβας εντός του οργάνου και να διαθέτει ικανότητα να αναγνωρίζει τουλάχιστον τέσσερις βόμβες (Bomb identifier).

•	Να διαθέτει αυτόματο σύστημα πληρώσεως του jacket και του κάδου (bucket) του οργάνου.

•	Να διαθέτει σύστημα αυτόματης έναρξης της καύσης του δείγματος (sample ignition).

•	Να διαθέτει αυτόματο σύστημα ψύξεως με ανακυκλοφορία νερού.

•	Διακριτική ικανότητα μέτρησης θερμοκρασίας: 0,0001οC.

•	Να διαθέτει αυτόματο υπολογισμό της τιμής CV και της διόρθωσης οξέως (acid correction function).

•	Αναπαραγωγησιμότητα μέτρησης (για δείγμα 1g Βενζοικού οξέως): ίση ή καλύτερη από 0,1%

•	Ακρίβεια θερμικής χωτρητικότητας (heat capacity precision): ίση ή καλύτερη από 0,1%

•	Περιοχή μετρήσεων: μέχρι τουλάχιστον 40.000 Joule.

•	Σταθερότητα θερμικής χωτρητικότητας (heat capacity stability): ίση ή καλύτερη από 0,2% για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών.

•	Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης κατάλληλο για χρήση με το προσφερόμενο όργανο έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η απόδοση του οργάνου από τις αυξομειώσεις στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος.

•	Να συνοδεύεται από λογισμικό (software) κατάλληλο για τον πλήρη έλεγχο του οργάνου, την επεξεργασία και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων.

•	Να διαθέτει λειτουργία αυτοελέγχων (self diagnostics) ώστε να ανιχνεύονται αυτόματα πιθανές βλάβες στη λειτουργία του οργάνου.

•	Να συνοδεύεται από Εξωτερικό Ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτυπωτή κατάλληλο για χρήση με το προσφερόμενο όργανο.

•	Να συνοδεύεται από αναλώσι8μα αρχικής λειτουργίας.

•	Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα αέρια λειτουργίας.

- Εγγύηση: τουλάχιστον ένα έτος

- Ελάχιστη περίοδος παροχής Ανταλλακτικών: τουλάχιστον πέντε έτη

- Χρόνος απόκρισης service: 1 εβδομάδα το μέγιστο

Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

| Επεξεργαστής CPU | Intel Core i5-4210U 1.70GHz (2.70GHz Turbo) ή ισοδύναμο |
| --- | --- |
| RAM Memory | Τουλάχιστον 8 GB |
| Τύπος Δίσκου | Hybrid & SSHD |
| Χωρητικότητα Δίσκου | Τουλάχιστον 500 GB & 8 GB |
| Κάρτα Γραφικών | Nvidia GeForce 840M ή ισοδύναμη |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Τουλάχιστον 2 GB |
| TouchScreen | Να Διαθέτει |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 8 Home 64bit |
| Σειρά Επεξεργαστή CPU | Intel Core i5 ή ισοδύναμο |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή σε Ghz | Τουλάχιστον 2.70 GHz |
| Μέγεθος Οθόνης σε Ίντσες | 15.6 ή μεγαλύτερη |
| Ανάλυση | 1920 x1080 ή καλύτερη |
| Τύπος Μνήμης RAM | DDR3L - SDRAM |
| Sound Card | Integrated Stereo speakers with Dolby Advanced Audio certification |
| Οπτικό Μέσο | DVD SuperMulti |
| Συμβατότητα με Κάρτα Μνήμης | 4-in-1 card reader (SD / SDHC / SDXC / MMC) |
| Πρότυπο | Full HD |
| Webcam | 1.3 MP η μεγαλύτερης ανάλυσης |
| HDMI | Τουλάχιστον 1 |
| USB 3.0 | Τουλάχιστον 1 |
| USB 2.0 | Τουλάχιστον 2 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Κάρτα Δικτύου | Να Διαθέτει |
| Επιπλέον Τρόποι Σύνδεσης | Audio Combo Jack (headphone and mic), HDMI-out, 4-in-1 (SD / SDHC / SDXC / MMC) card reader, RJ45 |
| Τύπος Μπαταρίας | 4Cell 48WH |
| Επιπλέον | Backlit Keyboard |
| Βάρος σε Kg | 2.50 ή μικρότερο |
| Εγγύηση Προμηθευτή Λοιπά | Τουλάχιστον 1 έτος Να συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς |

ΜΕΡΟΣ Β

# ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προμήθεια  επιστημονικών οργάνων και εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου «FORECO»  (κωδ. 11ΣΥΝ_8_944) που υλοποιείται στο πλαίσιο των Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» &  Περιφερειών σε Μετάβαση – Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία 2011» (κωδ ΕΛΚΕ 4583)

Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται να προσφέρει ένα ή και όλα τα είδη της παρούσας διακήρυξης.

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό με την παρούσα Διακήρυξη είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη.

## ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η σχετική δαπάνη, θα είναι σε βάρος των πιστώσεων του έργου έργου«FORECO»  (κωδ. 11ΣΥΝ_8_944) .  Το συνολικό κόστος προμήθειας των ειδών δεν θα ξεπεράσει αφενός τον συνολικό προϋπολογισμό, 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α (23%) και αφετέρου τον προϋπολογισμό ανά είδος σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Π/Υ ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- |
| Θερμιδόμετρο | 34.000,00€ |
| Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής | 1.000,00€ |

## ΑΡΘΡΟ 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Ειδικός Λογαριασμός της Ε.Ε.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Διεύθυνση	: ΤΕΙ Θεσσαλίας, Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, 41110, Λάρισα

Τηλέφωνα	: 2410 684 734, 2410 684 713

Fax		: 2410 626396

e-mail		:  proistamenos_elke@teilar.gr, elke_procurement@teilar.gr

Στην ανωτέρω διεύθυνση:

- Αποστέλλονται / υποβάλλονται οι Προσφορές,

- Παρέχεται (σε έντυπη μορφή) το υλικό του Διαγωνισμού,

- Παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες.

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

- Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής, κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX), που έχουν ως επαγγελματική δραστηριότητα την εμπορία αναλωσίμων ή ειδών γραφείου.

- Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.

- Συνεταιρισμοί

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την Προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει αυτό εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:

- Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

- Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με τελεσίδικη απόφαση του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

- Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.

- Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ως άνω προϋποθέσεις αποκλεισμού ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Συμμετοχή στην παρούσα διακήρυξη αυτομάτως δηλώνει ρητή συναίνεση του υποψηφίου αναδόχου στη διαδικασία διακίνησης εγγράφων μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και αυτού με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail ή/και fax), και αναλαμβάνει την υποχρέωση για άμεση επιβεβαίωση της λήψης του εκάστοτε εγγράφου. Σε αντίθετη περίπτωση η διακίνηση εγγράφων θα γίνεται με χρήση υπηρεσίας ταχυμεταφοράς και χρέωση του παραλήπτη-υποψηφίου αναδόχου. Η επιλογή του τρόπου διακίνησης των εγγράφων δηλώνεται στην Αναθέτουσα Αρχή με τη συμπλήρωση της πρώτης σελίδας της παρούσης (‘Στοιχεία Υποψηφίου Αναδόχου’).

## ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την προσφορά τους στο διαγωνισμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ΕΛΤΑ

- αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier)

- καταθέτοντάς την με ειδικό προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους

- καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως.

Βασική προϋπόθεση των ανωτέρω είναι ότι η προσφορά θα έχει ήδη παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, ήτοι μέχρι την Τετάρτη, 07/01/2015, ώρα 14:00. Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα του Ειδικού Λογαριασμού του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας [ΤΕΙ Θεσσαλίας, Πρωτόκολλο Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, 41110, Λάρισα], τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται:

- Προσφορές που αποστέλλονται με FAX ή e-mail.

- Προσφορές που δεν έχουν χρησιμοποιήσει τον προβλεπόμενο έντυπο πίνακα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α και Β του Β’ ΜΕΡΟΥΣ της παρούσας Διακήρυξης.

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή απορριπτέες, θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Οι προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από τη διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού που παραλαμβάνει τις προσφορές, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με όλες τις άλλες προσφορές, που κατατέθηκαν με την προαναφερθείσα διαδικασία και πάντοτε εντός των προθεσμιών της παρούσας.

Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή, με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:

«…………….στοιχεία του υποψηφίου………………»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για τη Διακήρυξη με αριθμό πρωτοκόλλου 4757/12-12-2014

(για την Προμήθεια επιστημονικών οργάνων και εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου «FORECO»

(κωδ. 11ΣΥΝ_8_944), κωδ ΕΛΚΕ 4583) της πράξης «Συνεργασία 2011»)

- Φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» που θα περιλαμβάνει

  - Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄75, όπως εκάστοτε ισχύει, του κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του υποβάλλοντος την προσφορά, σύμφωνα με τα κάτωθι:

- Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.

- Να αναφέρεται ότι ατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς:

    - δεν τελούν σε πτώχευση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

    - ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.

    - ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990.

    - ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.

    - ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητης απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

    - ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

- Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία προκύπτουν από τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4250/2014, ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014 η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δύναται να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων  τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των  προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

- Φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» η οποία υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένους φακέλους, στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τυχόν τεχνικούς όρους που δύνανται να αναφέρονται και στην αγγλική γλώσσα. Οι φάκελοι  θα πρέπει να φέρουν την επωνυμία της εταιρίας, το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου, την υπογραφή του εκπροσώπου και σφραγίδα της εταιρίας. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα (και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη), θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.

- Φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» η οποία υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένους φακέλους, στην ελληνική γλώσσα. Οι φάκελοι θα πρέπει να φέρουν την επωνυμία της εταιρίας, το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου, την υπογραφή του εκπροσώπου και σφραγίδα της εταιρίας. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα (και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη), θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε όρο της παρούσας Διακήρυξης απορρίπτονται.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο.

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Διευκρινίσεις, που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των Προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

Διευκρινίσεις δίδονται μόνο γραπτώς και μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

## ΑΡΘΡΟ 7: ΤΙΜΕΣ

Ο υποψήφιος προμηθευτής στην οικονομική του προσφορά θα συμπληρώσει τον πίνακα που παρατίθεται στο Παράρτημα Β της παρούσας Διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι η στρογγυλοποίηση των τιμών θα γίνεται σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ, σύμφωνα με το πρότυπο του παραρτήματος Β της παρούσης

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Οι τιμές νοούνται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης, αυξομείωσης και παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8:  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ / ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η παραλαβή και αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, παρουσία των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των Προσφορών την ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται από τη διακήρυξη.

Προσφορές, που υποβάλλονται στην Επιτροπή Διενέργειας μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες.

Δεν γίνονται δεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού –και απορρίπτονται ως απαράδεκτες-  προσφορές που δεν έχουν χρησιμοποιήσει τους προβλεπόμενους έντυπους πίνακες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α και Β της παρούσας Διακήρυξης. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή απορριπτέες, θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής.

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

- Αποσφραγίζεται ο φάκελος προσφοράς, και μονογράφονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού όλα τα υποβληθέντα έγγραφα/δικαιολογητικά, εκτός από τα prospectus ή τα φυλλάδια ή τους καταλόγους. Δεν ανοίγονται σε αυτή τη φάση οικονομικές προσφορές.

- Η Επιτροπή Διενέργειας, χωρίς πλέον την παρουσία των εκπροσώπων, προβαίνει στην αξιολόγηση και καταχωρεί τις προσφορές σε συγκριτικό πίνακα. Για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, ανοίγονται οι σχετικοί φάκελοι των οικονομικών προσφορών, υπογράφονται και καταγράφονται στο πρακτικό.

- Μετά την ολοκλήρωση και της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στη σύνταξη του σχετικού πρακτικού το οποίο υποβάλει, μαζί με όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού στο αρμόδιο όργανο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας για την έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και η απόφαση κατακύρωσης από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας γνωστοποιούνται στους υποψηφίους από την Υπηρεσία.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης (μέσω e-mail, fax ή συστημένη επιστολή)  σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού (δια του πρωτόκολλου), σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν:

- Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. Υπόχρεοι για την προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

  - Φυσικά πρόσωπα.

  - Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές O.E. και E.E.

  - Διαχειριστές E.Π.E.

  - Πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος  για A.E.

  - Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  (κύριας και επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 9: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:

- για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

- εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

- εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,

- εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια.

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

## ΑΡΘΡΟ 10: ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του/των Αναδόχου/χων θα υπογραφεί Σύμβαση προμήθειας αγαθών, με χρονική διάρκεια δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί κατισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται (διακήρυξη, όροι συμφωνιών, προσφορές κλπ) εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.

Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.

Η παράδοση των ειδών, αδαπάνως για το ΤΕΙ Θεσσαλίας, θα γίνεται από τον Ανάδοχο σε τόπο και χρόνο που θα υποδείξει το ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της, εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών.

Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η οικονομική προσφορά του Αναδόχου και η παρούσα διακήρυξη, εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

Η Σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου.

## ΑΡΘΡΟ 11: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια, είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα  (10)  ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής (μέσω e-mail, fax ή συστημένη επιστολή) να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας αγαθών, και εφόσον το ποσό κατακύρωσης είναι μεγαλύτερο από 5.870,00€ (απόφαση 163/15-04-2014/Θ7/Ε.Ε.Ε. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, ΑΔΑ: ΒΙ0Β46914Κ-ΓΕ6),  ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια των εν λόγω ειδών υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (σε ευρώ), η οποία να καλύπτει ποσοστό 10% επί της συνολικής αξίας (χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά τρεις (3) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου, η παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του ΜΕΡΟΥΣ Δ’: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ». Σε περίπτωση έκδοσης Γραμμάτιου Συστάσεως Παρακαταθήκης  καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης της σύμβασης, εκδοθέντος από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τότε θα πρέπει να γίνεται αναφορά στα στοιχεία του διαγωνισμού καθώς και ότι η εγγύηση διέπεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση εντός της προθεσμίας που του ορίστηκε ή αρνηθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε θετική ζημιά της, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του Αναδόχου να πραγματοποιήσει έγκαιρα την προμήθεια που του κατακυρώθηκε.

Σε περίπτωση που ο μειοδότης έχει υπογράψει τη Σύμβαση και υπαναχωρεί ή δηλώνει αδυναμία εκτέλεσης της Σύμβασης ή η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώνει σοβαρή ασυνέπεια στην εκτέλεση των συμφωνηθέντων ή δεν ανταποκρίνεται μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, κηρύσσει τον μειοδότη έκπτωτο, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης και του επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 12:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή καταβάλλεται στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον η τελευταία έχει λάβει τις αντίστοιχες πιστώσεις από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.  Η πληρωμή του Αναδόχου πραγματοποιείται ανάλογα με την πρόοδο του έργου/προμήθειας (μία ή περισσότερες παραγγελίες), μετά από έκδοση Χρηματικού Εντάλματος στο οποίο θα επισυνάπτεται πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών.  Η προμήθεια υπόκειται σε κράτηση 4% (επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου) καθώς και σε κράτηση  (κατά περίπτωση) 0,1% (επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 13:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής ότι υπάρχει πλημμελής προμήθεια σε οποιαδήποτε μορφή, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει πλήρως τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 14:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο εγγράφως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 15:  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίων σε αυτόν και της διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας, της οποίας νόμιμη επίδοση θεωρείται η επίδοση προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Οι ανωτέρω ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως και εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής, που συστήνεται για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 16:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Τα προϊόντα που παραδίδονται στην Αναθέτουσα Αρχή είναι καινούρια και με κανένα τρόπο επαναχρησιμοποιημένα.

Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου.

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

ΑΡΘΡΟ 17:  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές (και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο) πληροφορίες ή έγγραφα που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με το έργο που θα εκτελέσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 18:  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 19:  ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η μέλλουσα να υπογραφεί Σύμβαση θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία.

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθήσουν να ρυθμίζουν συναινετικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση, που θα προκύψει μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής και θα αφορά την εκτέλεση της Σύμβασης, θα επιλύεται από τα αρμόδια τακτικά Δικαστήρια της Λάρισας.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

.

# ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

### Λάρισα, ……/……../2014

Τεχνικές Προδιαγραφές Θερμιδόμετρου για τον προσδιορισμό της θερμογόνου δύναμης σε κάρβουνο (coal), λιγνίτη,pellets κλπ

| Α/Α | Προδιαγραφές | Απάντηση υποψηφίου αναδόχου (ΝΑΙ/ΟΧΙ), Μοντέλο, Εταιρία | Παραπομπή στην προσφορά |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Θερμιδόμετρο τύπου βόμβας κατάλληλο για τον προσδιορισμό της θερμογόνου δύναμης σε πλήθος δειγμάτων περιλαμβανομένων των: κάρβουνο (coal), λιγνίτη, pellets κλπ.) |  |  |
| 2 | Να καλύπτει τα διεθνή πρότυπα κατά: ASTM D-5865, ISO-1928 |  |  |
| 3 | Να διαθέτει σύστημα διατήρησης σταθερής θερμοκρασίας έτσι ώστε το όργανο να μην επηρεάζεται από αλλαγές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Να μην απαιτεί για τη λειτουργία του κλιματισμό. Να δύναται να λειτουργεί ως έχει σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 10 – 30οC. Να γίνει αναφορά από τους συμμετέχοντες ως προς τη συγκεκριμένη δυνατότητα του συστήματος που προσφέρουν |  |  |
| 4 | Αρχή λειτουργίας: ισοπεριβολική |  |  |
| 5 | Να εκτελεί τη μέτρηση σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 λεπτών |  |  |
| 6 | Ο όγκος της «βόμβας» να είναι τουλάχιστον 250ml και να αντέχει σε πιέσεις τουλάχιστον 20Pascal |  |  |
| 7 | Να διαθέτει ημιαυτόματο σύστημα πλήρωσης Ο2 |  |  |
| 8 | Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης της βόμβας εντός του οργάνου και να διαθέτει ικανότητα να αναγνωρίζει τουλάχιστον τέσσερις βόμβες (Bomb identifier) |  |  |
| 9 | Να διαθέτει αυτόματο σύστημα πληρώσεως του jacket και του κάδου (bucket) του οργάνου |  |  |
| 10 | Να διαθέτει σύστημα αυτόματης έναρξης της καύσης του δείγματος (sample ignition) |  |  |
| 11 | Να διαθέτει αυτόματο σύστημα ψύξεως με ανακυκλοφορία νερού |  |  |
| 12 | Διακριτική ικανότητα μέτρησης θερμοκρασίας: 0,0001οC |  |  |
| 13 | Να διαθέτει αυτόματο υπολογισμό της τιμής CV και της διόρθωσης οξέως (acid correction function) |  |  |
| 14 | Αναπαραγωγησιμότητα μέτρησης (για δείγμα 1g Βενζοικού οξέως): ίση ή καλύτερη από 0,1% |  |  |
| 15 | Ακρίβεια θερμικής χωρητικότητας (heat capacity precision): ίση ή καλύτερη από 0,1% |  |  |
| 16 | Περιοχή μετρήσεων: μέχρι τουλάχιστον 40.000 Joule |  |  |
| 17 | Σταθερότητα θερμικής χωρητικότητας (heat capacity stability): ίση ή καλύτερη από 0,2% για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών |  |  |
| 18 | Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης κατάλληλο για χρήση με το προσφερόμενο όργανο έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η απόδοση του οργάνου από τις αυξομειώσεις στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος |  |  |
| 19 | Να συνοδεύεται από λογισμικό (software) κατάλληλο για τον πλήρη έλεγχο του οργάνου, την επεξεργασία και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων |  |  |
| 20 | Να διαθέτει λειτουργία αυτοελέγχων (self diagnostics) ώστε να ανιχνεύονται αυτόματα πιθανές βλάβες στη λειτουργία του οργάνου |  |  |
| 21 | Να συνοδεύεται από Εξωτερικό Ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτυπωτή κατάλληλο για χρήση με το προσφερόμενο όργανο |  |  |
| 22 | Να συνοδεύεται από αναλώσιμα αρχικής λειτουργίας |  |  |
| 23 | Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα αέρια λειτουργίας |  |  |
| 24 | Εγγύηση: τουλάχιστον ένα έτος |  |  |
| 25 | Ελάχιστη περίοδος παροχής Ανταλλακτικών: τουλάχιστον πέντε έτη |  |  |
| 26 | Χρόνος απόκρισης service: 1 εβδομάδα το μέγιστο |  |  |

Τεχνικές Προδιαγραφές Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

| Α/Α | Προδιαγραφές |  | Απάντηση υποψηφίου αναδόχου (ΝΑΙ/ΟΧΙ), Μοντέλο, Εταιρία | Παραπομπή στην προσφορά |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Επεξεργαστής CPU | Intel Core i5-4210U 1.70GHz (2.70GHz Turbo) ή ισοδύναμο |  |  |
| 2 | RAM Memory | Τουλάχιστον 8 GB |  |  |
| 3 | Τύπος Δίσκου | Hybrid & SSHD |  |  |
| 4 | Χωρητικότητα Δίσκου | Τουλάχιστον 500 GB & 8 GB |  |  |
| 5 | Κάρτα Γραφικών | Nvidia GeForce 840M ή ισοδύναμη |  |  |
| 6 | Μνήμη κάρτας γραφικών | Τουλάχιστον 2 GB |  |  |
| 7 | TouchScreen | Να Διαθέτει |  |  |
| 8 | Λειτουργικό Σύστημα | Windows 8 Home 64bit |  |  |
| 9 | Σειρά Επεξεργαστή CPU | Intel Core i5 ή ισοδύναμο |  |  |
| 10 | Ταχύτητα Επεξεργαστή σε Ghz | Τουλάχιστον 2.70 GHz |  |  |
| 11 | Μέγεθος Οθόνης σε Ίντσες | 15.6 ή μεγαλύτερη |  |  |
| 12 | Ανάλυση | 1920 x1080 ή καλύτερη |  |  |
| 13 | Τύπος Μνήμης RAM | DDR3L - SDRAM |  |  |
| 14 | Sound Card | Integrated Stereo speakers with Dolby Advanced Audio certification |  |  |
| 15 | Οπτικό Μέσο | DVD SuperMulti |  |  |
| 16 | Συμβατότητα με Κάρτα Μνήμης | 4-in-1 card reader (SD / SDHC / SDXC / MMC) |  |  |
| 17 | Πρότυπο | Full HD |  |  |
| 18 | Webcam | 1.3 MP η μεγαλύτερης ανάλυσης |  |  |
| 19 | HDMI | Τουλάχιστον 1 |  |  |
| 20 | USB 3.0 | Τουλάχιστον 1 |  |  |
| 21 | USB 2.0 | Τουλάχιστον 2 |  |  |
| 22 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |  |  |
| 23 | WiFi | 802.11b/g/n |  |  |
| 24 | Κάρτα Δικτύου | Να Διαθέτει |  |  |
| 25 | Επιπλέον Τρόποι Σύνδεσης | Audio Combo Jack (headphone and mic), HDMI-out, 4-in-1 (SD / SDHC / SDXC / MMC) card reader, RJ45 |  |  |
| 26 | Τύπος Μπαταρίας | 4Cell 48WH |  |  |
| 27 | Επιπλέον | Backlit Keyboard Να συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς |  |  |
| 28 | Βάρος σε Kg | 2.50 ή μικρότερο |  |  |
| 29 | Εγγύηση Προμηθευτή | Τουλάχιστον 1 έτος |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

# ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

### Λάρισα, ……/……../2014

## Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Θερμιδόμετρο |  |  |  |
| 2 | Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής |  |  |  |

### Στοιχεία Υποψηφίου

(Επωνυμία εταιρίας, Διεύθυνση, Τηλέφωνα, Fax, e-mail, ΑΦΜ/ΔΟΥ κ.λπ.)

Ημερομηνία:

Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου / Σφραγίδα

# ΜΕΡΟΣ Γ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας

Κατάστημα

Ημερομηνία Έκδοσης

Ευρώ

Προς

Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

41 110, Λάρισα, Ελλάδα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ	ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των ………… ευρώ

υπέρ………………………………... (Δ/νση: …………….Τηλ: …….	)

για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ’ αριθμ. 4757/12-12-2014 διακήρυξης (πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε ευρώ), συνολικής αξίας ……..……για την επιλογή Αναδόχου για την Προμήθεια επιστημονικών οργάνων και εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου «FORECO»  (κωδ. 11ΣΥΝ_8_944), κωδ ΕΛΚΕ 4583) της πράξης «Συνεργασία 2011» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του Αναδόχου, που απορρέουν από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης σε όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ../../….

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.