ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λήψη προσφορών για  δαπάνη ποσού  5.380,00 €  (πέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ) για την προμήθεια και τοποθέτηση λέβητα φυσικού αερίου στο λεβητοστάσιο του Παιδικού Σταθμού του ΤΕΙ Θεσσαλίας όπως περιγράφεται παρακάτω:

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Επιτοίχιος λέβητας φυσικού αερίου τύπου C , τεχνολογίας συμπύκνωσης, ισχύος 50 kw, αναλογικής καύσης - λειτουργίας με αντιπαγωτική προστασία στους -10С° με εξαρτήματα λεβητοστασίου όπως κυκλοφορητής δοχείου διαστολής 50 L συλλέκτης πρωτεύοντος - δευτερεύοντος κυκλώματος - ηλεκτρολογική σύνδεση με παροχή ρεύματος και θερμοστάτη χώρου- πιστοποιητικό καυσαερίων και μεταλλικό ερμάριο για την προστασία έναντι καιρικών συνθηκών

2. Καμινάδα INOX διπλών τοιχωμάτων πιστοποιημένη για Φ.Αέριο Φ200 -250 με τα υλικά και εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης ΤΑΥ-ΚΑΠΕΛΟ- ΦΑΣΕΤΕΣ σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτ. Εγκαταστάσεων της ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ πλήρως τοποθετημένη και σύνδεση με λέβητα.

3. Χαλκοσωλήνας Φ35 με μόνωση τύπου armaflex για την υδραυλική σύνδεση του λέβητα με την κεντρική θέρμανση με μικρουλικά - εξαρτήματα πλήρως εγκατεστημένος.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) | ΦΠΑ (23%) | ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια και τοποθέτηση λέβητα φυσικού αερίου στον Παιδικό Σταθμό | 1 |  |  |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ): |  |  |  |  |

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

- Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ένα κυρίως κλειστό φάκελο, στον οποίο θα περιέχονται δύο άλλοι κλειστοί φάκελοι, ένας με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και ένας με την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

- Ημερομηνία λήξης προσφορών η 25/6/2015 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11.00

- Κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

- Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Πέμπτη 25/6/2015) ώρα 11.00 στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.