## ΛΑΡΙΣΑ 30-08- 2010

Αριθμ.Πρωτ.8537

Αριθμός

Προκήρυξης 20/2010

### ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  ΤΕΙ Λάρισας  προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για τις εργασίες θεμελιακής γείωσης σε κτίρια του ΤΕΙ Λάρισας, προϋπολογισμού 21.738,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ/Λ μέχρι

14-09-2010 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1.1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την

προμήθεια  [ΤΕΙ/Λ Περιφερειακή οδός Τρικάλων  41110 Λάρισα].

1.3.Ο αριθμός της διακήρυξης [ 21/2010]

1.4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού [14-09-2010].

1.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετείται ο φάκελος  της οικονομική προσφορά σε δύο αντίγραφα.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

| Α/Α | Είδος Εργασίας | Απαιτούμενη ποσότητα |
| --- | --- | --- |
| 1 | Εκσκαφή και επανεπίχωση χάνδακα τοποθέτησης καλωδίων σε έδαφος γαιώδες | 120 m³ |
| 2 | Επίχωση με άμμο | 60 m³ |
| 3 | Ταινία γείωσης χάλκινη 30*3mm | 495 kg |
| 4 | Στήριγμα - πάσσαλος 250mm | 320 τεμ. |
| 5 | Σύνδεσμος ταινίας χάλκινος 30*30mm | 81 τεμ. |
| 6 | Πλάκα γείωσης χάλκινη 500*500*3mm | 11 τεμ. |
| 7 | Ηλεκτρόδιο γείωσης χάλκινο Φ16*1500mm | 19 τεμ. |
| 8 | Διμεταλλική επαφή χαλκού-Ζn | 271 τεμ. |

Οι παραπάνω εργασίες κατασκευής της θεμελιακής γείωσης θα πρέπει να εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ’ Φ7.5/18116/88 (27/2/2004) ΦΕΚ 470Β/5/3/2004 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης η οποία αναφέρεται στην ¨Αντικατάσταση του ισχύοντος κανονισμού Ε.Η.Ε.  με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD384.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ K. ΧΟΥΧΟΥΡΕΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ   ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2410684419.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής