| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ |  |  |
| (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |  |  |
| Δ.ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ # ΤΜΗΜΑ ΣΥΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦ: Τσιτσιβάς Δημήτριος ΤΗΛΕΦ.: 2410-684391 |  |  |

Προμήθεια ποσού 2.487,01 €  (955,05 € για υλικά και 1.531,96 € για εργασία) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για  παροχή υπηρεσιών μετά υλικών, που αναφέρονται παρακάτω για τις ανάγκες των:

- Εργαστήριο Βιοχημείας της ΣΕΥΠ

  - Εγκατάσταση πρίζας Τριφασικού ρεύματος για την λειτουργία κλιβάνου (φούρνος)

  - Εξασφάλιση πίνακα για παροχή επιπλέον νέων πριζών κατανάλωσης

- Εργαστήριο Εργαλειομηχανών Τμήματος Μηχ/γων Μηχ/κ.ων της ΣΤΕΦ

  - Εγκατάσταση πρίζας και τηλ. Καλωδίου

- Εργαστήριο Τεχ/γίας Υλικών Τμήματος Μηχανολογίας της ΣΤΕΦ

  - Εγκατάσταση (3) φωτιστικών ασφαλείας

  - Εγκατάσταση (2) προβολέων

  - Εγκατάσταση παροχών ρεύματος για συσκευές του εργαστηρίου

    - (2) μονοφασικές

    - (1) τριφασική

    - (2) ρελέ διαφυγής

- Εστιατόριο Τουριστικών Επιχειρήσεων

  - Εγκατάσταση παροχής ρεύματος σε κλιματιστικό

- Εργαστήριο Χημείας του Τμήματος πολιτικών Μηχανικών της ΣΤΕΦ

  - Αντικατάσταση τριφασικού ηλεκτρικού πίνακα

  - Προσθήκη ρελέ διαφυγής

  - Τριφασική παροχή σε εργαστηριακό φούρνο.

| Α/Α | ΚΑΕ* | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Καλώδιο ΝΥL 5*6 | Μετρ. | 30 . |  |  |
| 2 |  | Καλώδιο NYL 5*2,5 | -«- | 10 |  |  |
| 3 |  | Καλώδιο NYL 5*4 | Μετρ. | 10 |  |  |
| 4 |  | Καλώδιο ΤΗΛ. UTP | -«- | 30 |  |  |
| 5 |  | Κανάλι εξωτερικό 25*25 | -«- | 30 |  |  |
| 6 |  | Κανάλι εξ. τύπου | -«- | 47 |  |  |
| 7 |  | Κανάλι εξ. χρήσης | Μετρ. | 40 |  |  |
| 8 |  | Καλώδιο NYL 2*0,75 | -«- | 20 |  |  |
| 9 |  | Καλώδιο NYL 3*2,5 | -«- | 27 |  |  |
| 10 |  | Σπιράλ εξ. χρήσης | -«- | 10 |  |  |
| 11 |  | Σπιράλ εξ. χρήσης | -«- | 4 |  |  |
| 12 |  | RELE 4*40 | Τεμ. | 1 |  |  |
| 13 |  | Πίνακας εξωτερικός 12 ασφαλειών | -«- | 1 |  |  |
| 14 |  | Πρίζα ΤΗΛ. Εξωτερική | -«- | 1 |  |  |
| 15 |  | Αντιλεκτρο/κα ρελέ 3Φ 4*40Α | -«- | 2 |  |  |
| 16 |  | Φωτιστικό Ασφαλείας τεχν. LED | -«- | 3 |  |  |
| 17 |  | Πρίζα 1Φ βιομηχαν. Τύπου | -«- | 2 |  |  |
| 18 |  | Πρίζα 3Φ βιομηχαν. Τύπου | -«- | 1 |  |  |
| 19 |  | Πρίζα τοίχου εξ. 32Α 3Φ | -«- | 1 |  |  |
| 20 |  | Πίνακας πλαστ.εξ. με πορτάκι 3 σειρών | -«- | 1 |  |  |
| 21 |  | Λαμπάκι 3Φ | -«- | 1 |  |  |
|  |  | Σύνολο Υλικών |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |
| 22 |  | Σύνολο Εργασίες Τοποθέτηση των ως άνω υλικών |  |  |  |  |

- Ημερομηνία λήξης προσφορών η 8/11/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

- Κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

- Άνοιγμα την επόμενη εργάσιμη της λήξης (δηλαδή Δευτέρα 11/11/2013) ώρα 11.00 πμ στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής παρουσία των ενδιαφερομένων.